## tot-0706
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de junio de 2007
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 958241.01
[5 empty] | TOTAL | 958241.01
[5 empty] | Total según Res. ENRE N° 149/10 | 966693.51
[5 empty] | DIFERENCIA | -8452.5
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## RE-0706
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 56 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-06-01 | 2007-06-30 23:59 | 719.9833 | 43199 | P | -- | -- | 2 | 86433.599 | -- | -- | -- | SI | 86433.599
|  | 57 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-06-01 | 2007-06-30 23:59 | 719.9833 | 43199 | RF | -- | NO | 20 | -- | -- | -- | 864335.99 | SI | 864335.99
|  | 58 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2007-06-17 01:45 | 2007-06-17 16:37 | 14.8667 | 892 | P | -- | -- | 2 | 1785.1435 | -- | -- | -- | SI | 1785.1435
|  | 59 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2007-06-17 01:45 | 2007-06-17 17:09 | 15.4 | 924 | P | -- | -- | 2 | 1848.77 | -- | -- | -- | SI | 1848.77
|  | 60 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-06-18 01:57 | 2007-06-18 15:51 | 13.9 | 834 | P | -- | -- | 2 | 1668.695 | -- | -- | -- | SI | 1668.695
|  | 61 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-06-18 01:57 | 2007-06-18 15:49 | 13.8667 | 832 | P | -- | -- | 2 | 1665.0935 | -- | -- | -- | SI | 1665.0935
|  | 62 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 19.6 | 2007-06-19 08:21 | 2007-06-19 13:06 | 4.75 | 285 | P | -- | -- | 2 | 186.2 | -- | -- | -- | SI | 186.2
|  | 63 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 19.6 | 2007-06-20 08:14 | 2007-06-20 12:44 | 4.5 | 270 | P | -- | -- | 2 | 176.4 | -- | -- | -- | SI | 176.4
|  | 64 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 19.6 | 2007-06-22 08:08 | 2007-06-22 11:44 | 3.6 | 216 | P | -- | -- | 2 | 141.12 | -- | -- | -- | SI | 141.12
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 93905.021 | 0 | 0 | 864335.99 |  | 958241.01
RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )