## TOTAL
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2007-06-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a junio de 2007
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 212017.7999 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 41594.1672 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 3485.4194 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 43808.1061 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12671.1171 | 6335.5586
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 5985.1899 | 2992.5949
[5 empty] | Total | 328889.9531
[5 empty] | Total según Res. ENRE N° 149/10 | 316363.6735
[5 empty] | DIFERENCIA | 12526.2796
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a junio de 2007
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 95567.8 | 8238.9167 | 78535.9486 | 713840 | 1643.5833 | 1399317.6667
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 110 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 9 | 2 | 27 | 28 | 15 | 41
|  | Índices | DAM |  | 0.99634 | 0.99933 | 0.99712 | 0.99205 | 0.99829 | 0.9777
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.30181 | 0.14154 | 0.86786 | 0.27317 | 0.13636 | 0.57243
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.61437 | 0.89772 | 0.10367 | 0.084827 | -0.72116 | -0.35551
|  | compara |  |  | 0.61437 | 0.89772 | 0.10367 | 0.084827 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.48846 | 0.87248 | 0.13214 | 0.45366 | 0.80519 | 0.1704
|  | corchetes |  |  | 1.1028 | 1.7702 | 0.23581 | 0.53849 | 0.80519 | 0.1704
|  | compara |  |  | 1.1028 | 1.7702 | 0.23581 | 0.53849 | 0.80519 | 0.1704
|  | premio |  |  | 212017.7999 | 41594.1672 | 3485.4194 | 43808.1061 | 12671.1171 | 5985.1899
|  | compara |  |  | 212017.7999 | 41594.1672 | 3485.4194 | 43808.1061 | 12671.1171 | 5985.1899
|  |  | PREMIO |  | 212017.7999 | 41594.1672 | 3485.4194 | 43808.1061 | 12671.1171 | 5985.1899
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2007-06-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas