## TOTAL
ANEXO II A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PREMIOS A APLICAR
| noviembre de 1999 | FALSE
Correspondiente al mes de noviembre de 1999
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 312316.5819
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 36934.2072
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 4603.0856
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 73431.8376
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 3274.6955
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 28545.1178
[5 empty] | TOTAL | 459105.5256

## Datos1
ANEXO II A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Correspondiente al mes de noviembre de 1999
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 61.1244 | 15.7663 | 4.5047 | 7.5251 | 135.6383 | 4.65
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 62955.0667 | 35929.45 | 29959.0233 | 185810.8333 | 1390.9667 | 625143
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 3442 | 2072 | 1992.8 | 8500 | 97 | 6397.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 13 | 19 | 24 | 51 | 16
|  | Índices | DAM |  | 0.99791 | 0.99802 | 0.99828 | 0.9975 | 0.99836 | 0.98885
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.17432 | 0.62741 | 0.95343 | 0.28235 | 0.52577 | 0.2501
|  |  | PREMIO |  | 312316.5819 | 36934.2072 | 4603.0856 | 73431.8376 | 3274.6955 | 28545.1178
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | noviembre de 1999
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas