## tot-0311
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 20284.42
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 6109.49
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 139847.41
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 7080.35
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 1389.422
|  |  | 42 | Transportista Independiente TESA |  |  | 460.995
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 6375.7781
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 196.696
[5 empty] | TOTAL | 181744.5611
[5 empty] | TOTAL Resolución ENRE 522/06 | 189082.26
[5 empty] | DIFERENCIA | -7337.6989
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0311
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 46.961 | 2003-11-08 01:10 | 2003-11-09 18:37 | 41.45 | 2487 | P | -- | NO | -- | 389.3067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 389.3067
|  | 2 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 46.961 | 2003-11-09 07:28 | 2003-11-09 14:55 | 7.45 | 447 | P | -- | NO | -- | 69.9719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.9719
|  | 3 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-11 06:27 | 2003-11-11 16:20 | 9.8833 | 593 | P | -- | NO | -- | 111.3535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 111.3535
|  | 4 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 46.961 | 2003-11-11 20:20 | 2003-11-11 20:59 | 0.65 | 39 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 939.22 | 610.493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1549.713
|  | 5 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 76.98 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-11 20:20 | 2003-11-12 10:50 | 14.5 | 870 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1127.06 | 5635.3 | 1070.707 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7833.067
|  | 7 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 46.961 | 2003-11-11 20:36 | 2003-11-11 21:14 | 0.63333 | 38 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 939.22 | 591.7086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1530.9286
|  | 8 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-12 12:01 | 2003-11-12 17:55 | 5.9 | 354 | P | -- | NO | -- | 66.4965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.4965
|  | 9 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-13 08:35 | 2003-11-13 16:28 | 7.8833 | 473 | P | -- | NO | -- | 88.8123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.8123
|  | 10 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 144.2637 | 2003-11-15 07:01 | 2003-11-15 12:35 | 5.5667 | 334 | P | -- | NO | -- | 160.7097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 160.7097
|  | 11 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 162.8602 | 2003-11-16 06:23 | 2003-11-16 06:30 | 0.11667 | 7 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3257.2034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3257.2034
|  | 12 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 194.4178 | 2003-11-22 09:13 | 2003-11-22 17:25 | 8.2 | 492 | P | -- | NO | -- | 956.5358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 956.5358
|  | 13 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 144.2637 | 2003-11-24 08:24 | 2003-11-24 08:52 | 0.46667 | 28 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2885.2736 | 1356.0786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4241.3522
|  | 14 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-27 11:21 | 2003-11-27 13:55 | 2.5667 | 154 | P | -- | NO | -- | 28.9654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.9654
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1872.152 | 0 | 9147.977 | 8193.5802 | 1070.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20284.42
F - FORZADA

## TR-0311
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 123.2 | 2003-11-06 00:18 | 2003-11-06 05:32 | 5.2333 | 314 | P | -- | -- | NO | 2 | 1288.672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1288.672
|  | 16 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132 | 15.4 | 2003-11-10 10:37 | 2003-11-10 14:06 | 3.4833 | 209 | P | -- | -- | NO | 2 | 107.184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.184
|  | 17 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 123.2 | 2003-11-16 04:15 | 2003-11-16 19:03 | 14.8 | 888 | P | -- | -- | NO | 2 | 3646.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3646.72
|  | 20 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2003-11-30 07:13 | 2003-11-30 16:42 | 9.4833 | 569 | P | -- | -- | NO | 2 | 875.952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 875.952
|  | 21 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 200 | 500/220 | 30.8 | 2003-11-30 07:50 | 2003-11-30 10:56 | 3.1 | 186 | P | -- | -- | NO | 2 | 190.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.96
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 6109.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6109.49

## SA-0311
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 2 | 500 | 30.733 | 2003-11-02 07:12 | 2003-11-03 18:45 | 35.55 | 2133 | P | -- | 200 | 21851.163 | -- | -- | -- | SI | 21851.163
|  | 23 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 30.733 | 2003-11-03 06:48 | 2003-11-05 19:38 | 60.8333 | 3650 | P | -- | 200 | 37389.7678 | -- | -- | -- | SI | 37389.7678
|  | 24 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 30.733 | 2003-11-04 06:22 | 2003-11-05 19:23 | 37.0167 | 2221 | P | -- | 200 | 22754.7132 | -- | -- | -- | SI | 22754.7132
|  | 25 | RECREO | ALIMENTADOR A FRIAS | 132 | 24.587 | 2003-11-04 08:08 | 2003-11-04 17:30 | 9.3667 | 562 | P | -- | 40 | 921.5208 | -- | -- | -- | SI | 921.5208
|  | 26 | RECREO | ALIMENTADOR A FRIAS | 132 | 24.587 | 2003-11-05 08:24 | 2003-11-05 13:24 | 5 | 300 | P | -- | 40 | 491.74 | -- | -- | -- | SI | 491.74
|  | 27 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 24.587 | 2003-11-05 08:37 | 2003-11-05 16:38 | 8.0167 | 481 | P | -- | 40 | 788.751 | -- | -- | -- | SI | 788.751
|  | 28 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 30.733 | 2003-11-08 05:00 | 2003-11-08 18:02 | 13.0333 | 782 | P | -- | 200 | 8009.0198 | -- | -- | -- | SI | 8009.0198
|  | 29 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 30.733 | 2003-11-08 23:53 | 2003-11-09 18:26 | 18.55 | 1113 | P | -- | 200 | 11401.943 | -- | -- | -- | SI | 11401.943
|  | 30 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 24.587 | 2003-11-09 07:33 | 2003-11-09 10:38 | 3.0833 | 185 | P | -- | 40 | 302.9118 | -- | -- | -- | SI | 302.9118
|  | 31 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 30.733 | 2003-11-12 11:46 | 2003-11-12 16:06 | 4.3333 | 260 | P | -- | 200 | 2661.4778 | -- | -- | -- | SI | 2661.4778
|  | 32 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 27.658 | 2003-11-13 05:54 | 2003-11-13 08:09 | 2.25 | 135 | P | -- | 100 | 622.305 | -- | -- | -- | SI | 622.305
|  | 33 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 30.733 | 2003-11-15 07:59 | 2003-11-15 17:22 | 9.3833 | 563 | P | -- | 200 | 5765.5108 | -- | -- | -- | SI | 5765.5108
|  | 34 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 30.733 | 2003-11-16 07:41 | 2003-11-16 16:30 | 8.8167 | 529 | P | -- | 200 | 5421.3012 | -- | -- | -- | SI | 5421.3012
|  | 35 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 30.733 | 2003-11-16 08:14 | 2003-11-16 18:02 | 9.8 | 588 | P | -- | 200 | 6023.668 | -- | -- | -- | SI | 6023.668
|  | 36 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA C. N. EMBALSE | 132 | 24.587 | 2003-11-19 07:38 | 2003-11-19 17:24 | 9.7667 | 586 | P | -- | 40 | 960.86 | -- | -- | -- | SI | 960.86
|  | 37 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA C. N. EMBALSE | 132 | 24.587 | 2003-11-20 07:42 | 2003-11-20 17:02 | 9.3333 | 560 | P | -- | 40 | 917.5868 | -- | -- | -- | SI | 917.5868
|  | 38 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 24.587 | 2003-11-21 08:10 | 2003-11-21 17:15 | 9.0833 | 545 | P | -- | 40 | 892.9998 | -- | -- | -- | SI | 892.9998
|  | 39 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 4 500/220 | 500 | 30.733 | 2003-11-22 07:47 | 2003-11-22 17:21 | 9.5667 | 574 | P | -- | 200 | 5882.2962 | -- | -- | -- | SI | 5882.2962
|  | 40 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 24.587 | 2003-11-23 05:39 | 2003-11-23 10:43 | 5.0667 | 304 | P | -- | 40 | 498.6244 | -- | -- | -- | SI | 498.6244
|  | 41 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ARROYITO | 132 | 24.587 | 2003-11-23 07:08 | 2003-11-23 16:56 | 9.8 | 588 | P | -- | 40 | 963.8104 | -- | -- | -- | SI | 963.8104
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 134521.9708 | 0 | 0 | 0 |  | 134521.97

## SA-0111 (2)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 134521.97
|  | 42 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 30.733 | 2003-11-23 09:27 | 2003-11-23 16:39 | 7.2 | 432 | P | -- | 200 | 4425.552 | -- | -- | -- | SI | 4425.552
|  | 43 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 2 | 132 | 24.587 | 2003-11-23 12:20 | 2003-11-23 16:49 | 4.4833 | 269 | P | -- | 40 | 440.599 | -- | -- | -- | SI | 440.599
|  | 44 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 1 | 132 | 24.587 | 2003-11-28 08:40 | 2003-11-28 13:20 | 4.6667 | 280 | P | -- | 40 | 459.2852 | -- | -- | -- | SI | 459.2852
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 5325.4362 | 0 | 0 | 0 |  | 139847.41

## RE-0311
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2003-11-04 05:42 | 2003-11-04 16:34 | 10.8667 | 652 | P | -- | -- | 2 | 820.2502 | -- | -- | -- | SI | 820.2502
|  | 46 | EZEIZA | CS2 | 245 | 37.73 | 2003-11-04 05:42 | 2003-11-04 16:34 | 10.8667 | 652 | P | -- | -- | 2 | 820.2502 | -- | -- | -- | SI | 820.2502
|  | 47 | EZEIZA | CS5 | 245 | 37.73 | 2003-11-06 00:20 | 2003-11-06 05:38 | 5.3 | 318 | P | -- | -- | 2 | 399.938 | -- | -- | -- | SI | 399.938
|  | 48 | EZEIZA | CS6 | 245 | 37.73 | 2003-11-06 00:20 | 2003-11-06 05:40 | 5.3333 | 320 | P | -- | -- | 2 | 402.2018 | -- | -- | -- | SI | 402.2018
|  | 49 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2003-11-13 06:29 | 2003-11-13 14:19 | 7.8333 | 470 | P | -- | -- | 2 | 590.8518 | -- | -- | -- | SI | 590.8518
|  | 50 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2003-11-16 04:46 | 2003-11-16 19:08 | 14.3667 | 862 | P | -- | -- | 2 | 1084.3602 | -- | -- | -- | SI | 1084.3602
|  | 51 | EZEIZA | CS2 | 245 | 37.73 | 2003-11-16 04:46 | 2003-11-16 19:12 | 14.4333 | 866 | P | -- | -- | 2 | 1088.8878 | -- | -- | -- | SI | 1088.8878
|  | 52 | EZEIZA | CS6 | 245 | 37.73 | 2003-11-21 06:26 | 2003-11-21 15:02 | 8.6 | 516 | P | -- | -- | 2 | 648.956 | -- | -- | -- | SI | 648.956
|  | 53 | EZEIZA | CS5 | 245 | 37.73 | 2003-11-27 06:20 | 2003-11-27 14:36 | 8.2667 | 496 | P | -- | -- | 2 | 624.0542 | -- | -- | -- | SI | 624.0542
|  | 54 | HENDERSON | R1B5HE | 150 | 23.1 | 2003-11-28 10:52 | 2003-11-28 11:10 | 0.3 | 18 | F | -- | NO | 20 | -- | 462 | 138.6 | -- | SI | 600.6
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 6479.7502 | 462 | 138.6 | 0 |  | 7080.35
F - FORZADA

## SU (YACYLEC)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 56.353 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 4090284 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 26586.846
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | C | 20 | 127.9213 | 2003-11-05 07:15 | 2003-11-05 17:08 | 9.8833 | 593 | P | -- | NO | -- | 252.7725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 252.7725
|  | II | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 40 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-06 07:00 | 2003-11-06 17:14 | 10.2333 | 614 | P | -- | NO | -- | 115.2982 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.2982
|  | IV | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 40 | C | 20 | 56.353 | 2003-11-24 08:24 | 2003-11-24 08:34 | 0.16667 | 10 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1127.06
[17 empty] | 368.0707 | 0 | 1127.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495.1307
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 1495.1307
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 108333.0072 | 202870.8 | 43955207.6741 |  | 169511 |  | (DTE 0311) | [15 empty] | 277844.0072
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 4382.0093 |  |  |  | 3870 |  | (DTE 0311) | [15 empty] | 8252.0093
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0311) | [11 empty] | 0
286096.0165
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1389.422
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 1389.422
[9 empty] | TOTAL Resolución ENRE 522/06 | 8727.13
[9 empty] | DIFERENCIA | -7337.708

## SU (TESA)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente TESA S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 553.194
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXXIII | RINCÓN | SALIDA A CONVERSORA GARABÍ |  | 500 | 30.733 | 2003-11-01 07:23 | 2003-11-01 10:23 | 3 | 180 | P | -- | 200 | 1843.98 | -- | -- | -- | SI | 1843.98
1843.98
[8 empty] | SM = | 1843.98
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  |  | E.T. | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  |  | Rincon | 500 | 1 |  | 22127.76
[8 empty] | RM = | 22127.76
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 460.995
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TESA TI
[8 empty] | SANCIÓN = | 460.995

## SU (TIBA)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 15359.274
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VIII | OLAVARRIA | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/138/13,2 | 46.2 | 2003-11-22 07:36 | 2003-11-22 18:01 | 10.4167 | 625 | P | -- | NO | 2 | 962.808 | -- | -- | -- | SI | 962.808
|  | IX | OLAVARRIA | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/138/13,2 | 46.2 | 2003-11-23 08:55 | 2003-11-23 17:59 | 9.0667 | 544 | P | -- | NO | 2 | 838.068 | -- | -- | -- | SI | 838.068
|  | X | B.BLANCA | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 46.2 | 2003-11-30 04:41 | 2003-11-30 08:23 | 3.7 | 222 | P | -- | NO | 2 | 341.88 | -- | -- | -- | SI | 341.88
2142.756
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XI | OLAVARRIA | SALIDA a BARKER |  | 132 | 24.587 | 2003-11-01 07:06 | 2003-11-01 18:04 | 10.9667 | 658 | P | -- |  | 40 | 1078.8776 | -- | -- | -- | SI | 1078.8776
|  | XII | CAMPANA 500 | SALIDA a CAMPANA |  | 132 | 24.587 | 2003-11-04 09:44 | 2003-11-04 15:39 | 5.9167 | 355 | P | -- |  | 40 | 582.2202 | -- | -- | -- | SI | 582.2202
|  | XIII | CAMPANA 500 | SALIDA a CAMPANA |  | 132 | 24.587 | 2003-11-05 09:03 | 2003-11-05 15:55 | 6.8667 | 412 | P | -- |  | 40 | 675.6508 | -- | -- | -- | SI | 675.6508
|  | XIV | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. LURO |  | 132 | 24.587 | 2003-11-06 07:14 | 2003-11-06 13:07 | 5.8833 | 353 | P | -- |  | 40 | 578.2862 | -- | -- | -- | SI | 578.2862
|  | XV | CAMPANA 500 | SALIDA a CAMPANA |  | 132 | 24.587 | 2003-11-06 09:01 | 2003-11-06 15:26 | 6.4167 | 385 | P | -- |  | 40 | 631.3942 | -- | -- | -- | SI | 631.3942
|  | XVI | CAMPANA 500 | SALIDA a CAMPANA |  | 132 | 24.587 | 2003-11-07 08:41 | 2003-11-07 12:32 | 3.85 | 231 | P | -- |  | 40 | 378.6398 | -- | -- | -- | SI | 378.6398
|  | XVII | BAHIA BLANCA | SALIDA a NORTE II |  | 132 | 24.587 | 2003-11-10 09:28 | 2003-11-10 15:33 | 6.0833 | 365 | P | -- |  | 40 | 597.9558 | -- | -- | -- | SI | 597.9558
|  | XVIII | BAHIA BLANCA | SALIDA a NORTE II |  | 132 | 24.587 | 2003-11-11 08:30 | 2003-11-11 14:56 | 6.4333 | 386 | P | -- |  | 40 | 632.3776 | -- | -- | -- | SI | 632.3776
|  | XIX | BAHIA BLANCA | SALIDA a NORTE II |  | 132 | 24.587 | 2003-11-12 09:16 | 2003-11-12 15:21 | 6.0833 | 365 | P | -- |  | 40 | 597.9558 | -- | -- | -- | SI | 597.9558
|  | XX | OLAVARRIA | SALIDA a TANDIL |  | 132 | 24.587 | 2003-11-15 07:17 | 2003-11-15 17:22 | 10.0833 | 605 | P | -- |  | 40 | 991.3478 | -- | -- | -- | SI | 991.3478
|  | XXI | OLAVARRIA | SALIDA a TANDIL |  | 132 | 24.587 | 2003-11-16 07:05 | 2003-11-16 17:28 | 10.3833 | 623 | P | -- |  | 40 | 1020.8522 | -- | -- | -- | SI | 1020.8522
|  | XXII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 |  | 500 | 30.733 | 2003-11-18 07:28 | 2003-11-18 18:09 | 10.6833 | 641 | P | -- |  | 200 | 6564.5688 | -- | -- | -- | SI | 6564.5688
|  | XXIII | BAHIA BLANCA | SALIDA a DORREGO |  | 132 | 24.587 | 2003-11-19 08:12 | 2003-11-19 17:08 | 8.9333 | 536 | P | -- |  | 40 | 878.2476 | -- | -- | -- | SI | 878.2476
|  | XXIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 |  | 500 | 30.733 | 2003-11-19 10:25 | 2003-11-19 16:01 | 5.6 | 336 | P | -- |  | 200 | 3442.096 | -- | -- | -- | SI | 3442.096
|  | XXV | BAHIA BLANCA | SALIDA a DORREGO |  | 132 | 24.587 | 2003-11-20 08:06 | 2003-11-20 16:56 | 8.8333 | 530 | P | -- |  | 40 | 868.4128 | -- | -- | -- | SI | 868.4128
|  | XXVI | BAHIA BLANCA | SALIDA a DORREGO |  | 132 | 24.587 | 2003-11-21 08:15 | 2003-11-21 16:32 | 8.2833 | 497 | P | -- |  | 40 | 814.3214 | -- | -- | -- | SI | 814.3214
|  | XXVII | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2003-11-24 09:55 | 2003-11-24 15:22 | 5.45 | 327 | P | -- |  | 40 | 535.9966 | -- | -- | -- | SI | 535.9966
|  | XXVIII | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2003-11-25 08:34 | 2003-11-25 14:30 | 5.9333 | 356 | P | -- |  | 40 | 583.2036 | -- | -- | -- | SI | 583.2036
|  | XXIX | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2003-11-26 08:47 | 2003-11-26 15:18 | 6.5167 | 391 | P | -- |  | 40 | 641.229 | -- | -- | -- | SI | 641.229
|  | XXX | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2003-11-27 08:12 | 2003-11-27 15:21 | 7.15 | 429 | P | -- |  | 40 | 703.1882 | -- | -- | -- | SI | 703.1882
|  | XXXI | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2003-11-28 08:17 | 2003-11-28 14:01 | 5.7333 | 344 | P | -- |  | 40 | 563.534 | -- | -- | -- | SI | 563.534
23360.3562
[8 empty] | SM = | 25503.1122
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 33264 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 44255.52
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 16632 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 154894.32
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 33264 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 154894.32
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 33264 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 110638.8
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 33264 | [7 empty] | 464682.96
149688
[8 empty] | RM = | 614370.96
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 6375.7781
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 6375.7781

## SU (ENECOR)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2003
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 2746.7712
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXXII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 |  | 132 | 24.587 | 2003-11-07 07:44 | 2003-11-07 12:44 | 5 | 300 | P | -- |  | 40 | 491.74 | -- | -- | -- | SI | 491.74
491.74
[8 empty] | SM = | 491.74
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 33264 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 35405.28
[6 empty] | 33264 | [7 empty] | 35405.28
[8 empty] | RM = | 68669.28
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 196.696
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 196.696

## TRANSENER
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 302 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 2003 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2002-11-01 | 2002-12-01 | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01 | 2003-10-01 | 2003-11-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | [8 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  |  | 1 |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  |  |  |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | [8 empty] | 1
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [8 empty] | 1
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | 1 | [10 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C | [6 empty] | 1
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 1
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 3
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 1
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 1 | [10 empty] | 1
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 1
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 1
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [10 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | 1
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [10 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  |  |  | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  | 1 | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [9 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 2 | [7 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 1 | 1
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 1 | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | 1 |  |  | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | 1 | [9 empty] | 2
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [11 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 25 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.47 | 0.51 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Valores Provisorios
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.8 | SALIDAS x AÑO / 100 km