## tot-0202
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 1077.13
|  |  |  | 111 | Incendio de Campos |  | 39221.69
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 0
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 24919.69
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 2953.48
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente CTM |  | 1917.74
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 126537.36
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1925.1621
|  |  | 42 | Transportista Independiente CTM S.A. |  |  | 479.435
[5 empty] | TOTAL | 199031.6871
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0202
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2002-02-07 10:15 | 2002-02-07 14:53 | 4.6333 | 278 | P | -- | NO | -- | 52.1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.1829
|  | 3 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2002-02-08 10:46 | 2002-02-08 14:07 | 3.35 | 201 | P | -- | NO | -- | 37.7565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.7565
|  | 4 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 46.961 | 2002-02-14 08:24 | 2002-02-14 14:58 | 6.5667 | 394 | P | -- | NO | -- | 61.7068 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.7068
|  | 5 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 162.8602 | 2002-02-22 09:58 | 2002-02-22 12:40 | 2.7 | 162 | P | -- | NO | -- | 87.9445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.9445
|  | 6 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 46.961 | 2002-02-25 08:36 | 2002-02-25 14:59 | 6.3833 | 383 | P | -- | NO | -- | 59.9222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.9222
|  | 7 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2002-02-25 08:40 | 2002-02-27 18:16 | 57.6 | 3456 | P | -- | NO | -- | 649.1866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 649.1866
|  | 8 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 46.961 | 2002-02-25 11:24 | 2002-02-25 13:46 | 2.3667 | 142 | P | -- | NO | -- | 22.2595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.2595
|  | 9 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2002-02-28 08:44 | 2002-02-28 18:09 | 9.4167 | 565 | P | -- | NO | -- | 106.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.1691
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1077.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1077.13
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## Incendios Campo
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.1 - Indisponibilidades de LAT causadas por incendios de campo. Resolución ENRE 683/01
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
| * | 1 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 348 | A | 200 | 196.1084 | 2002-02-03 21:16 | 2002-02-03 21:25 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 39221.688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39221.688
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 0 | 39221.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39221.69
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | Fuerza mayor por incendios de campo (quema de monte)

## SA-0202
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 27.658 | 2002-02-07 06:15 | 2002-02-07 11:04 | 4.8167 | 289 | P | -- | 100 | 1333.1156 | -- | -- | -- | SI | 1333.1156
|  | 11 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 24.587 | 2002-02-09 07:30 | 2002-02-09 12:21 | 4.85 | 291 | P | -- | 40 | 476.9878 | -- | -- | -- | SI | 476.9878
|  | 12 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA TANCACHA | 132 | 24.587 | 2002-02-09 12:26 | 2002-02-09 16:12 | 3.7667 | 226 | P | -- | 40 | 370.772 | -- | -- | -- | SI | 370.772
|  | 13 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 24.587 | 2002-02-10 07:18 | 2002-02-10 10:57 | 3.65 | 219 | P | -- | 40 | 358.9702 | -- | -- | -- | SI | 358.9702
|  | 14 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 30.733 | 2002-02-10 08:03 | 2002-02-10 14:57 | 6.9 | 414 | P | -- | 200 | 4241.154 | -- | -- | -- | SI | 4241.154
|  | 15 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 24.587 | 2002-02-14 07:14 | 2002-02-14 12:31 | 5.2833 | 317 | P | -- | 40 | 519.2774 | -- | -- | -- | SI | 519.2774
|  | 16 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA | 132 | 24.587 | 2002-02-15 13:02 | 2002-02-15 13:53 | 0.85 | 51 | F | SI | 40 | -- | -- | 835.958 | -- | SI | 835.958
|  | 18 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 30.733 | 2002-02-17 07:54 | 2002-02-17 20:25 | 12.5167 | 751 | P | -- | 200 | 7695.5432 | -- | -- | -- | SI | 7695.5432
|  | 19 | RECREO | ALIMENTADOR A FRIAS | 132 | 24.587 | 2002-02-20 08:41 | 2002-02-20 11:46 | 3.0833 | 185 | P | -- | 40 | 302.9118 | -- | -- | -- | SI | 302.9118
|  | 20 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 24.587 | 2002-02-22 08:31 | 2002-02-22 16:26 | 7.9167 | 475 | P | -- | 40 | 778.9162 | -- | -- | -- | SI | 778.9162
|  | 21 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 24.587 | 2002-02-24 08:13 | 2002-02-24 10:35 | 2.3667 | 142 | P | -- | 40 | 233.0848 | -- | -- | -- | SI | 233.0848
|  | 22 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 24.587 | 2002-02-24 09:04 | 2002-02-24 13:40 | 4.6 | 276 | P | -- | 40 | 452.4008 | -- | -- | -- | SI | 452.4008
|  | 23 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 2 | 500 | 30.733 | 2002-02-26 11:05 | 2002-02-26 14:19 | 3.2333 | 194 | P | -- | 200 | 1985.3518 | -- | -- | -- | SI | 1985.3518
|  | 24 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 2 | 500 | 30.733 | 2002-02-27 09:42 | 2002-02-27 13:50 | 4.1333 | 248 | P | -- | 200 | 2538.5458 | -- | -- | -- | SI | 2538.5458
|  | 25 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 2 | 500 | 30.733 | 2002-02-28 09:34 | 2002-02-28 14:07 | 4.55 | 273 | P | -- | 200 | 2796.703 | -- | -- | -- | SI | 2796.703
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 24083.7344 | 0 | 835.958 | 0 |  | 24919.69
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2002-02-05 09:13 | 2002-02-05 15:20 | 6.1167 | 367 | P | -- | 40 | 230.8464 | -- | -- | -- | SI | 230.8464
|  | II | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2002-02-06 09:14 | 2002-02-06 15:37 | 6.3833 | 383 | P | -- | 40 | 240.6536 | -- | -- | -- | SI | 240.6536
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2002-02-07 08:40 | 2002-02-07 15:09 | 6.4833 | 389 | P | -- | 40 | 244.4256 | -- | -- | -- | SI | 244.4256
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2002-02-08 08:51 | 2002-02-08 14:50 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 225.5656 | -- | -- | -- | SI | 225.5656
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA | 132 | 9.43 | 2002-02-18 08:21 | 2002-02-18 15:17 | 6.9333 | 416 | P | -- | 40 | 261.3996 | -- | -- | -- | SI | 261.3996
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES | 132 | 9.43 | 2002-02-18 09:24 | 2002-02-18 14:54 | 5.5 | 330 | P | -- | 40 | 207.46 | -- | -- | -- | SI | 207.46
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES | 132 | 9.43 | 2002-02-19 08:24 | 2002-02-19 14:35 | 6.1833 | 371 | P | -- | 40 | 233.1096 | -- | -- | -- | SI | 233.1096
|  | VIII | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA | 132 | 9.43 | 2002-02-19 08:44 | 2002-02-19 15:22 | 6.6333 | 398 | P | -- | 40 | 250.0836 | -- | -- | -- | SI | 250.0836
|  | IX | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA | 132 | 9.43 | 2002-02-20 08:26 | 2002-02-20 15:04 | 6.6333 | 398 | P | -- | 40 | 250.0836 | -- | -- | -- | SI | 250.0836
|  | X | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA | 132 | 9.43 | 2002-02-21 08:31 | 2002-02-21 15:13 | 6.7 | 402 | P | -- | 40 | 252.724 | -- | -- | -- | SI | 252.724
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES | 132 | 9.43 | 2002-02-22 06:10 | 2002-02-22 14:23 | 8.2167 | 493 | P | -- | 40 | 310.0584 | -- | -- | -- | SI | 310.0584
|  | XII | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA | 132 | 9.43 | 2002-02-22 08:36 | 2002-02-22 15:09 | 6.55 | 393 | P | -- | 40 | 247.066 | -- | -- | -- | SI | 247.066
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 2953.476 | 0 | 0 | 0 |  | 2953.48
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-CTM
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | RINCÓN | SALIDA A CONVERSORA GARABÍ | 500 | 30.733 | 2002-02-16 08:05 | 2002-02-16 11:12 | 3.1167 | 187 | P | -- | 200 | 1917.7392 | -- | -- | -- | SI | 1917.7392
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1917.7392 | 0 | 0 | 0 |  | 1917.74
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0202
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | CHOELE CHOEL | R2L5CL | 150 | 23.1 | 2002-02-01 | 2002-02-12 09:35 | 273.5833 | 16415 | RF | -- | NO | 20 | -- | -- | -- | 126393.96 | SI | 126393.96
|  | 27 | SANTO TOME | R1L5RM | 80 | 12.32 | 2002-02-07 06:59 | 2002-02-07 12:48 | 5.8167 | 349 | P | -- | -- | 2 | 143.4048 | -- | -- | -- | SI | 143.4048
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 143.4048 | 0 | 0 | 126393.96 |  | 126537.36
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SU (TIBA)
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 14335.3224
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-05 09:13 | 2002-02-05 15:20 | 6.1167 | 367 | P | -- |  | 40 | 601.8898 | -- | -- | -- | SI | 601.8898
|  | II | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-06 09:14 | 2002-02-06 15:37 | 6.3833 | 383 | P | -- |  | 40 | 627.4602 | -- | -- | -- | SI | 627.4602
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-07 08:40 | 2002-02-07 15:09 | 6.4833 | 389 | P | -- |  | 40 | 637.295 | -- | -- | -- | SI | 637.295
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-08 08:51 | 2002-02-08 14:50 | 5.9833 | 359 | P | -- |  | 40 | 588.121 | -- | -- | -- | SI | 588.121
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-18 08:21 | 2002-02-18 15:17 | 6.9333 | 416 | P | -- |  | 40 | 681.5516 | -- | -- | -- | SI | 681.5516
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2002-02-18 09:24 | 2002-02-18 14:54 | 5.5 | 330 | P | -- |  | 40 | 540.914 | -- | -- | -- | SI | 540.914
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2002-02-19 08:24 | 2002-02-19 14:35 | 6.1833 | 371 | P | -- |  | 40 | 607.7906 | -- | -- | -- | SI | 607.7906
|  | VIII | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-19 08:44 | 2002-02-19 15:22 | 6.6333 | 398 | P | -- |  | 40 | 652.0472 | -- | -- | -- | SI | 652.0472
|  | IX | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-20 08:26 | 2002-02-20 15:04 | 6.6333 | 398 | P | -- |  | 40 | 652.0472 | -- | -- | -- | SI | 652.0472
|  | X | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-21 08:31 | 2002-02-21 15:13 | 6.7 | 402 | P | -- |  | 40 | 658.9316 | -- | -- | -- | SI | 658.9316
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES |  | 132 | 24.587 | 2002-02-22 06:10 | 2002-02-22 14:23 | 8.2167 | 493 | P | -- |  | 40 | 808.4206 | -- | -- | -- | SI | 808.4206
|  | XII | OLAVARRIA | SALIDA a OLAVARRIA |  | 132 | 24.587 | 2002-02-22 08:36 | 2002-02-22 15:09 | 6.55 | 393 | P | -- |  | 40 | 644.1794 | -- | -- | -- | SI | 644.1794
7700.6484
[8 empty] | SM = | 7700.6484
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 31046.4 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 41305.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 15523.2 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 144568.032
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 31046.4 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 144568.032
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 31046.4 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 103262.88
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 31046.4 | [7 empty] | 433704.096
139708.8
[8 empty] | RM = | 573412.896
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1925.1621
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1925.1621

## SU (CTM)
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente CTM S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2002
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.151 | $/MVA
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[7 empty] | CS = | 516.3144
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
SANCIÓN al T.I.
[5 empty] | SALIDAS |  | 1917.74 |  | SEGÚN 2.2.3.
#REF!
[7 empty] | SM = | 1917.74
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  |  | E.T. | U [kV] | Cant. Puntos. | RM por Cargos de Conexión
|  |  |  | Rincon | 500 | 1 | 20652.576
[7 empty] | RM = | 20652.576
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 479.435
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A C.T.M.
[7 empty] | SANCIÓN = | 479.435

## TRANSENER
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 090/2003
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de febrero de 2002
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2001-02-01 | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | Set-01 | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | 2002-01-01 | 2002-02-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | [5 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 77.2 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 77.1 | C | [10 empty] | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 348 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 166 | A | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B |  |  |  | 1
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.4 | C | [9 empty] | 1
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.3 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | [5 empty] | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | [9 empty] | 1
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C |  |  |  | 1 | 2
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 1
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 1 | [8 empty] | 1 | 1
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [10 empty] | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 70 | A
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | [11 empty] | 1
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 163.9 | A | [5 empty] | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 164.1 | A | [10 empty] | 1
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [5 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | [5 empty] | 1 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | A |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 258 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [9 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  |  | 1 | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C |  |  | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | 1 | [8 empty] | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [6 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9663.5
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.49
Valores Provisorios
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.49 | SALIDAS x AÑO / 100 km