## TOTAL
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| septiembre de 2003 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a septiembre de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | 273119.7539
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 243300.8248
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 28225.5106
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 1593.4184
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  |  | 79524.9697
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  |  | 8358.8499
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  |  | 13738.02
[5 empty] | TOTAL | 374741.5934
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a septiembre de 2003
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 12984.55 | 7847 | 47506.42 | 302906.6667 | 5933.9167 | 712169.25
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9400 | 107 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 12 | 11 | 42 | 24 | 34 | 36
|  | Índices | DAM |  | 0.9995 | 0.99937 | 0.99826 | 0.99632 | 0.99367 | 0.98745
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.40241 | 0.77849 | 1.35 | 0.25532 | 0.31776 | 0.55556
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.94761 | 0.90259 | 0.45781 | 0.57655 | -5.3882 | 0.23747
|  | compara |  |  | 0.94761 | 0.90259 | 0.45781 | 0.57655 | 0 | 0.23747
|  | 2do término |  |  | 0.31794 | 0.29866 | -0.35 | 0.48936 | 0.54606 | 0.19485
|  | corchetes |  |  | 1.2655 | 1.2013 | 0.1078 | 1.0659 | 0.54606 | 0.43231
|  | compara |  |  | 1.2655 | 1.2013 | 0.1078 | 1.0659 | 0.54606 | 0.43231
|  | premio |  |  | 243300.8248 | 28225.5106 | 1593.4184 | 79524.9697 | 8358.8499 | 13738.02
|  | compara |  |  | 243300.8248 | 28225.5106 | 1593.4184 | 79524.9697 | 8358.8499 | 13738.02
|  |  | PREMIO |  | 243300.8248 | 28225.5106 | 1593.4184 | 79524.9697 | 8358.8499 | 13738.02
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | septiembre de 2003
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas