## tot-0309
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A. - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio - IV LINEA |  |  | 89528.24
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 3387
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA |  | 1537.42
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 1026.6
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 40908.33
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 2791.28
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 32 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 78.16
[5 empty] | TOTAL | 139257.03
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0309
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 196.3339 | 2003-09-18 11:10 | 2003-09-18 12:27 | 1.2833 | 77 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 39266.7704 | 50261.4661 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89528.2365
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 0 | 39266.7704 | 50261.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89528.24
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | No se consideran para la tasa de falla

## LIN-YACY
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 4056628
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - YACYRETA I | 500 | 3.6 | 2003-09-15 09:29 | 2003-09-15 14:34 | 5.08 | 305 | P | -- | 25.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.4 | 914
|  | II | RINCON - YACYRETA II | 500 | 3.6 | 2003-09-16 09:07 | 2003-09-16 15:28 | 6.35 | 381 | P | -- | 31.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.75 | 1142
|  | III | RINCON - YACYRETA III | 500 | 3.6 | 2003-09-22 08:27 | 2003-09-22 15:51 | 7.4 | 444 | P | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 1331
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3387
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-TIBA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | OLAVARRIA | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-09-16 09:58 | 2003-09-16 15:27 | 5.4833 | 329 | P | -- | -- | NO | 2 | 193.992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 193.992
|  | V | OLAVARRIA | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-09-17 08:57 | 2003-09-17 09:23 | 0.43333 | 26 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 354 | 152.22 | -- | -- | -- | -- | SI | 506.22
|  | VI | OLAVARRIA | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-09-17 08:57 | 2003-09-17 09:30 | 0.55 | 33 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 354 | 194.7 | -- | -- | -- | -- | SI | 548.7
|  | VII | OLAVARRIA | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-09-18 09:01 | 2003-09-18 17:10 | 8.15 | 489 | P | -- | -- | NO | 2 | 288.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 288.51
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 482.502 | 0 | 708 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1537.42
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VIII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-09-03 08:46 | 2003-09-03 15:46 | 7 | 420 | P | -- | -- | NO | 2 | 247.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.8
|  | IX | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-09-04 08:10 | 2003-09-04 16:10 | 8 | 480 | P | -- | -- | NO | 2 | 283.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 283.2
|  | X | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-09-05 09:19 | 2003-09-05 16:19 | 7 | 420 | P | -- | -- | NO | 2 | 247.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.8
|  | XI | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-09-30 08:49 | 2003-09-30 15:49 | 7 | 420 | P | -- | -- | NO | 2 | 247.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.8
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1026.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1026.6
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-02 07:59 | 2003-09-02 20:09 | 12.1667 | 730 | P | -- | 200 | 2868.9558 | -- | -- | -- | SI | 2868.9558
|  | XIII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-03 07:25 | 2003-09-03 19:20 | 11.9167 | 715 | P | -- | 200 | 2810.0208 | -- | -- | -- | SI | 2810.0208
|  | XIV | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-04 08:22 | 2003-09-04 17:45 | 9.3833 | 563 | P | -- | 200 | 2211.2412 | -- | -- | -- | SI | 2211.2412
|  | XV | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-05 07:51 | 2003-09-05 18:43 | 10.8667 | 652 | P | -- | 200 | 2562.4938 | -- | -- | -- | SI | 2562.4938
|  | XVI | OLAVARRIA | SALIDA a G. CHAVEZ | 132 | 9.43 | 2003-09-05 14:19 | 2003-09-05 14:50 | 0.51667 | 31 | P | -- | 40 | 19.6144 | -- | -- | -- | SI | 19.6144
|  | XVII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-09 07:43 | 2003-09-09 17:36 | 9.8833 | 593 | P | -- | 200 | 2329.1112 | -- | -- | -- | SI | 2329.1112
|  | XVIII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-10 08:01 | 2003-09-10 17:28 | 9.45 | 567 | P | -- | 200 | 2227.743 | -- | -- | -- | SI | 2227.743
|  | XIX | CAMPANA | SALIDA a CAMPANA | 132 | 9.43 | 2003-09-10 09:41 | 2003-09-10 15:40 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 225.5656 | -- | -- | -- | SI | 225.5656
|  | XX | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-11 07:42 | 2003-09-11 18:01 | 10.3167 | 619 | P | -- | 200 | 2432.8368 | -- | -- | -- | SI | 2432.8368
|  | XXI | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.787 | 2003-09-12 08:29 | 2003-09-12 17:37 | 9.1333 | 548 | P | -- | 200 | 2152.3062 | -- | -- | -- | SI | 2152.3062
|  | XXII | CAMPANA | SALIDA a CAMPANA | 132 | 9.43 | 2003-09-12 10:03 | 2003-09-12 14:16 | 4.2167 | 253 | P | -- | 40 | 159.1784 | -- | -- | -- | SI | 159.1784
|  | XXIII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-15 11:03 | 2003-09-15 20:06 | 9.05 | 543 | P | -- | 200 | 2133.447 | -- | -- | -- | SI | 2133.447
|  | XXIV | BAHIA BLANCA | SALIDA a PRINGLES | 132 | 9.43 | 2003-09-17 08:57 | 2003-09-17 09:36 | 0.65 | 39 | F | NO | 40 | -- | 377.2 | 245.18 | -- | SI | 622.38
|  | XXV | OLAVARRIA | SALIDA a HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-09-17 08:57 | 2003-09-17 09:31 | 0.56667 | 34 | F | NO | 40 | -- | 377.2 | 215.004 | -- | SI | 592.204
|  | XXVI | OLAVARRIA | SALIDA a L. NEGRA | 132 | 9.43 | 2003-09-21 07:48 | 2003-09-21 18:32 | 10.7333 | 644 | P | -- | 40 | 404.7356 | -- | -- | -- | SI | 404.7356
|  | XXVII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-22 07:34 | 2003-09-22 18:01 | 10.45 | 627 | P | -- | 200 | 2463.483 | -- | -- | -- | SI | 2463.483
|  | XXVIII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-23 07:26 | 2003-09-23 17:51 | 10.4167 | 625 | P | -- | 200 | 2456.4108 | -- | -- | -- | SI | 2456.4108
|  | XXIX | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-24 07:33 | 2003-09-24 18:13 | 10.6667 | 640 | P | -- | 200 | 2515.3458 | -- | -- | -- | SI | 2515.3458
|  | XXX | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-25 07:37 | 2003-09-25 17:33 | 9.9333 | 596 | P | -- | 200 | 2340.8982 | -- | -- | -- | SI | 2340.8982
|  | XXXI | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-26 07:53 | 2003-09-26 18:04 | 10.1833 | 611 | P | -- | 200 | 2399.8332 | -- | -- | -- | SI | 2399.8332
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 34713.2208 | 754.4 | 460.184 | 0 |  | 35927.8
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA (2)
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
35927.8
|  | XXXII | OLAVARRIA | SALIDA a HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-09-26 12:01 | 2003-09-26 17:11 | 5.1667 | 310 | P | -- | 40 | 195.0124 | -- | -- | -- | SI | 195.0124
|  | XXXIII | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-29 07:49 | 2003-09-29 17:49 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 2357.4 | -- | -- | -- | SI | 2357.4
|  | XXXIV | BAHIA BLANCA | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-09-30 07:17 | 2003-09-30 17:35 | 10.3 | 618 | P | -- | 200 | 2428.122 | -- | -- | -- | SI | 2428.122
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 4980.5344 | 0 | 0 | 0 |  | 40908.33
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXXV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-09-03 08:50 | 2003-09-03 15:50 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XXXVI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-09-03 08:51 | 2003-09-03 15:51 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XXXVII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-09-04 08:10 | 2003-09-04 16:10 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | XXXVIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-09-04 08:10 | 2003-09-04 16:10 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | XXXIX | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-09-05 09:23 | 2003-09-05 16:23 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XL | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-09-05 09:24 | 2003-09-05 16:24 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XLI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-09-11 08:44 | 2003-09-11 16:44 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | XLII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-09-12 08:36 | 2003-09-12 16:36 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | XLIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-09-30 08:50 | 2003-09-30 15:50 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XLIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-09-30 08:51 | 2003-09-30 15:51 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 2791.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2791.28
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## REAC-LITSA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 520/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2003
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XLV | SALTO GRANDE | REACTOR 1 - RI | 80 | 4.72 | 2003-09-17 07:51 | 2003-09-17 16:08 | 8.2833 | 497 | P | -- | -- | 2 | 78.1632 | -- | -- | -- | SI | 78.1632 | 78.1632
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 78.1632 | 0 | 0 | 0 |  | 78.16 | 78.16
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )