-En San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, a 1 de Julio de 2010, en el Salón de Actos del Centro Cultural Municipal “Mercedes Sosa”, sito en avenida Roca nº 2, de la ciudad Capital, se realiza la Audiencia  Pública convocada por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), a efectos de analizar el otorgamiento del Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública para proyectos a realizarse en la provincia de Tucumán.

-A la hora 10:00, dice el:

El licenciado Eduardo  Lerner, da apertura a la Audiencia Pública convocada

por el ENRE. A su derecha  lo acompaña el  ing. Diego Cubero

SR. INSTRUCTOR (LERNER).-  Damos inicio a la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, mediante la resolución nº 242 del año 2010.

El objeto de esta audiencia es analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud de ampliación al sistema de transporte, presentado por la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal del noroeste argentino –TRANSNOA-, por requerimiento del Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán, consistente en la construcción de la Doble Terna de 132 kV,  entre El Bracho y Villa Quinteros y la nueva Estación Transformadora Los Nogales,  con cuatro campos de salida de líneas de 132 kV, dos campos de transformación de 132 kV, dos unidades de transformación de 132 a 34,5 y a 13,8 kV,  MVA, cinco celdas de 33 kV y 5 celdas de 13,2 kV, en la provincia de Tucumán.

Las partes son: el Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán, en su carácter de iniciador; EDET, Sociedad Anónima, empresa distribuidora y TRANSNOA, en su carácter de transportista.

Se debe aclarar que no ha habido otras presentaciones solicitando ser considerados en calidad de partes y, asimismo, se informa que podrán participar aquellos que lo soliciten durante el transcurso de esta Audiencia, con la autorización de la autoridad que estará a cargo de la Audiencia, que en este caso soy yo, el licenciado Eduardo Lerner, que he sido designado por el Ente Regulador para presidir la misma.

Las normas a considerar en esta Audiencia son el artículo 11 y el artículo 56, inciso j) de la ley 24.065; la Resolución ENRE número 242 del 2010, que efectuó la convocatoria a esta Audiencia; las resoluciones de la Secretaría de Energía nº 77/98 y ENRE nº 1725/98, que establecen los criterios para la elaboración de los informes de impacto ambiental y el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por la Resolución ENRE número 30 del año 2004.

El instructor, de acuerdo a la documentación incorporada al expediente, señala que no se han presentado otras actuaciones  y dice que mediante nota de Entrada número 169.883, la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán, solicitó el encuadre de la obra consistente en la construcción de una nueva Doble Terna en 132 kV entre El Bracho y Villa Quinteros, bajo el Título III, “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Concurso Público”, del Anexo 16, de “Los Procedimientos”.

Este nuevo encuadre implica el cumplimiento de requerimientos formales, por lo que su construcción, bajo ese Título, deberá ser tratado en la oportunidad de una futura convocatoria a Audiencia Pública.

Por lo expuesto, se procede entonces a la apertura de esta Audiencia, mediante la relación sucinta de los hechos y el derecho a considerar, en  relación al expediente y se dará el uso de la palabra a las personas que han sido designadas anteriormente  en el orden que figuran en el punto II del Orden del Día y luego se invitará a miembros del público en general, a efectuar los comentarios que consideren adecuados.

Finalmente, quienes lo deseen podrán hacer uso del derecho a réplica y realizar los alegatos que correspondieren.

Entonces, dando comienzo a las exposiciones de las partes, se invita al representante del Ministerio de Economía de la Provincia de Tucumán, que haga uso de la palabra y les pediría, por favor, a los expositores, que se identifiquen a los efectos que conste debidamente en la Versión Taquigráfica.

El ing. Sergio Sánchez, representante del M. de Economía de Tucumán,

haciendo su exposición en la Audiencia Pública.

SR. REPRESENTANTE DEL M. de ECONOMÍA de TUCUMÁN (SÁNCHEZ).- Buenos días. Mi nombre es Sergio Sánchez, represento a la provincia de Tucumán y vengo en nombre de la provincia a fundamentar brevemente sobre los proyectos y por qué se necesita el otorgamiento del certificado de necesidad y conveniencia pública.

En primer lugar, cabe citar el proyecto de la línea de Alta Tensión, Doble Terna  de 132 kV de El Bracho-Villa Quinteros.

Una breve descripción del sistema de transporte, por distribución troncal, corresponde al área central de la región, lo que está resaltado como un conjunto de líneas que abastecen no tan sólo a la provincia de Tucumán sino también a las provincias de Santiago del Estero y de Catamarca y que presenta restricciones, desde hace bastante tiempo, producto del crecimiento de la demanda que se registra en el sistema y de la falta de inversión suficiente en la ampliación de la capacidad existente, que ha traído aparejado un agravamiento.

Al crecimiento de la demanda administrativa de Tucumán se le ha sumado el fuerte crecimiento de dos provincias, que son también parte de la estructura del transporte: Las provincias de Santiago del Estero y Catamarca,  que han tenido un fuerte crecimiento industrial. En el caso particular, la provincia de Catamarca, el Oeste catamarqueño, con la incorporación, en la última década, de Andalgalá, Belén, Tinogasta y Saujil y la provincia de Santiago del Estero, el Este santiagueño.

Qué efectos produce la parte de ampliación del crecimiento de la demanda en el sistema de transporte?

Restricciones crecientes en condiciones N y de carga máxima, producto de sobrecargas de la línea Independencia-Villa Quinteros, que traen aparejadas, secuencialmente, el resultado de cargas máximas; operaciones con bajas tensiones, con una modalidad, digamos, frecuente de controlar al máximo la tensión en el sistema de distribución,  la barra de Media Tensión y Alta Tensión. Interrupciones con frecuencias crecientes que trae aparejado también un crecimiento de la ENS  en el sistema de transporte, con efectos similares en el sistema de distribución.

Restricciones crecientes ante condiciones N 1 del sistema por falla o indisponibilidad programada de las líneas de Alta Tensión, con Energía  No Suministrada, también creciente;  dificultad de atender la expansión del mercado por la escasa capacidad remanente de líneas de Alta Tensión, en el sistema de transporte y en transformadores de alta tensión y media tensión del sistema; mayores costos para el sistema eléctrico por la operación de generación ineficiente; digamos, últimamente hemos observado que se debe operar, cada vez con mayor esfuerzo para poder cubrir la falta de capacidad que tiene el sistema de transporte.

En el caso particular, qué de la importancia de la línea Independencia-Villa Quinteros.

La línea Independencia-Villa Quinteros constituye un soporte fundamental para el abastecimiento eléctrico para el Sur de la provincia de Tucumán que abastece a Agua Blanca, Villa Quinteros, Aguilares y también  el Oeste catamarqueño,  permite el abastecimiento a las Estaciones Transformadoras de Andalgalá, Belén, Tinogasta y Saujil; permite que la Central Hidroeléctrica Escaba opere en el sistema sur, en el sistema de transporte, que en condiciones N 1 de esa línea, sirve como soporte, abastecimiento, ayuda al abastecimiento a Santiago del Estero cuando tenemos una falla de alguno de los vínculos de la provincia de  Santiago del Estero.

¿Cuáles son las características en sí de la línea Independencia-Villa Quinteros?  Tiene una limitada capacidad relativa a la demanda del área.

La antigüedad de la línea: Esa línea se habilitó conjuntamente con la Central Hidroeléctrica Escaba en el año 1949.

Se observa, en algunos tramos, la línea con baja altura, lo que obligó a incrementar la distancia a  tierra. Hay  reclamos de algunos municipios del sur tucumano solicitando el corrimiento de la traza por los problemas o confrontación que se generan con el desarrollo urbano y se presentan problemas en la seguridad en la línea. Todas estas situaciones no son posibles de resolver si no existe una alternativa que permita descentralizar la línea por períodos  largos, para resolver los problemas-, y que, indudablemente, se reflejan en un crecimiento de la Energía No Suministrada.

La falta de alternativas de abastecimiento resulta, a su vez, en restricciones y demoras para la resolución de los problemas que hemos mencionado.

El área de afectación en Tucumán.

Es el área que hoy día estaba y había sido soportada fundamentalmente por las líneas  Independencia-Villa Quinteros; Aguilares- Escaba. Están casi en el 40% de los suministros de la provincia de Tucumán; los servicios afectados, son hospitales, servicio de agua potable, servicios de AP, industrias.

El 25 % de las industrias de la provincia de Tucumán están localizadas en esa área, muchas de ellas electrointensivas, y se observa por la Energía No Suministrada creciente, problemas de inseguridad y pérdida de competitividad de la actividad central que se desarrolla  en esa área.

Qué acciones se implementaron? Estamos hablando de una línea ambientada en la década del ´50.

Se hicieron algunas acciones, algunas no significativas pero que han posibilitado que los problemas de abastecimiento no se hayan agudizado.

Se cambiaron los transformadores de intensidad de la línea Independencia-Aguilares, a los fines de que el límite térmico de los TI se correspondan con el límite térmico de la línea de Alta Tensión, lo que genera, por supuesto, la decisión de cambiar los componentes de intensidad  y poder sacarle una máxima capacidad de transporte a la línea. Esas obras se hicieron.

Se habilitó la ET simplificada Lules, que fue una decisión tomada por la provincia de Tucumán a manera de descargar la estación transformadora de Agua Blanca, desplazando carga que estaba pesando sobre la línea a otra línea que es el tramo Independencia-Batalla de Tucumán y, por supuesto, la provincia de Santiago del Estero ejecutó la obra de El Bracho-La Banda, son las últimas obras que se hicieron y que posibilitaron, de alguna forma, que se vaya ampliando en cierta escala la estructura de abastecimiento desde El Bracho hacia las zonas cercanas a este sistema.

Qué objetivos persigue el proyecto de la línea de Alta Tensión, Doble Terna, de 132 kV de la Estación Transformadora El Bracho-Estación Transformadora Villa Quinteros?

Restablecer las condiciones normales de operación de la red, eliminando las restricciones y sus efectos sobre la calidad de producto y de servicio en el área Centro-Sur del sistema de 132 kV, con beneficios para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; posibilitar la atención de la creciente demanda; propender al desarrollo de un sistema de transporte que posibilite la atención del servicio en condiciones N -1, situación que hoy en día no existe; es decir, las condiciones no están dadas para que el sistema funcione en condiciones N-1 en forma racional, sobre todo en condiciones más severas que se pueden dar en el sistema  de transporte que son las trazas sobre las líneas que están  en El Bracho-Santiago del Estero y sobre la propia línea que tiene Independencia-Villa Quinteros. Permitir la vinculación más directa de la carga del Sur tucumano y el Oeste catamarqueño con la Estación Transformadora El Bracho.

Los otros objetivos del proyecto, son: reducción de la generación térmica que posibilite una reducción de los costos de abastecimiento y en consecuencia en los niveles de subsidio aplicado al mercado. La posibilidad de adecuar la vieja línea de 132 kV a las condiciones de seguridad y las exigencias del desarrollo urbano, con mayores grados de libertad. Hoy en día hay que trabajar bajo tensión, digamos, en la concreción de las decisiones que hay que tomar. Estos son los objetivos.

La descripción del proyecto la paso por alto,  pues  es la ampliación de la ET Villa Quinteros  y la Línea de Alta Tensión, Doble Terna, de 132 kV, bien definida en la presentación.

El área de implantación del proyecto.

Ustedes podrán observar en el mapa, es una zona que atraviesa gran parte del río Salí; en una zona donde la actividad económica fundamental es la producción y el cultivo de caña de azúcar; es una zona que, prácticamente, como ustedes ven en el mapa, delimita al Oeste con la zona pede Montana y hacia el Este con la llanura tucumana, es una zona baja, que suele tener anegamiento, tanto  hacia el Oeste como en la zona central.

Las alternativas de trazas analizadas.

En lo referente a esta línea se analizaron tres trazas. Las tres trazas que se analizaron tienen que ver con la urbanización, con la posibilidad de trazas existentes o proyectadas. Hemos analizado la traza de la línea que está suspendido, la traza paralela, prácticamente, a la línea Independencia-Agua Blanca-Villa Quinteros y la segunda traza que se atendió fue paralela a la línea de 500 kV  entre El Bracho-Recreo, entre las localidades de El Bracho y Santa Rosa de Leales, para luego completarla  hacia al sudoeste de Villa Quinteros  y la tercer traza seleccionada para posibilitar una traza paralela a la línea de 220 kV, que fue estudiada y seleccionada como la más conveniente para regular  la explotación minera de Agua Rica.

Aquí casi no se ve, porque es un mapa pequeño, pero se puede ver, de alguna forma, la cantidad de población que está  afectada por esta traza, con este  proyecto y su relación con la propia traza.

Una cosa muy importante. En este mapa se pueden ver las trazas  seleccionadas y su relación con la cuenca hídrica del Salí. Lo que está resaltado en celeste  es parte  de la vegetación arbórea que limita a los cauces. Es un paso considerado muy importante, sobre todo en un área como ésta donde prácticamente  todo es un  monte nativo desaparecido, producto  de la creciente  expansión de la caña de azúcar.

En esas tres trazas se observa que la traza celeste, la que correría paralela a la línea de los 500 kV, es la que menos intervención tiene sobre la cuenca hídrica del Salí y la que está más alejada de la población.

En los estudios ambientales hemos tenido en cuenta que la línea en amarillo, la que correría paralela a la línea de 220 kV, seleccionada para el abastecimiento de Agua Rica, es la que cruza la  zona del Salí.

La línea que va al Oeste es una línea que pasa muy cerca de  las poblaciones y en el proyecto se advierte que tiene una fuerte interferencia con el desarrollo urbano del sur tucumano y de todas las otras poblaciones que están a la par de la ruta 38.

Las tres trazas diseñadas se desarrollan por una zona primitivamente ocupada por el bosque de transición, actualmente convertida en una región cañera por excelencia. La estructura agrícola de esta región se caracteriza por la presencia de minifundios. Es una zona de llanura deprimida con escasa pendiente, lo que explica que los ríos se tornen divagantes y cambien de cauce con frecuencia durante los meses de lluvia.

Las tres trazas cruzarán distintas rutas nacionales y provinciales y deberán atravesar ríos de importante caudal, aunque divergen en el número de los cruces.

Las longitudes de trazas son muy próximas, entre 52 y 50 kilómetros de extensión de las trazas. Esto lo menciono porque juega un papel muy importante en el desempeño eléctrico; quiero decir que no altera ni los costos ni la calidad en el transporte de energía. O sea que es un elemento que francamente no juega un papel importante en la  decisión de la traza.

La traza B) ha sido descartada debido a la proximidad de las áreas urbanas. Estoy hablando de la traza que corría paralela a la línea actual desde Independencia-Villa Quinteros y que, justamente, hemos mencionado esta inconveniencia de esa línea  por la interferencia con el desarrollo urbano.

La traza C), la que se ubica por la zona central, es una franja en la que no existe mayor concentrado; es decir, es una zona de mayor posibilidad de anegamiento y con efectos negativos del suelo y sobre la parte arbórea.

La alternativa A), que corre próxima a la línea de 500 kV, se armoniza con el objetivo que va más hacia el Este, o sea, es un objetivo de la provincia de Tucumán expandir el área de la existente con la  línea de 132 kV hacia el Este.

La alternativa seleccionada,  es la alternativa B), es la que pasa por la paralela a la línea de 132 kV.

La provincia de Tucumán ha realizado los estudios de acuerdo a la normativa vigente con una esmerada atención a minimizar o eliminar impactos negativos;  ha presentado el pliego del proyecto de la LAT y de las ampliaciones de las estaciones  transformadores conexas; ha estimado un presupuesto en base a mayo de 2009, del orden de los 60 millones de pesos y que al día de hoy los va a estar actualizando a valores de hoy, como dijo el licenciado Lerner. Ha solicitado al ENRE que el proyecto sea encuadrado dentro del Título III, de las Ampliaciones de la capacidad de transporte por concurso público; ha reafirmado ante el Consejo Federal la voluntad de encuadrar esta obra dentro del crédito de la Corporación Andina de Fomento, lo que implicará a los beneficiarios afrontar el 70% del costo del proyecto.

Solicita: a las provincias de Santiago del Estero y de Catamarca adhieran al proyecto en atención a las necesidades existentes y a la contribución del proyecto a las soluciones estructurales del sistema de transporte; al ENRE, se expida favorablemente al requerimiento de Tucumán y otorgue el Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública y, a la población en el área de implantación del proyecto, su mejor disposición a los fines que se concrete un proyecto largamente postergado y de gran impacto sobre la actividad económica y la calidad de vida de la población.

-Luego de unos instantes:

SR. REPRESENTANTE DEL M. de ECONOMÍA de TUCUMÁN (SÁNCHEZ).- Voy a exponer ahora sobre el otro proyecto del expediente, referido a la Estación Transformadora Los Nogales, haciendo una breve descripción de la situación de la transformación y del sistema de transporte.

La transformación de la línea de Alta Tensión y Media Tensión que alimenta el sistema de distribución de Media Tensión de la provincia de Tucumán, presenta elevados niveles de utilización, resultantes del fuerte crecimiento de la demanda, la expansión horizontal del servicio de distribución y de la falta de inversión en la ampliación de la capacidad existente en estaciones transformadoras.

Las áreas eléctricas críticas de Tucumán, yo diría, dentro de una situación general, se concentran en el Gran San Miguel de Tucumán y  en la zona sur de la provincia de Tucumán.

La Estación Transformadora Norte, juega un papel decisivo en: la inyección de potencia al sistema de 13,2 kV que distribuye energía en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán, y conjuntamente con la ET Cevil Pozo, juegan un papel decisivo en el abastecimiento del sistema de 33 kV, que cubre la demanda de las zonas aledañas al Norte del Gran San Miguel de Tucumán y al Este del conglomerado urbano.

La falta de potencia instalada en transformación, se reflejan en restricciones que se expresan en los estados de carga máxima; la necesidad de modular la demanda varían,  bajando los niveles de tensión en la barra de Media Tensión del sistema de distribución.  Tenemos Energía No Suministrada creciente en condiciones N del sistema; Energía No Suministrada crecientes en condiciones N-1; la pérdida del módulo de transformación es una situación crítica para la provincia de Tucumán.  Esta falta de reserva de transformación obliga a inversiones adicionales en el sistema de distribución, que no responden su inversión, a los criterios de eficiencia; responde más al criterio de coyuntura para poder salvar las situaciones de crisis que vive el sistema. Y tenemos, por supuesto, incapacidad para atender el crecimiento de la demanda.

Esto que está aquí reflejado, que no se ve bien, en color amarillo, implican los elevados métodos de utilización de los transformadores en el área del Gran San Miguel de Tucumán y que lo van a ver mejor reflejado sobre los datos realizados en la exposición.

Aquí estamos mirando lo que se marca de rojizo o gris, que es el área de influencia de la Estación Transformadora Tucumán Norte, un área importante que cubre el sistema eléctrico provincial; éste es el área de cobertura principal de la Estación Transformadora Tucumán Norte.

La evolución de la demanda.

Debe considerarse el crecimiento sostenido de la demanda en BT en el Gran San Miguel de Tucumán. Este es un tema a  tener en cuenta, porque explica la pérdida de la reserva existente en el sistema de la transformación  Alta Tensión y Media Tensión, con una particularidad: hay un gran desarrollo troncal del sistema eléctrico, producto de la construcción de grandes conglomerados urbanos, como el proyecto Lomas del Tafí, donde estamos hablando de miles de viviendas que ya están en proceso de realización.

El proyecto ET Los Nogales, se localiza al norte de la provincia, muy cercano a la ET Tucumán Norte.

¿Qué acción adoptó la provincia ante esta situación que es re-antigua? Concedió una ampliación provisoria de la ET Tucumán Norte. Los Nogales es un compromiso asumido anteriormente, que le puso plazo al permiso para otorgarle en forma provisoria la ampliación de Tucumán Norte. Se incorporó un tercer módulo de 30 MVA; esta es una decisión que ha permitido paliar, de alguna forma, la situación crítica que vive el sistema. La provincia ha adquirido dos transformadores de 30 MVA y acordó con EDET la compra de un tercer transformador de 30 MVA, que ya está en la provincia, y con el primer transformador se concretará durante el presente año la ampliación de disponibilidad de la Estación Transformadora Estática Sur y  de Aguilares.

Se encuentra próxima la contratación de la Estación Transformadora Ayacucho, que es una estación céntrica en San Miguel de Tucumán.

La provincia gestiona los recursos para la construcción de la Estación Transformadora Los Nogales y desarrolla proyectos de las ET Yerba Buena y El Manantial, que son los proyectos con distintos grados de avance que tiene la provincia de Tucumán y en el caso particular este proyecto prácticamente entró para su solicitud de ampliación en una Audiencia y prácticamente diría que ese proyecto ya cuenta con financiamiento y, así como en el caso particular de la Estación Transformadora Estática, la provincia ha firmado  con el FDI para concretar esos recursos.

Los objetivos de la ET Los Nogales:

Atender con soluciones definitivas el crecimiento de la demanda que se registra en el área norte del Gran San Miguel de Tucumán; esto significa desmantelar la estación provisoria de Tucumán Norte. Restablecer condiciones razonables de reserva en transformaciones de Alta Tensión y Media Tensión, eliminando las restricciones y sus efectos sobre la calidad de producto y de servicio en el área del Gran San Miguel de Tucumán; posibilitar el desarrollo eficiente de la red de distribución, permitiendo que la ET Tucumán Norte se vuelque exclusivamente a abastecer la red de 13,2 kV, ya convertida prácticamente para el abastecimiento urbano; consolidar el esquema de abastecimiento a la red de 33 kV que rodea al Gran San Miguel de Tucumán y establecer las bases para la modificación de la estructura de transporte en el Gran San Miguel de Tucumán.

Los estudios realizados por la provincia de Tucumán  de la ET Los Nogales tienen un papel decisivo y desde esa estación transformadora se tiende a cerrar el camino con el Oeste del Gran San Miguel de Tucumán.

Con respecto al proyecto, no voy a insistir en abundar en detalles de la ET Los Nogales, que ya están correctamente explicitados aquí.

En este gráfico está el área de implantación del proyecto, donde en azul está marcado la ET Tucumán Norte y en rojo el área de la ET Los Nogales.

Criterios de localización de la ET Los Nogales.

Tratamos de utilizar las proximidades del centro de gravedad del área de la demanda que se piensa abastecer a los fines de minimizar las inversiones en Media Tensión, adyacentes a las líneas de Alta Tensión de 132 kV a las que se piensa vincular, con posibilidades de acceso desde rutas o caminos existentes, alejados de las zonas urbanas y de alta exposición, con posibilidades de vincular a la ET Los Nogales las líneas de Alta Tensión  de 132 kV previstas en el Plan de Transporte.

O sea, si bien arranca con 4  campos de líneas, es probable que esta Estación Transformadora forme parte del núcleo central del sistema de energía.

Por lo tanto, tiene que haber un espacio, un acceso posible para vincularlo con la estación transformadora.

Las alternativas de localización.

Se plantearon 3 alternativas. La Alternativa 1 se encuentra ubicada dentro de una matriz agrícola dominada por campos de zonas citrícolas, con muy pocos elementos construidos en el entorno inmediato –un galpón, con una pequeña represa. La Estación Transformadora se encontraría prácticamente bajo línea. El ingreso es por la Ruta Nacional nº 9.

La Alternativa 2, que está a la altura de la Alternativa 1, simplemente pegada a la Ruta 9 y, en este caso particular, la Alternativa 2 nos obligaría a la creación de una Doble Terna, para llegar desde las líneas existentes al predio de la Estación Transformadora, de aproximadamente 900 metros en cada línea, en cada Doble Terna, son dos; y esto, por supuesto, tiene un costo elevado, porque aparte es un impacto distinto que de aquellas localizaciones que estaban.

La Alternativa 3. Este sitio está más al Sur, más próximo a la Estación Transformadora Tucumán Norte, sobre la avenida Constitución, a unos 400 metros, al Oeste de la Ruta Nacional nº 9, que está próxima a las líneas existentes y cerca al ingreso de Tafí Viejo, en un sector peri urbano, que alterna campos de cultivo con casas alineadas a lo largo de la avenida de acceso.

En este caso particular, viendo la parte superior de la Alternativa 1, bajo línea, con caminos de acceso a ese terreno, se ha estudiado la realización de la Alternativa 2, que se observa con desplazamiento con las líneas que vienen desde Salta; y más hacia el sur, la localización sobre la avenida Constitución, un predio que conforma la Alternativa 3.

De alguna forma, estas imágenes satelitales permiten observar la relación que tienen entre las localizaciones estudiadas   y el desarrollo urbano. Se observa que todas las localizaciones están alejadas, bastantes alejadas de los centros más poblados de Tucumán.

En este caso particular, podemos observar que en rojo son las áreas industriales, en verde las agrícolas y en blanco o amarillo clarito lo que son las áreas urbanas. Y de alguna forma se puede observar que la elección de las alternativas no presenta mayores impactos la distribución en el desarrollo urbano ni en la ciudad de Tafí Viejo ni en otras pequeñas localidades a lo largo de la Ruta 9.

La alternativa seleccionada. La alternativa más próxima, o sea, digamos que se considera que más se aproxima a los criterios de selección predefinido, es la que está bajo línea, reduciendo las infraestructuras requeridas al mínimo y, por tanto, circunscribiendo el impacto prácticamente dentro de los límites del predio de la Estación Transformadora; está junto a un camino existente con circulación escasa, alejada de centros poblados con potenciales observadores, reduciendo de ese modo el impacto visual y potenciales accidentes y alejada de cualquier yacimiento arqueológico identificado o edificios de valor arquitectónico-histórico.

En este caso, ya que la provincia ha realizado los estudios de acuerdo a las normas; ha presentado el proyecto de la ET Los Nogales; está analizando la provincia potenciales fuentes de financiamiento para este proyecto, incluido dentro de las obras prioritarias en el Plan Federal II, solicita al ENRE se expida favorablemente y otorgue el Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública.

Muchas gracias de mi parte y de la provincia.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Muchas gracias. Se agradece la participación del representante del Ministerio de Economía de la Provincia de Tucumán y se le solicita la copia de la transferencia, para poder incorporada al expediente.

-El ing. Sergio Sánchez hace entrega de la copia al sr. instructor del ENRE, licenciado Eduardo Lerner.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Se recibe la copia del Ministerio de Economía de la Provincia de Tucumán para ser incorporada al expediente. 	Seguidamente, se da el uso de la palabra al representante de EDET.

El sr. Horario Nadra, en instantes que expone la posición de la empresa distribuidora, EDET.

SR.REPRESENTANTE DE EDET ( NADRA).-  Buenos días. Mi nombre es Horacio Nadra y vengo en representación de EDET para manifestar la posición de la distribuidora.

Nosotros vamos a centrarnos en la presentación básicamente de manera sucinta en la necesidad de la demanda y, obviamente, íntimamente vinculado con la necesidad de la demanda, la necesidad de la construcción de estas obras y vamos a hacer una mención acerca del plan regulador del transporte, que se ha establecido en la provincia de Tucumán.

Básicamente en el año 2005/2006, la provincia de Tucumán estableció un plan regulador del transporte muy importante, que establecía obras por un período de 10 años, 2006/2016, y que contemplaban básicamente la realización de todas las obras necesarias para abastecer la demanda, el crecimiento de la demanda, tanto para mejorar las condiciones de seguridad, la calidad  de servicios y que fue desarrollado básicamente teniendo en consideración y aprovechando la circunstancia de poder desarrollarlo en forma integral al mismo tiempo, se llegó a una importante decisión, gestionando al mismo tiempo, con un desarrollo armónico el sistema de transporte y el sistema de distribución que permite abastecer a la demanda

Otra cuestión importante era que a través del desarrollo de este plan se habían establecido los requerimientos financieros de las ampliaciones.

Aquí se presentan y tenemos la iniciación de las obras y el cronograma que se había definido,  teniendo en consideración el crecimiento de la demanda y el mantenimiento razonable de reserva del sistema a medida que el plan se iba completando  y que en azul se marcan las obras que estaban previstas que están acá marcadas. Hasta el momento la única obra que se ha ejecutado en el desarrollo de la demanda, el corrimiento  y demora del plan que viene teniendo por distintos motivos, pero básicamente por las dificultades de conseguir el financiamiento en la ejecución de las obras, además de la demoras propias de las gestiones administrativas  y que están asociadas a este tipo de implementación de  transporte.

Ahí, en los puntos 5 y 6 están mencionadas las obras de la Doble Terna  El Bracho y Los Nogales que estaban previstas en el plan como para realizarse en el año 2008.

Básicamente el problema central,  no pasa solamente aquí sino en todos lados,  al producirse la recuperación económica del país, el crecimiento de la demanda, ese proceso no es ajeno a la provincia de Tucumán, la demanda viene creciendo a  una tasa promedio anual del 8%, estamos hablando de lo que representa básicamente una Estación Transformadora por año. Lo que pasó que en el período que va desde el año 2005 al año 2010, se fue consumiendo la capacidad de reserva tanto de línea como de estaciones transformadoras, pero fundamentalmente la capacidad de transformación.

Básicamente aquí se representa, en este esquema, cuál era la situación de las estaciones transformadoras en el año 2005 y se ve claramente que en las principales estaciones existía todavía reserva disponible que, de alguna manera, permitía ir intercalando con la situación del plan de manera armónica el crecimiento de la demanda. Y se observa en el cuadro de situaciones todas las estaciones de San Miguel de Tucumán, pasó el tiempo, nosotros estamos en el 2010  y es la situación actual y la observamos, por ejemplo, que la Estación Cevil Pozo con una capacidad  prácticamente del 100%, y que estaciones transformadoras como la de Lules, que se hizo la obra,  se puso en servicio, se permitió, de alguna manera, descargar la línea Independencia-Estática Sur, y que ya había sido habilitada hace poco más de un año,  y ya se encuentra en casi el 100% de la capacidad. Y el otro problema que tiene Tucumán, que tiene el Sur de la provincia, fundamentalmente la Estación Transformadora Aguilares, que se encuentra también al 100% de su capacidad  y que abastece fundamentalmente al  Sur.

¿Qué pasa en el núcleo urbano, en el Gran San Miguel? Ya en el año 2005 se observa que la Estación Transformadora Tucumán Norte estaba cerca de su capacidad nominal, pero podía ser asistida o abastecida por otras estaciones transformadoras que contaban con la capacidad de reserva disponible para abastecer, y que  prácticamente la totalidad de las estaciones transformadores, a la fecha, se encuentran en su capacidad nominal.

Aparecen con capacidad disponible Tucumán Norte, se hizo una ampliación de  30 MVA, pero es necesaria una pronta puesta  en servicio de obras que se encuentra en el ENRE en distintos expedientes y distintos estados.

Básicamente, para llegar del 2005 a la fecha, de alguna manera abasteciendo la demanda, se tuvieron que realizar obras para solucionarlas, que básicamente era el cambio de 12 transformadores de intensidad, la ampliación provisoria de la ET Tucumán Norte con la construcción de la ET Lules y están en curso de ejecución la Estación Estática Sur y la ET Aguilares. Pero la verdad de las cosas, las obras definitivas que estaban originalmente estipuladas   son las que estamos representando en esta lámina, la primera que está el expediente nº 24.306, que tiene dos fases,  y que la primera fase  está marcada en azul.

Existe otra obra de cierta importancia para la distribuidora, y la demanda de la provincia, que es la de 132 kV  Independencia-Estática Sur.

Existen otras obras que se encuentran ya en diferentes estados que son las de Tafí del Valle, El Manantial, Concepción y Yerba Buena, de alguna manera, para con ellas brindarle la capacidad de transformación permanente necesaria a la que hacemos referencia como obras en inicio de gestión.

En definitiva, básicamente, ya con el crecimiento de la demanda se copó toda la capacidad nominal de las estaciones transformadoras, y sigue creciendo, a una tasa importante. Además, ya se encuentran en la distribuidora pedidos de factibilidad de industrias nuevas y de crecimiento urbano, que el gobierno de la provincia está llevando a cabo, y por más que se viene trabajando, se  requiere una pronta solución.

Por lo tanto, es necesaria la ejecución urgente, en particular, de las dos obras que estamos tratando.

Por ello, en definitiva EDET manifiesta su conformidad para  la pronta emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de las obras, solicitando a la autoridad provincial la ejecución del Plan de Transporte y, sobre el particular, quería hacer una breve aclaración: en la presentación al Ente para que  la obra se realice, si bien está prevista la ampliación presupuestaria, se ha acortado, se ha sintetizado, la verdad, por la situación que estamos inmersos; si no se produce, si no se acompaña el crecimiento de la demanda con las otras estaciones transformadoras  que están previstas en el área del Gran San Miguel de Tucumán, habría que analizarlas en el momento de la realización de la demanda, para que lo celebre en la presente sesión de ese transformador.

En cuanto al Ente Regulador, que otorgue el Certificado de Necesidad y Conveniencia y de lugar prioritario a la obra convenida, y al ente provincial, -que estaba hace un momento su representante- simplemente, que utilizando los mecanismos que están previstos, disponga que cualquier costo que surja como consecuencia de la ejecución de las obras,  sea transferido a la demanda, tal como figura en el Anexo 1.

Nada más.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Se agradece al señor Horacio Nadra, representante de la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán, su presentación y se le solicita la entrega de la copia de las transparencias  para incorporarlas al expediente.

-El sr. Horacio Nadra, representante de EDET, hace entrega de la copia de su exposición al instructor de la Audiencia, licenciado Eduardo Lerner.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Siguiendo con el programa de las exposiciones de las partes, se concede el uso de la palabra al representante de TRANSNOA.

El ing. Máximo A. Forns, en un momento de su exposición ante la Audiencia Pública, exponiendo la opinión técnica de TRANSNOA

SR. REPRESENTANTE DE TRANSNOA (FORNS).- Buenos días. Mi nombre es Máximo Adrián Forns, represento a la empresa TRASNOA y a continuación expondré la opinión técnica de la empresa.

Como parte de la Fase II del Plan de Transporte de Energía Eléctrica presentada por el Ministerio de Economía de la Provincia de Tucumán, esta audiencia nos convoca para analizar las siguientes ampliaciones del sistema de transporte: Doble Terna de 132 kV El Bracho-Villa Quinteros de 50 Km. de longitud con conductor del A1/Ac y sección/50 mm2 y Estación Transformadora Los Nogales que contará con 2 transformadores de 30/30/20 MVA en los niveles de 132, 34.5 y 13.2 kV.

Las obras objeto de esta Audiencia, convocada mediante Resolución ENRE Nº 0242/2010, se tramitan bajo el expediente ENRE Nº 24.306 del 2007 y se encuadran dentro del Título III del Anexo 16 de los Procedimientos Técnicos (Ampliación por Concurso Público), en el caso de la Doble Terna de El Bracho-Villa Quinteros y, en el Título 2), el caso de la Estación Transformadora Los Nogales.

A continuación haré una  breve descripción de las obras solicitadas por la provincia de Tucumán.

Actualmente, la demanda del sur de Tucumán distribuidas en las Estaciones Transformadoras de Agua Blanca,  Villa Quinteros y Aguilares, es abastecida principalmente por el corredor de El Bracho-Independencia-Agua Blanca-Villa-Quinteros-Aguilares.

También se abastece por esta vía desde la Estación Transformadora de Villa Quinteros las Estaciones Transformadoras de Aconquija, Andalgalá, Saujil, Belén y Tinogasta en el Oeste catamarqueño y, en menor medida, la demanda de la provincia de Santiago del Estero.

En el corredor Villa Quinteros-Aguilares, que está constituido por tramos de conductores de diferentes secciones, es el tramo Independencia-Villa Quinteros, de 170 mm2, cuyo límite térmico es de 500 A.

De acuerdo a  pronósticos de demanda, la carga por la Línea de Alta Tensión de 132 kV Independencia-Agua Blanca alcanzará su límite térmico en este verano.

Por otra parte, es claro que una falla en cualquiera de los tres tramos de líneas entre las Estaciones Transformadoras El Bracho y Villa Quinteros, ocasiona inevitablemente energía no suministrada en las Estaciones Transformadoras del sur de Tucumán, del Oeste catamarqueño y eventualmente en la provincia de Santiago del Estero.

Es así que la Doble Terna de 132 kV El Bracho – Villa Quinteros permitirá soportar el crecimiento de demanda del área, sin restricciones por saturación de la Línea de Alta Tensión de 132 kV Independencia-Agua Blanca, impactando favorablemente en el perfil de tensiones y reduciendo significativamente las restricciones en condiciones N-1.

La Estación Transformadora Tucumán Norte está conformada por tres transformadores: dos de 30/20/30 MVA y uno de 30/30/30 MVA, habiéndose instalado este último en forma provisoria el 15 de diciembre de 2009, a la espera de la puesta en servicio de la Estación Transformadora Los Nogales.

Desde la Estación Transformadora Tucumán Norte se abastece el norte de la capital de la provincia de Tucumán, así como la localidad de Tafí Viejo.

Además esta Estación Transformadora también sirve de asistencia a las Estaciones Transformadoras de Cevil Pozo, Sarmiento, Tucumán Oeste y Trancas.

La Estación Transformara de Los Nogales, que se construirá interceptando las líneas Tucumán Norte-Trancas y Tucumán Norte-Metán en un punto de paso cercano a la Estación Transformadora, permitirá incrementar la capacidad de transformación, mejorando la asistencia entre estaciones transformadoras y abasteciendo la demanda del Norte del Gran San Miguel de Tucumán, en particular el megaemprendimiento Lomas del Tafí próximo a inaugurarse, con un nivel de calidad y confiabilidad adecuado, permitiendo además en el futuro el acceso de la Doble Terna de 132 kV El Bracho-Los Nogales, desconcentrando así la Estación Transformadora Tucumán Norte sin posibilidades de ampliación en lo que hace a salidas de líneas.

En cuanto a los transformadores de corriente a instalarse, éstos deberán ser acordes a la capacidad de transmisión de las líneas.

En tanto que el sistema de protecciones deberá ser el apropiado con compensación para líneas en paralelo, debiéndose instalar protecciones de distancia y de tierra direccional en ambos extremos.

Especial mención debe hacerse al tratar el tema de  comunicaciones ya que constituye una herramienta importante que permitirá la operación, supervisión y comando de la red interconectada y también requerida por el MEM.

Hay que tener en cuenta que las nuevas instalaciones constituirán parte troncal de las comunicaciones requeridas para el sistema SCOM y SOTR requiriéndose que toda la información del conjunto de las nuevas instalaciones pueda estar disponible en el Centro de Control Regional de TRASNOA.

Por esta Ampliación el comitente deberá firmar un contrato COM con TRANSNOA e incorporar la Licencia Técnica de TRANSNOA a los Pliegos de Licitación de las Obras.

El comitente licitará y construirá la ampliación a través de un constructor a determinar, a quien TRANSNOA otorgará la Licencia Técnica para la construcción bajo su supervisión, de acuerdo a la Resolución Ex Secretaría de Estado de Energía 61/92 y sus modificatorias – Los Procedimientos-.

A partir de la habilitación comercial de las instalaciones, TRANSNOA efectuará la operación y mantenimiento de la ampliación, en un todo de acuerdo a Los Procedimientos y a su Contrato de Concesión, percibiendo la remuneración establecida en el MEM.

Debe tenerse en cuenta que las servidumbres de electroducto a las que deben someterse los predios que atraviesen estas ampliaciones que se efectúan en la red troncal del NOA constituyen una parte inescindible de las obras a ejecutarse.

Es por ello que TRASNOA deja constancia en este acto que, para incorporar las líneas, objeto de esta Audiencia, a la red de transporte de electricidad del NOA, los mismos debe cumplir con todos los requerimientos de orden nacional exigidos por la normativa legal vigente.

Adicionalmente se deberá tomar en cuenta el tipo de explotación de los campos que atraviese la línea.

Por ello la Comitente deberá suministrar a TRANSNOA, previo a la habilitación de las líneas proyectadas, los Convenios de Servidumbre de Electroducto a suscribirse con los dueños de las propiedades afectadas por ellas, quedando la Transportista, (que poseerá la titularidad de tales servidumbres), excluida de toda obligación al respecto.

De tal manera es la Comitente, que eventualmente podrá encomendar estas tareas al constructor de la obra, el que deberá ejecutar todas las tareas inherentes a la constitución de las servidumbres, es decir, y sin que esta enumeración revista carácter taxativo, deberá afrontar los costos relativos a la confección de los planos de mensura, la valuación de las indemnizaciones, la negociación con los propietarios, el pago de las correspondientes indemnizaciones y la inscripción registral  de las servidumbres en los dominios. En caso de ser necesario, constituir las servidumbres por la vía judicial, la Comitente deberá también asumir los costos correspondientes.

En los predios que son de propiedad del Estado Nacional, Provincial o Municipal a través de diversos organismos, en particular de las Direcciones de Vialidad y que resulten afectados por la línea proyectada, la Comitente de la obra deberá entregar a la Transportista los Convenios que aseguren a la misma que quedará indemne ante cualquier eventual reclamo que tales dependencias del Estado pudiesen interponer.

TRANSNOA, por su parte y sobre la base de la información que la Comitente le suministre, determinará los correspondientes anchos de las franjas de seguridad y, asimismo, las restricciones al dominio que regirán en las propiedades afectadas.

Por todo lo expuesto, y como conclusión, TRANSNOA solicitar que: se otorgue el certificado de Conveniencia y Necesidad Pública a las obras motivo de la presente Audiencia Pública y se tenga en cuenta lo expresado en cuanto a los TTII, Protecciones, sistema de comunicaciones, contrato COM, Licencia Técnica y servidumbres.

Nada más.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Bueno, se agradece al representante de TRANSNOA su exposición y se solicita las copias de las transparencias del proyecto.

-El ing. Forns, representante de TRANSNOA, acerca al sr. Instructor, Eduardo Lerner, copia de su exposición.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- En esta etapa de la Audiencia, se invita al público en general, si alguna persona quiere hacer uso de la palabra para realizar alguna acotación.

-Luego de unos instantes:

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- El señor Sánchez va a hacer una acotación.

El ing. Sergio Sánchez (1º a  la der.de la foto), dirigiendo nuevamente la palabra.

SR. REPRESENTANTE DEL M. de ECONOMÍA de TUCUMÁN (SÁNCHEZ).- En cuanto a los requerimientos realizados por TRANSNOA, quiero hacer una observación: la licencia técnica,  solamente es un requisito que, bueno, debería aplicarse en el caso particular que la provincia determine otorgarle la ampliación de la obra.

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- ¿Alguna otra observación? ¿Alguien más desea decir algo?

-Luego de unos instantes:

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Bueno, vamos a pasar a un cuarto intermedio.

Los representantes de las distintas empresas y público,en charla informal en el cuarto intermedio.

Observa ,atentamente,   el ing. Diego Cubero, representante del ENRE

-Luego de unos instantes:

SR. INSTRUCTOR (LERNER).- Señores: habiendo concluido el motivo de esta Audiencia Pública, se da por finalizada la misma.

-Era la hora 12:40.-

FRANCISCO ENRIQUE  DIEZ

TAQUÍGRAFO