## TOT-0409
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 156/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de abril de 2009
[6 empty] | Res ENRE 625/10 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  | 16658.13 | 16658.13
|  |  | 1.2.- | Atentados |  | 91048.37 | 91048.37
|  |  | 13 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  | 48.26 | 48.26
|  |  | 14 | Transportista Independiente INTESAR |  | 4958.19 | 4958.19
|  |  | 15 | Transportista Independiente LIMSA |  | 4259.9 | 4259.9
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio | 63629.33 | 63629.33
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón | 68904 | 68904 |  | (*)
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 1269.44 | 1269.44
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio | 61409.93 | 61409.93
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 6234.69 | 6234.69
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  | 48766.2 | 48766.2
|  |  | 32 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  | 28224 | 28224
|  |  | 33 | Transportista Independiente INTESAR |  | 669.05 | 669.05
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente LITSA |  | 14724.6601 | 14724.6601
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 1664.2526 | 1664.2526
|  |  | 43 | Transportista Independiente INTESAR |  | 3653.7857 | 0 | -3653.7857
|  |  | 44 | Transportista Independiente LIMSA |  | 7894.1149 | 7894.1149
[5 empty] | TOTAL | 424016.3032 | 420362.5175 | -3653.7857
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE Nº 327/08 y Res. ENRE Nº 328/08