## TOTAL
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 156/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2009-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2009
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 211820.7841 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32709.4449 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 33732.25 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11363.1309 | 5681.5654
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 3853.0159 | 1926.508
[5 empty] | TOTAL | 301086.6992
[5 empty] | TOTAL Res 625/10 | 281406.3308
[5 empty] | Diferencia | 19680.3684
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 156/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2009
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 81735.9833 | 23290.7503 | 131792.3556 | 2315023.25 | 2829.0167 | 1733117.3639
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3155 | 10850 | 118 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 5 | 33 | 33 | 27 | 44
|  | Índices | DAM |  | 0.99687 | 0.99812 | 0.99523 | 0.97564 | 0.99726 | 0.97238
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.33535 | 0.35386 | 1.046 | 0.30415 | 0.22881 | 0.61431
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.67018 | 0.71087 | -0.48322 | -1.8038 | -1.7617 | -0.67886
|  | compara |  |  | 0.67018 | 0.71087 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.43162 | 0.68121 | -0.045959 | 0.39171 | 0.67312 | 0.10969
|  | corchetes |  |  | 1.1018 | 1.3921 | -0.045959 | 0.39171 | 0.67312 | 0.10969
|  | compara |  |  | 1.1018 | 1.3921 | 0 | 0.39171 | 0.67312 | 0.10969
|  | premio |  |  | 211820.7841 | 32709.4449 | 0 | 33732.25 | 11363.1309 | 3853.0159
|  | compara |  |  | 211820.7841 | 32709.4449 | 0 | 33732.25 | 11363.1309 | 3853.0159
|  |  | PREMIO |  | 211820.7841 | 32709.4449 | 0 | 33732.25 | 11363.1309 | 3853.0159
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2009-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas