## tot-0503
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 6292.1
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 5825.88
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2649.65
[5 empty] | TOTAL | 14767.63
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-0503
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.704 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 15.7129 | 2005-03-01 08:28 | 2005-03-01 15:16 | 6.8 | 408 | P | -- | 10 | 10.6848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.6848
|  | 2 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 15.0079 | 2005-03-01 09:43 | 2005-03-01 14:45 | 5.0333 | 302 | P | -- | 10 | 7.549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.549
|  | 3 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | 35.6563 | 2005-03-01 10:50 | 2005-03-01 15:27 | 4.6167 | 277 | P | -- | 10 | 16.4732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.4732
|  | 4 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 12.5905 | 2005-03-02 08:09 | 2005-03-02 15:05 | 6.9333 | 416 | P | -- | 10 | 8.7252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.7252
|  | 5 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 15.7129 | 2005-03-02 08:27 | 2005-03-02 15:16 | 6.8167 | 409 | P | -- | 10 | 10.7162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.7162
|  | 6 | S. A. ARECO - LUJAN (6AALU1) | 66 | 49.8 | C | 25.0803 | 2005-03-02 09:49 | 2005-03-02 11:54 | 2.0833 | 125 | P | -- | 10 | 5.2167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.2167
|  | 7 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | 35.6563 | 2005-03-02 10:47 | 2005-03-02 17:19 | 6.5333 | 392 | P | -- | 10 | 23.2836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.2836
|  | 8 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 12.5905 | 2005-03-03 08:12 | 2005-03-03 14:53 | 6.6833 | 401 | P | -- | 10 | 8.4105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4105
|  | 9 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 15.7129 | 2005-03-03 08:27 | 2005-03-03 14:57 | 6.5 | 390 | P | -- | 10 | 10.2134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.2134
|  | 10 | S. A. ARECO - LUJAN (6AALU1) | 66 | 49.8 | C | 25.0803 | 2005-03-03 10:00 | 2005-03-03 14:47 | 4.7833 | 287 | P | -- | 10 | 11.9884 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.9884
|  | 11 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 15.7129 | 2005-03-04 09:05 | 2005-03-04 15:25 | 6.3333 | 380 | P | -- | 10 | 9.9463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9463
|  | 12 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 44.0164 | 2005-03-08 08:43 | 2005-03-08 12:02 | 3.3167 | 199 | P | -- | 10 | 14.6134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.6134
|  | 14 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 12.5905 | 2005-03-08 10:17 | 2005-03-08 14:26 | 4.15 | 249 | P | -- | 10 | 5.2251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.2251
|  | 15 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 75.1401 | 2005-03-08 21:36 | 2005-03-08 23:03 | 1.45 | 87 | F | -- | 10 | -- | -- | 751.401 | 1089.5315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1840.9325
|  | 16 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 63.9094 | 2005-03-09 00:02 | 2005-03-09 00:04 | 0.033333 | 2 | F | -- | 10 | -- | -- | 639.0938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 639.0938
|  | 17 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 12.5905 | 2005-03-09 09:28 | 2005-03-09 14:24 | 4.9333 | 296 | P | -- | 10 | 6.2071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.2071
|  | 18 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C | 12.5905 | 2005-03-10 10:54 | 2005-03-10 15:07 | 4.2167 | 253 | P | -- | 10 | 5.3132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3132
|  | 19 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C | 12.5905 | 2005-03-11 09:09 | 2005-03-11 13:40 | 4.5167 | 271 | P | -- | 10 | 5.6909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.6909
|  | 20 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 12.5905 | 2005-03-11 09:37 | 2005-03-11 14:05 | 4.4667 | 268 | P | -- | 10 | 5.628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.628
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 165.8849 | 0 | 1390.4948 | 1089.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2645.91
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0503 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.704 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [22 empty] | 2645.91
|  | 21 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 18.9865 | 2005-03-11 14:50 | 2005-03-11 18:58 | 4.1333 | 248 | P | -- | 10 | 7.8414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.8414
|  | 22 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | 21.6557 | 2005-03-13 06:24 | 2005-03-13 14:14 | 7.8333 | 470 | P | -- | 150 | 254.3457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 254.3457
|  | 23 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 23.9723 | 2005-03-15 08:12 | 2005-03-15 15:15 | 7.05 | 423 | P | -- | 10 | 16.9005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.9005
|  | 24 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 23.9723 | 2005-03-16 08:16 | 2005-03-16 15:10 | 6.9 | 414 | P | -- | 10 | 16.5409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.5409
|  | 25 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 23.9723 | 2005-03-17 08:06 | 2005-03-17 14:46 | 6.6667 | 400 | P | -- | 10 | 15.9895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.9895
|  | 26 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.2 | C | 38.3758 | 2005-03-17 21:34 | 2005-03-17 21:35 | 0.016667 | 1 | F | -- | 10 | -- | -- | 383.7584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 383.7584
|  | 27 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 63.9094 | 2005-03-18 08:36 | 2005-03-18 15:08 | 6.5333 | 392 | P | -- | 10 | 41.7328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.7328
|  | 28 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 26.7422 | 2005-03-18 14:16 | 2005-03-18 15:39 | 1.3833 | 83 | P | -- | 10 | 3.6904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6904
|  | 29 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 75.1401 | 2005-03-19 06:53 | 2005-03-19 18:24 | 11.5167 | 691 | P | -- | 10 | 86.5614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.5614
|  | 30 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | 67.0822 | 2005-03-20 07:47 | 2005-03-20 18:03 | 10.2667 | 616 | P | -- | 150 | 1033.401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1033.401
|  | 31 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 51.6714 | 2005-03-28 09:06 | 2005-03-28 18:24 | 9.3 | 558 | P | -- | 10 | 48.0544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.0544
|  | 32 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 36.0088 | 2005-03-28 11:33 | 2005-03-28 14:53 | 3.3333 | 200 | P | -- | 10 | 11.9909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.9909
|  | 33 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 51.6714 | 2005-03-29 07:35 | 2005-03-29 18:20 | 10.75 | 645 | P | -- | 10 | 55.5468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.5468
|  | 34 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 36.0088 | 2005-03-29 08:14 | 2005-03-29 15:05 | 6.85 | 411 | P | -- | 10 | 24.666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.666
|  | 35 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 34.8001 | 2005-03-29 08:43 | 2005-03-29 16:16 | 7.55 | 453 | P | -- | 10 | 26.2741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.2741
|  | 36 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 51.6714 | 2005-03-30 07:05 | 2005-03-30 18:10 | 11.0833 | 665 | P | -- | 10 | 57.2519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.2519
|  | 37 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 36.0088 | 2005-03-30 08:12 | 2005-03-30 14:46 | 6.5667 | 394 | P | -- | 10 | 23.6578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.6578
|  | 38 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 34.8001 | 2005-03-30 08:34 | 2005-03-30 14:53 | 6.3167 | 379 | P | -- | 10 | 21.9937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.9937
|  | 39 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 18.9865 | 2005-03-30 10:30 | 2005-03-30 14:48 | 4.3 | 258 | P | -- | 10 | 8.1642 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.1642
|  | 40 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 51.6714 | 2005-03-31 07:13 | 2005-03-31 18:26 | 11.2167 | 673 | P | -- | 10 | 57.9753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.9753
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1812.5789 | 0 | 383.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4842.25
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0503 (3)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.704 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [22 empty] | 4842.25
|  | 41 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.85 | C | 12.5905 | 2005-03-31 07:28 | 2005-03-31 17:50 | 10.3667 | 622 | P | -- | 10 | 13.0563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0563
|  | 42 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 18.9865 | 2005-03-31 08:08 | 2005-03-31 14:57 | 6.8167 | 409 | P | -- | 10 | 12.9488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.9488
|  | 43 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 36.0088 | 2005-03-31 08:13 | 2005-03-31 14:58 | 6.75 | 405 | P | -- | 10 | 24.306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.306
|  | 44 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 24.6774 | 2005-03-31 08:30 | 2005-03-31 14:55 | 6.4167 | 385 | P | -- | 50 | 79.2144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.2144
|  | 45 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 31.6777 | 2005-03-31 19:18 | 2005-03-31 23:59 | 4.6833 | 281 | F | -- | 10 | -- | -- | 316.777 | 950.3309 | 53.2185 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1320.3265
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 129.5255 | 0 | 316.777 | 950.3309 | 53.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6292.1
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0503
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 46 | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-01 01:34 | 2005-03-01 14:09 | 12.5833 | 755 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 15.84 | 199.2672 | -- | -- | -- | -- | SI | 215.1072
|  | 47 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-01 09:08 | 2005-03-01 15:30 | 6.3667 | 382 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 10.0901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.0901
|  | 48 | PERGAMINO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-03-02 08:17 | 2005-03-02 09:20 | 1.05 | 63 | RP | -- | 25 | NO | 0.6 | -- | 0.8316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.8316
|  | 49 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-02 08:50 | 2005-03-02 14:47 | 5.95 | 357 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.4248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.4248
|  | 50 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-03 08:35 | 2005-03-03 14:58 | 6.3833 | 383 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 10.1059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.1059
|  | 51 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-03 09:55 | 2005-03-03 14:54 | 4.9833 | 299 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 2.6294 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6294
|  | 52 | AZUL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-03 10:57 | 2005-03-03 11:33 | 0.6 | 36 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0.9504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.9504
|  | 53 | HENDERSON | Trafo 6 | 10 | 132/33/13,2 | 1.76 | 2005-03-04 07:49 | 2005-03-04 08:39 | 0.83333 | 50 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0.87648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.87648
|  | 54 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-03-08 04:30 | 2005-03-08 05:30 | 1 | 60 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 316.8 | 316.8 | -- | -- | -- | -- | SI | 633.6
|  | 55 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 5.28 | 2005-03-08 04:30 | 2005-03-08 05:32 | 1.0333 | 62 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 316.8 | 326.304 | -- | -- | -- | -- | SI | 643.104
|  | 56 | AZUL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-08 09:43 | 2005-03-08 15:33 | 5.8333 | 350 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.2347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2347
|  | 57 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-09 08:50 | 2005-03-09 14:26 | 5.6 | 336 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 8.8704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.8704
|  | 58 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-10 08:45 | 2005-03-10 14:36 | 5.85 | 351 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.2664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2664
|  | 59 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-10 09:55 | 2005-03-10 14:36 | 4.6833 | 281 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 2.471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.471
|  | 60 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-10 18:18 | 2005-03-11 10:50 | 16.5333 | 992 | R | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 9.504 | 157.1011 | -- | -- | SI | 166.6051
|  | 61 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-10 17:52 | 2005-03-10 18:18 | 0.43333 | 26 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 158.4 | 68.112 | -- | -- | -- | -- | SI | 226.512
|  | 62 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-10 21:02 | 2005-03-10 21:28 | 0.43333 | 26 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 158.4 | 68.112 | -- | -- | -- | -- | SI | 226.512
|  | 63 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-11 08:43 | 2005-03-11 12:30 | 3.7833 | 227 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 1.9958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.9958
|  | 64 | BALCARCE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-03-13 17:42 | 2005-03-13 18:00 | 0.3 | 18 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 190.08 | 57.024 | -- | -- | SI | 247.104
|  | 65 | BALCARCE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-13 18:00 | 2005-03-31 23:59 | 437.9833 | 26279 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 6.336 | 2775.0413 | -- | -- | SI | 2781.3773
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 65.9155 | 0.8316 | 966.24 | 978.5952 | 205.92 | 2989.1664 | 0 | 0 |  | 5206.67
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0503 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [22 empty] | 5206.67
|  | 66 | PIGUE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-15 08:45 | 2005-03-15 17:28 | 8.7167 | 523 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 13.8125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8125
|  | 67 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-15 09:18 | 2005-03-15 15:25 | 6.1167 | 367 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 3.2314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2314
|  | 68 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-15 09:18 | 2005-03-15 15:25 | 6.1167 | 367 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 3.2314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2314
|  | 69 | PIGUE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-16 08:29 | 2005-03-16 16:31 | 8.0333 | 482 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 5.0878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0878
|  | 70 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-16 09:37 | 2005-03-16 15:44 | 6.1167 | 367 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 3.2314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2314
|  | 71 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-16 09:37 | 2005-03-16 15:44 | 6.1167 | 367 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 3.2314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2314
|  | 72 | BALCARCE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-16 10:14 | 2005-03-16 14:37 | 4.3833 | 263 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 6.9379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.9379
|  | 73 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-03-16 19:24 | 2005-03-16 19:51 | 0.45 | 27 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 316.8 | 142.56 | -- | -- | -- | -- | SI | 459.36
|  | 74 | PIGUE | Trafo | 7.5 | 33/66 | 1.32 | 2005-03-17 08:33 | 2005-03-17 14:57 | 6.4 | 384 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 5.0688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0688
|  | 75 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-17 09:38 | 2005-03-17 15:52 | 6.2333 | 374 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 3.2894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2894
|  | 76 | PIGUE | Trafo | 7.5 | 33/66 | 1.32 | 2005-03-18 08:10 | 2005-03-18 12:28 | 4.3 | 258 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 3.4056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4056
|  | 77 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-03-18 09:47 | 2005-03-18 14:43 | 4.9333 | 296 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 2.603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.603
|  | 78 | CHIVILCOY | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-20 08:18 | 2005-03-20 09:57 | 1.65 | 99 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 2.6136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6136
|  | 79 | NORTE 2 | Trafo 2 | 20 | 132/33/13,2 | 3.52 | 2005-03-21 11:06 | 2005-03-21 14:45 | 3.65 | 219 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 7.7088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.7088
|  | 80 | TANDIL | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-03-22 09:43 | 2005-03-22 13:20 | 3.6167 | 217 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 11.4682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.4682
|  | 81 | NORTE 2 | Trafo 2 | 20 | 132/33/13,2 | 3.52 | 2005-03-22 10:50 | 2005-03-22 14:17 | 3.45 | 207 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 7.2864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.2864
|  | 82 | ARRECIFES | AutoTrafo 5 | 5 | 66/33 | 0.88 | 2005-03-22 10:52 | 2005-03-22 14:52 | 4 | 240 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 2.112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.112
|  | 84 | ARRECIFES | AutoTrafo 5 | 5 | 66/33 | 0.88 | 2005-03-23 08:15 | 2005-03-23 13:15 | 5 | 300 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.64
|  | 85 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-28 08:59 | 2005-03-28 15:04 | 6.0833 | 365 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.6307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.6307
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 91.5024 | 5.0878 | 316.8 | 142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5762.62
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0503 (3)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [22 empty] | 5762.62
|  | 86 | SUAREZ | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-29 08:21 | 2005-03-29 15:04 | 6.7167 | 403 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 10.6445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.6445
|  | 87 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-29 08:42 | 2005-03-29 14:54 | 6.2 | 372 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.8208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.8208
|  | 88 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-30 08:19 | 2005-03-30 15:38 | 7.3167 | 439 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 11.5949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.5949
|  | 89 | SUAREZ | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-30 08:45 | 2005-03-30 15:36 | 6.85 | 411 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 10.8504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.8504
|  | 90 | SUAREZ | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-31 08:15 | 2005-03-31 15:09 | 6.9 | 414 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 10.9296 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.9296
|  | 91 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-03-31 08:44 | 2005-03-31 14:41 | 5.95 | 357 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.4248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.4248
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 63.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5825.88
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0503
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | Salida en 220 kV | 4.687 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.343 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.757 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.757 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 92 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 4.687 | 2005-03-06 07:15 | 2005-03-06 18:31 | 11.2667 | 676 | P | -- | 60 | 316.9349 | -- | -- | -- | SI | 316.9349
|  | 93 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 1.757 | 2005-03-07 08:15 | 2005-03-07 15:46 | 7.5167 | 451 | P | -- | 50 | 66.0632 | -- | -- | -- | SI | 66.0632
|  | 94 | PEHUAJO | Alimentador 6 a PEHUAJO | 13.2 | 1.757 | 2005-03-07 16:05 | 2005-03-07 16:57 | 0.86667 | 52 | F | NO | 40 | -- | 70.28 | 61.1436 | -- | SI | 131.4236
|  | 95 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 1.757 | 2005-03-08 08:19 | 2005-03-08 14:34 | 6.25 | 375 | P | -- | 50 | 54.9062 | -- | -- | -- | SI | 54.9062
|  | 96 | IMSA | Alimentador 1 | 13.2 | 1.757 | 2005-03-09 08:15 | 2005-03-09 13:06 | 4.85 | 291 | P | -- | 40 | 34.0858 | -- | -- | -- | SI | 34.0858
|  | 97 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 1 | 33 | 1.757 | 2005-03-09 08:25 | 2005-03-09 14:10 | 5.75 | 345 | P | -- | 50 | 50.5138 | -- | -- | -- | SI | 50.5138
|  | 98 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-33 | 33 | 1.757 | 2005-03-09 08:55 | 2005-03-09 15:01 | 6.1 | 366 | P | -- | 50 | 53.5885 | -- | -- | -- | SI | 53.5885
|  | 99 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-12 | 13.2 | 1.757 | 2005-03-09 09:06 | 2005-03-09 14:54 | 5.8 | 348 | P | -- | 40 | 40.7624 | -- | -- | -- | SI | 40.7624
|  | 100 | PEHUAJO | Alimentador 6 a PEHUAJO | 13.2 | 1.757 | 2005-03-09 09:19 | 2005-03-09 12:14 | 2.9167 | 175 | P | -- | 40 | 20.5218 | -- | -- | -- | SI | 20.5218
|  | 101 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 4.687 | 2005-03-09 23:32 | 2005-03-10 04:56 | 5.4 | 324 | P | -- | 60 | 151.8588 | -- | -- | -- | SI | 151.8588
|  | 102 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-13 | 13.2 | 1.757 | 2005-03-10 08:35 | 2005-03-10 14:30 | 5.9167 | 355 | P | -- | 40 | 41.6058 | -- | -- | -- | SI | 41.6058
|  | 103 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 1 | 33 | 1.757 | 2005-03-10 09:58 | 2005-03-10 13:50 | 3.8667 | 232 | P | -- | 50 | 33.9979 | -- | -- | -- | SI | 33.9979
|  | 104 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-11 | 13.2 | 1.757 | 2005-03-11 08:09 | 2005-03-11 12:10 | 4.0167 | 241 | P | -- | 40 | 28.2526 | -- | -- | -- | SI | 28.2526
|  | 105 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 2 | 33 | 1.757 | 2005-03-11 08:33 | 2005-03-11 14:40 | 6.1167 | 367 | P | -- | 50 | 53.7642 | -- | -- | -- | SI | 53.7642
|  | 106 | SALADILLO | Alimentador a G. ALVEAR | 33 | 1.757 | 2005-03-14 10:40 | 2005-03-14 14:45 | 4.0833 | 245 | P | -- | 50 | 35.8428 | -- | -- | -- | SI | 35.8428
|  | 107 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "B" | 33 | 1.757 | 2005-03-15 09:08 | 2005-03-15 15:15 | 6.1167 | 367 | P | -- | 50 | 53.7642 | -- | -- | -- | SI | 53.7642
|  | 108 | MAR DE AJO | Alimentador 4 a SAN BERNARDO | 13.2 | 1.757 | 2005-03-18 08:21 | 2005-03-18 09:05 | 0.73333 | 44 | P | -- | 40 | 5.1304 | -- | -- | -- | SI | 5.1304
|  | 109 | MAR DE AJO | Alimentador 5 a SAN BERNARDO | 13.2 | 1.757 | 2005-03-18 08:21 | 2005-03-18 09:05 | 0.73333 | 44 | P | -- | 40 | 5.1304 | -- | -- | -- | SI | 5.1304
|  | 110 | MAR DE AJO | Alimentador 6 a SAN BERNARDO | 13.2 | 1.757 | 2005-03-18 09:14 | 2005-03-18 09:57 | 0.71667 | 43 | P | -- | 40 | 5.0602 | -- | -- | -- | SI | 5.0602
|  | 111 | MAR DE AJO | Alimentador 8 a SAN BERNARDO | 13.2 | 1.757 | 2005-03-18 09:14 | 2005-03-18 09:57 | 0.71667 | 43 | P | -- | 40 | 5.0602 | -- | -- | -- | SI | 5.0602
|  | 112 | SUAREZ | Alimentador a A. CORTO | 33 | 1.757 | 2005-03-21 08:23 | 2005-03-21 15:00 | 6.6167 | 397 | P | -- | 50 | 58.1567 | -- | -- | -- | SI | 58.1567
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1115.0008 | 70.28 | 61.1436 | 0 |  | 1246.42
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0503 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2005
|  |  | Salida en 220 kV | 4.687 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.343 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.757 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.757 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [15 empty] | 1246.42
|  | 113 | SUAREZ | Alimentador 1 a SUAREZ | 13.2 | 1.757 | 2005-03-21 08:39 | 2005-03-21 15:08 | 6.4833 | 389 | P | -- | 40 | 45.5414 | -- | -- | -- | SI | 45.5414
|  | 114 | MERCEDES | Alimentador 6 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-03-21 09:53 | 2005-03-21 13:44 | 3.85 | 231 | P | -- | 40 | 27.0578 | -- | -- | -- | SI | 27.0578
|  | 115 | SUAREZ | Alimentador a A. CORTO | 33 | 1.757 | 2005-03-22 08:15 | 2005-03-22 15:27 | 7.2 | 432 | P | -- | 50 | 63.252 | -- | -- | -- | SI | 63.252
|  | 116 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 4.687 | 2005-03-22 08:26 | 2005-03-22 09:27 | 1.0167 | 61 | F | NO | 60 | -- | 281.22 | 286.8444 | -- | SI | 568.0644
|  | 117 | CHACABUCO | Alimentador a RAWSON | 33 | 1.757 | 2005-03-22 09:58 | 2005-03-22 11:58 | 2 | 120 | P | -- | 50 | 17.57 | -- | -- | -- | SI | 17.57
|  | 118 | CAMPANA | Alimentador a PAPELERA PEDOTTI 4-16 | 13.2 | 1.757 | 2005-03-22 10:19 | 2005-03-22 14:10 | 3.85 | 231 | P | -- | 40 | 27.0578 | -- | -- | -- | SI | 27.0578
|  | 119 | CHACABUCO | Alimentador a JUNIN | 33 | 1.757 | 2005-03-22 11:58 | 2005-03-22 14:27 | 2.4833 | 149 | P | -- | 50 | 21.7868 | -- | -- | -- | SI | 21.7868
|  | 120 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 4.687 | 2005-03-22 23:08 | 2005-03-23 00:30 | 1.3667 | 82 | P | -- | 60 | 38.5271 | -- | -- | -- | SI | 38.5271
|  | 121 | LAS ARMAS | Alimentador 1 a LAS ARMAS | 13.2 | 1.757 | 2005-03-23 06:13 | 2005-03-23 07:51 | 1.6333 | 98 | P | -- | 40 | 11.4556 | -- | -- | -- | SI | 11.4556
|  | 122 | SUAREZ | Alimentador a HUANGUELEN | 33 | 1.757 | 2005-03-23 08:27 | 2005-03-23 14:24 | 5.95 | 357 | P | -- | 50 | 52.2707 | -- | -- | -- | SI | 52.2707
|  | 123 | SUAREZ | Alimentador 3 a SUAREZ | 13.2 | 1.757 | 2005-03-28 08:36 | 2005-03-28 15:08 | 6.5333 | 392 | P | -- | 40 | 45.8928 | -- | -- | -- | SI | 45.8928
|  | 124 | SUAREZ | Alimentador 5 a SUAREZ | 13.2 | 1.757 | 2005-03-29 08:07 | 2005-03-29 14:45 | 6.6333 | 398 | P | -- | 40 | 46.5956 | -- | -- | -- | SI | 46.5956
|  | 125 | QUEQUEN | Alimentador a LA DULCE | 33 | 1.757 | 2005-03-29 08:36 | 2005-03-29 15:00 | 6.4 | 384 | P | -- | 50 | 56.224 | -- | -- | -- | SI | 56.224
|  | 126 | LAS ARMAS | Alimentador a MAIPU | 33 | 1.757 | 2005-03-29 09:07 | 2005-03-29 15:22 | 6.25 | 375 | P | -- | 50 | 54.9062 | -- | -- | -- | SI | 54.9062
|  | 127 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-32 | 33 | 1.757 | 2005-03-29 09:38 | 2005-03-29 12:14 | 2.6 | 156 | P | -- | 50 | 22.841 | -- | -- | -- | SI | 22.841
|  | 128 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-33 | 33 | 1.757 | 2005-03-29 12:16 | 2005-03-29 15:03 | 2.7833 | 167 | P | -- | 50 | 24.4223 | -- | -- | -- | SI | 24.4223
|  | 129 | SUAREZ | Alimentador a LAS COLONIAS | 13.2 | 1.757 | 2005-03-30 08:06 | 2005-03-30 15:48 | 7.7 | 462 | P | -- | 40 | 54.1156 | -- | -- | -- | SI | 54.1156
|  | 130 | QUEQUEN | Alimentador a LOBERIA.PIERES | 33 | 1.757 | 2005-03-30 08:08 | 2005-03-30 16:16 | 8.1333 | 488 | P | -- | 50 | 71.422 | -- | -- | -- | SI | 71.422
|  | 131 | LAS ARMAS | Alimentador a MAIPU | 33 | 1.757 | 2005-03-30 09:19 | 2005-03-30 15:32 | 6.2167 | 373 | P | -- | 50 | 54.6427 | -- | -- | -- | SI | 54.6427
|  | 132 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-11 | 13.2 | 1.757 | 2005-03-30 09:46 | 2005-03-30 11:05 | 1.3167 | 79 | P | -- | 40 | 9.277 | -- | -- | -- | SI | 9.277
|  | 133 | SUAREZ | Alimentador 4 a SUAREZ | 13.2 | 1.757 | 2005-03-31 08:32 | 2005-03-31 14:53 | 6.35 | 381 | P | -- | 40 | 44.6278 | -- | -- | -- | SI | 44.6278
|  | 134 | LAS ARMAS | Alimentador a PIRAN | 33 | 1.757 | 2005-03-31 10:26 | 2005-03-31 15:38 | 5.2 | 312 | P | -- | 50 | 45.682 | -- | -- | -- | SI | 45.682
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 835.1685 | 281.22 | 286.8444 | 0 |  | 2649.65
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## transba
ANEXO a la Resolución ENRE N° 933/2006 ,-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de marzo de 2005 (provisorio)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2004-03-01 | 2004-04-01 | 2004-05-01 | 2004-06-01 | 2004-07-01 | 2004-08-01 | 2004-09-01 | 2004-10-01 | 2004-11-01 | 2004-12-01 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | 2005-03-01
|  | 1 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2004-12-01
|  | 2 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B
|  | 5 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | bar: 2004-04-01
|  | 7 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 2004-05-01: 2; 2004-07-01: 1; 2004-08-01: 5
|  | 8 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B
|  | 9 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 2004-07-01: 2
|  | 11 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C
|  | 13 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2004-03-01
|  | 16 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2004-03-01: 1; 2004-05-01: 1; 2004-08-01: 2; 2004-10-01: 1
|  | 17 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C
|  | 18 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2004-04-01
|  | 19 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | bar: 2004-05-01
|  | 20 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 2004-08-01: 2
|  | 21 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | bar: 2004-08-01; 2004-10-01
|  | 22 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | bar: 2004-07-01; 2004-11-01
|  | 24 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | bar: 2004-05-01
|  | 25 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | bar: 2004-08-01
|  | 26 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2004-08-01 to 2004-09-01
|  | 28 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C
|  | 29 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2004-05-01; 2004-08-01
|  | 30 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2004-08-01; 2004-12-01
|  | 33 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C
|  | 35 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A
|  | 36 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | bar: 2004-07-01
|  | 37 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C
|  | 38 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | bar: 2004-11-01
|  | 39 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN | 132 | 126.3 | B | 2004-06-01: 1; 2004-07-01: 1; 2004-08-01: 2
|  | 40 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | bar: 2004-09-01
|  | 41 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A
|  | 42 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C
|  | 43 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C
|  | 44 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | bar: 2004-07-01
|  | 47 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C
|  | 48 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C
|  | 50 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | bar: 2004-05-01
|  | 53 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2004-03-01 to 2004-05-01
|  | 54 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C
|  | 56 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2004-06-01 to 2004-07-01
|  | 60 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C
|  | 62 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2004-12-01
|  | 64 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C
|  | 65 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2004-08-01
|  | 66 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.2 | C | bar: 2004-08-01
|  | 67 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2004-05-01; 2004-08-01
|  | 68 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | bar: 2004-03-01 to 2004-04-01
|  | 69 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C
|  | 70 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 71 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 72 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C
|  | 73 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 74 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 2005-02-01: XXXX
|  | 75 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 76 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2004-03-01
|  | 78 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2004-06-01
|  | 79 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C
|  | 80 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 81 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A
|  | 82 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 83 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | bar: 2004-03-01
|  | 84 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C
|  | 85 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | bar: 2004-09-01
|  | 86 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | bar: 2004-09-01
|  | 87 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C | bar: 2004-09-01
|  | 88 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2004-07-01
|  | 89 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C
|  | 90 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C
|  | 91 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | bar: 2004-03-01; 2004-12-01
|  | 92 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C
|  | 94 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2004-12-01
|  | 95 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | bar: 2004-08-01
|  | 96 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2004-04-01
|  | 97 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 2004-05-01: 1; 2004-08-01: 2
|  | 98 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C
|  | 99 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2004-10-01
|  | 100 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C
|  | 101 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 102 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 103 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2004-08-01; 2004-11-01
|  | 104 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 105 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 106 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 107 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.15 | C
|  | 108 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 109 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C
|  | 110 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C
|  | 111 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 112 | QUEQUEN - NECOCHEA | 132 | 2.7 | C
|  | 113 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 114 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C
|  | 115 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2004-05-01
|  | 116 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C
|  | 117 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.8 | C | bar: 2004-12-01
|  | 118 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 119 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 120 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 121 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 122 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C
|  | 123 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 124 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C | bar: 2004-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 6105.75 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 7 | 5 | 11 | 3 | 9 | 24 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | TASA DE FALLA | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 1.94 | 1.89 | 2.09 | 1.86 | 1.79 | 1.71 | 1.63 | 1.31 | 1.2447
VALOR PROVISORIO
|  | XXXX | LINEAS NO COMPUTADAS |  | TASA DE FALLA |  | 2004-03-01: 1.2447; 2004-04-01: SALIDAS x AÑO / 100 km