## TOT-0110
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 123721.69
|  |  | 12 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 11430.37
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 75595.3
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 927.48
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 0
|  |  |  | 214 | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 93297.6 | (*)
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 38982.42
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 4724.07
|  |  |  | 223 | Transportista Independiene L.I.M.S.A. |  | 350.96
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 10060.47
|  |  |  | 311 | Equipamiento propio Res. ENRE 01/2003 |  | 3.74
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 980.99
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 5708.7219
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1218.2171
|  |  | 43 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 11045.7218
|  |  | 44 | Transportista Independiente LIMSA |  |  | 140.3414
|  |  | 45 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 289.8571
[5 empty] | TOTAL | 378477.9492
Valores remuneratorios según - Res ENRE N° 328/08 - Res ENRE N° 327/08 - Res ENRE N° 72/09 modificada por Res. ENRE 196/09
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSENER S.A."

## LI-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 153.49
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 127.908
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 216816 | 3695 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | B | 60 | 153.49 | 2010-01-05 20:25 | 2010-01-05 22:18 | 1.8833 | 113 | F | -- |  | NO | -- | -- | 9209.4 | 17313.672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26523.072
|  | 2 | 216817 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-05 20:47 | 2010-01-05 20:51 | 0.066667 | 4 | F | -- |  | NO | -- | -- | 2558.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2558.16
|  | 3 | 216818 | 22 | RAMALLO - C.T. SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-05 20:47 | 2010-01-05 20:55 | 0.13333 | 8 | FM | -- |  | NO | -- | -- | 1952.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1952.98
|  | 4 | 216819 | 19 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 132 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-05 20:47 | 2010-01-05 21:59 | 1.2 | 72 | FM | -- |  | NO | -- | -- | 1952.98 | 2343.576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4296.556
|  | 5 | 216820 | 3696 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 282.2681 | 2010-01-05 20:48 | 2010-01-05 21:14 | 0.43333 | 26 | F | -- |  | NO | -- | -- | 5645.362 | 2427.5057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8072.8677
|  | 6 | 216823 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-05 21:02 | 2010-01-05 21:10 | 0.13333 | 8 | F | -- |  | NO | -- | -- | 2558.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2558.16
|  | 7 | 216824 | 22 | RAMALLO - C.T. SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-05 21:02 | 2010-01-05 21:29 | 0.45 | 27 | FM | -- |  | NO | -- | -- | 2558.16 | 1151.172 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3709.332
|  | 8 | 216826 | 4940 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C | 20 | 230.6955 | 2010-01-06 03:25 | 2010-01-06 04:47 | 1.3667 | 82 | F | -- |  | NO | -- | -- | 4613.9094 | 6321.0559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3608.5385
|  | 9 | 216831 | 19 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 132 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-06 05:09 | 2010-01-06 05:14 | 0.083333 | 5 | FM | -- |  | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1952.98
|  | 10 | 216832 | 22 | RAMALLO - C.T. SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-06 05:09 | 2010-01-06 07:24 | 2.25 | 135 | FM | -- |  | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6347.185
|  | 11 | 216835 | 19 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 132 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-06 11:09 | 2010-01-06 12:35 | 1.4333 | 86 | FM | -- |  | SI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2792.7614
|  | 12 | 216836 | 22 | RAMALLO - C.T. SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-06 11:21 | 2010-01-06 12:45 | 1.4 | 84 | FM | -- |  | SI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2734.172
|  | 13 | 216840 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-08 08:24 | 2010-01-08 13:03 | 4.65 | 279 | P | -- |  | -- | 118.9544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.9544
|  | 14 | 216843 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-08 13:11 | 2010-01-08 17:48 | 4.6167 | 277 | P | -- |  | -- | 118.187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.187
|  | 15 | 217177 | 49 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 145.8151 | 2010-01-12 01:57 | 2010-01-12 02:04 | 0.11667 | 7 | F | -- |  | NO | -- | -- | 2916.3024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2916.3024
|  | 16 | 217179 | 1344 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 297.7706 | 2010-01-12 03:24 | 2010-01-12 17:07 | 13.7167 | 823 | F | -- |  | NO | -- | -- | 5955.412 | 29777.06 | 5193.1193 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40925.5913
|  | 17 | 217180 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 443.5861 | 2010-01-12 04:06 | 2010-01-12 04:15 | 0.15 | 9 | F | -- |  | NO | -- | -- | 8871.722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8871.722
|  | 18 | 217185 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A | 200 | 529.5405 | 2010-01-13 07:39 | 2010-01-13 09:50 | 2.1833 | 131 | P | -- |  | -- | 2308.7966 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2308.7966
|  | 19 | 217197 | 31 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | 20 | 153.49 | 2010-01-16 08:35 | 2010-01-16 18:19 | 9.7333 | 584 | P | -- |  | -- | 298.6915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 298.6915
|  | 20 | 217198 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-16 09:14 | 2010-01-16 12:37 | 3.3833 | 203 | P | -- |  | -- | 86.4658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.4658
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 2931.0954 | 0 | 48792.5478 | 59334.0415 | 5193.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122751.48
FM - Fuerza Mayor

## LI-01 (2)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 153.49
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 127.908
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
122751.48
|  | 21 | 217199 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-16 12:49 | 2010-01-16 13:36 | 0.78333 | 47 | P | -- | NO | -- | 19.9536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9536
|  | 22 | 217531 | 27 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 153.49 | 2010-01-23 08:19 | 2010-01-23 15:37 | 7.3 | 438 | P | -- | NO | -- | 224.0954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 224.0954
|  | 23 | 217537 | 30 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 153.49 | 2010-01-24 07:27 | 2010-01-24 18:32 | 11.0833 | 665 | P | -- | NO | -- | 340.1338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 340.1338
|  | 24 | 217536 | 27 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 153.49 | 2010-01-24 07:27 | 2010-01-24 18:35 | 11.1333 | 668 | P | -- | NO | -- | 341.6687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 341.6687
|  | 25 | 217771 | 19 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 127.908 | 2010-01-26 08:21 | 2010-01-26 11:52 | 3.5167 | 211 | P | -- | NO | -- | 90.0472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 26 | 217777 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 443.5861 | 2010-01-31 01:58 | 2010-01-31 02:28 | 0.5 | 30 | P | -- | NO | -- | 44.3586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.3586
|  |  | 0 | [5 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 127.908 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 1060.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123721.69

## LI-INTESAR-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 70.3074
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 58.5894
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 27 | 216700 | 4864 | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 142.1405 | 2010-01-03 11:17 | 2010-01-03 18:01 | 6.7333 | 404 | P | -- | NO | -- | 191.3211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 191.3211
|  | 28 | 217178 | 4864 | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 142.1405 | 2010-01-12 02:39 | 2010-01-12 02:47 | 0.13333 | 8 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2842.8094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2842.8094
|  | 29 | 217183 | 4864 | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 142.1405 | 2010-01-12 09:10 | 2010-01-12 12:02 | 2.8667 | 172 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 8158.863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8158.863
|  | 30 | 217201 | 4864 | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 142.1405 | 2010-01-17 08:36 | 2010-01-17 16:57 | 8.35 | 501 | P | -- | NO | -- | 237.3746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 237.3746
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 428.6957 | 0 | 2842.8094 | 8158.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11430.37

## TR-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.418
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | 217193 | 56 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 334.4 | 2010-01-14 15:08 | 2010-01-14 15:26 | 0.3 | 18 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 6688 | 2006.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 8694.4
|  | 36 | 217196 | 1885 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | #VALUE! | 2010-01-16 02:50 | 2010-01-31 23:59 | 381.15 | 22869 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | #VALUE! | #VALUE! | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | (**)
|  | 37 | 217522 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 62.7 | 2010-01-20 12:28 | 2010-01-20 12:30 | 0.033333 | 2 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1254 | 37.62 | -- | -- | -- | -- | SI | 1291.62
|  | 39 | 217965 | 3265 | LUJAN | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 62.7 | 2010-01-27 20:35 | 2010-01-27 23:10 | 2.5833 | 155 | R | 40 | NO | SI | 200 | -- | -- | -- | -- | 5016 | 12941.28 | -- | -- | SI | 17957.28
|  | 40 | 217776 | 3759 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 62.7 | 2010-01-28 17:22 | 2010-01-28 20:10 | 2.8 | 168 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 12540 | 35112 | -- | -- | -- | -- | SI | 47652
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | #VALUE! | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 5016 | 12941.28 | 0 | 0 |  | 75595.3
|  | (**) | EUIPAMIENTO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE ENRE Nº 31419/2010

## TR-TIBA-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 41 | 217518 | 2599 | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2010-01-20 08:39 | 2010-01-20 15:37 | 6.9667 | 418 | P | -- | -- | NO | 2 | 493.476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 493.476
|  | 42 | 217524 | 2599 | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2010-01-21 08:43 | 2010-01-21 14:51 | 6.1333 | 368 | P | -- | -- | NO | 2 | 434.004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 434.004
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 927.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 927.48

## TR-ENECOR-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43 | 216276 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | (**) | 95.7 | [18 empty] | 0
|  | 44 | 217966 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | (***) | 95.7 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; RR - REDUCCIÓN RESTANTE ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | (**) | EUIPAMIENTO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE ENRE Nº 31348/2010
|  | (***) | INDISPONIBILIDAD ELIMINADA POR CAMMESA DEL DCST DEFINITIVO

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.418
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 31 | 202170 | 1689 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 62.7 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | -- | NO | 2 | 93297.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93297.6
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 93297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93297.6

## SA-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 83.706 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 75.332 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 66.969 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | 216808 | 4782 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TV1 | 500 | 83.706 | 2010-01-04 06:47 | 2010-01-04 16:47 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | 216812 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 66.969 | 2010-01-05 05:53 | 2010-01-05 09:18 | 3.4167 | 205 | P | -- | 40 | 916.1359 | -- | -- | -- | SI | 916.1359
|  | 47 | 216813 | 1602 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 66.969 | 2010-01-05 07:30 | 2010-01-05 11:49 | 4.3167 | 259 | P | -- | 40 | 1157.2243 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | 216822 | 3697 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 83.706 | 2010-01-05 20:48 | 2010-01-05 21:18 | 0.5 | 30 | F | NO | 200 | -- | 16741.2 | 8370.6 | -- | SI | 25111.8
|  | 49 | 216845 | 2730 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 75.332 | 2010-01-09 10:03 | 2010-01-09 20:03 | 10 | 600 | P | -- | 100 | 7533.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | 217176 | 4782 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TV1 | 500 | 83.706 | 2010-01-11 22:52 | 2010-01-12 08:52 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 217190 | 2033 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 1 | 132 | 66.969 | 2010-01-14 08:49 | 2010-01-14 18:49 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2678.76 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 52 | 217194 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 66.969 | 2010-01-15 06:47 | 2010-01-15 07:07 | 0.33333 | 20 | P | -- | 40 | 88.3991 | -- | -- | -- | SI | 88.3991
|  | 53 | 217200 | 3664 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 66.969 | 2010-01-17 06:04 | 2010-01-17 10:13 | 4.15 | 249 | P | -- | 40 | 1111.6854 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | 217519 | 2600 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS A,C | 500 | 83.706 | 2010-01-20 08:48 | 2010-01-20 11:18 | 2.5 | 150 | P | -- | 200 | 4185.3 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 55 | 217520 | 4918 | RAMALLO | SALIDA SAN NICOLAS | 132 | 66.969 | 2010-01-20 08:52 | 2010-01-20 17:23 | 8.5167 | 511 | P | -- | 40 | 2282.3035 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 56 | 217521 | 2601 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS B,D | 500 | 83.706 | 2010-01-20 11:22 | 2010-01-20 15:18 | 3.9333 | 236 | P | -- | 200 | 6579.2916 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | 217527 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 66.969 | 2010-01-22 06:36 | 2010-01-22 08:11 | 1.5833 | 95 | P | -- | 40 | 423.2441 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 58 | 217528 | 3464 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 3 | 132 | 66.969 | 2010-01-22 07:57 | 2010-01-22 17:22 | 9.4167 | 565 | P | -- | 40 | 2523.3919 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 59 | 217529 | 144 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 66.969 | 2010-01-23 06:12 | 2010-01-23 06:49 | 0.61667 | 37 | P | -- | 40 | 166.0831 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | 217532 | 125 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 75.332 | 2010-01-23 08:28 | 2010-01-23 10:32 | 2.0667 | 124 | P | -- | 100 | 1559.3724 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 61 | 217538 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 66.969 | 2010-01-24 19:20 | 2010-01-24 22:35 | 3.25 | 195 | F | SI | 40 | -- | -- | 8705.97 | -- | SI | 8705.97
|  | 62 | 217769 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 66.969 | 2010-01-25 06:27 | 2010-01-25 07:09 | 0.7 | 42 | P | -- | 40 | 187.5132 | -- | -- | -- | SI | 187.5132
|  | 63 | 217770 | 2805 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA M. DE ABASTO | 132 | 66.969 | 2010-01-25 06:38 | 2010-01-25 07:01 | 0.38333 | 23 | P | -- | 40 | 101.7929 | -- | -- | -- | SI | 101.7929
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 64976.0974 | 16741.2 | 17076.57 | 0 |  | 35111.61
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-01 (2)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 83.706 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 75.332 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 66.969 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
35111.61
|  | 64 | 217773 | 1603 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA R.S.PEÑA 1 | 132 | 66.969 | 2010-01-28 06:01 | 2010-01-28 09:22 | 3.35 | 201 | P | -- | 40 | 897.3846 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | 217775 | 3677 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 66.969 | 2010-01-28 11:16 | 2010-01-28 11:22 | 0.1 | 6 | F | NO | 40 | -- | 2678.76 | 267.876 | -- | SI | 2946.636
|  | 66 | 217781 | 3677 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 66.969 | 2010-01-30 04:44 | 2010-01-30 08:11 | 3.45 | 207 | P | -- | 40 | 924.1722 | -- | -- | -- | SI | 924.1722
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1821.5568 | 2678.76 | 267.876 | 0 |  | 38982.42
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 18.821 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 67 | 216809 | 2710 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 1 | 132 | 18.821 | 2010-01-04 09:10 | 2010-01-04 19:10 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 752.84 | -- | -- | -- | SI | 752.84
|  | 68 | 216810 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.821 | 2010-01-04 10:05 | 2010-01-04 14:42 | 4.6167 | 277 | P | -- | 40 | 347.8121 | -- | -- | -- | SI | 347.8121
|  | 69 | 216811 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.821 | 2010-01-04 11:16 | 2010-01-04 15:04 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 286.0792 | -- | -- | -- | SI | 286.0792
|  | 70 | 216814 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.821 | 2010-01-05 09:27 | 2010-01-05 15:25 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 449.4455 | -- | -- | -- | SI | 449.4455
|  | 71 | 216833 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.821 | 2010-01-06 09:29 | 2010-01-06 15:25 | 5.9333 | 356 | P | -- | 40 | 446.4341 | -- | -- | -- | SI | 446.4341
|  | 72 | 216838 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.821 | 2010-01-07 09:46 | 2010-01-07 14:52 | 5.1 | 306 | P | -- | 40 | 383.9484 | -- | -- | -- | SI | 383.9484
|  | 73 | 216842 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.821 | 2010-01-08 09:44 | 2010-01-08 13:37 | 3.8833 | 233 | P | -- | 40 | 292.1019 | -- | -- | -- | SI | 292.1019
|  | 74 | 217175 | 2605 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 18.821 | 2010-01-11 10:22 | 2010-01-11 16:41 | 6.3167 | 379 | P | -- | 40 | 475.7949 | -- | -- | -- | SI | 475.7949
|  | 75 | 217181 | 2605 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 18.821 | 2010-01-12 08:47 | 2010-01-12 17:52 | 9.0833 | 545 | P | -- | 40 | 683.5787 | -- | -- | -- | SI | 683.5787
|  | 76 | 217182 | 2595 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.821 | 2010-01-12 09:07 | 2010-01-12 12:50 | 3.7167 | 223 | P | -- | 40 | 280.0565 | -- | -- | -- | SI | 280.0565
|  | 77 | 217184 | 2586 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II | 132 | 18.821 | 2010-01-12 09:46 | 2010-01-12 14:06 | 4.3333 | 260 | P | -- | 40 | 325.9797 | -- | -- | -- | SI | 325.9797
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.821 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 4724.071 | 0 | 0 | 0 |  | 4724.07

## SA-LIMSA-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 16.5546 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 78 | 217533 | 4869 | MERCEDES | SALIDA DPEC 1 | 132 | 16.5546 | 2010-01-23 08:37 | 2010-01-23 11:16 | 2.65 | 159 | P | -- | 40 | 175.4788 | -- | -- | -- | SI | 175.4788
|  | 79 | 217534 | 4868 | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 | 16.5546 | 2010-01-23 08:38 | 2010-01-23 11:17 | 2.65 | 159 | P | -- | 40 | 175.4788 | -- | -- | -- | SI | 175.4788
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 350.9575 | 0 | 0 | 0 |  | 350.96

## RE-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.418
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 80 | 216825 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 102.41 | 2010-01-05 22:47 | 2010-01-05 23:19 | 0.53333 | 32 | F |  | NO | 20 | -- | 2048.2 | 1085.546 | -- | -- | -- | -- | SI | 3133.746
|  | 81 | 217516 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 102.41 | 2010-01-19 06:01 | 2010-01-19 16:11 | 10.1667 | 610 | P |  | -- | 2 | 2083.0194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2083.0194
|  | 82 | 217517 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 102.41 | 2010-01-20 06:01 | 2010-01-20 13:55 | 7.9 | 474 | P |  | -- | 2 | 1618.078 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1618.078
|  | 83 | 217523 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 102.41 | 2010-01-21 04:03 | 2010-01-21 12:24 | 8.35 | 501 | P |  | -- | 2 | 1710.247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1710.247
|  | 84 | 217526 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 102.41 | 2010-01-22 03:59 | 2010-01-22 09:51 | 5.8667 | 352 | P |  | -- | 2 | 1202.2934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1202.2934
|  | 85 | 217530 | 669 | CAMP CELIA | BC1RL | 70 | 29.26 | 2010-01-23 07:55 | 2010-01-23 13:16 | 5.35 | 321 | P |  | -- | 2 | 313.082 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 313.082
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 6926.7198 | 2048.2 | 1085.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10060.47

## RE-Res.01_03
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | REM ($/h*MVAr) | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 86 | 217202 | 4307 | P.DE LA PATRIA | K1PT | 0.090938 | 41.172 | 3.7441 | 2010-01-17 16:38 | 2010-01-17 17:08 | 0.5 | 30 | P | -- | -- | 2 | 3.7441 | -- | -- | -- | SI | SI | 3.7441
[17 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[17 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; RR - REDUCCIÓN RESTANTE ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [13 empty] | 3.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.74

## RE-YACY (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 89 | 217774 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2010-01-28 07:15 | 2010-01-28 17:28 | 10.2167 | 613 | P |  | -- | 2 | 521.6288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 521.6288
|  | 90 | 217780 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2010-01-29 07:50 | 2010-01-29 16:50 | 9 | 540 | P |  | -- | 2 | 459.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 459.36
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 980.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 980.99

## SUP-INTESAR
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 153.49 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.418 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 9970.0992
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 310.3107 | 2010-01-03 11:17 | 2010-01-03 18:01 | 6.7333 | 404 | P | -- | NO | -- | 417.6782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 417.6782
|  | II | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 310.3107 | 2010-01-12 02:39 | 2010-01-12 02:47 | 0.13333 | 8 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6206.2147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6206.2147
|  | II | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 310.3107 | 2010-01-12 09:10 | 2010-01-12 12:02 | 2.8667 | 172 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6206.2147 | 17811.8361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24018.0507
|  | IV | COLONIA ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 310.3107 | 2010-01-17 08:36 | 2010-01-17 16:57 | 8.35 | 501 | P | -- | NO | -- | 518.2189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 518.2189
[17 empty] | 935.8972 | 0 | 12412.4293 | 17811.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31160.1626
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 31160.1626
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Choele Choel - P.Madryn | 354 | 500 | 404255.8224 |  |  |  |  | 0 |  | dte 0110 | [14 empty] | 404255.8224
0
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Nueva P. Madryn AT1 | 450 | 500/330/33 | 139946.4 |  |  |  |  | 0 |  | dte 0110 | [14 empty] | 139946.4
0
[27 empty] | RM= | 544202.2224
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 5708.7219 | [22 empty] | RM*= | 249252.48
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR | [23 empty] | Remuneracion utilizada para el calculo de Cs
[9 empty] | SANCIÓN = | 5708.7219
Note on M49: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M53: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 499447 | DTE 0110 | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 83.706 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 75.332 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.418 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 66.969 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12486.175
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 125.4 | 2010-01-20 08:39 | 2010-01-20 15:37 | 6.9667 | 418 | P | -- | NO | 2 | 1748.076 | -- | -- | -- | SI | 1748.076
|  | II | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 125.4 | 2010-01-21 08:43 | 2010-01-21 14:51 | 6.1333 | 368 | P | -- | NO | 2 | 1537.404 | -- | -- | -- | SI | 1537.404
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
3285.48
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 1 |  | 132 | 66.969 | 2010-01-04 09:10 | 2010-01-04 19:10 | 10 | 600 | P | -- |  | 40 | 2678.76 | -- | -- | -- | SI | 2678.76
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 66.969 | 2010-01-04 10:05 | 2010-01-04 14:42 | 4.6167 | 277 | P | -- |  | 40 | 1237.5871 | -- | -- | -- | SI | 1237.5871
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 66.969 | 2010-01-04 11:16 | 2010-01-04 15:04 | 3.8 | 228 | P | -- |  | 40 | 1017.9288 | -- | -- | -- | SI | 1017.9288
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 66.969 | 2010-01-05 09:27 | 2010-01-05 15:25 | 5.9667 | 358 | P | -- |  | 40 | 1599.2197 | -- | -- | -- | SI | 1599.2197
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 66.969 | 2010-01-06 09:29 | 2010-01-06 15:25 | 5.9333 | 356 | P | -- |  | 40 | 1588.5047 | -- | -- | -- | SI | 1588.5047
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 66.969 | 2010-01-07 09:46 | 2010-01-07 14:52 | 5.1 | 306 | P | -- |  | 40 | 1366.1676 | -- | -- | -- | SI | 1366.1676
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 66.969 | 2010-01-08 09:44 | 2010-01-08 13:37 | 3.8833 | 233 | P | -- |  | 40 | 1039.3589 | -- | -- | -- | SI | 1039.3589
|  | VIII | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 66.969 | 2010-01-11 10:22 | 2010-01-11 16:41 | 6.3167 | 379 | P | -- |  | 40 | 1692.9763 | -- | -- | -- | SI | 1692.9763
|  | IX | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 66.969 | 2010-01-12 08:47 | 2010-01-12 17:52 | 9.0833 | 545 | P | -- |  | 40 | 2432.3141 | -- | -- | -- | SI | 2432.3141
|  | X | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 66.969 | 2010-01-12 09:07 | 2010-01-12 12:50 | 3.7167 | 223 | P | -- |  | 40 | 996.4987 | -- | -- | -- | SI | 996.4987
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 66.969 | 2010-01-12 09:46 | 2010-01-12 14:06 | 4.3333 | 260 | P | -- |  | 40 | 1159.9031 | -- | -- | -- | SI | 1159.9031
16809.219
[8 empty] | SM = | 20094.699
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 93297.6 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 124554.528
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 93297.6 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 560495.376
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 93297.6 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 498218.112
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 93297.6 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 311386.32
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 186595.2 | [7 empty] | 1494654.336
559785.6
|  |  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176
|  |  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 2059615.936
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1218.2171
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A. |  |  |  |  | SANCIÓN = | 1218.2171

## SUP-ENECOR
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 83.706 |  | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 75.332 |  | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.418 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 66.969 |  | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 3681.9073
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCION FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 125.4 | 2010-01-01 | 2010-01-18 20:52 | 428.8667 | 25732 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075605.96 | -- | SI | 2016063.07
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2016063.07
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) |  | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. |  | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  |  |  | RESTANTE FORZADA |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
0
[8 empty] | SM = | 2016063.07
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 93297.6 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  |  | 99649.872
[6 empty] | 93297.6 | [8 empty] | 99649.872
[8 empty] | RM = | 192947.472
|  | e) | SANCIÓN |  |  |  |  | RM* = | 147276.29
|  |  | Sanción calculada | 384713.8891 |  |  |  | Remuneración utilizada para el calculo de Cs
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 11045.7218

## SUP-LIMSA
ANEXO a la Resolución D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 153.49 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración LÍNEAS 220 kV = |  | 127.908 | $/100 km-h |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.418 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 66.969 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 9434.8988
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | MERCEDES | SALIDA DPEC 1 | 132 |  | 66.969 |  | 2010-01-23 08:37 | 2010-01-23 11:16 | 2.65 | 159 | P | -- |  |  | 40 | 709.8714 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 709.8714
|  | II | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 |  | 66.969 |  | 2010-01-23 08:38 | 2010-01-23 11:17 | 2.65 | 159 | P | -- |  |  | 40 | 709.8714 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 709.8714
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
1419.7428
[9 empty] | SM = | 1419.7428
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Mercedes - Colonia Elía | 386.15 | 500 | 440970.0164 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 440970.0164
|  |  | Rincon - Mercedes | 280.7 | 500 | 320549.7439 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 320549.7439
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Mercedes | 300 | 500/132/33 | 93297.6 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 93297.6
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Mercedes | DPEC 1 |  | 132 |  |  | 49824.936 | [18 empty] | 49824.936
|  |  | Mercedes | DPEC 2 |  | 132 |  |  | 49824.936 | [18 empty] | 49824.936
[27 empty] | RM= | 954467.2324
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 140.3414 | [22 empty] | RM*= | 235872.47
Utilizada para el calculo de Cs
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 140.3414
Note on M52: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M56: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M53: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-YACYLEC
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
K
|  | a) | Datos | [9 empty] | Salida en 500 kV en $/h |  | 83.706 | 200
[13 empty] | Salida en 220 kV en $/h |  | 75.332 | 100
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 153.49 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 66.969 | 40
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.418 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 51154.4018
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 153.49 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 153.49 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 33.44 |  | 2010-01-28 07:15 | 2010-01-28 17:28 | 10.2167 | 613 | P | -- | -- |  | 2 | 683.5136 | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | SI | 683.5136
|  | II | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 33.44 |  | 2010-01-29 07:50 | 2010-01-29 16:50 | 9 | 540 | P | -- | -- |  | 2 | 601.92 | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | SI | 601.92
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
1285.4336
[9 empty] | SM = | 1285.4336
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 304904.8152 | 570982.8 | 348190810.2328 |  | 1285005 |  | DTE 0110 | [15 empty] | 1589909.8152
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 12333.2285 |  |  |  | 43536 |  | DTE 0110 | [15 empty] | 55869.2285
[8 empty] | RM por Cargos de Conexión |  |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos.
[12 empty] | Resistencia |  | 500 | 2 | [12 empty] | 124554.528
[12 empty] | Rincón |  | 500 | 3 | [12 empty] | 186831.792
311386.32
[27 empty] | RM= | 2268551.6837
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 289.8571 | [22 empty] | RM*= | 2046176.07
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 289.8571

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 679 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de enero de 2010 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [9 empty] | 1
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [7 empty] | 1 |  |  | 2
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [10 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [7 empty] | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [10 empty] | 2
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [5 empty] | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 2
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [10 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [6 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [6 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C |  |  |  | 1 | 2 | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  |  |  | Longitud Total | 9984.73
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 14 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.59
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.59 | Salidas X Año / 100Km