## TOTAL
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 717 2004.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| agosto de 2003 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | 265739.4347
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 232334.0194
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 29753.1312
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 3652.284
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  |  | 72692.6366
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  |  | 7868.355
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  |  | 13052.9453
[5 empty] | TOTAL | 359353.3715
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 717 2004.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2003
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 13368.1333 | 7837.0367 | 40979.9987 | 307535 | 6029.1 | 715739.25
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2984 | 1413.8 | 3111.91 | 9400 | 105 | 6495
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 13 | 10 | 40 | 28 | 35 | 37
|  | Índices | DAM |  | 0.99949 | 0.99937 | 0.9985 | 0.99627 | 0.99345 | 0.98742
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.43566 | 0.70731 | 1.2854 | 0.29787 | 0.33333 | 0.56967
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.94609 | 0.90277 | 0.53242 | 0.57007 | -5.6143 | 0.23541
|  | compara |  |  | 0.94609 | 0.90277 | 0.53242 | 0.57007 | 0 | 0.23541
|  | 2do término |  |  | 0.2616 | 0.36278 | -0.28538 | 0.40426 | 0.52381 | 0.17439
|  | corchetes |  |  | 1.2077 | 1.2655 | 0.24703 | 0.97433 | 0.52381 | 0.40981
|  | compara |  |  | 1.2077 | 1.2655 | 0.24703 | 0.97433 | 0.52381 | 0.40981
|  | premio |  |  | 232334.0194 | 29753.1312 | 3652.284 | 72692.6366 | 7868.355 | 13052.9453
|  | compara |  |  | 232334.0194 | 29753.1312 | 3652.284 | 72692.6366 | 7868.355 | 13052.9453
|  |  | PREMIO |  | 232334.0194 | 29753.1312 | 3652.284 | 72692.6366 | 7868.355 | 13052.9453
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | agosto de 2003
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas