## TOT-0809
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 226126.43
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA S.A. |  |  | 165.54
|  |  | 14 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 687.42
|  |  | 15 | Incendio de campos |  |  | 39140.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 6244.43
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 71200.8 | (*)
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 765.6
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 31794.9
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 3209.94
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 1693.29
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 71544.46
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 77.5286
|  |  | 43 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 315.0003
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 614.7233
|  |  | 45 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 799.4123
[5 empty] | TOTAL | 454379.6045
Valores remuneratorios según Res ENRE N°328/08 - Res ENRE N°327/08 y Res ENRE Nº 196/09
(*): Según Nota S.E. N° 2492

## LI-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 209392 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-08-01 08:01 | 2009-08-01 17:13 | 9.2 | 552 | P | -- | NO | -- | 179.6742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | 209393 | 35 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2009-08-02 02:38 | 2009-08-02 03:01 | 0.38333 | 23 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 73354.054 | 27874.5405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101228.5945
|  | 3 | 209394 | 24 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-08-02 08:23 | 2009-08-02 17:34 | 9.1833 | 551 | P | -- | NO | -- | 1645.8259 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | 209671 | 27 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2009-08-08 09:15 | 2009-08-08 11:47 | 2.5333 | 152 | P | -- | NO | -- | 59.2926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.2926
|  | 6 | 209903 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2009-08-13 11:29 | 2009-08-13 13:11 | 1.7 | 102 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 11514.0085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11514.0085
|  | 7 | 209911 | 9 | P. DEL AGUILA - CHOCON OESTE 1 | 500 | 165 | C | 20 | 193.3453 | 2009-08-15 15:17 | 2009-08-16 14:12 | 22.9167 | 1375 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3866.907 | 19334.535 | 6929.4973 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30130.9393
|  | 8 | 209913 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2009-08-16 09:18 | 2009-08-16 18:30 | 9.2 | 552 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6772.9462 | 33864.731 | 2844.6374 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43482.3146
|  | 9 | 210116 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 404.2675 | 2009-08-17 23:13 | 2009-08-17 23:24 | 0.18333 | 11 | P | -- | NO | -- | 43.6609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.6609
|  | 11 | 210125 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-08-20 08:05 | 2009-08-20 08:38 | 0.55 | 33 | P | -- | NO | -- | 10.7414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.7414
|  | 12 | 210126 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2009-08-20 09:25 | 2009-08-20 14:38 | 5.2167 | 313 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 33864.731 | 149.0048 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34013.7358
|  | 13 | 210135 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2009-08-22 09:05 | 2009-08-22 12:29 | 3.4 | 204 | P | -- | NO | -- | 230.2802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 230.2802
|  | 14 | 210145 | 9 | P. DEL AGUILA - CHOCON OESTE 1 | 500 | 165 | C | 20 | 193.3453 | 2009-08-22 09:11 | 2009-08-22 09:12 | 0.016667 | 1 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3866.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3866.907
|  | 15 | 210475 | 1344 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 227.3273 | 2009-08-28 07:45 | 2009-08-28 17:55 | 10.1667 | 610 | P | -- | NO | -- | 462.3836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 462.3836
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 2631.8588 | 0 | 87860.8142 | 126452.5461 | 9923.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225042.86

## LI-08 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
225042.86
|  | 21 | 210482 | 1344 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 227.3273 | 2009-08-29 07:31 | 2009-08-29 18:01 | 10.5 | 630 | P | -- | NO | -- | 477.3872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 477.3872
|  | 22 | 210485 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2009-08-30 08:59 | 2009-08-30 17:56 | 8.95 | 537 | P | -- | NO | -- | 606.1787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 606.1787
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 1083.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226126.43

## Incendio
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | INDISP | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 209892 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-08-11 15:56 | 2009-08-11 17:19 | 1.3833 | 83 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 24741.1741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24741.1741
|  | 10 | 210123 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-08-19 17:59 | 2009-08-19 18:19 | 0.33333 | 20 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 5916.3677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5916.3677
|  | 16 | 210477 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2009-08-28 14:12 | 2009-08-28 14:22 | 0.16667 | 10 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 597.6129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 597.6129
|  | 18 | 210479 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 404.2675 | 2009-08-28 15:07 | 2009-08-28 15:17 | 0.16667 | 10 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 4123.529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4123.529
|  | 19 | 210480 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2009-08-28 15:31 | 2009-08-28 16:35 | 1.0667 | 64 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 3761.4459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3761.4459
[8 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 39140.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39140.13
F - FORZADA

## LI-LITSA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[14 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
[5 empty] | $/km-h : LINEAS 500 kV | 89.969 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
[5 empty] | $/km-h : LINEAS 220 kV | 74.974 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[14 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | 210141 | 2677 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2009-08-23 07:43 | 2009-08-23 16:55 | 9.2 | 552 | P | -- | NO | -- | 165.543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 165.543 | 165.543
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 165.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.54 | 165.54

## LI-INTESAR-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.5.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  |  |  | (*) | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 70.3074 |  | 117.179 |  |  | 87.8843
|  |  |  | (*) | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 58.5894 |  | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 25 | 209395 | 4444 | CHOELE - CHOEL - N. PTO. MADRYN | 500 | 354.2 | C | 20 | 311.286 | 2009-08-02 08:54 | 2009-08-02 15:48 | 6.9 | 414 | P | -- | NO | -- | 429.5747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 429.5747
|  | 26 | 210471 | 4864 | C.ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 142.1405 | 2009-08-27 08:14 | 2009-08-27 17:18 | 9.0667 | 544 | P | -- | NO | -- | 257.8428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 257.8428
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 687.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 687.42
|  | (*) | Valores Remuneración 60% .y 75%- Contrato COM

## TR-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 28 | 209669 | 64 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132 | 31.9 | 2009-08-08 08:36 | 2009-08-08 17:13 | 8.6167 | 517 | P | -- | -- | NO | 2 | 549.956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 549.956
|  | 29 | 209672 | 64 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132 | 31.9 | 2009-08-09 08:13 | 2009-08-09 17:14 | 9.0167 | 541 | P | -- | -- | NO | 2 | 575.476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 575.476
|  | 30 | 209891 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2009-08-11 12:12 | 2009-08-11 13:08 | 0.93333 | 56 | P | -- | -- | NO | 2 | 178.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 178.002
|  | 31 | 210119 | 3803 | MACACHIN | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2009-08-18 18:34 | 2009-08-18 19:04 | 0.5 | 30 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 957 | 478.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 1435.5
|  | 32 | 210132 | 82 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2009-08-21 07:45 | 2009-08-21 15:41 | 7.9333 | 476 | P | -- | -- | NO | 2 | 1517.802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1517.802
|  | 33 | 210142 | 55 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2009-08-23 05:16 | 2009-08-23 07:22 | 2.1 | 126 | P | -- | -- | NO | 2 | 1071.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34 | 210139 | 4654 | ROSARIO OESTE | T6RO | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-08-23 07:49 | 2009-08-23 13:23 | 5.5667 | 334 | P | -- | -- | NO | 2 | 1066.098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1066.098
|  | 35 | 210457 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2009-08-25 08:00 | 2009-08-25 09:17 | 1.2833 | 77 | P | -- | -- | NO | 2 | 244.992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 244.992
|  | 36 | 210465 | 76 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-08-26 09:13 | 2009-08-26 16:17 | 7.0667 | 424 | P | -- | -- | NO | 2 | 676.599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 676.599
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 5880.765 | 0 | 957 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6244.43

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | 202170 | 1689 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | -- | NO | 2 | 71200.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71200.8
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 71200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71200.8

## TR-ENECOR-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 37 | 210115 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-08-17 08:22 | 2009-08-17 12:22 | 4 | 240 | P | -- | -- | NO | 2 | 765.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 765.6
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 765.6

## SA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | 209396 | 98 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-08-02 09:18 | 2009-08-02 15:43 | 6.4167 | 385 | P | -- | 200 | 8205.2736 | -- | -- | -- | SI | 8205.2736
|  | 39 | 209397 | 103 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 4 500/220 | 500 | 63.904 | 2009-08-02 09:22 | 2009-08-02 18:54 | 9.5333 | 572 | P | -- | 200 | 12180.1024 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | 209654 | 132 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-03 09:12 | 2009-08-03 09:56 | 0.73333 | 44 | P | -- | 40 | 149.2879 | -- | -- | -- | SI | 149.2879
|  | 41 | 209656 | 3804 | MACACHIN | SALIDA LINEA 1 A STA. ROSA | 132 | 51.126 | 2009-08-03 10:49 | 2009-08-03 11:23 | 0.56667 | 34 | F | NO | 40 | -- | 2045.04 | 1165.6728 | -- | SI | 3210.7128
|  | 42 | 209658 | 149 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A INDEPENDENCIA 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-04 08:58 | 2009-08-04 19:43 | 10.75 | 645 | P | -- | 40 | 2198.418 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | 209660 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 51.126 | 2009-08-05 07:46 | 2009-08-05 12:37 | 4.85 | 291 | P | -- | 40 | 991.8444 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | 209662 | 2739 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 51.126 | 2009-08-05 09:33 | 2009-08-05 15:57 | 6.4 | 384 | P | -- | 40 | 1308.8256 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | 209664 | 147 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 51.126 | 2009-08-06 08:29 | 2009-08-06 15:20 | 6.85 | 411 | P | -- | 40 | 1400.8524 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | 209668 | 3805 | MACACHIN | SALIDA LINEA 2 A STA. ROSA | 132 | 51.126 | 2009-08-07 09:33 | 2009-08-07 11:26 | 1.8833 | 113 | P | -- | 40 | 384.4675 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | 209670 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 51.126 | 2009-08-08 09:15 | 2009-08-08 13:08 | 3.8833 | 233 | P | -- | 40 | 793.4755 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | 209883 | 2600 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS A,C | 500 | 63.904 | 2009-08-10 09:41 | 2009-08-10 13:24 | 3.7167 | 223 | P | -- | 200 | 4754.4576 | -- | -- | -- | SI | 4754.4576
|  | 50 | 209888 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-11 07:36 | 2009-08-11 11:24 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 777.1152 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 209896 | 3677 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2009-08-12 08:42 | 2009-08-12 16:27 | 7.75 | 465 | P | -- | 40 | 1584.906 | -- | -- | -- | SI | 1584.906
|  | 53 | 209900 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2009-08-13 08:37 | 2009-08-13 11:41 | 3.0667 | 184 | P | -- | 40 | 627.8273 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | 209902 | 96 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 51.126 | 2009-08-13 09:12 | 2009-08-13 13:29 | 4.2833 | 257 | P | -- | 40 | 875.2771 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 55 | 209905 | 4082 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 51.126 | 2009-08-14 08:09 | 2009-08-14 11:50 | 3.6833 | 221 | P | -- | 40 | 752.5747 | -- | -- | -- | SI | 752.5747
|  | 56 | 209908 | 100 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 63.904 | 2009-08-14 09:45 | 2009-08-14 12:05 | 2.3333 | 140 | P | -- | 200 | 2977.9264 | -- | -- | -- | SI | 2977.9264
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 39962.6317 | 2045.04 | 1165.6728 | 0 |  | 21635.14
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-08 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
21635.14
|  | 57 | 209909 | 140 | ROMANG | SALIDA LINEA A RECONQUISTA | 132 | 51.126 | 2009-08-14 14:03 | 2009-08-14 14:43 | 0.66667 | 40 | P | -- | 40 | 137.0177 | -- | -- | -- | SI | 137.0177
|  | 58 | 209910 | 4823 | RIO CORONDA | SALIDA TG2SM | 500 | 63.904 | 2009-08-15 08:28 | 2009-08-15 18:28 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 59 | 210117 | 120 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-18 09:28 | 2009-08-18 13:31 | 4.05 | 243 | P | -- | 40 | 828.2412 | -- | -- | -- | SI | 828.2412
|  | 61 | 210127 | 122 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA TANCACHA | 132 | 51.126 | 2009-08-20 09:27 | 2009-08-20 13:12 | 3.75 | 225 | P | -- | 40 | 766.89 | -- | -- | -- | SI | 766.89
|  | 62 | 210130 | 4918 | RAMALLO | SALIDA SAN NICOLAS | 132 | 51.126 | 2009-08-20 10:59 | 2009-08-20 18:26 | 7.45 | 447 | P | -- | 40 | 1523.5548 | -- | -- | -- | SI | 1523.5548
|  | 63 | 210136 | 85 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 63.904 | 2009-08-22 10:56 | 2009-08-22 18:34 | 7.6333 | 458 | P | -- | 200 | 9751.7504 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 64 | 210137 | 108 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 51.126 | 2009-08-23 07:25 | 2009-08-23 11:44 | 4.3167 | 259 | P | -- | 40 | 883.4573 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | 210138 | 3777 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-23 07:26 | 2009-08-23 11:45 | 4.3167 | 259 | P | -- | 40 | 883.4573 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 66 | 210140 | 2746 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2009-08-23 08:37 | 2009-08-23 17:04 | 8.45 | 507 | P | -- | 40 | 1728.0588 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 68 | 210455 | 125 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 57.511 | 2009-08-25 08:32 | 2009-08-25 17:29 | 8.95 | 537 | P | -- | 100 | 5147.2345 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 69 | 210458 | 2794 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 51.126 | 2009-08-25 09:21 | 2009-08-25 12:23 | 3.0333 | 182 | P | -- | 40 | 619.6471 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 70 | 210460 | 4758 | M. BELGRANO | SALIDA TG2 T. GRAL. BELGRANO | 500 | 63.904 | 2009-08-26 07:33 | 2009-08-26 17:33 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 71 | 210463 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2009-08-26 08:35 | 2009-08-26 15:50 | 7.25 | 435 | P | -- | 40 | 1482.654 | -- | -- | -- | SI | 1482.654
|  | 72 | 210464 | 125 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 57.511 | 2009-08-26 08:36 | 2009-08-26 16:02 | 7.4333 | 446 | P | -- | 100 | 4273.0673 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 73 | 210466 | 4822 | RIO CORONDA | SALIDA TG1SM | 500 | 63.904 | 2009-08-26 09:37 | 2009-08-26 19:37 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | 210470 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2009-08-27 07:59 | 2009-08-27 14:32 | 6.55 | 393 | P | -- | 40 | 1339.5012 | -- | -- | -- | SI | 1339.5012
|  | 75 | 210476 | 132 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-28 08:49 | 2009-08-28 15:57 | 7.1333 | 428 | P | -- | 40 | 1458.1135 | -- | -- | -- | SI | 1458.1135
|  | 76 | 210484 | 2746 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2009-08-29 07:49 | 2009-08-29 12:45 | 4.9333 | 296 | P | -- | 40 | 1008.2047 | -- | -- | -- | SI | 1008.2047
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 70173.2498 | 0 | 0 | 0 |  | 30179.32
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-08 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
30179.32
|  | 78 | 210488 | 3677 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2009-08-31 09:14 | 2009-08-31 17:08 | 7.9 | 474 | P | -- | 40 | 1615.5816 | -- | -- | -- | SI | 1615.5816
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 1615.5816 | 0 | 0 | 0 |  | 31794.9
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 79 | 209659 | 2594 | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA | 132 | 18.82 | 2009-08-04 09:07 | 2009-08-04 11:30 | 2.3833 | 143 | P | -- | 40 | 179.1664 | -- | -- | -- | SI | 179.1664
|  | 80 | 209667 | 2602 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2009-08-07 08:45 | 2009-08-07 14:44 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 450.1744 | -- | -- | -- | SI | 450.1744
|  | 81 | 209882 | 2592 | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA | 132 | 18.82 | 2009-08-10 09:19 | 2009-08-10 15:53 | 6.5667 | 394 | P | -- | 40 | 494.5896 | -- | -- | -- | SI | 494.5896
|  | 82 | 209899 | 2596 | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 18.82 | 2009-08-13 08:34 | 2009-08-13 16:39 | 8.0833 | 485 | P | -- | 40 | 608.2624 | -- | -- | -- | SI | 608.2624
|  | 83 | 210459 | 3480 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 18.82 | 2009-08-25 10:53 | 2009-08-25 17:29 | 6.6 | 396 | P | -- | 40 | 496.848 | -- | -- | -- | SI | 496.848
|  | 84 | 210467 | 3481 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 | 132 | 18.82 | 2009-08-26 10:52 | 2009-08-26 17:18 | 6.4333 | 386 | P | -- | 40 | 484.0504 | -- | -- | -- | SI | 484.0504
|  | 85 | 210472 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2009-08-27 10:22 | 2009-08-27 16:58 | 6.6 | 396 | P | -- | 40 | 496.848 | -- | -- | -- | SI | 496.848
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 3209.9392 | 0 | 0 | 0 |  | 3209.94

## SA-ENECOR-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 86 | 210113 | 2950 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 51.126 | 2009-08-17 08:13 | 2009-08-17 12:22 | 4.15 | 249 | P | -- | 40 | 848.6916 | -- | -- | -- | SI | 848.6916
|  | 87 | 210114 | 2951 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 51.126 | 2009-08-17 08:14 | 2009-08-17 12:22 | 4.1333 | 248 | P | -- | 40 | 844.6015 | -- | -- | -- | SI | 844.6015
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 1693.2931 | 0 | 0 | 0 |  | 1693.29

## RE-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 88 | 209881 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2009-08-03 06:01 | 2009-08-11 16:42 | 202.6833 | 12161 | P |  | -- | 2 | 31680.9108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31680.9108
|  | 89 | 209655 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-03 09:37 | 2009-08-03 14:39 | 5.0333 | 302 | P |  | -- | 2 | 256.7312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 256.7312
|  | 90 | 209657 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-04 08:30 | 2009-08-04 13:25 | 4.9167 | 295 | P |  | -- | 2 | 251.1168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 251.1168
|  | 91 | 209661 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-05 08:22 | 2009-08-05 14:18 | 5.9333 | 356 | P |  | -- | 2 | 302.6672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 302.6672
|  | 92 | 209665 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-06 08:38 | 2009-08-06 15:02 | 6.4 | 384 | P |  | -- | 2 | 326.656 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 326.656
|  | 93 | 209889 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-11 08:21 | 2009-08-11 14:15 | 5.9 | 354 | P |  | -- | 2 | 301.136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 301.136
|  | 94 | 209895 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-12 08:34 | 2009-08-12 14:01 | 5.45 | 327 | P |  | -- | 2 | 278.168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 278.168
|  | 95 | 209898 | 615 | PUELCHES | R3A RL | 150 | 47.85 | 2009-08-13 08:16 | 2009-08-13 11:13 | 2.95 | 177 | P |  | -- | 2 | 282.315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 282.315
|  | 96 | 209901 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-13 08:54 | 2009-08-13 13:52 | 4.9667 | 298 | P |  | -- | 2 | 253.6688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 253.6688
|  | 97 | 209906 | 666 | RESISTENCIA - ROMANG | BC1 | 80 | 25.52 | 2009-08-14 08:15 | 2009-08-14 13:04 | 4.8167 | 289 | P |  | -- | 2 | 246.0128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 246.0128
|  | 98 | 210118 | 651 | R. OESTE - ROMANG | BC2 | 120 | 38.28 | 2009-08-18 08:45 | 2009-08-21 19:06 | 82.35 | 4941 | P |  | -- | 2 | 6304.716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6304.716
|  | 99 | 210131 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2009-08-21 06:04 | 2009-08-21 14:07 | 8.05 | 483 | P |  | -- | 2 | 1258.2955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1258.2955
|  | 100 | 210143 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2009-08-23 05:06 | 2009-08-23 07:27 | 2.35 | 141 | P |  | -- | 2 | 367.3285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 367.3285
|  | 101 | 210144 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2009-08-23 05:06 | 2009-08-23 07:29 | 2.3833 | 143 | P |  | -- | 2 | 372.0178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 372.0178
|  | 101b | 211322 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2009-08-24 06:03 | 2009-08-31 23:59 | 185.9333 | 11156 | P |  | -- | 2 | 29062.7183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29062.7183
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 71544.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71544.46

## SUP-LITSA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 117.179 | 2009-08-23 07:43 | 2009-08-23 16:55 | 9.2 | 552 | P | -- | NO | -- | 215.6094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 215.6094
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | XXIV |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 215.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.6094
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | XXIV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | X |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 215.6094
|  | c) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 441136.7506 |  |  |  |  | 807104 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 1248240.7506
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 74103.9996 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 74103.9996
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 71200.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 71200.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 35600.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 35600.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 47544.576 | [18 empty] | 47544.576
[27 empty] | RM = | 1429145.9502
|  | d) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 51389.0917 | [16 empty] | RM* = | 1284727.2918
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 77.5286
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 77.5286 | [5 empty] | RM* = VALOR EMPLEADO PAR EL CÁLCULO DE CS
Note on M55: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M56: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M60: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-INTESAR
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CHOELE - CHOEL - N. PTO. MADRYN | 500 | 354.2 | C | 20 | 415.048 | 2009-08-02 08:54 | 2009-08-02 15:48 | 6.9 | 414 | P | -- | NO | -- | 572.7663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 572.7663
|  | II | C.ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 236.9008 | 2009-08-27 08:14 | 2009-08-27 17:18 | 9.0667 | 544 | P | -- | NO | -- | 429.738 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 429.738
[17 empty] | 1002.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1002.5043
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 1002.5043
|  | c) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Choele Choel - P.Madryn | 354 | 500 | 308621.363 |  |  |  |  | 48834 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 357455.363
|  |  | C.LÍA -M. BELGRANO | 202.2 | 500 | 176280.3379 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 176280.3379
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Nueva P. Madryn AT1 | 450 | 500/330/33 | 106801.2 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 106801.2
[27 empty] | RM = | 640536.9009
|  | d) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 20126.5295 | [16 empty] | RM * = | 503163.238
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 315.0003
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 315.0003 |  |  | RM * = EMPLEADO PARA EL CÁLCULO DE CS
Note on M44: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M49: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-ENECOR
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-08-17 08:22 | 2009-08-17 12:22 | 4 | 240 | P | -- | NO | 2 | 765.6 | -- | -- | -- | SI | 765.6
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
765.6
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 51.126 | 2009-08-17 08:13 | 2009-08-17 12:22 | 4.15 | 249 | P | -- |  | 40 | 848.6916 | -- | -- | -- | SI | 848.6916
|  | II | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 51.126 | 2009-08-17 08:14 | 2009-08-17 12:22 | 4.1333 | 248 | P | -- |  | 40 | 844.6015 | -- | -- | -- | SI | 844.6015
|  | III |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
1693.2931
[8 empty] | SM = | 2458.8931
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 71200.8 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 76075.488
[6 empty] | 71200.8 | [7 empty] | 76075.488
[8 empty] | RM = | 147276.288
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 3681.9072 | [10 empty] | RM* = | 147276.288
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 614.7233
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 614.7233 |  |  |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-TIBA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 500290 | #REF! | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12507.25
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA |  | 132 | 51.126 | 2009-08-04 09:07 | 2009-08-04 11:30 | 2.3833 | 143 | P | -- |  | 40 | 486.7195 | -- | -- | -- | SI | 486.7195
|  | II | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2009-08-07 08:45 | 2009-08-07 14:44 | 5.9833 | 359 | P | -- |  | 40 | 1222.9339 | -- | -- | -- | SI | 1222.9339
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA |  | 132 | 51.126 | 2009-08-10 09:19 | 2009-08-10 15:53 | 6.5667 | 394 | P | -- |  | 40 | 1343.5913 | -- | -- | -- | SI | 1343.5913
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON |  | 132 | 51.126 | 2009-08-13 08:34 | 2009-08-13 16:39 | 8.0833 | 485 | P | -- |  | 40 | 1652.3923 | -- | -- | -- | SI | 1652.3923
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 51.126 | 2009-08-25 10:53 | 2009-08-25 17:29 | 6.6 | 396 | P | -- |  | 40 | 1349.7264 | -- | -- | -- | SI | 1349.7264
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 51.126 | 2009-08-26 10:52 | 2009-08-26 17:18 | 6.4333 | 386 | P | -- |  | 40 | 1314.9607 | -- | -- | -- | SI | 1314.9607
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2009-08-27 10:22 | 2009-08-27 16:58 | 6.6 | 396 | P | -- |  | 40 | 1349.7264 | -- | -- | -- | SI | 1349.7264
|  | VIII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | IX |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
8720.0506
[8 empty] | SM = | 8720.0506
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 95089.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 342339.696
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 304301.952
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 190188.72
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 142401.6 | [7 empty] | 931919.52
427204.8
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07 |  |  |  |  | RM = | 1364300.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 799.4123
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 799.4123

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de agosto de 2009 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C |  |  |  |  | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | [7 empty] | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C |  |  |  | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | [10 empty] | 1
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A |  | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C |  |  |  |  | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  |  | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B |  |  | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A |  |  |  | 3
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B |  |  |  | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | 1 |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | 1 | [10 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [10 empty] | 1 | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [11 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | [8 empty] | 1 | 2 | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A |  | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.6
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.6 | Salidas X Año / 100Km