## TOT-0909
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 33123.65
|  |  | 12 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 14112.54
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 22487.59
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 68904 | (*)
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 350.46
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 156461.53
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 25552.48
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 130536.46
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 6393.5511
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 5571.7649
[5 empty] | TOTAL | 463494.026
|  | Valores remuneratorios según Dec. PEN 1462/05 - Res ENRE N°330/08 - Res ENRE N°327/08 |  |  |  |  | * Valor provisorio
(*): Según Nota S.E. N° 2492

## LI-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | 210934 | 31 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | 20 | 117.179 | 2009-09-07 00:44 | 2009-09-07 01:49 | 1.0833 | 65 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 2531.0664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2531.0664
|  | 3 | 210956 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-09-11 07:35 | 2009-09-11 08:03 | 0.46667 | 28 | P | -- | NO | -- | 9.179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.179
|  | 4 | 210958 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-09-11 08:09 | 2009-09-11 08:46 | 0.61667 | 37 | P | -- | NO | -- | 12.1085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.1085
|  | 5 | 211160 | 18 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 117.179 | 2009-09-19 08:01 | 2009-09-19 17:38 | 9.6167 | 577 | P | -- | NO | -- | 225.4524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 225.4524
|  | 6 | 211161 | 18 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 117.179 | 2009-09-20 08:00 | 2009-09-20 17:39 | 9.65 | 579 | P | -- | NO | -- | 226.1555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 226.1555
|  | 7 | 211333 | 13 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-09-23 06:23 | 2009-09-23 07:04 | 0.68333 | 41 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17928.387 | 12191.3032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30119.6902
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 472.8953 | 0 | 17928.387 | 14722.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33123.65

## TR-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 210740 | 75 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-01 09:06 | 2009-09-01 09:56 | 0.83333 | 50 | P | -- | -- | NO | 2 | 79.431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.431
|  | 10 | 210748 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-04 08:25 | 2009-09-04 17:55 | 9.5 | 570 | P | -- | -- | NO | 2 | 909.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 909.15
|  | 11 | 210752 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-05 08:03 | 2009-09-05 17:38 | 9.5833 | 575 | P | -- | -- | NO | 2 | 916.806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 916.806
|  | 12 | 210756 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-06 08:13 | 2009-09-06 17:51 | 9.6333 | 578 | P | -- | -- | NO | 2 | 921.591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 921.591
|  | 13 | 210954 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-09-10 09:36 | 2009-09-10 17:01 | 7.4167 | 445 | P | -- | -- | NO | 2 | 1420.188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1420.188
|  | 14 | 210955 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-09-11 07:20 | 2009-09-11 16:08 | 8.8 | 528 | P | -- | -- | NO | 2 | 1684.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1684.32
|  | 15 | 210960 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-09-12 07:39 | 2009-09-12 14:13 | 6.5667 | 394 | P | -- | -- | NO | 2 | 1257.498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1257.498
|  | 16 | 210965 | 80 | ROMANG | TRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-13 08:04 | 2009-09-13 08:11 | 0.11667 | 7 | P | -- | -- | NO | 2 | 11.484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.484
|  | 17 | 211140 | 76 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-16 09:01 | 2009-09-16 09:45 | 0.73333 | 44 | P | -- | -- | NO | 2 | 69.861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.861
|  | 18 | 211149 | 4574 | RECREO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-09-19 07:56 | 2009-09-19 17:19 | 9.3833 | 563 | P | -- | -- | NO | 2 | 1795.332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1795.332
|  | 19 | 211150 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-19 07:58 | 2009-09-19 17:40 | 9.7 | 582 | P | -- | -- | NO | 2 | 928.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 928.29
|  | 20 | 211152 | 4574 | RECREO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-09-20 07:33 | 2009-09-20 17:48 | 10.25 | 615 | P | -- | -- | NO | 2 | 1961.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1961.85
|  | 21 | 211157 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-20 07:59 | 2009-09-20 18:01 | 10.0333 | 602 | P | -- | -- | NO | 2 | 959.871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 959.871
|  | 22 | 211158 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-20 18:02 | 2009-09-20 21:48 | 3.7667 | 226 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 3607.89 | -- | -- | -- | -- | SI | 3607.89
|  | 23 | 211335 | 75 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-23 08:25 | 2009-09-23 17:31 | 9.1 | 546 | P | -- | -- | NO | 2 | 870.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 870.87
|  | 24 | 211338 | 76 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-24 08:09 | 2009-09-24 17:03 | 8.9 | 534 | P | -- | -- | NO | 2 | 851.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 851.73
|  | 25 | 211350 | 3803 | MACACHIN | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2009-09-26 18:22 | 2009-09-26 21:28 | 3.1 | 186 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 957 | 2966.7 | -- | -- | -- | -- | SI | 3923.7
|  | 26 | 211524 | 3265 | LUJAN | TRAFO | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2009-09-30 07:16 | 2009-09-30 10:35 | 3.3167 | 199 | P | -- | -- | NO | 2 | 317.724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 317.724
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 14955.996 | 0 | 957 | 6574.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22487.59

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 202170 | 1689 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 719.9997 | 43200 | P | -- | -- | NO | 2 | 68904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68904
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 68904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68904

## SA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | 210737 | 4738 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-01 07:16 | 2009-09-01 17:16 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | 210742 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-09-02 14:32 | 2009-09-02 17:01 | 2.4833 | 149 | P | -- | 40 | 507.1699 | -- | -- | -- | SI | 507.1699
|  | 29 | 210746 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-09-03 08:17 | 2009-09-03 08:39 | 0.36667 | 22 | P | -- | 40 | 75.6665 | -- | -- | -- | SI | 75.6665
|  | 30 | 210745 | 2600 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS A,C | 500 | 63.904 | 2009-09-03 09:57 | 2009-09-03 17:12 | 7.25 | 435 | P | -- | 200 | 9266.08 | -- | -- | -- | SI | 9266.08
|  | 31 | 210749 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-04 08:25 | 2009-09-04 17:55 | 9.5 | 570 | P | -- | 40 | 1942.788 | -- | -- | -- | SI | 1942.788
|  | 32 | 210750 | 86 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-05 07:23 | 2009-09-05 18:39 | 11.2667 | 676 | P | -- | 200 | 14403.9616 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | 210751 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-05 08:03 | 2009-09-05 17:38 | 9.5833 | 575 | P | -- | 40 | 1959.1483 | -- | -- | -- | SI | 1959.1483
|  | 34 | 210754 | 1839 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 63.904 | 2009-09-06 08:02 | 2009-09-06 13:29 | 5.45 | 327 | P | -- | 200 | 6965.536 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 35 | 210755 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-06 08:13 | 2009-09-06 17:51 | 9.6333 | 578 | P | -- | 40 | 1969.3735 | -- | -- | -- | SI | 1969.3735
|  | 36 | 210935 | 2600 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS A,C | 500 | 63.904 | 2009-09-07 13:36 | 2009-09-07 14:57 | 1.35 | 81 | F | SI | 200 | -- | -- | 17254.08 | -- | SI | 17254.08
|  | 37 | 210939 | 2739 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 51.126 | 2009-09-08 10:10 | 2009-09-08 15:20 | 5.1667 | 310 | P | -- | 40 | 1057.2857 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | 210947 | 4738 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-09 12:37 | 2009-09-09 12:40 | 0.05 | 3 | P | -- | 200 | 63.904 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 39 | 210948 | 4758 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-09 13:45 | 2009-09-09 13:49 | 0.066667 | 4 | P | -- | 200 | 89.4656 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | 210961 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 51.126 | 2009-09-12 08:32 | 2009-09-12 17:06 | 8.5667 | 514 | P | -- | 40 | 1752.5993 | -- | -- | -- | SI | 1752.5993
|  | 41 | 210966 | 3267 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS II | 132 | 51.126 | 2009-09-13 08:15 | 2009-09-13 16:07 | 7.8667 | 472 | P | -- | 40 | 1609.4465 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | 211154 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-19 07:58 | 2009-09-19 17:40 | 9.7 | 582 | P | -- | 40 | 1983.6888 | -- | -- | -- | SI | 1983.6888
|  | 43 | 211151 | 94 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-19 08:01 | 2009-09-19 18:31 | 10.5 | 630 | P | -- | 200 | 13419.84 | -- | -- | -- | SI | 13419.84
|  | 44 | 211153 | 86 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-19 13:35 | 2009-09-19 14:55 | 1.3333 | 80 | P | -- | 200 | 1699.8464 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | 211155 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-20 07:59 | 2009-09-20 18:01 | 10.0333 | 602 | P | -- | 40 | 2051.1751 | -- | -- | -- | SI | 2051.1751
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 73597.7752 | 0 | 17254.08 | 0 |  | 52181.61
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-09 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
52181.61
|  | 46 | 211159 | 94 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-20 08:00 | 2009-09-20 17:40 | 9.6667 | 580 | P | -- | 200 | 12359.0336 | -- | -- | -- | SI | 12359.0336
|  | 47 | 211156 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-20 18:02 | 2009-09-20 21:48 | 3.7667 | 226 | F | SI | 40 | -- | -- | 7709.8008 | -- | SI | 7709.8008
|  | 48 | 211330 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-22 09:21 | 2009-09-22 13:31 | 4.1667 | 250 | P | -- | 200 | 5329.5936 | -- | -- | -- | SI | 5329.5936
|  | 49 | 211331 | 4782 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG | 500 | 63.904 | 2009-09-22 09:47 | 2009-09-22 10:56 | 1.15 | 69 | P | -- | 200 | 1469.792 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | 211332 | 2730 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 57.511 | 2009-09-23 04:12 | 2009-09-23 16:26 | 12.2333 | 734 | P | -- | 100 | 7033.5953 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 211341 | 1695 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2009-09-24 09:17 | 2009-09-24 10:43 | 1.4333 | 86 | P | -- | 100 | 822.4073 | -- | -- | -- | SI | 822.4073
|  | 52 | 211347 | 101 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-09-25 12:49 | 2009-09-25 16:48 | 3.9833 | 239 | F | NO | 200 | -- | 12780.8 | 50867.584 | -- | SI | 63648.384
|  | 53 | 211348 | 85 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-26 07:52 | 2009-09-26 17:45 | 9.8833 | 593 | P | -- | 200 | 12627.4304 | -- | -- | -- | SI | 12627.4304
|  | 54 | 211349 | 106 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 51.126 | 2009-09-26 08:20 | 2009-09-26 17:03 | 8.7167 | 523 | P | -- | 40 | 1783.2749 | -- | -- | -- | SI | 1783.2749
|  | 55 | 211351 | 149 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A INDEPENDENCIA 2 | 132 | 51.126 | 2009-09-27 07:57 | 2009-09-27 16:57 | 9 | 540 | P | -- | 40 | 1840.536 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 43265.6631 | 12780.8 | 58577.3848 | 0 |  | 156461.53
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## RE-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 56 | 211322 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 719.9997 | 43200 | P |  | -- | 2 | 112543.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112543.2
|  | 57 | 210933 | 660 | SANTO TOME | R1T1ST | 25 | 7.975 | 2009-09-07 11:55 | 2009-09-07 12:28 | 0.55 | 33 | F |  | NO | 20 | -- | 159.5 | 87.725 | -- | -- | -- | -- | SI | 247.225
|  | 58 | 210938 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 15.95 | 2009-09-08 08:18 | 2009-09-08 16:50 | 8.5333 | 512 | P |  | -- | 2 | 272.107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 272.107
|  | 59 | 210941 | 664 | ROMANG | R3B5RM | 80 | 25.52 | 2009-09-09 00:35 | 2009-09-09 07:00 | 6.4167 | 385 | F |  | SI | 20 | -- | -- | 3276.768 | -- | -- | -- | -- | SI | 3276.768
|  | 60 | 210944 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 15.95 | 2009-09-09 08:19 | 2009-09-09 16:45 | 8.4333 | 506 | P |  | -- | 2 | 268.917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 268.917
|  | 61 | 210967 | 664 | ROMANG | R3B5RM | 80 | 25.52 | 2009-09-10 01:00 | 2009-09-10 07:00 | 6 | 360 | F |  | SI | 20 | -- | -- | 3062.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 3062.4
|  | 62 | 210952 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 15.95 | 2009-09-10 08:32 | 2009-09-10 15:31 | 6.9833 | 419 | P |  | -- | 2 | 222.662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 222.662
|  | 63 | 210957 | 666 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 25.52 | 2009-09-11 08:05 | 2009-09-11 13:39 | 5.5667 | 334 | P |  | -- | 2 | 284.2928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 284.2928
|  | 64 | 210964 | 664 | ROMANG | R3B5RM | 80 | 25.52 | 2009-09-11 15:17 | 2009-09-12 09:22 | 18.0833 | 1085 | F |  | NO | 20 | -- | 510.4 | 9228.032 | -- | -- | -- | -- | SI | 9738.432
|  | 65 | 211133 | 665 | ROMANG | R4L5RM | 80 | 25.52 | 2009-09-14 16:08 | 2009-09-14 16:38 | 0.5 | 30 | P |  | -- | 2 | 25.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.52
|  | 66 | 211148 | 660 | SANTO TOME | R1T1ST | 25 | 7.975 | 2009-09-19 07:21 | 2009-09-19 10:05 | 2.7333 | 164 | F |  | NO | 20 | -- | 159.5 | 435.435 | -- | -- | -- | -- | SI | 594.935
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 113616.6988 | 829.4 | 16090.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130536.46

## LI-LITSA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[14 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
[5 empty] | $/km-h : LINEAS 500 kV | 89.969 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
[5 empty] | $/km-h : LINEAS 220 kV | 74.974 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[14 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | 211141 | 2028 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2009-09-16 12:07 | 2009-09-16 12:40 | 0.55 | 33 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 9104.8628 | 5007.6745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14112.5373 | 14112.5373
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 9104.8628 | 5007.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14112.54 | 14112.54

## TR-TIBA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 78 | 210930 | 4619 | NUEVA CAMPANA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-09-07 08:37 | 2009-09-07 13:34 | 4.95 | 297 | P | -- | -- | NO | 2 | 350.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 350.46
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 350.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350.46

## SA-TIBA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 79 | 210744 | 2595 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.82 | 2009-09-02 09:02 | 2009-09-02 09:20 | 0.3 | 18 | P | -- | 40 | 22.584 | -- | -- | -- | SI | 22.584
|  | 80 | 210753 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2009-09-05 09:26 | 2009-09-05 12:44 | 3.3 | 198 | P | -- | 40 | 248.424 | -- | -- | -- | SI | 248.424
|  | 81 | 210931 | 2605 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 18.82 | 2009-09-07 09:36 | 2009-09-07 15:16 | 5.6667 | 340 | P | -- | 40 | 426.8376 | -- | -- | -- | SI | 426.8376
|  | 82 | 210932 | 2585 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2009-09-07 10:58 | 2009-09-07 14:31 | 3.55 | 213 | P | -- | 40 | 267.244 | -- | -- | -- | SI | 267.244
|  | 83 | 211143 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2009-09-17 12:14 | 2009-09-17 12:25 | 0.18333 | 11 | P | -- | 40 | 13.5504 | -- | -- | -- | SI | 13.5504
|  | 84 | 211144 | 2583 | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO | 132 | 18.82 | 2009-09-17 12:17 | 2009-09-17 12:25 | 0.13333 | 8 | P | -- | 40 | 9.7864 | -- | -- | -- | SI | 9.7864
|  | 85 | 211325 | 2635 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2009-09-21 07:54 | 2009-09-21 18:15 | 10.35 | 621 | P | -- | 200 | 4869.675 | -- | -- | -- | SI | 4869.675
|  | 86 | 211336 | 2585 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2009-09-23 09:25 | 2009-09-23 15:22 | 5.95 | 357 | P | -- | 40 | 447.916 | -- | -- | -- | SI | 447.916
|  | 87 | 211337 | 2595 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.82 | 2009-09-23 10:34 | 2009-09-23 11:02 | 0.46667 | 28 | P | -- | 40 | 35.3816 | -- | -- | -- | SI | 35.3816
|  | 88 | 211521 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2009-09-28 10:25 | 2009-09-28 17:29 | 7.0667 | 424 | P | -- | 40 | 532.2296 | -- | -- | -- | SI | 532.2296
|  | 89 | 211526 | 2636 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 | 500 | 23.525 | 2009-09-30 12:47 | 2009-09-30 15:45 | 2.9667 | 178 | F | NO | 200 | -- | 4705 | 13973.85 | -- | SI | 18678.85
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 6873.6286 | 4705 | 13973.85 | 0 |  | 25552.48

## SUP-LITSA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 42411.3108 | [16 empty] | RM * = | 1060282.7688
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 592.9257 | 2009-09-16 12:07 | 2009-09-16 12:40 | 0.55 | 33 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 11858.5148 | 6522.1831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18380.6979
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | XXIV |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 11858.5148 | 6522.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18380.6979
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | XXIV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | X |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 18380.6979
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 426906.5328 |  |  |  |  | 534477 |  | (DTE 0909) | [14 empty] | 961383.5328
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 71713.548 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0909) | [14 empty] | 71713.548
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 68904 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0909) | [14 empty] | 68904
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 34452 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0909) | [14 empty] | 34452
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 36810.72 | [18 empty] | 36810.72
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 46010.88 | [18 empty] | 46010.88
1219274.6808
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 6393.5511
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 6393.5511 |  |  | RM* = | Valor empleado para el cálculo de CS
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M60: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M63: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M64: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 482383 | (DTE 0909) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12059.575
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | NUEVA CAMPANA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-09-07 08:37 | 2009-09-07 13:34 | 4.95 | 297 | P | -- | NO | 2 | 947.43 | -- | -- | -- | SI | 947.43
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
947.43
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 51.126 | 2009-09-02 09:02 | 2009-09-02 09:20 | 0.3 | 18 | P | -- |  | 40 | 61.3512 | -- | -- | -- | SI | 61.3512
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2009-09-05 09:26 | 2009-09-05 12:44 | 3.3 | 198 | P | -- |  | 40 | 674.8632 | -- | -- | -- | SI | 674.8632
|  | III | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 51.126 | 2009-09-07 09:36 | 2009-09-07 15:16 | 5.6667 | 340 | P | -- |  | 40 | 1159.5377 | -- | -- | -- | SI | 1159.5377
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2009-09-07 10:58 | 2009-09-07 14:31 | 3.55 | 213 | P | -- |  | 40 | 725.9892 | -- | -- | -- | SI | 725.9892
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2009-09-17 12:14 | 2009-09-17 12:25 | 0.18333 | 11 | P | -- |  | 40 | 36.8107 | -- | -- | -- | SI | 36.8107
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO |  | 132 | 51.126 | 2009-09-17 12:17 | 2009-09-17 12:25 | 0.13333 | 8 | P | -- |  | 40 | 26.5855 | -- | -- | -- | SI | 26.5855
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2009-09-21 07:54 | 2009-09-21 18:15 | 10.35 | 621 | P | -- |  | 200 | 13228.128 | -- | -- | -- | SI | 13228.128
|  | VIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2009-09-23 09:25 | 2009-09-23 15:22 | 5.95 | 357 | P | -- |  | 40 | 1216.7988 | -- | -- | -- | SI | 1216.7988
|  | IX | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 51.126 | 2009-09-23 10:34 | 2009-09-23 11:02 | 0.46667 | 28 | P | -- |  | 40 | 96.1169 | -- | -- | -- | SI | 96.1169
|  | X | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2009-09-28 10:25 | 2009-09-28 17:29 | 7.0667 | 424 | P | -- |  | 40 | 1445.8433 | -- | -- | -- | SI | 1445.8433
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 |  | 500 | 63.904 | 2009-09-30 12:47 | 2009-09-30 15:45 | 2.9667 | 178 | F | NO |  | 200 | -- | 12780.8 | 37958.976 | -- | SI | 50739.776
|  | XII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XIII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
69411.8005
[8 empty] | SM = | 70359.2305
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 92021.76
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 414097.92
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 368087.04
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 230054.4
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 137808 | [7 empty] | 1104261.12
413424
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
[8 empty] | RM = | 1522861.12
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 5571.7649
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 5571.7649

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de septiembre de 2009 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C |  |  |  | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | [6 empty] | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C |  |  | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | [9 empty] | 1
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C |  |  |  | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B |  | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A |  |  | 3
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B |  |  | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | [10 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [9 empty] | 1 | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [10 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | [7 empty] | 1 | 2 | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.38
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.38 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
4 | 9 | septiembre | 30 | 2009 | Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009 | 09 | 09 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2009 |  |  |  |  | J0909NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0909
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 13 | LI-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 13 | LI-YACY-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 24 | 17 | 24 | 13
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 13 | LI-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L IV | 22 | 20 | 13 | LI-IV-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESAR | 20 | 20 | 13 | LI-INTESAR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L CUYANA | 20 | 20 | 13 | LI-CUYANA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LIMSA | 20 | 20 | 13 | LI-LIMSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO T | 22 | 20 | 14 | TR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 14 | TR-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 14 | TR-TIBA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 29 | 18 | 29 | 15
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 14 | TR-ENECOR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESAR | 20 | 20 | 14 | TR-INTESAR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LIMSA | 20 | 20 | 14 | TR-LIMSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T CUYANA | 20 | 20 | 14 | TR-CUYANA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 11 | SA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 11 | SA-TIBA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 11 | SA-ENECOR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S LITSA | 24 | 20 | 11 | SA-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LIMSA | 24 | 20 | 11 | SA-LIMSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TESA | 24 | 20 | 11 | SA-TESA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S CTM | 24 | 20 | 11 | SA-CTM-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 43 | 23 | 20 | 23 | 14
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 10 | RE-YACY-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 42 | 24 | 19 | 24 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 12 | RE-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R IV | 22 | 20 | 12 | RE-IV-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 43 | 23 | 20 | 23 | 14
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 90 | 10 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 24 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 24 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TESA | 32 | 3 | 9 | SUP-TESA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CTM | 32 | 3 | 9 | SUP-CTM | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 32 | 4 | 11 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 40 | 4 | 12 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-09 | TRANSENER_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0