## TOT-1206
ANEXO I.2. al Memorandum D.T.E.E. N° /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Transportistas Independientes
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 2410
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA |  | 60678.91
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 490.06
[5 empty] | TOTAL | 63578.97
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-YACY-12 (1)
ANEXO I.2. al Memorandum D.T.E.E. N° /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 5365526
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA P. DE LA PATRIA | 500 | 3.6 | 2006-12-10 07:05 | 2006-12-10 17:13 | 10.13 | 608 | P | -- | 50.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.65 | 2410
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2410

## TR-TIBA-12 (1)
ANEXO I.2. al Memorandum D.T.E.E. N° /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.0896
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2006-12-01 | 2006-12-05 16:52 | 112.8667 | 6772 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60678.912 | -- | SI | 60678.912
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60678.912 | 0 |  | 60678.91

## SA-TIBA-12 (1)
ANEXO I.2. al Memorandum D.T.E.E. N° /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 17.848 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 14.279 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Azul | 132 | 14.279 | 2006-12-11 08:04 | 2006-12-11 08:49 | 0.75 | 45 | P | -- | 40 | 42.837 | -- | -- | -- | SI | 42.837
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Henderson | 132 | 14.279 | 2006-12-19 08:37 | 2006-12-19 14:28 | 5.85 | 351 | P | -- | 40 | 334.1286 | -- | -- | -- | SI | 334.1286
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Azul | 132 | 14.279 | 2006-12-28 06:33 | 2006-12-28 08:32 | 1.9833 | 119 | P | -- | 40 | 113.0897 | -- | -- | -- | SI | 113.0897
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 490.0553 | 0 | 0 | 0 |  | 490.06