## tot-0702
ANEXO III.2. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Transportistas Independientes
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA |  | 93
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 1503.29
[5 empty] | TOTAL | 1596.29
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05
0

## TRAFO-TIBA
ANEXO III.2. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.0896
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | CAMPANA 500 | T2CA | 150 | 500/132 | 13.44 | 2007-02-01 09:11 | 2007-02-01 09:54 | 0.71667 | 43 | P | -- | -- | NO | 2 | 19.3536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.3536
|  | 2 | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-02-06 05:30 | 2007-02-06 06:52 | 1.3667 | 82 | P | -- | -- | NO | 2 | 73.6512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.6512
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 93.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93
0

## SALIDA-TIBA
ANEXO III.2. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 17.848 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 14.279 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA | 132 | 14.279 | 2007-02-06 08:21 | 2007-02-06 13:48 | 5.45 | 327 | P | -- | 40 | 311.2822 | -- | -- | -- | SI | 311.2822
|  | 2 | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA | 132 | 14.279 | 2007-02-07 08:08 | 2007-02-07 13:38 | 5.5 | 330 | P | -- | 40 | 314.138 | -- | -- | -- | SI | 314.138
|  | 3 | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL | 132 | 14.279 | 2007-02-27 07:13 | 2007-02-27 09:14 | 2.0167 | 121 | P | -- | 40 | 115.3743 | -- | -- | -- | SI | 115.3743
|  | 4 | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A OLAVARRÍA | 132 | 14.279 | 2007-02-28 07:33 | 2007-02-28 14:22 | 6.8167 | 409 | P | -- | 40 | 389.5311 | -- | -- | -- | SI | 389.5311
|  | 5 | CAMPANA 500 | SALIDA PLAXAIR | 132 | 14.279 | 2007-02-28 08:42 | 2007-02-28 15:14 | 6.5333 | 392 | P | -- | 40 | 372.9675 | -- | -- | -- | SI | 372.9675
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1503.2931 | 0 | 0 | 0 |  | 1503.29
0