## TOT-0307
ANEXO IV.2. al Memorandun D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Transportistas Independientes
Desde el 01 al 31 de marzo de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 12 | Transportista independiente INTESAR |  |  | 67174.69
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA |  | 985.96
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 1121.19
[5 empty] | TOTAL | 69281.84
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI LITESAR-03
ANEXO IV.2. al Memorandun D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Líneas Transportistas independiente INTESAR
Desde el 01 al 31 de marzo de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 56.2305
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | CHOEL CHOEL - P. MADRYN | 500 | 354 | C | 20 | 318.4903 | 2007-03-09 09:09 | 2007-03-09 15:37 | 6.4667 | 388 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 31849.026 | 936.3614 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32785.3874
|  | 22 | CHOEL CHOEL - P. MADRYN | 500 | 354 | C | 20 | 318.4903 | 2007-03-09 21:50 | 2007-03-10 05:48 | 7.9667 | 478 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 31849.026 | 1891.8321 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33740.8581
|  | 23 | CHOEL CHOEL - P. MADRYN | 500 | 354 | C | 20 | 318.4903 | 2007-03-24 08:18 | 2007-03-24 18:29 | 10.1833 | 611 | P | -- | NO | SI | 648.4462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 648.4462
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 56.2305 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 648.4462 | 0 | 0 | 63698.052 | 2828.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67174.69
F - FORZADA

## SA-TIBA-03 (1)
ANEXO IV.2. al Memorandun D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 17.848 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 14.279 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 88 | CAMPANA | SALIDA Salida a Campana | 132 | 14.279 | 2007-03-01 09:08 | 2007-03-01 09:47 | 0.65 | 39 | P | -- | 40 | 37.1254 | -- | -- | -- | SI | 37.1254
|  | 89 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Olavarria | 132 | 14.279 | 2007-03-01 10:41 | 2007-03-01 16:13 | 5.5333 | 332 | P | -- | 40 | 315.8515 | -- | -- | -- | SI | 315.8515
|  | 90 | CAMPANA | SALIDA Salida a V. Lia | 132 | 14.279 | 2007-03-11 06:45 | 2007-03-11 17:30 | 10.75 | 645 | P | -- | 40 | 613.997 | -- | -- | -- | SI | 613.997
|  | 91 | CAMPANA | SALIDA Salida a Campana | 132 | 14.279 | 2007-03-16 07:25 | 2007-03-16 09:24 | 1.9833 | 119 | P | -- | 40 | 113.0897 | -- | -- | -- | SI | 113.0897
|  | 92 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil | 132 | 14.279 | 2007-03-30 14:27 | 2007-03-30 15:10 | 0.71667 | 43 | P | -- | 40 | 41.1235 | -- | -- | -- | SI | 41.1235
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1121.1871 | 0 | 0 | 0 |  | 1121.19

## TRAFO-TIBA
ANEXO IV.2. al Memorandun D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.0896
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 93 | BAHÍA BLANCA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-03-10 08:44 | 2007-03-10 17:54 | 9.1667 | 550 | P | -- | -- | NO | 2 | 492.9792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 492.9792
|  | 94 | BAHÍA BLANCA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-03-11 08:58 | 2007-03-11 18:08 | 9.1667 | 550 | P | -- | -- | NO | 2 | 492.9792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 492.9792
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 985.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 985.96