## tot-0105
ANEXO VI.2. al Memorandum D.T.E.E. N°1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Transportistas Independientes
Desde el 01 al 31 de mayo de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 970938
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 389.4
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 3189.93
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente TESA |  | 5531.94
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 33 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 631.9
[5 empty] | TOTAL | 980681.17
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LIN-YACY
ANEXO VI.2. al Memorandum D.T.E.E. N°1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2007
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 5547660
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 58 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | 2007-05-10 11:21 | 2007-05-10 17:50 | 6.48 | 389 | F | -- | -- | -- | 250 | 14.8 | -- | -- | -- | -- | 264.8 | 821551
|  | 59 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | 2007-05-12 00:14 | 2007-05-12 04:17 | 4.05 | 243 | P | -- | 20.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.25 | 62826
|  | 60 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | 2007-05-20 00:55 | 2007-05-20 06:30 | 5.58 | 335 | P | -- | 27.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.9 | 86561
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [8 empty] | 0 | 250 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 970938
F - FORZADA

## SALIDA-TIBA
ANEXO VI.2. al Memorandum D.T.E.E. N°1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 17.848 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 14.279 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 61 | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON | 132 | 14.279 | 2007-05-02 08:14 | 2007-05-02 15:11 | 6.95 | 417 | P | -- | 40 | 396.9562 | -- | -- | -- | SI | 396.9562
|  | 62 | CAMPANA 500 | LÍNEA A ZÁRATE | 132 | 14.279 | 2007-05-14 09:11 | 2007-05-14 09:39 | 0.46667 | 28 | P | -- | 40 | 26.8445 | -- | -- | -- | SI | 26.8445
|  | 63 | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-05-14 10:48 | 2007-05-14 14:43 | 3.9167 | 235 | P | -- | 40 | 223.8947 | -- | -- | -- | SI | 223.8947
|  | 64 | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-05-15 09:01 | 2007-05-15 14:59 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 340.9825 | -- | -- | -- | SI | 340.9825
|  | 65 | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-05-16 08:51 | 2007-05-16 15:32 | 6.6833 | 401 | P | -- | 40 | 381.5349 | -- | -- | -- | SI | 381.5349
|  | 66 | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 14.279 | 2007-05-17 08:43 | 2007-05-17 14:55 | 6.2 | 372 | P | -- | 40 | 354.1192 | -- | -- | -- | SI | 354.1192
|  | 67 | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 14.279 | 2007-05-18 08:20 | 2007-05-18 14:48 | 6.4667 | 388 | P | -- | 40 | 369.5405 | -- | -- | -- | SI | 369.5405
|  | 68 | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL | 132 | 14.279 | 2007-05-20 07:41 | 2007-05-20 17:18 | 9.6167 | 577 | P | -- | 40 | 549.4559 | -- | -- | -- | SI | 549.4559
|  | 69 | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PRINGLES | 132 | 14.279 | 2007-05-31 08:00 | 2007-05-31 17:34 | 9.5667 | 574 | P | -- | 40 | 546.6001 | -- | -- | -- | SI | 546.6001
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 3189.9286 | 0 | 0 | 0 |  | 3189.93

## SALIDA TESA
ANEXO VI.2. al Memorandum D.T.E.E. N°1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.4.- Transportista independiente TESA
Desde el 01 al 31 de mayo de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 70 | RINCÓN | SALIDA A CONVERSORA GARABÍ II | 500 | 30.733 | 2007-05-03 07:43 | 2007-05-03 16:43 | 0.45833 | 540 | P | -- | 200 | 5531.94 | -- | -- | -- | SI | 5531.94
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 5531.94 | 0 | 0 | 0 |  | 5531.94

## REAC-LITSA
ANEXO VI.2. al Memorandum D.T.E.E. N°1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2007
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA =
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada =
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 71 | SALTO GRANDE | REACTOR 1 - RI | 80 | 19.6 | 2007-05-02 08:13 | 2007-05-02 18:05 | 9.8667 | 592 | P | -- | -- | 2 | 386.904 | -- | -- | -- | SI | 386.904 | 386.904
|  | 72 | SALTO GRANDE | REACTOR 2 - RI | 80 | 19.6 | 2007-05-08 09:38 | 2007-05-08 15:53 | 6.25 | 375 | P | -- | -- | 2 | 245 | -- | -- | -- | SI | 245 | 245
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 631.904 | 0 | 0 | 0 |  | 631.9 | 631.9

## TRAFO-ENECOR
ANEXO VI.2. al Memorandum D.T.E.E. N°1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | P. DE LA PATRIA | TIPT | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2007-05-19 | 2007-05-19 11:00 | 11 | 660 | P | -- | -- | NO | 2 | 389.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 389.4
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 389.4