## TOT-0310
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 182 / 15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 31 de marzo de 2010
[6 empty] | Res. ENRE 346/11 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  | 750198.73 | 750198.73
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  | 185.13 | 185.13
|  |  | 13 | IV LINEA |  | 4922.03 | 4922.03
|  |  | 1.1.1. | Condición Climática Extrema |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio | 102909.93 | 102909.93
|  |  |  | 214 | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón | 64583.51 | 64583.51 |  | (*)
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 6713.96 | 6713.96
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio | 77508.14 | 76615.58 | -892.56
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 6856.87 | 6856.87
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  | 49111.15 | 49111.15
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  | 7672.33 | 7672.33
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  | 704.6171 | 704.6171
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 3322.3435 | 3322.3435
[5 empty] | TOTAL | 1074688.7406 | 1073796.1806 | -892.56
Valores remuneratorios según - Res ENRE N° 328/08 - Res ENRE N° 327/08 - Res ENRE N° 72/09 modificada por Res. ENRE 196/09
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSENER S.A."

## SA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 182 / 15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 83.706 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 75.332 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 66.969 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 46 | 219130 | 90 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 4 | 500 | 83.706 | 2010-03-01 00:14 | 2010-03-01 10:14 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | 219132 | 149 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A INDEPENDENCIA 2 | 132 | 66.969 | 2010-03-01 08:57 | 2010-03-01 15:25 | 6.4667 | 388 | P | -- | 40 | 1733.1577 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | 219133 | 4918 | RAMALLO | SALIDA SAN NICOLAS | 132 | 66.969 | 2010-03-01 11:00 | 2010-03-01 16:52 | 5.8667 | 352 | P | -- | 40 | 1572.4321 | -- | -- | -- | SI | 1572.4321
|  | 49 | 219151 | 4823 | RIO CORONDA | SALIDA TG2 SM | 500 | 83.706 | 2010-03-05 14:36 | 2010-03-06 00:36 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | 219154 | 4824 | RIO CORONDA | SALIDA TV1 SM | 500 | 83.706 | 2010-03-06 12:59 | 2010-03-06 22:59 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 219156 | 4822 | RIO CORONDA | SALIDA TG1 SM | 500 | 83.706 | 2010-03-07 11:16 | 2010-03-07 21:16 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 52 | 219157 | 100 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 83.706 | 2010-03-07 11:48 | 2010-03-07 12:57 | 1.15 | 69 | F | SI | 200 | -- | -- | 19252.38 | -- | SI | 19252.38
|  | 53 | 219387 | 1602 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 66.969 | 2010-03-08 09:07 | 2010-03-08 15:57 | 6.8333 | 410 | P | -- | 40 | 1829.5931 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | 219390 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 66.969 | 2010-03-09 09:20 | 2010-03-09 11:07 | 1.7833 | 107 | P | -- | 40 | 476.8193 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 55 | 219392 | 2642 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 2 | 500 | 83.706 | 2010-03-10 06:27 | 2010-03-10 16:27 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 56 | 219395 | 3464 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 3 | 132 | 66.969 | 2010-03-11 08:26 | 2010-03-11 16:46 | 8.3333 | 500 | P | -- | 40 | 2231.4071 | -- | -- | -- | SI | 2231.4071
|  | 57 | 219397 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 83.706 | 2010-03-13 07:30 | 2010-03-13 17:30 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 58 | 219399 | 4945 | LA RIOJA SUR | SALIDA LA RIOJA | 132 | 66.969 | 2010-03-14 07:55 | 2010-03-14 16:15 | 8.3333 | 500 | P | -- | 40 | 2231.4071 | -- | -- | -- | SI | 1338.8442
|  | 59 | 219402 | 2768 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 83.706 | 2010-03-14 07:12 | 2010-03-14 14:32 | 7.3333 | 440 | P | -- | 200 | 12271.2996 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | 219401 | 119 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 66.969 | 2010-03-14 08:57 | 2010-03-14 16:38 | 7.6833 | 461 | P | -- | 40 | 2057.2877 | -- | -- | -- | SI | 2057.2877
|  | 61 | 219675 | 107 | EL BRACHO | SALIDA LINEA LOS LEALES | 132 | 66.969 | 2010-03-15 08:08 | 2010-03-15 13:34 | 5.4333 | 326 | P | -- | 40 | 1454.5667 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 62 | 219677 | 3697 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 83.706 | 2010-03-15 15:06 | 2010-03-16 01:06 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 63 | 219681 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 66.969 | 2010-03-16 09:13 | 2010-03-16 15:29 | 6.2667 | 376 | P | -- | 40 | 1679.5825 | -- | -- | -- | SI | 1679.5825
|  | 64 | 219684 | 118 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA C. N. EMBALSE | 132 | 66.969 | 2010-03-17 06:06 | 2010-03-17 18:41 | 12.5833 | 755 | P | -- | 40 | 3369.8801 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | 219687 | 119 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 66.969 | 2010-03-17 08:32 | 2010-03-17 15:05 | 6.55 | 393 | P | -- | 40 | 1754.5878 | -- | -- | -- | SI | 1754.5878
29886.52
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-03 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 182 / 15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 83.706 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 75.332 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 66.969 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
29886.52
|  | 66 | 219693 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 66.969 | 2010-03-18 07:48 | 2010-03-18 10:21 | 2.55 | 153 | P | -- | 40 | 683.0838 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 67 | 219697 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 66.969 | 2010-03-18 09:30 | 2010-03-18 16:09 | 6.65 | 399 | P | -- | 40 | 1781.3754 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 68 | 219703 | 2647 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA R. DEL BUSTO | 132 | 66.969 | 2010-03-20 07:06 | 2010-03-20 09:23 | 2.2833 | 137 | P | -- | 40 | 610.7573 | -- | -- | -- | SI | 610.7573
|  | 69 | 219704 | 4738 | MANUEL BELGRANO | SALIDA TRAFO TG1 | 500 | 83.706 | 2010-03-20 08:05 | 2010-03-20 18:05 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 70 | 219710 | 4782 | MANUEL BELGRANO | SALIDA TRAFO TV1 | 500 | 83.706 | 2010-03-20 08:05 | 2010-03-20 18:05 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 71 | 219705 | 125 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 75.332 | 2010-03-20 09:06 | 2010-03-20 17:20 | 8.2333 | 494 | P | -- | 100 | 6199.8236 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 72 | 219706 | 110 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 66.969 | 2010-03-20 12:50 | 2010-03-20 15:15 | 2.4167 | 145 | P | -- | 40 | 648.2599 | -- | -- | -- | SI | 648.2599
|  | 73 | 219708 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 66.969 | 2010-03-21 07:34 | 2010-03-21 18:37 | 11.05 | 663 | P | -- | 40 | 2960.0298 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | 219709 | 4758 | MANUEL BELGRANO | SALIDA TRAFO TG2 | 500 | 83.706 | 2010-03-21 13:03 | 2010-03-21 23:03 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 16741.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 75 | 219921 | 134 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 66.969 | 2010-03-22 05:27 | 2010-03-22 07:30 | 2.05 | 123 | F | NO | 40 | -- | 2678.76 | 5491.458 | -- | SI | 8170.218
|  | 76 | 219922 | 3455 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 66.969 | 2010-03-22 05:27 | 2010-03-22 06:50 | 1.3833 | 83 | F | NO | 40 | -- | 2678.76 | 3696.6888 | -- | SI | 6375.4488
|  | 77 | 219944 | 100 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 83.706 | 2010-03-26 18:13 | 2010-03-26 20:02 | 1.8167 | 109 | F | SI | 200 | -- | -- | 30468.984 | -- | SI | 30468.984
|  | 78 | 219951 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 66.969 | 2010-03-28 07:21 | 2010-03-28 16:02 | 8.6833 | 521 | P | -- | 40 | 2325.1637 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 79 | 219952 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 66.969 | 2010-03-28 16:10 | 2010-03-28 16:20 | 0.16667 | 10 | F | SI | 40 | -- | -- | 455.3892 | -- | SI | 455.3892
|  | 80 | 220192 | 147 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 66.969 | 2010-03-29 09:27 | 2010-03-29 17:31 | 8.0667 | 484 | P | -- | 40 | 2161.7593 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 81 | 220193 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 66.969 | 2010-03-29 10:09 | 2010-03-29 16:32 | 6.3833 | 383 | P | -- | 40 | 1709.0489 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 82 | 220199 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 66.969 | 2010-03-31 09:01 | 2010-03-31 15:10 | 6.15 | 369 | P | -- | 40 | 1647.4374 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 83 | 220198 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 66.969 | 2010-03-31 10:05 | 2010-03-31 14:59 | 4.9 | 294 | P | -- | 40 | 1312.5924 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 66.969 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 72262.9315 | 5357.52 | 40112.52 | 0 |  | 76615.58
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254