## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 182 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2009-05-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a enero de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 315511.9376 | 157755.9688
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 28118.8578 | 14059.4289
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 69471.8022
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 10627.3886 | 5313.6943
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 20985.0333 | 10492.5167
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 346/11 | 464530.2014
[5 empty] | TOTAL | 632336.6281
[5 empty] | Diferencia | 167806.4268
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 182 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a enero de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 6989.2 | 27974.0833 | 145568.8279 | 498221.6667 | 2147.8 | 1245022.1139
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 120 | 7612.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 4 | 4 | 50 | 35 | 32 | 23
|  | Índices | DAM |  | 0.99972 | 0.99749 | 0.99518 | 0.9949 | 0.99796 | 0.98133
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.14144 | 0.31471 | 1.4489 | 0.3139 | 0.26667 | 0.30213
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.97026 | 0.61394 | -0.49775 | 0.41282 | -1.0617 | -0.13475
|  | compara |  |  | 0.97026 | 0.61394 | 0 | 0.41282 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.76027 | 0.71647 | -0.44886 | 0.3722 | 0.61905 | 0.56212
|  | corchetes |  |  | 1.7305 | 1.3304 | -0.44886 | 0.78501 | 0.61905 | 0.56212
|  | compara |  |  | 1.7305 | 1.3304 | 0 | 0.78501 | 0.61905 | 0.56212
|  | premio |  |  | 315511.9376 | 28118.8578 | 0 | 69471.8022 | 10627.3886 | 20985.0333
|  | compara |  |  | 315511.9376 | 28118.8578 | 0 | 69471.8022 | 10627.3886 | 20985.0333
|  |  | PREMIO |  | 315511.9376 | 28118.8578 | 0 | 69471.8022 | 10627.3886 | 20985.0333
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2009-05-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas