## TOTAL
ANEXO XI al Memorandum D.T.E.E. N° 182 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2009-05-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 297402.3865 | 148701.1933
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 34054.7773 | 17027.3886
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 58038.1597
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8992.4057 | 4496.2029
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 23827.9319 | 11913.9659
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 346/11 | 444322.2008
[5 empty] | TOTAL | 604454.4117
[5 empty] | Diferencia | 160132.211
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XI al Memorandum D.T.E.E. N° 182 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 16247.8333 | 12759.7 | 117210.1633 | 531746.6667 | 2194.35 | 1201795.1139
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 120 | 7612.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 3 | 55 | 40 | 40 | 19
|  | Índices | DAM |  | 0.99934 | 0.99885 | 0.99612 | 0.99456 | 0.99791 | 0.98198
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.1768 | 0.23603 | 1.5937 | 0.35874 | 0.33333 | 0.24959
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.93087 | 0.82391 | -0.20597 | 0.37331 | -1.1064 | -0.095353
|  | compara |  |  | 0.93087 | 0.82391 | 0 | 0.37331 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.70033 | 0.78736 | -0.59374 | 0.28251 | 0.52381 | 0.63828
|  | corchetes |  |  | 1.6312 | 1.6113 | -0.59374 | 0.65582 | 0.52381 | 0.63828
|  | compara |  |  | 1.6312 | 1.6113 | 0 | 0.65582 | 0.52381 | 0.63828
|  | premio |  |  | 297402.3865 | 34054.7773 | 0 | 58038.1597 | 8992.4057 | 23827.9319
|  | compara |  |  | 297402.3865 | 34054.7773 | 0 | 58038.1597 | 8992.4057 | 23827.9319
|  |  | PREMIO |  | 297402.3865 | 34054.7773 | 0 | 58038.1597 | 8992.4057 | 23827.9319
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2009-05-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas