## Líneas
Anexo III a la Resolución ENRE N° / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSNOA S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
LINEAS
Nº | Código de Identificación | Descripción | Tensión Nominal kV | km | Observaciones
1 | 5688 | GUACHIPAS - PAMPA GRANDE 132 1 | 132 | 37.7
2 | 5687 | CABRA CORRAL - GUACHIPAS 132 1 | 132 | 34.4
3 | 5677 | PI TABACAL II - ORAN 132 1 | 132 | 11.6
4 | 5679 | PI STGO ESTE II - SANTIAGO ESTE 132 2 | 132 | 0.92
5 | 5669 | GUEMES (SALTA) - CAMPO SANTO (50) 132 1 | 132 | 9.26
6 | 5680 | SANTIAGO ESTE - PI STGO ESTE I 132 1 | 132 | 0.96
7 | 5676 | EL TABACAL - PI TABACAL II 132 1 | 132 | 0.42
8 | 5766 | PI TABACAL I - EL TABACAL 132 1 | 132 | 0.41
9 | 5765 | PICHANAL - PI TABACAL I 132 1 | 132 | 8.6
10 | 5673 | GUEMES (SALTA) - CAMPO SANTO (PI31) 132 1 | 132 | 6.8
11 | 5670 | CAMPO SANTO (50) - PARQUE INDUSTRIAL SALTA 132 1 | 132 | 29.6
12 | 5674 | CAMPO SANTO (PI31) - MINETTI 132 | 132 | 35
13 | 5597 | PARQUE INDUSTRIAL SALTA - SALTA SUR 132 1 | 132 | 8.58
14 | 5559 | FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL 132 1 | 132 | 56.4
15 | 5558 | SANTIAGO CENTRO I - FERNANDEZ 132 1 | 132 | 46.6
16 | 5560 | LA BANDA - MISQUI MAYU II 132 1 | 132 | 2.6
17 | 5618 | RECREO - A.F.VARELA 1 132 1 | 132 | 184.2
18 | 5621 | A.F.VARELA 2 - CATAMARCA 132 1 | 132 | 18.8
19 | 5561 | MISQUI MAYU II - PI SANTIAGO ESTE II 132 2 | 132 | 1.4
20 | 5562 | PI STGO ESTE I - MISQUI MAYU I 132 1 | 132 | 1.4
21 | 5619 | A.F.VARELA 1 - PANTANILLO 132 1 | 132 | 7.14
22 | 5563 | MISQUI MAYU I - SANTIAGO CENTRO 132 1 | 132 | 8.3
23 | 5536 | SANTIAGO OESTE - PI STGO OESTE 132 1 | 132 | 5.3
24 | 5538 | SANTIAGO - PI SANTIAGO SUR 132 1 | 132 | 3.1
25 | 5537 | PI SANTIAGO OESTE - SANTIAGO 132 1 | 132 | 3.1
26 | 5539 | PI SANTIAGO SUR - STGO SUR 132 1 | 132 | 5.3
27 | 5604 | SENDA HACHADA - DRAGONES 132 1 | 132 | 65
28 | 5608 | COBOS - SALTA ESTE 132 1 | 132 | 45.6
29 | 5579 | ESTATICA - INDEPENDENCIA.TUC. 132 2 | 132 | 3.1
30 | 5522 | SENDA HACHADA - TARTAGAL 132 1 | 132 | 58.5
31 | 5521 | PICHANAL - SENDA HACHADA 132 1 | 132 | 46.5
32 | 5513 | CAMPO GALLO - COPO 132 1 | 132 | 90
33 | 5512 | QUIMILI - CAMPO GALLO 132 1 | 132 | 140
34 | 5489 | PI 150 NORTE - LA RIOJA ESTE 132 1 | 132 | 4
35 | 5490 | PI 150 SUR - LA RIOJA ESTE 132 1 | 132 | 4
36 | 5478 | EL BRACHO - PIQ 227 I 132 1 | 132 | 76.6
37 | 5479 | PIQ 227 I - TERMAS NORTE 132 1 | 132 | 1.8
38 | 5480 | TERMAS NORTE - PIQ 227 II 132 1 | 132 | 1.8
39 | 5481 | PIQ 227 II - RIO HONDO 132 1 | 132 | 4
40 | 5440 | P.I.PATQUIA - PATQUIA 132 1 | 132 | 58.65
41 | 5438 | PI CIRCUNVALACION - CIRCUNVALACION 132 1 | 132 | 6.65
42 | 5437 | ARAUCO - AIMOGASTA 132 1 | 132 | 20
43 | 5436 | LA RIOJA - ARAUCO 132 1 | 132 | 84.3
44 | 5439 | CIRCUNVALACION - LA RIOJA 132 1 | 132 | 10
45 | 5443 | NONOGASTA - VILLA UNION 132 1 | 132 | 82.1
46 | 5441 | PATQUIA NONOGASTA 132 1 | 132 | 108.3
47 | 5442 | PATQUIA - CHAMICAL 132 1 | 132 | 67.4
48 | 5292 | LA GUARIDA 1 LA BANDA ESTE 132 1 | 132 | 11.8
49 | 5293 | LA BANDA ESTE LA GUARIDA 2 132 1 | 132 | 11.8
50 | 5294 | LA GUARIDA 2 LA BANDA 132 1 | 132 | 3.4
51 | 5331 | COPO - MONTE QUEMADO 132 1 | 132 | 0.45
52 | 5291 | EL BRACHO LA GUARIDA 1 132 1 | 132 | 129.1
53 | 5134 | CATAMARCA VALLE VIEJO 132 1 | 132 | 5
54 | 5135 | VALLE VIEJO HUACRA 132 1 | 132 | 62.3
55 | 5061 | SUNCHO CORRAL QUIMILI 132 1 | 132 | 108
56 | 4895 | ANATUYA BANDERA 132 1 | 132 | 76
57 | 4902 | ANDALGALA SAUJIL 132 1 | 132 | 76
58 | 4837 | RIO HONDO SANTIAGO OESTE 132 1 | 132 | 69.8
59 | 4803 | J.V.GONZALEZ APOLINARIO SARAVIA 132 1 | 132 | 94
60 | 4810 | BURRUYACU ROSARIO DE LA FRONTERA 132 1 | 132 | 99.1
61 | 4811 | ROSARIO DE LA FRONTERA COBOS 132 1 | 132 | 130.4
62 | 4767 | LULES PAPEL.TUC. 132 1 | 132 | 3
63 | 4766 | INDEPENDENCIA.TUC. LULES 132 1 | 132 | 16.3
64 | 4735 | GUEMES SALTA SALTA NORTE 132 1 | 132 | 38.97
65 | 4688 | ACONQUIJA ANDALGALA 132 1 | 132 | 46.9
66 | 4687 | V.QUINTEROS ACONQUIJA 132 1 | 132 | 55.1
67 | 4635 | METAN COBOS 132 1 | 132 | 89.2
68 | 4633 | GUEMES SALTA COBOS 132 1 | 132 | 12.1
69 | 4634 | GUEMES SALTA COBOS 132 2 | 132 | 12.1
70 | 4570 | INDEPENDENCIA.TUC. EL BRACHO 132 2 | 132 | 17.1
71 | 4558 | SUNCHO CORRAL ANATUYA 132 1 | 132 | 81
72 | 4543 | LAS MADERAS GUEMES SALTA 132 1 | 132 | 42
73 | 4483 | SANTIAGO SUR SANTIAGO CENTRO 132 | 132 | 4
74 | 4251 | PAMPA GRANDE CAFAYATE 132 1 | 132 | 63
75 | 4250 | PAMPA GRANDE TRANCAS 132 1 | 132 | 55
76 | 4045 | CABRA CORRAL EL CARRIL 132 1 | 132 | 33.75
77 | 3944 | FRIAS RECREO 132 1 | 132 | 74.54
78 | 3773 | LA RIOJA RECREO 132 2 | 132 | 221
79 | 3714 | LAS MADERAS JUJUY SUR 132 1 | 132 | 27.6
80 | 3617 | BELEN TINOGASTA 132 1 | 132 | 72
81 | 3621 | CEVIL POZO BURRUYACU 132 1 | 132 | 56
82 | 3571 | TUCUMAN NORTE TRANCAS 132 1 | 132 | 75
83 | 3565 | CABRA CORRAL SALTA ESTE 132 1 | 132 | 55
84 | 3566 | SALTA ESTE SALTA SUR 132 1 | 132 | 7
85 | 3579 | ANDALGALA BELEN 132 1 | 132 | 80.3
86 | 2691 | ESCABA LOS PIZARROS | 132 | 21.4
87 | 2906 | LOS PIZARROS LA COCHA | 132 | 6.5
88 | 2905 | LOS PIZARROS HUACRA | 132 | 28.5
89 | 4396 | POZO-AVE AVELLANEDA NOA 132 1 | 132 | 2.5
90 | 4395 | CEVIL POZO POZO-AVE 132 1 | 132 | 5.5
91 | 2878 | CEVIL POZO EL BRACHO 132 1 | 132 | 17
92 | 2700 | SALTA SUR SALTA NORTE 132 1 | 132 | 10
93 | 2622 | JUJUY SUR JUJUY ESTE 132 1 | 132 | 4.3
94 | 2623 | PALPALA JUJUY ESTE 132 1 | 132 | 12.3
95 | 312 | V.QUINTEROS P.VIEJO 132 1 | 132 | 24.5
96 | 313 | V.QUINTEROS RIO HONDO 132 1 | 132 | 75.4
97 | 286 | INDEPENDENCIA.TUC. EL BRACHO 132 1 | 132 | 17.1
98 | 287 | INDEPENDENCIA.TUC. A.BLANCA 132 1 | 132 | 34.1
99 | 275 | CEVIL POZO TUCUMAN NORTE 132 1 | 132 | 14.5
100 | 290 | LA RIOJA RECREO 132 1 | 132 | 220
101 | 279 | ESTATICA INDEPENDENCIA.TUC. 132 1 | 132 | 2.6
102 | 278 | SARMIENTO TUC. ESTATICA 132 1 | 132 | 4.4
103 | 310 | TUCUMAN NORTE SARMIENTO TUC. 132 1 | 132 | 3.3
104 | 304 | S.PEDRO - LIBERTADOR JUJUY 132 1 | 132 | 49
105 | 291 | LIBER-JU PICHANAL 132 1 | 132 | 76
106 | 293 | MINETTI SAN JUANCITO 132 1 | 132 | 26
107 | 299 | SAN JUANCITO PALPALA 132 1 | 132 | 23.9
108 | 300 | SAN JUANCITO - S.PEDRO JUJUY 132 1 | 132 | 27
109 | 289 | L.CALERA FRIAS 132 1 | 132 | 27.3
110 | 281 | GUEMES SALTA SAN JUANCITO 132 1 | 132 | 36.2
111 | 311 | V.QUINTEROS AGUILARES 132 1 | 132 | 21
112 | 297 | RIO HONDO LA BANDA 132 1 | 132 | 76.5
113 | 272 | AGUILARE ESCABA 132 1 | 132 | 27
114 | 283 | HUACRA L.CALERA 132 1 | 132 | 91.2
115 | 305 | TUCUMAN NORTE EL BRACHO 132 1 | 132 | 31.5
116 | 308 | TUCUMAN NORTE CADILLAL 132 1 | 132 | 21.8
117 | 307 | TUCUMAN NORTE METAN 132 1 | 132 | 155.6
118 | 309 | TUCUMAN NORTE TUCUMAN OESTE 132 1 | 132 | 7
119 | 271 | A.BLANCA V.QUINTEROS 132 1 | 132 | 23.8
|  |  | TOTAL | 4846

## Transformadores
Anexo III a la Resolución ENRE N° / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSNOA S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
TRANSFORMADORES
Nº | ID PAGOTRAN | Descripción | Tensión Nominal kV | MVA | Observaciones
1 | 5881 | LA PAZ NOA 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
2 | 5824 | SANTIAGO CENTRO 132/13.2 15 TRP3 | 132 | 30
3 | 5769 | SALTA NORTE 132/13.2 15 TRP3 | 132 | 15
4 | 5753 | TUCUMAN NORTE 132/33/13.2 15 TR4 | 132 | 15
5 | 5748 | BURRUYACU 132/33/13.2 15 T1 | 132 | 15
6 | 5746 | LULES 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 30
7 | 5723 | GUACHIPAS 132/33/13.2 10 TR1 | 132 | 10
8 | 5703 | TAFI DEL VALLE 220/33 15 TR1 | 132 | 15
9 | 5695 | SANTIAGO SUR 132/13.2 30 TRP2N | 132 | 30
10 | 5694 | SANTIAGO SUR 132/13.2 30 TRP1N | 132 | 30
11 | 5691 | JUJUY ESTE 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
12 | 5690 | JUJUY SUR 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
13 | 5664 | PARQUE INDUSTRIAL SALTA 132/33/13.2 30 T1 | 132 | 30
14 | 5661 | LA RIOJA ESTE 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
15 | 5616 | PANTANILLO 132/33/13.2 30 TR01 | 132 | 30
16 | 5609 | SALTA SUR 132/33/13.2 30 TR6 | 132 | 30
17 | 5605 | DRAGONES 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
18 | 5602 | SENDA HACHADA 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
19 | 5584 | FERNANDEZ 132/33/13.2 15 T1 | 132 | 15
20 | 5570 | SANTIAGO ESTE 132/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
21 | 5569 | SANTIAGO ESTE 132/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
22 | 5568 | INDEPENDENCIA TUCUMAN 132/33/13.2 30 T2 | 132 | 30
23 | 5567 | ESTATICA 132/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
24 | 5495 | CATAMARCA 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
25 | 5492 | TAFI DEL VALLE 220/33 15 TR2 | 132 | 15
26 | 5455 | CIRCUNVALACION 132/33/13.2 30 TR3 | 132 | 30
27 | 5454 | CIRCUNVALACION 132/33/13.2 30 TR2 | 132 | 30
28 | 5453 | CIRCUNVALACION 132/33/132.2 30 TR1 | 132 | 30
29 | 5452 | PARQUE ARAUCO 132/33/13.2 30 TR2 | 132 | 30
30 | 5451 | PARQUE ARAUCO 132/33/13.2 30 TR1 | 132 | 30
31 | 5450 | PATQUIA 132/33/13.2 15 TR1 | 132 | 15
32 | 5449 | VILLA UNION 132/33/13.2 15 TR1 | 132 | 15
33 | 5448 | NONOGASTA 132/66/13.2 40 TR2 | 132 | 40
34 | 5447 | NONOGASTA 132/66/13.2 40 TR1 | 132 | 40
35 | 5446 | CHAMICAL 132/33/13.2 30 TR1 | 132 | 30
36 | 5445 | AIMOGASTA 132/33/13.2 30 TR2 | 132 | 30
37 | 5444 | AIMOGASTA 132/33/13.2 15 TR1 | 132 | 15
38 | 5416 | CAMPO GALLO 132/33/13.2 KV 15 TR2 | 132 | 15
39 | 5411 | CAMPO GALLO 132/33/13.2 KV 15 TR1 | 132 | 15
40 | 5410 | TERMAS NORTE 132/33/13.2 KV 15 TR1 | 132 | 15
41 | 5406 | CEVIL POZO 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
42 | 5405 | SARMIENTO TUCUM. 132/13.2 30 TRP4 | 132 | 24
43 | 5339 | LA BANDA ESTE 132/33/13.2 30 TRP2 (PREV) | 132 | 30
44 | 5338 | LA BANDA ESTE 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
45 | 5333 | COPO 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
46 | 5332 | COPO 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
47 | 5268 | INDEPEND-TUCUMAN 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
48 | 5266 | TUCUMAN OESTE 132/33/13.2 30 T3 | 132 | 30
49 | 5264 | SARMIENTO TUCUM. 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
50 | 5232 | RIO HONDO 132/33/13.2 15 TRP2 R | 132 | 15
51 | 5229 | FRIAS 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
52 | 5140 | AGUILARES 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
53 | 5130 | VALLE VIEJO 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
54 | 5104 | ORAN 132/33/13.2 15 TRP2(PROVISORIO) | 132 | 15
55 | 5063 | QUIMILI 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
56 | 5062 | QUIMILI 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
57 | 5003 | ANATUYA 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
58 | 4993 | PALPALA 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
59 | 4989 | FRIAS 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
60 | 4962 | TUCUMAN NORTE 132/33/13.2 30 TP3 | 132 | 30
61 | 4956 | LA PAZ NOA 132/33/13.2 10 T1 | 132 | 10
62 | 4903 | SAUJIL 132/33/13.2 20 TRP1 | 132 | 20
63 | 4897 | BANDERA 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
64 | 4896 | BANDERA 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
65 | 4884 | SALTA ESTE 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
66 | 4875 | LAS MADERAS 132/33/13.2 7.5 T2 | 132 | 7.5
67 | 4867 | PICHANAL 132/33/13.2 30 TRP1(RESERVA) | 132 | 30
68 | 4839 | SANTIAGO OESTE 132/13.2 30 TR2 | 132 | 30
69 | 4838 | SANTIAGO OESTE 132/13.2 30 TR1 | 132 | 30
70 | 4812 | ROSARIO DE LA FRONTERA 132/33/13.2 30 TR1 | 132 | 30
71 | 4804 | APOL.SARAVIA 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
72 | 4689 | ACONQUIJA 132/33/13.2 7.5 T1 | 132 | 7.5
73 | 4596 | SALTA SUR 132/33/13.2 15 TRP4 PROVISORIO | 132 | 15
74 | 4575 | LA RIOJA 132/33/13.2 30 TRP1(La Rioja 2) | 132 | 30
75 | 4555 | ANATUYA 132/33/13.2 20 TR1 | 132 | 20
78 | 4484 | AGUA BLANCA 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
79 | 4463 | SALTA NORTE 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
80 | 4309 | SAN PEDRO JUJUY 132/33/13.2 30 TRP | 132 | 30
81 | 4252 | CAFAYATE 132/33/13.2 15 1TR01 | 132 | 15
82 | 4228 | SUNCHO CORRAL 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
83 | 4227 | SUNCHO CORRAL 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
84 | 4223 | LA RIOJA 132/33/13.2 30 TRP4 | 132 | 30
85 | 4062 | JUJUY SUR 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
86 | 4046 | EL CARRIL 132/66/33 30 1TR01 | 132 | 30
87 | 3965 | INDEPEND-TUCUMAN 132/33/13.2 30 T1 | 132 | 30
88 | 3947 | CATAMARCA 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
89 | 3946 | CATAMARCA II 132/33/13.2 30 T1 | 132 | 30
90 | 3941 | SAN JUANCITO 132/33/13.2 15 TR2 | 132 | 15
91 | 3836 | HUACRA 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
92 | 3830 | LIBERTADOR JUJUY 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
93 | 3823 | LAS MADERAS 132/33/13.2 7.5 T1 | 132 | 7.5
94 | 3819 | BELEN 132/33/13.2 7.5 TRP2 | 132 | 7.5
95 | 3808 | LA RIOJA 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
96 | 3786 | VILLA QUINTEROS 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
97 | 3694 | SANTIAGO CENTRO 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
98 | 3628 | AGUA BLANCA 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
99 | 3619 | TINOGASTA 132/33/13.2 7.5 TRP2 | 132 | 7.5
100 | 3618 | TINOGASTA 132/33/13.2 7.5 TRP1 | 132 | 7.5
101 | 3585 | BELEN 132/33/13.2 7.5 TRP1 | 132 | 7.5
102 | 3581 | ANDALGALA 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
103 | 3580 | ANDALGALA 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
104 | 3573 | TRANCAS 132/33/13.2 15 TRP | 132 | 15
105 | 3567 | SALTA ESTE 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
106 | 3233 | AVELLANEDA NOA 132/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
107 | 3226 | AVELLANEDA NOA 132/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
108 | 3125 | CEVIL POZO 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
109 | 3105 | SANTIAGO CENTRO 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
110 | 2804 | CEVIL POZO 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
111 | 2742 | TUCUMAN OESTE 132/33/13.2 30 T2 | 132 | 30
112 | 2731 | TUCUMAN OESTE 132/13.2 30 T1 | 132 | 30
113 | 2699 | SALTA NORTE 132/13.2 20 TRP1 | 132 | 20
114 | 2684 | LA COCHA 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
115 | 2668 | JUJUY ESTE 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
116 | 2638 | JUJUY ESTE 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
117 | 2624 | TUCUMAN NORTE 132/33/13.2 30 TRP1(N3151) | 132 | 30
118 | 2040 | CATAMARCA 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
119 | 1867 | TUCUMAN NORTE 132/33/13.2 30 TRP2(N3152) | 132 | 30
120 | 1690 | LA RIOJA 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
121 | 586 | VILLA QUINTEROS 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
122 | 580 | TARTAGAL 132/33/13.2 30 TRP1(N3581) | 132 | 30
123 | 579 | SARMIENTO TUCUM. 132/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
124 | 573 | SAN JUANCITO 132/33/13.2 15 TR1 | 132 | 15
125 | 572 | SALTA SUR 66/13.2 8.3 TP5 | 132 | 8.3
126 | 571 | SALTA SUR 66/13.2 8.3 TP4 | 132 | 8.3
127 | 570 | SALTA SUR 132/33/13.2 30 TRP3 | 132 | 30
128 | 569 | SALTA SUR 132/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
129 | 568 | SALTA SUR 132/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
130 | 565 | PALPALA 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
131 | 564 | ORAN 132/33/13.2 15 T1 | 132 | 15
132 | 563 | METAN 132/33/13.2 7.5 TRP2 | 132 | 7.45
133 | 562 | METAN 132/33/13.2 7.5 TRP1 | 132 | 7.45
134 | 561 | LIBERTADOR JUJUY 132/33/13.2 15 TRP1 | 132 | 15
135 | 558 | LA RIOJA 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
136 | 557 | LA BANDA 132/33/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
137 | 556 | LA BANDA 132/33/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
138 | 548 | GUEMES-(SALTA) 132/13.2 15 T5 | 132 | 15
139 | 547 | GUEMES-(SALTA) 132/13.2 15 T4 | 132 | 15
140 | 544 | ESTATICA 132/13.2 30 TRP2 | 132 | 30
141 | 542 | ESTATICA 132/13.2 30 TRP1 | 132 | 30
142 | 540 | RIO HONDO 132/33/13.2 10 TRP1 | 132 | 10
143 | 538 | EL BRACHO 132/33/13.2 10 TRNP1 | 132 | 10
144 | 534 | AGUILARES 132/33/13.2 15 TRP2 | 132 | 15
|  |  | TOTAL | 3228

## Conexión
Anexo III a la Resolución ENRE N° / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSNOA S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
CONEXIONES
Nº | ID PAGOTRAN | Descripción | Tensión Nominal kV |  | Observaciones
1 | 5809 | PANTANILLO 33KV SALIDA 2 IN | 33 | 1
2 | 5773 | PARQUE INDUSTRIAL SALTA 13.2kV a 20 de Junio IN | 13.2 | 1
3 | 5772 | SALTA NORTE 13.2kV Salida a "El Milagro" IN | 13.2 | 1
4 | 5771 | SALTA NORTE 13.2kV Salida Alim.Zona Norte IN | 13.2 | 1
5 | 5770 | SALTA NORTE 13.2kV Salida a "Easy" IN | 13.2 | 1
6 | 5808 | V.QUINTEROS 33kV Salida Providencia IN | 33 | 1
7 | 5757 | Tucuman Norte 13.2kV Salida 1 a Venezuela IN | 13.2 | 1
8 | 5756 | Tucuman Norte 13.2kV Salida 4 a Muñecas IN | 13.2 | 1
9 | 5755 | Tucuman Norte 13.2kV Salida 3 a Oeste IN | 13.2 | 1
10 | 5741 | BANDERA 13.2kV Salida 2 a CT ENARSA IN | 13.2 | 1
11 | 5740 | BANDERA 13.2kV Salida 1 a CT ENARSA IN | 13.2 | 1
12 | 5724 | GUACHIPAS 13.2kV Salida 1 IN | 13.2 | 1
13 | 5721 | P.INDUSTRIAL SALTA 13.2kV a Ceramica Norte IN | 13.2 | 1
14 | 5722 | P. INDUSTRIAL 13.2kV a Circunvalacion Sureste IN | 13.2 | 1
15 | 5668 | P.INDUSTRIAL SALTA 13.2kV a Villa Mitre IN | 13.2 | 1
16 | 5667 | P.INDUSTRIAL SALTA 13.2kV a Durañona IN | 13.2 | 1
17 | 5666 | P.INDUSTRIAL SALTA 13.2kV a Rio Arenales IN | 13.2 | 1
18 | 5665 | P.INDUSTRIAL SALTA 13.2kV a Ceramica Alberdi IN | 13.2 | 1
19 | 5686 | CAMPO GALLO 33kV Salida a Santos Lugares IN | 33 | 1
20 | 5718 | SENDA HACHADA 33KV A RUTA 81 IN | 33 | 1
21 | 5717 | SENDA HACHADA 33KV A CAMPICHUELO IN | 33 | 1
22 | 5696 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 2 IN | 13.2 | 1
23 | 5697 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 3 IN | 13.2 | 1
24 | 5698 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 4 IN | 13.2 | 1
25 | 5699 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 5 IN | 13.2 | 1
26 | 5700 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 6 IN | 13.2 | 1
27 | 5701 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 7 IN | 13.2 | 1
28 | 5702 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 8 IN | 13.2 | 1
29 | 5603 | SENDA HACHADA 33KV A NUEVO EMBARCACION IN | 33 | 1
30 | 5586 | FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 13.2KV IN | 13.2 | 1
31 | 5585 | FERNANDEZ SALIDA TRAFO EN 33KV IN | 33 | 1
32 | 5617 | PANTANILLO 33KV SALIDA 1 IN | 33 | 1
33 | 5653 | LA RIOJA ESTE 13.2kV Salida CS 101 IN | 13.2 | 1
34 | 5654 | LA RIOJA ESTE 13.2kV Salida CS 102 IN | 13.2 | 1
35 | 5655 | LA RIOJA ESTE 13.2kV Salida CS 103 IN | 13.2 | 1
36 | 5656 | LA RIOJA ESTE 13.2kV Salida CS 104 IN | 13.2 | 1
37 | 5657 | LA RIOJA ESTE 33kV Salida Materno Infantil IN | 33 | 1
38 | 5658 | LA RIOJA ESTE 33kV Salida Faldeo IN | 33 | 1
39 | 5659 | LA RIOJA ESTE 33kV Salida Parque Industrial IN | 33 | 1
40 | 5660 | LA RIOJA ESTE 33kV Salida Circunvalacion IN | 33 | 1
41 | 5662 | LA RIOJA NORTE II 33kV Salida a Talamuyuna IN | 33 | 1
42 | 5663 | LA RIOJA NORTE II 33kV Salida Parque Industrial IN | 33 | 1
43 | 5612 | CATAMARCA I 13.2KV SALIDA SECCO (22) IN | 13.2 | 1
44 | 5615 | CATAMARCA I 13.2KV SALIDA OSEP (11) IN | 13.2 | 1
45 | 5614 | CATAMARCA I 13.2KV SALIDA PREDIO FERIAL (12) IN | 13.2 | 1
46 | 5611 | CATAMARCA I 13.2kV SALIDA CEMENTERIO (13) IN | 13.2 | 1
47 | 5613 | CATAMARCA I 13.2KV SALIDA LOS EJIDOS (14) IN | 13.2 | 1
48 | 5606 | DRAGONES 33KV A SALIDA 33 IN | 33 | 1
49 | 5607 | SALTA NORTE 13.2KV A CIUDAD JUDICIAL IN | 13.2 | 1
50 | 5580 | BANDERA 33KV SALIDA A 4 BOCAS IN | 33 | 1
51 | 5581 | LA BANDA ESTE 33KV SALIDA A CLODOMIRA (01) IN | 33 | 1
52 | 5582 | LA BANDA ESTE 33KV SALIDA A CASPI CORRAL IN | 33 | 1
53 | 5583 | LA BANDA ESTE 13.2KV SALIDA A 25 DE MAYO IN | 13.2 | 1
54 | 5571 | SANTIAGO ESTE 13.2 DISTRIBUIDOR JUJUY (8) IN | 13.2 | 1
55 | 5572 | SANTIAGO ESTE 13.2 DISTRIBUIDOR MENDOZA (1) IN | 13.2 | 1
56 | 5573 | SANTIAGO ESTE 13.2 DISTRIBUIDOR URQUIZA (2) IN | 13.2 | 1
57 | 5574 | SANTIAGO ESTE 13.2 DISTRIBUIDOR MINISTERIO (4) IN | 13.2 | 1
58 | 5575 | SANTIAGO ESTE 13.2 SALIDA A LIBERTADOR II (5) IN | 13.2 | 1
59 | 5576 | SANTIAGO ESTE 13.2 SALIDA LIBERTAD I (7) IN | 13.2 | 1
60 | 5577 | SANTIAGO ESTE 13.2 DISTRIBUIDOR ROCA (10) IN | 13.2 | 1
61 | 5578 | SANTIAGO ESTE 13.2 SALIDA P.INDUSTRIAL (11) IN | 13.2 | 1
62 | 5587 | CAFAYATE 13.2kV SALIDA ALIM. ESTECO IN | 13.2 | 1
63 | 5626 | AIMOGASTA 33kV Salida a Distribuidor AT21 IN | 33 | 1
64 | 5627 | AIMOGASTA 13.2kV Salida a Distribuidor AT22 IN | 13.2 | 1
65 | 5628 | AIMOGASTA 13.2kV Salida a Distribuidor AT23 IN | 13.2 | 1
66 | 5629 | AIMOGASTA 13.2kV Salida a Distribuidor AT24 IN | 13.2 | 1
67 | 5630 | AIMOGASTA 13.2kV Salida a Distribuidor AT11 IN | 13.2 | 1
68 | 5631 | NONOGASTA 66kV Salida a Alimentador Chilecito IN | 66 | 1
69 | 5632 | NONOGASTA 66kV Salida a Vichigasta-Catinzaco IN | 66 | 1
70 | 5633 | NONOGASTA 13.2kV Salida a Alimentador HN11 IN | 13.2 | 1
71 | 5634 | NONOGASTA 13.2kV Salida a Alimentador HN12 IN | 13.2 | 1
72 | 5635 | NONOGASTA 13.2kV Salida a Alimentador HN13 IN | 13.2 | 1
73 | 5636 | NONOGASTA 13.2kV Salida a Alimentador HN14 IN | 13.2 | 1
74 | 5637 | NONOGASTA 13.2kV Salida a Alimentador HN15 IN | 13.2 | 1
75 | 5638 | NONOGASTA 13.2kV Salida a Alimentador HN16 IN | 13.2 | 1
76 | 5639 | PATQUIA 33kV Salida a Alimentador EQ21 IN | 33 | 1
77 | 5640 | CHAMICAL 33kV Salida a Distribuidor EP21 IN | 33 | 1
78 | 5641 | CHAMICAL 33kV Salida a Distribuidor MC21 IN | 33 | 1
79 | 5642 | CHAMICAL 13.2kV Salida a Distribuidor MC11 IN | 13.2 | 1
80 | 5643 | CHAMICAL 13.2kV Salida a Distribuidor MC12 IN | 13.2 | 1
81 | 5644 | CHAMICAL 13.2kV Salida a Distribuidor MC13 IN | 13.2 | 1
82 | 5645 | VILLA UNION 33kV Salida a Distribuidor VE21 IN | 33 | 1
83 | 5646 | VILLA UNION 13.2kV Salida a Distribuidor VE11 IN | 13.2 | 1
84 | 5648 | CIRCUNVALACION 13.2kV Salida a Distribuidor 13 IN | 13.2 | 1
85 | 5649 | CIRCUNVALACION 13.2kV Salida a Distribuidor 11 IN | 13.2 | 1
86 | 5650 | CIRCUNVALACION 33kV Salida a Alimentador 21 IN | 33 | 1
87 | 5651 | CIRCUNVALACION 33kV Salida a Alimentador 22 IN | 33 | 1
88 | 5652 | CIRCUNVALACION 33kV Salida a Alimentador 23 IN | 33 | 1
89 | 5647 | CIRCUNVALACION 13.2kV Salida a Distribuidor 12 IN | 13.2 | 1
90 | 5493 | TUCUMAN OESTE 13.2 kV SALIDA OJO DE AGUA IN | 13.2 | 1
91 | 5491 | TAFI DEL VALLE 33KV Salida Alimentador 2 | 33 | 1
92 | 5415 | TERMA NORTE 13.2kV SALIDA AEROPUERTO IN | 13.2 | 1
93 | 5414 | TERMA NORTE 13.2kV SALIDA AUTODROMO IN | 13.2 | 1
94 | 5412 | TERMA NORTE 13.2kV SALIDA BUENOS AIRES IN | 13.2 | 1
95 | 5413 | TERMA NORTE 13.2kV SALIDA ENTRE RIOS IN | 13.2 | 1
96 | 5417 | CAMPO GALLO 13.2kV SALIDA 1 IN | 13.2 | 1
97 | 5418 | CAMPO GALLO 13.2kV SALIDA 4 IN | 13.2 | 1
98 | 5419 | CAMPO GALLO 33kV SALIDA A TINTINA IN | 33 | 1
99 | 5420 | CAMPO GALLO 33kV SALIDA A SACHAYOJ IN | 33 | 1
100 | 5385 | SALTA ESTE 13.2 SALIDA ALIMENTADOR 3(PROV.) IN | 13.2 | 1
101 | 5348 | V.QUINTEROS 33kV SALIDA MONTEROS 2 IN | 33 | 1
102 | 5349 | V.QUINTEROS 13.2kV SALIDA AMBERES IN | 13.2 | 1
103 | 5334 | COPO 13.2 kV MONTE QUEMADO ESTE IN | 13.2 | 1
104 | 5335 | COPO 13.2 kV MONTE QUEMADO OESTE IN | 13.2 | 1
105 | 5336 | COPO 33 kV SALIDA 2 LOS PIRPINTOS IN | 33 | 1
106 | 5337 | COPO 33 kV SALIDA 3 URUTAÙ IN | 33 | 1
107 | 5340 | LA BANDA ESTE 13.2 SALIDA RURAL NORTE IN | 13.2 | 1
108 | 5341 | LA BANDA ESTE 13.2 SALIDA URBANA SUR IN | 13.2 | 1
109 | 5343 | LA BANDA ESTE 13.2 SALIDA RURAL SUR IN | 13.2 | 1
110 | 5344 | LA BANDA ESTE 33 SALIDA COTEMINAS SUBTERRANEO IN | 33 | 1
111 | 5345 | LA BANDA ESTE 33 SALIDA FERNANDEZ IN | 33 | 1
112 | 5347 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA SOLDATI | 13.2 | 1
113 | 5346 | LA BANDA ESTE 33 SALIDA A POZO HONDO IN | 33 | 1
114 | 5342 | LA BANDA ESTE 13.2 SALIDA URBANA NORTE IN | 13.2 | 1
115 | 5298 | TUC. OESTE 13.2 KV SALIDA ALIM. MEDRANO IN | 13.2 | 1
116 | 5297 | TUC. OESTE 13.2 KV SALIDA ALIM. EL SOLAR IN | 13.2 | 1
117 | 5265 | TUC. OESTE 13.2 KV SALIDA ALIM. BULNES-YUNGA IN | 13.2 | 1
118 | 5683 | GUEMES 13.2 kV SALIDA ALIM. A CARCEL FEDERAL 1 IN | 13.2 | 1
119 | 5262 | ANATUYA 33 kV ALIMENTADOR 9114 A COLONIA DORA IN | 33 | 1
120 | 5263 | INDEPENDENCIA 13.2kV SALIDA ALIM. S.A.T. IN | 13.2 | 1
121 | 5214 | SUNCHO CORRAL 33 kV SALIDA FERNANDEZ IN | 33 | 1
122 | 5215 | SUNCHO CORRAL 33 kV SALIDA QUIMILI IN | 33 | 1
123 | 5218 | ANATUYA 13.2 kV SALIDA 1 IN | 13.2 | 1
124 | 5219 | ANATUYA 13.2 kV SALIDA 2 IN | 13.2 | 1
125 | 5224 | QUIMILI 33 kV TINTINA IN | 33 | 1
126 | 5225 | QUIMILI 33 kV QUIMILI IN | 33 | 1
127 | 5220 | QUIMILI 13.2 kV ROVERSI IN | 13.2 | 1
128 | 5221 | QUIMILI 13.2 kV QUILIMI SUR IN | 13.2 | 1
129 | 5222 | QUIMILI 13.2 kV QUILIMI NORTE IN | 13.2 | 1
130 | 5223 | QUIMILI 13.2 kV OTUMPA IN | 13.2 | 1
131 | 5212 | SUNCHO CORRAL 13.2 kV SALIDA A SUNCHO OESTE IN | 13.2 | 1
132 | 5213 | SUNCHO CORRAL 13.2 kV SALIDA A BANDERA BAJADA IN | 13.2 | 1
133 | 5216 | SUNCHO CORRAL 13.2 kV SALIDA A SUNCHO ESTE IN | 13.2 | 1
134 | 5217 | SUNCHO CORRAL 13.2 kV SALIDA A MATARÁ IN | 13.2 | 1
135 | 5763 | TINOGASTA 13.2kV Salida 1 a CT Tinogasta IN | 13.2 | 1
136 | 5764 | TINOGASTA 13.2kV Salida 2 a CT Tinogasta IN | 13.2 | 1
137 | 5147 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA ALIM. PELLEGRINI IN | 13.2 | 1
138 | 5133 | SARMIENTO 13.2 SALIDA ALIM. SALTA IN | 13.2 | 1
139 | 5136 | BRACHO 33kV SALIDA A LEALES 33 kV IN | 33 | 1
140 | 5131 | VALLE VIEJO 13.2 KV SALIDA ALIM. LOS POZOS IN | 13.2 | 1
141 | 5132 | VALLE VIEJO 33 KV SALIDA ALIM. LA MERCED IN | 33 | 1
142 | 5092 | ESTATICA SUR 13.2kV SAL.INDEPENDENCIA CD2 IN | 13.2 | 1
143 | 5091 | ESTATICA SUR 13.2kV SALIDA LIBERTAD CD2 IN | 13.2 | 1
144 | 5064 | QUIMILI 33 kV ALIMENTADOR 3 (14300) IN | 33 | 1
145 | 5065 | QUIMILI 33 kV ALIMENTADOR 4 (14400) IN | 33 | 1
146 | 5017 | FRIAS 33 kV SAL. ALIM. PLANTA VILUCO IN | 33 | 1
147 | 5016 | CATAMARCA II 13.2kV SALIDA C. D. 25 DE MAYO IN | 13.2 | 1
148 | 4978 | INDEPENDENCIA 13.2 kV Alimentador DIZA IN | 13.2 | 1
149 | 4843 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SAL.4 BARR.ISL.MALV. 8004 IN | 13.2 | 1
150 | 4844 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SAL.5 BARR.D.BOSCO 8005 IN | 13.2 | 1
151 | 4845 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SAL.8 CAMAR.RIVADAV. 8008 IN | 13.2 | 1
152 | 4958 | BANDERA 13.2kV ALIM.10001 SAL.OESTE A BANDERA IN | 13.2 | 1
153 | 4959 | BANDERA 13.2kV ALIM.10002 SAL.ESTE A BANDERA IN | 13.2 | 1
154 | 4960 | BANDERA 13.2kV ALIM.10003 SAL. A TOMAS YOUNG IN | 13.2 | 1
155 | 4954 | LA PAZ NOA 33 kV SAL.ALIMENT. LA GUARDIA IN | 33 | 1
156 | 4953 | LA PAZ NOA 13.2 kV SAL.ALIMENT.RECREO CENTRO 2 IN | 13.2 | 1
157 | 4955 | LA PAZ NOA 33kV SAL.ALIM. SAN ANTONIO IN | 33 | 1
158 | 4952 | LA PAZ NOA 13.2 kV SAL.ALIMENT.RECREO CENTRO 1 IN | 13.2 | 1
159 | 4987 | TUC. OESTE SALIDA ALIM. GODOY CRUZ IN | 13.2 | 1
160 | 4971 | LIBERADOR 13.2kV SAL.1 C.T.LIBERTADOR ENARSA IN | 13.2 | 1
161 | 4972 | LIBERADOR 13.2kV SAL.2 C.T.LIBERTADOR ENARSA IN | 13.2 | 1
162 | 4899 | BANDERA 33kV Salida a Anatuya (10121) IN | 33 | 1
163 | 4898 | BANDERA 33kV Salida a Pintos (10123) IN | 33 | 1
164 | 4887 | SALTA ESTE 33kV ALIMENTADOR 2 IN | 33 | 1
165 | 4885 | SALTA ESTE 13.2 SALIDA ALIMENTADOR 2 IN | 13.2 | 1
166 | 4886 | SALTA ESTE 33kV ALIMENTADOR 1 IN | 33 | 1
167 | 4905 | SAUJIL 13.2kV Salida Alimentador a CD 13.2kV IN | 13.2 | 1
168 | 4904 | SAUJIL 33kV Salida Alimentador a CD 33kV IN | 33 | 1
169 | 4894 | TUCUMAN NORTE 13.2kV SALIDA ALIM. RUTA 305 IN | 13.2 | 1
170 | 4857 | TUC. OESTE SALIDA ALIM. WALL MART IN | 13.2 | 1
171 | 4840 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SALIDA 1 8001 IN | 13.2 | 1
172 | 4846 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SALIDA 7 8007 IN | 13.2 | 1
173 | 4842 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SALIDA 3 8003 IN | 13.2 | 1
174 | 4850 | TUC. OESTE SALIDA ALIM. LOLA MORA IN | 13.2 | 1
175 | 4906 | LA RIOJA 13.2 kV SALIDA TG 23 IN | 13.2 | 1
176 | 4848 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SALIDA 9 8009 IN | 13.2 | 1
177 | 4841 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SALIDA 2 8002 IN | 13.2 | 1
178 | 4849 | SANTIAGO OESTE 13.2kV SALIDA 10 8010 IN | 13.2 | 1
179 | 4805 | APOLINARIO SARAVIA 33kV SALIDA APOL.SARAVIA IN | 33 | 1
180 | 4806 | APOLINARIO SARAVIA 33kV SALIDA LA MORALEJA IN | 33 | 1
181 | 4807 | APOLINARIO SARAVIA 33kV SALIDA PIZARRO IN | 33 | 1
182 | 4813 | ROSARIO DE LA FRONTERA 33kV SAL. ANTILLAS IN | 33 | 1
183 | 4814 | ROSARIO DE LA FRONTERA 33kV SAL. METAN IN | 33 | 1
184 | 4815 | ROSARIO DE LA FRONTERA 13.2kV SAL. ROSARIO SUR IN | 13.2 | 1
185 | 4816 | ROSARIO DE LA FRONTERA 13.2kV SAL.ROSARIO NORTE IN | 13.2 | 1
186 | 4817 | ROSARIO DE LA FRONTERA 13.2kV SAL. TERMAS IN | 13.2 | 1
187 | 4793 | ANATUYA 13.2 kV SAL.GENER.ENARSA C.T.ANATUYA IN | 13.2 | 1
188 | 4778 | LA RIOJA 13.2 kV SAL.GENERACION ENARSA LA RIOJA IN | 13.2 | 1
189 | 4769 | LULES 33 kV SALIDA ALIMENTADOR MERCEDES IN | 33 | 1
190 | 4770 | LULES 33 kV SALIDA ALIMENT. LA REDUCCION IN | 33 | 1
191 | 4757 | SARMIENTO TUC. 13.2kV ALIMENTADOR CARREFOUR IN | 13.2 | 1
192 | 4775 | TUCUMAN NORTE 13.2 kV SALIDA ALIM. A. HEREDIA IN | 13.2 | 1
193 | 4690 | ACONQUIJA 13.2 kV SALIDA ALIMENT. C.D. IN | 13.2 | 1
194 | 4649 | AVELLANEDA NOA 13.2 kV SALIDA BANCO FRANCES IN | 13.2 | 1
195 | 4645 | A. BLANCA 33 kV SALIDA QUILMES IN | 33 | 1
196 | 4644 | A. BLANCA 33 kV SALIDA AUTOPISTA IN | 33 | 1
197 | 4643 | A. BLANCA 33 kV SALIDA INTA IN | 33 | 1
198 | 4646 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA CHANARITOS IN | 13.2 | 1
199 | 4697 | COBOS 132 kV SALIDA LINEA GUEMES 1 IN | 132 | 1
200 | 4698 | COBOS 132 kV SALIDA LINEA GUEMES 2 IN | 132 | 1
201 | 4699 | COBOS 132 kV SALIDA LINEA METAN IN | 132 | 1
202 | 4700 | COBOS 132 kV SALIDA LINEA BURRUYACU(C.POZO) IN | 132 | 1
203 | 4606 | SARMIENTO 13.2 kV SALIDA ALIM. CAPACITORES IN | 13.2 | 1
204 | 4597 | SALTA SUR 13.2 kV SALIDA ALIMENTADOR 1 IN | 13.2 | 1
205 | 4556 | ANATUYA 13.2 kV ALIM. CENTRO DISTRIB. 13.2 kV IN | 13.2 | 1
206 | 4557 | ANATUYA 33 kV ALIM. CENTRO DISTRIB. 33 kV IN | 33 | 1
207 | 4553 | A. BLANCA 13.2 kV SAL. FRONTERITA IN | 13.2 | 1
208 | 4481 | SANTIAGO SUR 13.2kV Salida 1 IN | 13.2 | 1
209 | 4464 | SALTA NORTE 33 kV SALIDA MALVINAS 5 IN | 33 | 1
210 | 4465 | SALTA NORTE 33 kV SALIDA MALVINAS 6 IN | 33 | 1
211 | 4466 | SALTA NORTE 33 kV SALIDA MALVINAS 7 IN | 33 | 1
212 | 4467 | SALTA NORTE 13.2 kV SALIDA MALVINAS 8 IN | 13.2 | 1
213 | 4468 | SALTA NORTE 13.2 kV SALIDA MALVINAS 9 IN | 13.2 | 1
214 | 4274 | TUC. OESTE 13.2 kV SALIDA ACONQUIJA IN | 13.2 | 1
215 | 4253 | CAFAYATE 33 kV SALIDA ALIMENTADOR CAFAYATE IN | 33 | 1
216 | 4254 | CAFAYATE 33 kV SALIDA ALIMENTADOR CACHI IN | 33 | 1
217 | 4229 | SUNCHO CORRAL 33 kV SALIDA TRAFOS 1-2 IN | 33 | 1
218 | 4232 | EL CARRIL 33 kV ALIMENTADOR 1 EL CARRIL IN | 33 | 1
219 | 4237 | SAN PEDRO 13.2 kV SALIDA ALIM. LA MENDIETA IN | 13.2 | 1
220 | 1844 | TUC. OESTE 13.2kV SALIDA A SAN JAVIER IN | 13.2 | 1
221 | 4061 | LIBERTADOR 13.2 kV SALIDA ALIM. CAÑITAS IN | 13.2 | 1
222 | 4047 | EL CARRIL 66 kV ALIMENTADOR 1 EL CARRIL IN | 66 | 1
223 | 3983 | CATAMARCA 13.2 kV SALIDA CAPACITORES (EX.TG16) IN | 13.2 | 1
224 | 3982 | SAN JUANCITO 33 kV SALIDA RESERVA IN | 33 | 1
225 | 3938 | LIBERTADOR 33 kV SALIDA DISTRIB. EL QUEMADO IN | 33 | 1
226 | 3835 | TUC. OESTE 13.2 kV SAL. ALIM. TORASSO IN | 13.2 | 1
227 | 3825 | LAS MADERAS 13.2 kV SALIDA SAN VICENTE IN | 13.2 | 1
228 | 3826 | LAS MADERAS 13.2kV SALIDA SUNCHAL IN | 13.2 | 1
229 | 3827 | LAS MADERAS 13.2kV SALIDA LAS MADERAS IN | 13.2 | 1
230 | 3828 | LAS MADERAS 33 kV SAL. ALIM. CATAMONTAÑA IN | 33 | 1
231 | 3814 | ANDALGALA 33 kV SAL. ALIM. MINERA IN | 33 | 1
232 | 3735 | ANDALGALA 33 kV SAL. ALIM. ACEITERA ARGENTINA IN | 33 | 1
233 | 3731 | PALPALA 13.2 kV SALIDA ALIM. CAPACITORES IN | 13.2 | 1
234 | 3730 | PALPALA 13.2 kV SALIDA ALIM. GUEMES IN | 13.2 | 1
235 | 3729 | PALPALA 13.2 kV SALIDA ALIM. CHANCHILLOS IN | 13.2 | 1
236 | 3620 | TINOGASTA 33 kV SALIDA ALIMENTADOR 1 FIAMBALA IN | 33 | 1
237 | 3672 | TINOGASTA 13.2 kV SAL. ALIMENT. 1 TINOGASTA SUR IN | 13.2 | 1
238 | 3682 | TINOGASTA 13.2 kV SAL. ALIM. 3 TINOGASTA NORTE IN | 13.2 | 1
239 | 3683 | TINOGASTA 13.2 kV SAL. ALIM. 4 S.ROSA ANILLACO IN | 13.2 | 1
240 | 3679 | BELEN 13.2 kV SALIDA ALIM. N3 LA PUNTILLA IN | 13.2 | 1
241 | 3680 | BELEN 33 kV SALIDA ALIM. N1 NORTE IN | 33 | 1
242 | 3608 | LA COCHA 33 kV SAL. ALIMENTADOR A TACO RALO IN | 33 | 1
243 | 3607 | LA COCHA 33 kV SAL. ALIMENTADOR A LA INVERNADA IN | 33 | 1
244 | 3627 | BURRUYACU 33 kV SALIDA ALIMENTADOR LA RAMADA IN | 33 | 1
245 | 3626 | BURRUYACU 33 kV SAL. ALIMENT. LAGUNA DE ROBLES IN | 33 | 1
246 | 3685 | TRANCAS 33 kV SALIDA ALIMENTADOR A EL TALA IN | 33 | 1
247 | 3624 | BURRUYACU 33 kV SALIDA ALIMENTADOR GARMENDIA IN | 33 | 1
248 | 3609 | LA COCHA 33 kV SAL. ALIMENTADOR A LOS PIZARROS IN | 33 | 1
249 | 3600 | AGUILARES 33 kV SALIDA ALIM. MONTEAGUDO IN | 33 | 1
250 | 3574 | TRANCAS 33 kV SALIDA ALIMENTADOR A VIPOS IN | 33 | 1
251 | 3568 | SALTA ESTE 13.2 SALIDA ALIMENTADOR 1 IN | 13.2 | 1
252 | 3586 | BELEN 13.2kV Salida a Centro 1 IN | 13.2 | 1
253 | 3587 | BELEN 13.2kV Salida a Artaza IN | 13.2 | 1
254 | 3588 | BELEN 13.2 kV SALIDA ALIM. LONDRES IN | 13.2 | 1
255 | 3584 | ANDALGALA 13.2 kV SALIDA ALIM. MALLIHUACO IN | 13.2 | 1
256 | 3583 | ANDALGALA 13.2 kV SALIDA ALIM. ANDALGALA CENTRO IN | 13.2 | 1
257 | 3582 | ANDALGALA 13.2 kV SAL. ALIM. VILLAVIL CHAQUIAGO IN | 13.2 | 1
258 | 3549 | LA RIOJA 33 kV SAL.ALIM. P.INDUSTRIAL 2(CELDA 3)IN | 33 | 1
259 | 3492 | CEVIL POZO 13.2 kV SALIDA CITRUSVIL | 13.2 | 1
260 | 3491 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIMENTADOR CENTRO | 33 | 1
261 | 3461 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA GRECIA | 13.2 | 1
262 | 3463 | SALTA SUR 13.2 SALIDA DISTR. MATADERO 24 13.2 kV | 13.2 | 1
263 | 3458 | LA COCHA SALIDA HUACRA 33 kV | 33 | 1
264 | 3457 | LA COCHA SALIDA ADES 33 kV | 33 | 1
265 | 2689 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA FRANCIA | 13.2 | 1
266 | 2688 | LA COCHA SALIDA LA COCHA 33 kV | 33 | 1
267 | 3417 | SAN PEDRO 13.2 SALIDA ALIM. PROVIDENCIA | 13.2 | 1
268 | 3325 | CEVIL POZO 33 SALIDA LAS CEJAS | 33 | 1
269 | 3165 | CEVIL POZO 13.2 SALIDA DELFIN GALLO | 13.2 | 1
270 | 3185 | CEVIL POZO 13.2 SALIDA INDUSTRIAL | 13.2 | 1
271 | 3186 | CEVIL POZO 13.2 SALIDA LASTENIA | 13.2 | 1
272 | 3225 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA BANDA NORTE | 13.2 | 1
273 | 3227 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA BALCARCE | 13.2 | 1
274 | 3228 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA SAN CAYETANO | 13.2 | 1
275 | 3229 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA ADOS | 13.2 | 1
276 | 3230 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA OST | 13.2 | 1
277 | 3231 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA AVELLANEDA 4 | 13.2 | 1
278 | 3232 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA AYACUCHO | 13.2 | 1
279 | 3245 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA SAN JUAN | 13.2 | 1
280 | 3246 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA CORRIENTES | 13.2 | 1
281 | 3247 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA CRUSH | 13.2 | 1
282 | 3249 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA SANTA FE | 13.2 | 1
283 | 3248 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA EL SIGLO | 13.2 | 1
284 | 3250 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA CATEDRAL | 13.2 | 1
285 | 3251 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA AVELLANEDA 1 | 13.2 | 1
286 | 3252 | AVELLANEDA 13.2 AVELLANEDA 2 | 13.2 | 1
287 | 3253 | AVELLANEDA 13.2 SALIDA AVELLANEDA 3 | 13.2 | 1
288 | 3025 | CEVIL POZO 33 SALIDA SCANIA CP | 33 | 1
289 | 3026 | ESTATICA SUR 13.2 SALIDA ALIM. AVELLANEDA IV | 13.2 | 1
290 | 3027 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA ALIM.CDI-B | 13.2 | 1
291 | 3028 | SARMIENTO 13.2 SALIDA ALIM. AVELLAN.3 | 13.2 | 1
292 | 3029 | TUCUMAN NORTE 13.2 SALIDA ALIM. SUIPACHA IN | 13.2 | 1
293 | 2954 | PICHANAL 13.2 SALIDA PICHANAL NORTE | 13.2 | 1
294 | 2908 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIMENTADOR CD (Trafo 4) IN | 33 | 1
295 | 2886 | CEVIL POZO 33 SALIDA BANDA RIO SALI-A | 33 | 1
296 | 2889 | CEVIL POZO 33 SALIDA DIST. LOS GUTIERREZ | 33 | 1
297 | 2705 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA ALIM. CANAL SUR IN | 13.2 | 1
298 | 2884 | GUEMES 13.2 SALIDA DIST. TERMOANDES | 13.2 | 1
299 | 2885 | CEVIL POZO 33 SALIDA RANCHILLOS-A | 33 | 1
300 | 2865 | V.QUINTEROS 33 SALIDA MONTEROS | 33 | 1
301 | 2736 | TUC.OESTE 13.2 SALIDA AMERICA | 13.2 | 1
302 | 2744 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. HIGUERITAS IN | 13.2 | 1
303 | 2743 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. RUTA 38 IN | 13.2 | 1
304 | 2745 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. MARCOS PAZ IN | 13.2 | 1
305 | 2735 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. 9 DE JULIO IN | 13.2 | 1
306 | 2734 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. V. CARMELA IN | 13.2 | 1
307 | 2732 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. S. MARTIN IN | 13.2 | 1
308 | 2733 | TUC. OESTE 13.2SALIDA ALIM. BELGRANO IN | 13.2 | 1
309 | 2725 | METAN 132.SALIDA ALIMENT. TUNAL IN | 132 | 1
310 | 2701 | SALTA NORTE 13.2SALIDA DISTR. 1 IN | 13.2 | 1
311 | 2702 | SALTA NORTE 13.2SALIDA DISTR. 2 IN | 13.2 | 1
312 | 2703 | SALTA NORTE 13.2SALIDA DISTR. 3 IN | 13.2 | 1
313 | 2704 | SALTA NORTE 13.2SALIDA DISTR. 4 IN | 13.2 | 1
314 | 2670 | LA BANDA 13.2 ALIM. LIBERTAD IN | 13.2 | 1
315 | 2679 | ESTATICA SUR13.2SALIDA MIGUEL LILLO IN | 13.2 | 1
316 | 2680 | TUCUMAN NORTE 13.2 SALIDA ALIM. SALVADOR IN | 13.2 | 1
317 | 2681 | TUCUMAN NORTE 13.2 SALIDA ALIM. M.MORENO IN | 13.2 | 1
318 | 2666 | RIO HONDO 13.2 ALIM. EL CHARCO IN | 13.2 | 1
319 | 2695 | JUJUY ESTE 13.2SALIDA CD 1 IN | 13.2 | 1
320 | 2698 | JUJUY ESTE 33 SALIDA CD 1 IN | 33 | 1
321 | 2639 | JUJUY ESTE 13.2SALIDA CD 2 IN | 13.2 | 1
322 | 2697 | JUJUY ESTE 33 SALIDA CD 2 IN | 33 | 1
323 | 1978 | SGO. CENTRO 33 SALIDA ALIM. CD3 IN | 33 | 1
324 | 1975 | METAN 33.0SALIDA ALIM. GALPON IN | 33 | 1
325 | 1863 | ESTATICA SUR 13.2kV Salida a Libertad IN | 13.2 | 1
326 | 1864 | ESTATICA SUR13.2SALIDA LARREA IN | 13.2 | 1
327 | 1660 | GUEMES 13.2SALIDA LA BANDA IN | 13.2 | 1
328 | 1017 | LIBERTADOR 33 SALIDA ALIM. LEDESMA IN | 33 | 1
329 | 696 | TUCUMAN NORTE 33 SALIDA ALIM. TAFI VIEJO(232) IN | 33 | 1
330 | 518 | TUCUMAN NORTE 33 SALIDA ALIM. EL TIMBO (230) IN | 33 | 1
331 | 521 | TUCUMAN NORTE 13.2 Salida Alim. SOEME (234) IN | 13.2 | 1
332 | 523 | TUCUMAN NORTE 13.2 SALIDA ALIM. URQUIZA (236) IN | 13.2 | 1
333 | 524 | TUCUMAN NORTE 13.2 SALIDA ALIM. RUTA 9 (237) IN | 13.2 | 1
334 | 525 | TUCUMAN NORTE 13.2 Salida a Lomas 1 y 2 (232) IN | 13.2 | 1
335 | 526 | TUCUMAN NORTE 13.2 Salida Alim. Lomas 3 (235) IN | 13.2 | 1
336 | 527 | V.QUINTEROS 33 SALIDA ALIM. CONCEPCION (239) IN | 33 | 1
337 | 528 | V.QUINTEROS 13.2SALIDA LEON ROUGES (241) IN | 13.2 | 1
338 | 529 | V.QUINTEROS 13.2SALIDA SIMOCA (242) IN | 13.2 | 1
339 | 530 | V.QUINTEROS 13.2SALIDA RIO SECO (243) IN | 13.2 | 1
340 | 484 | SAN PEDRO 13.2SALIDA SANTA ROSA (191.5) IN | 13.2 | 1
341 | 486 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 26 (197) IN | 13.2 | 1
342 | 488 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 28 (199) IN | 13.2 | 1
343 | 489 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 29 (200) IN | 13.2 | 1
344 | 491 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 31 (203) IN | 13.2 | 1
345 | 492 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 32 IN | 13.2 | 1
346 | 494 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA ALIM. N 6 (205) IN | 13.2 | 1
347 | 495 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM.MENDOZA NOA IN | 13.2 | 1
348 | 496 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. ITALIA (206) IN | 13.2 | 1
349 | 497 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. EXPERIMEN. (207) IN | 13.2 | 1
350 | 499 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. V. LUJAN 1 (209) IN | 13.2 | 1
351 | 500 | SARMIENTO 13.2kV Salida a Lujan III IN | 13.2 | 1
352 | 510 | SARMIENTO 13.2kV Salida a Libano IN | 13.2 | 1
353 | 511 | SARMIENTO 13.2kV Salida a Plazoleta IN | 13.2 | 1
354 | 516 | TARTAGAL 13.2SALIDA TRAFO 1 (222) IN | 13.2 | 1
355 | 453 | PICHANAL 33 SALIDA COLONIA S. ROSA (166) IN | 33 | 1
356 | 454 | PICHANAL 33 SALIDA LINEA EMBARCAC. (167) IN | 33 | 1
357 | 457 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.MATADERO25 (171) IN | 13.2 | 1
358 | 458 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.MATADERO26 (170) IN | 13.2 | 1
359 | 459 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.M.FIERRO20 (173) IN | 13.2 | 1
360 | 460 | SALTA SUR 13.3SALIDA DISTR.M.FIERRO21 (172) IN | 13.2 | 1
361 | 462 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. LERMA (175) IN | 13.2 | 1
362 | 463 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. SAN FRANCISCO 2 IN | 13.2 | 1
363 | 465 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.JURAMENTO8 (178) IN | 13.2 | 1
364 | 467 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. GUEMES (180) IN | 13.2 | 1
365 | 468 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. OLAVARRIA (181) IN | 13.2 | 1
366 | 471 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.PELLEGRINI (171.1) IN | 13.2 | 1
367 | 473 | SAN JUANCITO 33kV SALIDA LOS LAPACHOS (185) IN | 33 | 1
368 | 476 | SAN PEDRO 33 SALIDA SAN JUANCITO (188) IN | 33 | 1
369 | 478 | SAN PEDRO 13.2SALIDA ALIM.S.PEDRO HOS (190) IN | 13.2 | 1
370 | 417 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIM. INTERC. 2 (121) IN | 33 | 1
371 | 418 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIM. TALAMUYUNA (124) IN | 33 | 1
372 | 420 | LA RIOJA 13.2SALIDA GENER. FIAT TG16 (126) IN | 13.2 | 1
373 | 421 | LA RIOJA 13.2SALIDA ALIM. LIACAMPIS (127) IN | 13.2 | 1
374 | 422 | LA RIOJA 13.2SALIDA GEN. FIAT 4212 1 (128) IN | 13.2 | 1
375 | 425 | LA RIOJA 13.2SALIDA ALIM. NORTE (131) IN | 13.2 | 1
376 | 428 | LA RIOJA 13.2SALIDA ANDINO (134) IN | 13.2 | 1
377 | 431 | LA RIOJA 13.2SALIDA S.A. TG J. BROWN IN | 13.2 | 1
378 | 433 | LIBERTADOR 13.2SALIDA ALIM. SAN LORENZO (137) IN | 13.2 | 1
379 | 437 | LIBERTADOR 13.2SALIDA ALIM. ORIAS (141) IN | 13.2 | 1
380 | 439 | METAN 33 SALIDA J. V. GONZALEZ (143) IN | 33 | 1
381 | 442 | METAN 13.2SALIDA ALIM.METAN NORTE (147) IN | 13.2 | 1
382 | 444 | MINETTI 132 SALIDA TRAFO 2 132/66 (77) IN | 132 | 1
383 | 449 | PALPALA 33 SALIDA ACEROS ZAPLA (159) IN | 33 | 1
384 | 450 | PALPALA 13.2SALIDA LINEA FLORIDA (168) IN | 13.2 | 1
385 | 451 | PALPALA 13.2SALIDA LINEA 25 MAYO (163) IN | 13.2 | 1
386 | 452 | PICHANAL 33 SALIDA LINEA PICHANAL (165) IN | 33 | 1
387 | 385 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA LOS VAZQUEZ (93.1) IN | 13.2 | 1
388 | 386 | JUJUY SUR 33kV SALIDA NORTE (96) IN | 33 | 1
389 | 389 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. MORENO (99) IN | 13.2 | 1
390 | 391 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. CASTANE (101) IN | 13.2 | 1
391 | 393 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. LUJAN (103) IN | 13.2 | 1
392 | 394 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. AZOPARDO (104) IN | 13.2 | 1
393 | 396 | JUJUY SUR 13.2SALIDA LOS ALISOS (102.1) IN | 13.2 | 1
394 | 397 | LA BANDA 33 SALIDA 102 LOS NARANJOS (106) IN | 33 | 1
395 | 400 | LA BANDA 33 SALIDA 104 SIMBOLAR (109) IN | 33 | 1
396 | 402 | LA BANDA 13.2SALIDA INTERCON. 1 ROCA (111) IN | 13.2 | 1
397 | 405 | LA BANDA 13.2SALIDA 22 LA BANDA 2 (114) IN | 13.2 | 1
398 | 407 | LA BANDA 13.2SALIDA TG 13 MW (116) IN | 13.2 | 1
399 | 412 | LA BANDA 13.2SALIDA S.A. TG 13 MW IN | 13.2 | 1
400 | 413 | LA RIOJA 132 SALIDA LINEA AIMOGASTA IN | 132 | 1
401 | 414 | LA RIOJA 132 SALIDA LINEA PATQUIA IN | 132 | 1
402 | 416 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIM. INTERC. 1 (23) IN | 33 | 1
403 | 354 | ESTATICA SUR13.2SALIDA ALIM. LA BANDA (50) IN | 13.2 | 1
404 | 357 | ESTATICA SUR13.2SALIDA ALIM. RIOJA (55) IN | 13.2 | 1
405 | 360 | FRIAS 33 SALIDA RECREO (59) IN | 33 | 1
406 | 363 | FRIAS 13.2SALIDA FRIAS ESTE (62) IN | 13.2 | 1
407 | 368 | FRIAS 13.2SALIDA TRAFO S.A. TG 21 (61) IN | 13.2 | 1
408 | 370 | GUEMES 13.2SALIDA ALIM. GUEMES (72) IN | 13.2 | 1
409 | 373 | HUACRA 33 SALIDA RUMI PUNCO (79) IN | 33 | 1
410 | 376 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA LEALES (84) IN | 33 | 1
411 | 377 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA ALIM. A. BLANCA1 (85)IN | 33 | 1
412 | 378 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA ALIM. A. BLANCA2 (88)IN | 33 | 1
413 | 379 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA ALIM. MERCOFRUT (86) IN | 33 | 1
414 | 380 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA ALIM.LOS BULACIOS(87)IN | 33 | 1
415 | 381 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA ALIM. LULES (89) IN | 33 | 1
416 | 382 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA JUJUY (92) IN | 13.2 | 1
417 | 383 | INDEPENDENCIA 13.2 kV SALIDA ALIM. B. VISTA (93)IN | 13.2 | 1
418 | 384 | INDEPENDENCIA 13.2kV SALIDA ALIM. MANANTIAL (94)IN | 13.2 | 1
419 | 326 | AGUILARES 13.2SALIDA ALPARGATAS 1 (10) IN | 13.2 | 1
420 | 327 | AGUILARES 13.2SALIDA ALPARGATAS 2 (13) IN | 13.2 | 1
421 | 329 | CATAMARCA 33 SALIDA CHANARITO (18) IN | 33 | 1
422 | 331 | CATAMARCA 33kV Salida Sur (ex TASA)(20) IN | 33 | 1
423 | 334 | CATAMARCA 13.2SALIDA LA VINITA (23) IN | 13.2 | 1
424 | 335 | CATAMARCA 13.2SALIDA GUEMES I (21) IN | 13.2 | 1
425 | 339 | CATAMARCA 13.2SALIDA ESQUIU (19) IN | 13.2 | 1
426 | 341 | CATAMARCA 13.2SALIDA CHACARITA (4) IN | 13.2 | 1
427 | 342 | CATAMARCA 13.2SALIDA LOS POZOS (6) IN | 13.2 | 1
428 | 344 | CEVIL POZO 33 SALIDA ALIM. CRUZ ALTA IN | 33 | 1
429 | 346 | RIO HONDO 13.2SALIDA TERMAS R.HONDO 1 (243) IN | 13.2 | 1
430 | 348 | RIO HONDO 13.2SALIDA TERMAS R.HONDO 4 (245) IN | 13.2 | 1
431 | 349 | ESTATICA SUR 13.2kV Salida a Cordoba IN | 13.2 | 1
432 | 351 | ESTATICA SUR13.2SALIDA INTERCONEXION 3 (51) IN | 13.2 | 1
433 | 315 | A. BLANCA 33 SALIDA INDEPENDENCIA 2 (2) IN | 33 | 1
434 | 316 | A. BLANCA 13.2SALIDA ALIMENT. LULES (3) IN | 13.2 | 1
435 | 318 | A. BLANCA 13.2SALIDA GRAFANOR 1 (4) IN | 13.2 | 1
436 | 320 | AGUILARES 33 SALIDA ALBERDI(8)IN | 33 | 1
437 | 321 | AGUILARES 13.2SALIDA SANTA ROSA (9) IN | 13.2 | 1
438 | 323 | AGUILARES 13.2SALIDA A. BARRIENTOS (12) IN | 13.2 | 1
439 | 324 | AGUILARES 13.2SALIDA CONCEPCION (14) IN | 13.2 | 1
440 | 347 | RIO HONDO 13.2SALIDA TERMAS R.HONDO 2 (244) IN | 13.2 | 1
441 | 426 | LA RIOJA 13.2SALIDA ALIM. SUR (132) IN | 13.2 | 1
442 | 314 | A. BLANCA 33 SALIDA INDEPENDENCIA 1 (1) IN | 33 | 1
443 | 338 | CATAMARCA 13.2SALIDA BELGRANO (3) IN | 13.2 | 1
444 | 337 | CATAMARCA 13.2SALIDA SUMALAO (5) IN | 13.2 | 1
445 | 328 | CATAMARCA 33 SALIDA EL RODEO (17) IN | 33 | 1
446 | 332 | CATAMARCA 33kV Salida Norte (ex La Merded) IN | 33 | 1
447 | 356 | ESTATICA SUR13.2SALIDA ALIM. AVELLANEDA (54) IN | 13.2 | 1
448 | 350 | ESTATICA SUR13.2SALIDA INTERCONEXION 2 (48) IN | 13.2 | 1
449 | 352 | ESTATICA SUR13.2SALIDA INTERCONEXION 4 (52) IN | 13.2 | 1
450 | 359 | ESTATICA SUR13.2SALIDA ALIM. ROCA (58) IN | 13.2 | 1
451 | 364 | FRIAS 13.2SALIDA FRIAS OESTE (64) IN | 13.2 | 1
452 | 423 | LA RIOJA 13.2SALIDA GEN. FIAT 4212 2 (129) IN | 13.2 | 1
453 | 430 | LA RIOJA 13.2SALIDA SA TG16 Y DIESEL IN | 13.2 | 1
454 | 427 | LA RIOJA 13.2SALIDA GEN. TG J. BROWN (133) IN | 13.2 | 1
455 | 419 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIM. FRUTIHORT. (125) IN | 33 | 1
456 | 415 | LA RIOJA 33 SALIDA ALIM. P.INDUSTR. (122) IN | 33 | 1
457 | 464 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. S. LUCIA (177) IN | 13.2 | 1
458 | 470 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. M. FIERRO (183) IN | 13.2 | 1
459 | 456 | SALTA SUR 66 SALIDA CORRALITO (169) IN | 66 | 1
460 | 513 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. ESPANA (220) IN | 13.2 | 1
461 | 512 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. DON BOSCO (219) IN | 13.2 | 1
462 | 507 | SARMIENTO 13.3SALIDA ALIM. CATAMARCA (215) IN | 13.2 | 1
463 | 506 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. CASINO (214) IN | 13.2 | 1
464 | 502 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM.AYAC 2-PERU (212) IN | 13.2 | 1
465 | 493 | SGO.CENTRO 13.2SALIDA ALIM. N 4 (201) IN | 13.2 | 1
466 | 487 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 27 (198) IN | 13.2 | 1
467 | 490 | SGO. CENTRO 13.2SALIDA DISTR. N 30 (202) IN | 13.2 | 1
468 | 362 | FRIAS 33 SALIDA LAPRIDA (61) IN | 33 | 1
469 | 361 | FRIAS 33 SALIDA LAVALLE (60) IN | 33 | 1
470 | 371 | GUEMES 13.2SALIDA ALIM. SAN ISIDRO (75) IN | 13.2 | 1
471 | 375 | INDEPENDENCIA 33 kV SALIDA ALIM.LOS FRESNOS(83)IN | 33 | 1
472 | 390 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. CUYAYA (100) IN | 13.2 | 1
473 | 388 | JUJUY SUR 33kV SALIDA ESTE (98) IN | 33 | 1
474 | 387 | JUJUY SUR 33 SALIDA LINEA REYES (97) IN | 33 | 1
475 | 410 | LA BANDA 13.2SALIDA PLANTA INDUSTR.2 (119) IN | 13.2 | 1
476 | 404 | LA BANDA 13.2SALIDA 21 LA BANDA 1 (113) IN | 13.2 | 1
477 | 399 | LA BANDA 33 SALIDA 103 EX FERNANDEZ (108) IN | 33 | 1
478 | 436 | LIBERTADOR 13.2SALIDA ALIM. YRIGOYEN (140) IN | 13.2 | 1
479 | 434 | LIBERTADOR 13.2SALIDA ALIM. TERMINAL (138) IN | 13.2 | 1
480 | 441 | METAN 13.2SALIDA ALIM. METAN SUR (146) IN | 13.2 | 1
481 | 445 | ORAN 33 SALIDA TRAFO 15 MVA (155) IN | 33 | 1
482 | 447 | PALPALA 33 SALIDA LINEA CELULOSA (158) IN | 33 | 1
483 | 485 | SGO. CENTRO 33 SALIDA 105 LORETO (196) IN | 33 | 1
484 | 474 | SAN JUANCITO 33 SALIDA LINEA PERICO (186) IN | 33 | 1
485 | 480 | SAN PEDRO 13.2kV SALIDA RIO GRANDE (192) IN | 13.2 | 1
486 | 475 | SAN PEDRO 33 SALIDA LINEA LAVALLEN (187) IN | 33 | 1
487 | 515 | TARTAGAL 33 SALIDA TRAFO 1 (221) IN | 33 | 1
488 | 519 | TUCUMAN NORTE 33 SALIDA ALIM. C. POZO (231) IN | 33 | 1
489 | 517 | TUCUMAN NORTE 33 SALIDA ALIM. TRANCAS (229) IN | 33 | 1
490 | 695 | A. BLANCA 13.2SALIDA ACHERAL (7) IN | 13.2 | 1
491 | 514 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. JUNIN (218.1) IN | 13.2 | 1
492 | 520 | TUCUMAN NORTE 13.2 Salida Alim. Tafi Viejo (233)IN | 13.2 | 1
493 | 522 | TUCUMAN NORTE 13.2 SALIDA ALIM. MOTOROLA (235) IN | 13.2 | 1
494 | 432 | LIBERTADOR 33kV SALIDA YUNGAS (136) IN | 33 | 1
495 | 435 | LIBERTADOR 13.2SALIDA ALIM. LEDESMA (139) IN | 13.2 | 1
496 | 438 | METAN 33 SALIDA R.DE LA FRONTERA (142) IN | 33 | 1
497 | 440 | METAN 13.2SALIDA ALIM. GALPON (145) IN | 13.2 | 1
498 | 443 | MINETTI 132 SALIDA TRAFO 1 132/66 (76) IN | 132 | 1
499 | 446 | ORAN 13.2SALIDA TRAFO 15 MVA (157) IN | 13.2 | 1
500 | 448 | PALPALA 33 SALIDA LINEA METALURG. (160) IN | 33 | 1
501 | 461 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR. CASINO (174) IN | 13.2 | 1
502 | 466 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.JURAMENTO9 (179) IN | 13.2 | 1
503 | 469 | SALTA SUR 13.2SALIDA DISTR.SFRANCISCO (182) IN | 13.2 | 1
504 | 472 | SAN JUANCITO 33 SALIDA LINEA SAN PEDRO (184) IN | 33 | 1
505 | 477 | SAN PEDRO 13.2kV SALIDA BELGRANO (189) IN | 13.2 | 1
506 | 483 | SAN PEDRO 13.2SALIDA ALIM. ESPERANZA (195) IN | 13.2 | 1
507 | 498 | SARMIENTO 13.3SALIDA ALIM. MITRE (208) IN | 13.2 | 1
508 | 501 | SARMIENTO 13.2kV Salida a Uruguay IN | 13.2 | 1
509 | 509 | SARMIENTO 13.2SALIDA ALIM. LA GACETA (216) IN | 13.2 | 1
510 | 353 | ESTATICA SUR13.2SALIDA ALIM. TUCUMAN (49) IN | 13.2 | 1
511 | 355 | ESTATICA SUR13.2SALIDA ALIM. 9 DE JULIO (53) IN | 13.2 | 1
512 | 358 | ESTATICA SUR 13.2kV Salida a Independencia IN | 13.2 | 1
513 | 366 | FRIAS 13.2SALIDA TG 21 (66) IN | 13.2 | 1
514 | 372 | HUACRA 33 SALIDA LOS ALTOS (78) IN | 33 | 1
515 | 374 | HUACRA 13.2SALIDA LA VINA (80) IN | 13.2 | 1
516 | 392 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. GORRITI (102) IN | 13.2 | 1
517 | 395 | JUJUY SUR 13.2SALIDA ALIM. SANTA RITA (105) IN | 13.2 | 1
518 | 398 | LA BANDA 33 SALIDA 101 GRAFA (107) IN | 33 | 1
519 | 401 | LA BANDA 13.2SALIDA 20 SANTIAGO 1 (110) IN | 13.2 | 1
520 | 403 | LA BANDA 13.2SALIDA INTERCON. 2 ROCA (112) IN | 13.2 | 1
521 | 406 | LA BANDA 13.2SALIDA 23 SGO. CENTRO (115) IN | 13.2 | 1
522 | 409 | LA BANDA 13.2SALIDA PLANTA INDUSTR.1 (118) IN | 13.2 | 1
523 | 411 | LA BANDA 13.2SALIDA ALIMENTADOR N 5 (119.1) IN | 13.2 | 1
524 | 424 | LA RIOJA 13.2SALIDA ALIM. AEROPUERTO (130) IN | 13.2 | 1
525 | 429 | LA RIOJA 13.2SALIDA ANTARTIDA (135) IN | 13.2 | 1
526 | 317 | A. BLANCA 13.2SALIDA FAMAILLA (5) IN | 13.2 | 1
527 | 319 | A. BLANCA 13.2SALIDA GRAFANOR 2 (6) IN | 13.2 | 1
528 | 322 | AGUILARES 13.2SALIDA AGUILARES (11) IN | 13.2 | 1
529 | 325 | AGUILARES 13.2SALIDA RIO MEDINAS (14) IN | 13.2 | 1
530 | 330 | CATAMARCA 33 SALIDA CHUMBICHA (19) IN | 33 | 1
531 | 333 | CATAMARCA 33 SALIDA P. INDUSTRIAL IN | 33 | 1
532 | 336 | CATAMARCA 13.2SALIDA MOTA BOTELLO (20) IN | 13.2 | 1
|  |  | TOTAL | 532

## REACTORES
Anexo III a la Resolución ENRE N° 518 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSNOA S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
REACTIVO
Nº | ID PAGOTRAN | Descripción | Tensión Nominal kV | MVAR | Observaciones
1 | 4291 | PICHANAL CAP1 | 33 | 4
2 | 4292 | LA RIOJA CAP1 (CELDA 6) | 33 | 18
3 | 4402 | TARTAGAL CAP1-1 | 13.2 | 2.5
4 | 4411 | TARTAGAL CAP1-2 | 13.2 | 2.5
5 | 4412 | TARTAGAL CAP1-3 | 13.2 | 2.5
6 | 4413 | TARTAGAL CAP1-4 | 13.2 | 2.5
7 | 4403 | LA BANDA CAP1-1 | 13.2 | 2.5
8 | 4404 | LA BANDA CAP1-2 | 13.2 | 2.5
9 | 4405 | LA BANDA CAP1-3 | 13.2 | 2.5
10 | 4406 | LA BANDA CAP1-4 | 13.2 | 2.5
11 | 4407 | LA BANDA CAP2-1 | 13.2 | 2.5
12 | 4408 | LA BANDA CAP2-2 | 13.2 | 2.5
13 | 4409 | LA BANDA CAP2-3 | 13.2 | 2.5
14 | 4410 | LA BANDA CAP2-4 | 13.2 | 2.5
|  |  | TOTAL | 52