## TOT-0812
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 35777.1
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 62.05
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 559.92
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 637.7204
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Indep.TRANSACUE S.A. |  | 117.2755
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 9243.6851
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 44.8314
[5 empty] | TOTAL | 46442.5824
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 331/08 y Res. ENRE N° 645/08
Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSPA S.A. (Decreto PEN N° 1779/07)

## LI-EDERSA-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 127.709 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 250241 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 31.9273 | 2012-08-03 05:55 | 2012-08-03 15:59 | 10.0667 | 604 | F | 0,000 | -- | -- | 957.8175 | 2873.4525 | 677.177 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4508.447
|  | 2 | 250242 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 207.6548 | 2012-08-03 05:55 | 2012-08-03 15:59 | 10.0667 | 604 | F | 0,000 | -- | -- | 6229.6453 | 18688.9358 | 4404.3592 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29322.9402
|  | 3 | 250950 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 31.9273 | 2012-08-24 10:46 | 2012-08-24 13:39 | 2.8833 | 173 | P | 0,000 | 27.5851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.5851
|  | 4 | 251370 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 39.5898 | 2012-08-29 09:43 | 2012-08-29 18:13 | 8.5 | 510 | P | 0,000 | 100.954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 100.954
|  | 5 | 251373 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 39.5898 | 2012-08-30 11:22 | 2012-08-30 11:54 | 0.53333 | 32 | F | 0,000 | -- | -- | 1187.6937 | 629.4777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1817.1714
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 128.54 | 0 | 8375.16 | 22191.87 | 5081.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35777.1

## TR-EDERSA-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.445
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 250239 | 4970 | SAM ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.675 | 2012-08-01 13:27 | 2012-08-01 14:38 | 1.1833 | 71 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 20.025 | 23.6295 | -- | -- | -- | -- | SI | 43.6545
|  | 7 | 250498 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 6.675 | 2012-08-12 09:13 | 2012-08-12 12:45 | 3.5333 | 212 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 7.0688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.0688
|  | 8 | 250499 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 6.675 | 2012-08-12 12:55 | 2012-08-12 16:30 | 3.5833 | 215 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 7.169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.169
|  | 9 | 251371 | 1802 | PUNTA COLORADA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 6.675 | 2012-08-29 09:43 | 2012-08-29 18:17 | 8.5667 | 514 | P | -- | -- | SI | 3 | 171.6142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 171.6142
|  | 10 | 251374 | 1802 | PUNTA COLORADA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 6.675 | 2012-08-30 11:22 | 2012-08-30 12:01 | 0.65 | 39 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 200.25 | 130.1625 | -- | -- | -- | -- | SI | 330.4125
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 185.852 | 0 | 220.275 | 153.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559.92

## SA-EDERSA-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
[5 empty] | Salida en 330 kV | 14.849 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.938 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 4.456 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 4.456 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 250240 | 1755 | S.A. ESTE | SALIDA LINEA CONESA | 33 | 4.456 | 2012-08-01 13:27 | 2012-08-01 14:39 | 1.2 | 72 | F | NO | 25 | -- | 111.4 | 133.68 | -- | SI | 245.08
|  | 12 | 250684 | 1774 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 6 A VIEDMA 1 | 13.2 | 4.456 | 2012-08-14 14:32 | 2012-08-14 19:42 | 5.1667 | 310 | P | -- | 20 | 46.075 | -- | -- | -- | SI | 46.075
|  | 13 | 250685 | 1773 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 5 A VIEDMA 2 | 13.2 | 4.456 | 2012-08-15 08:24 | 2012-08-15 12:14 | 3.8333 | 230 | P | -- | 20 | 34.133 | -- | -- | -- | SI | 34.133
|  | 14 | 250686 | 1772 | VIEDMA | SALIDA ALIM 3 A VIEDMA 3 | 13.2 | 4.456 | 2012-08-15 13:11 | 2012-08-15 16:54 | 3.7167 | 223 | P | -- | 20 | 33.1526 | -- | -- | -- | SI | 33.1526
|  | 15 | 251372 | 1750 | P.COLORADA | SALIDA ALIM. EL SALADO | 33 | 4.456 | 2012-08-29 09:43 | 2012-08-29 18:17 | 8.5667 | 514 | P | -- | 25 | 95.4698 | -- | -- | -- | SI | 95.4698
|  | 16 | 251375 | 1750 | P.COLORADA | SALIDA ALIM. EL SALADO | 33 | 4.456 | 2012-08-30 11:22 | 2012-08-30 12:01 | 0.65 | 39 | F | NO | 25 | -- | 111.4 | 72.41 | -- | SI | 183.81
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 208.83 | 222.8 | 206.09 | 0 |  | 637.7204

## LI-TRANSACUE-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 127.709 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | 250951 | 3512 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 52.3607 | 2012-08-25 08:39 | 2012-08-25 12:36 | 3.95 | 237 | P | -- | 62.0474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.0474
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 31.9273 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.05

## SA-TRANSACUE-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
[5 empty] | Salida en 330 kV | 14.839 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.938 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 4.456 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 4.456 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 250952 | 3515 | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 2 | 132 | 5.938 | 2012-08-25 08:39 | 2012-08-25 12:36 | 3.95 | 237 | P | -- | 50 | 117.2755 | -- | -- | -- | SI | 117.2755
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.456 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 117.28 | 0 | 0 | 0 |  | 117.2755

## SUP-EDERSA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.938
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 127.709 | Salida en 33 kV | 4.456
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.445 | Salida en 13,2 kV = | 4.456
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 35777.1 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 559.92 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 637.7204 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 36974.7404
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 29454.8038 | 0 | (DTE 0609) | 29454.8038
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 104802.0921 | 0 | (DTE 0609) | 104802.0921
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 176348.7606 | 0 | (DTE 0609) | 176348.7606
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 6651.0847 | 0 | (DTE 0609) | 6651.0847
317256.7411
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 9932.4 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 4417.872
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 29135.04 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 6630.528
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2483.1 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 9945.792
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 4966.2 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 19891.584
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 9932.4 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 9945.792
[6 empty] | 56449.14 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 24309.456
75141.024
[6 empty] | RM = | 448846.9051
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 11221.1726
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 9243.6851
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 9243.6851
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSACUE
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2012
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.938
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 127.709 | Salida en 33 kV | 4.456
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.445 | Salida en 13,2 kV = | 4.456
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 62.05 |  | SEGÚN 1.4.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | -
[5 empty] | SALIDAS |  | 117.2755 |  | SEGÚN 2.2.4.
[6 empty] | SM = | 179.3255
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 40476.6013 | 87996 | (DTE 0609) | 128472.6013
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 31925.2067 | 16837 | (DTE 0609) | 48762.2067
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 38956.3534 | 20805 | (DTE 0609) | 59761.3534
236996.1613
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 4417.872
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 4417.872
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 4417.872
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 4417.872
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 4417.872
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 4417.872
26507.232
[6 empty] | RM = | 263503.3933
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6587.5848
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 44.8314
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 44.8314
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de agosto de 2012
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2011-12-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2011-11-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4 | bar: 2012-02-01
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2012-05-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-06-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | 2011-10-01: 3; 2012-01-01: 1
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2011-10-01; 2012-01-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-01-01; 2012-07-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | bar: 2011-09-01
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-03-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2011-12-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | bar: 2011-10-01; 2011-12-01 to 2012-01-01
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 2011-11-01: 2; 2011-12-01: 1
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2011-12-01: 2; 2012-01-01: 1; 2012-02-01: 3; 2012-03-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | bar: 2011-11-01
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | bar: 2012-06-01
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | Longitud Total | 2989.96
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.17 | 1 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.17 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.07 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 8 | agosto | 31 | 2012 | Desde el 01 al 31 de agosto de 2012 | 08 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSPA\2012 |  |  |  |  | J0812TPA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1208
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 12 | LI-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO L EDERSA | 22 | 20 | 12 | LI-EDERSA-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDERSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO L SPSE | 22 | 20 | 12 | LI-SPSE-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_SPSE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO L TRANSACUE | 22 | 20 | 12 | LI-TRANSACUE-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSACUE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | TR-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO T EDERSA | 24 | 20 | 13 | TR-EDERSA-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDERSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO T SPSE | 24 | 20 | 13 | TR-SPSE-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_SPSE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 10 | SA-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO S EDERSA | 24 | 20 | 10 | SA-EDERSA-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDERSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO S SPSE | 24 | 20 | 10 | SA-SPSE-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_SPSE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO S TRANSACUE | 24 | 20 | 10 | SA-TRANSACUE-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSACUE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-08 | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 21
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-08 | TRANSPA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSPA_INDISPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0