## Enero 2016
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 /2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE SANCIONES E INCENTIVOS
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  |  | Monto sanción | Destino |  | Incentivos
[5 empty] | Inversiones | Usuarios
|  |  | ENERO | 225488.23 | 3145.03 | 222343.21 | 2696.19
|  |  | FEBRERO | 20068.54 | 708.21 | 19360.32 | 2705.01
|  |  | MARZO | 21920.28 | 879.18 | 21041.1 | 6464.4
|  |  | ABRIL | 46928.25 | 382.43 | 46545.82 | 7254.8
|  |  | MAYO | 121865.59 | 70.19 | 121795.4 | 9473.36
|  |  | JUNIO | 62783.4 | 252.53 | 62530.86 | 9429.77
|  |  | TOTALES | 499054.29 | 5437.57 | 493616.71 | 38023.53

## Inv Ad
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 /2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A INVERSIONES ADICIONALES CONFORME EL PUNTO 5.1.3. DEL ACTA ACUERDO
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | ENERO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO I | 2.1.1. Transformación | 3145.03
|  |  | FEBRERO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO II | 2.1.1. Transformación | 617.16
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 91.05
|  |  | MARZO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO III | 2.1.1. Transformación | 709.17
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 170.01
|  |  | ABRIL | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO IV | 2.1.1. Transformación | 382.43
|  |  | MAYO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO V | 2.1.1. Transformación | 70.19
|  |  | JUNIO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO VI | 2.1.1. Transformación | 252.53
|  |  |  | TOTALES |  |  | 5437.57

## Usu
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 /2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | ENERO |  | ANEXO I | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 191539.56
[6 empty] | 1.2. Lineas - EDERSA |  |  | 4454.65
[6 empty] | 1.3. Lineas - SPSE |  |  | 23024.73
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSPORTEL |  |  | 239.69
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - TRANSACUE |  |  | 127.94
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 42.86
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 2913.78
|  |  | FEBRERO |  | ANEXO II | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 2914.52
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  | 5284.37
[6 empty] | 1.3. Líneas - TRANSACUE |  |  | 3667.36
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 148.93
[6 empty] | 2.1.3. Transformación - TRANSACUE |  |  | 936.04
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 165.44
[6 empty] | 2.2.3. Salidas - TRANSACUE |  |  | 229.31
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 6014.35
|  |  | MARZO |  | ANEXO III | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 19382.58
[6 empty] | 1.1. Líneas - EDERSA |  |  | 1096.84
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 200.03
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 10.61
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 351.04
|  |  | ABRIL |  | ANEXO IV | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 46374.19
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - ECLESUR |  |  | 96.45
[6 empty] | 2.2.1. Salidas - EDERSA |  |  | 19.25
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 55.93
|  |  | MAYO |  | ANEXO V | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 99314.79
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  | 320.38
[6 empty] | 1.3. Líneas - SPSE |  |  | 8897.4
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 6.34
[6 empty] | 2.1.3. - 2.1.4. Transformación - SPSE |  |  | 8159.48
[6 empty] | 2.1.5. Transformación - TRANSACUE |  |  | 438.49
[6 empty] | 2.2.1. Salidas - EDERSA |  |  | 24.94
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 4633.58
|  |  | JUNIO |  | ANEXO VI | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 523.04
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  | 10220.46
[6 empty] | 1.3. Líneas - SPSE |  |  | 13150.79
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 548.28
[6 empty] | 2.1.3. Transformación - SPSE |  |  | 26547.63
[6 empty] | 2.2.1. Salidas - EDERSA |  |  | 20.86
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 11519.8
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 360048.68 | 108079.55 | 25488.48

## ICMR
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 /2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSPA S.A.
INDICES DE CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA
Enero a Junio de 2016
|  |  |  | Líneas | Transformadores | Salidas | Reactivos
|  | Suma uxt |  | 12799.1767 | 4754.7 | 10.8333 | 154.1667
|  | Ut |  | 2211.67 | 1627 | 89 | 208
|  | T |  | 4368 | 4368 | 4368 | 4368
|  | Indisponibilidad media |  | 0.0013249 | 0.00066904 | 2.7867e-05 | 0.00016969
|  | Indice Acta Acuerdo |  | 0.0049714 | 0.0062647 | 0.00058891 | 0.0027741
|  | Destino |  | Usuarios (*) | Inversiones | Inversiones | Inversiones
|  | Premios (incremento del valor 50%) |  | No | Si | Si | Si
INDISPONIBILIDAD FORZADA DE LÍNEAS - TASA DE FALLA MEDIA DE REFERENCIA - DESTINO
|  |  | Tasa de falla Promedio |  | 1.27
|  |  | Tasa de falla Acta Acuerdo |  | 0.61817
|  |  | Destino |  | Usuario
(*): Según la Tasa de Falla Media de Referencia

## TASA FALLA
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 /2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de Junio de 2016
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2015-11-01: 2; 2016-01-01: 1; 2016-05-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2016-01-01; 2016-04-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | 2015-08-01: 1; 2016-01-01: 2; 2016-03-01: 1; 2016-04-01: 1
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2016-01-01: 2
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2015-08-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2016-01-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2015-08-01: 1; 2015-12-01: 2; 2016-01-01: 1; 2016-02-01: 2
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5 | 2015-08-01: 2
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2015-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2015-06-01 to 2016-05-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | 2015-07-01: 2; 2015-11-01: 1; 2015-12-01: 3; 2016-02-01: 1
|  | 41 | ESPERANZA PAT - RIO TURBIO 220 1 | 220 | 149 | bar: 2015-08-01
|  | 42 | ESPERANZA PAT - RIO GALLEGOS 220 1 | 220 | 128
|  |  |  | Longitud Total | 3274.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.89 | 0.76 | 0.89 | 1.1 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 1.22 | 1.25 | 1.34 | 1.25 | 1.28 | 1.28
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.28 | SALIDAS x AÑO / 100 km