## Formulario
Tarifa: T1G Mono/Trifásico |  |  | PILAR DE OBRA DECLARACION DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | Edición: 0
Vigente a partir de:
dd/mm/aaaa
Verificación Técnica del Anexo I de la Resolución ENRE N° -380--/2015 Inicial / Anual
DATOS DEL PROFESIONAL
Apellido y Nombre
DNI |  |  |  | Matricula N° |  | Título :
Otorgada por :
Domicilio Real: |  |  |  |  | N°: |  |  | Piso: |  |  | Dpto:
Localidad | [6 empty] | CP N°:
DATOS DEL SOLICITANTE DEL CERTIFICADO
Apellido y nombre
Domicilio Real: |  |  |  |  | N°: |  |  | Piso: |  |  | Dpto:
DATOS DEL INMUEBLE
Calle: |  |  |  |  | N°: |  |  | Piso: |  |  | Dpto:
Localidad | [6 empty] | CP N°:
Identificador:
[10 empty] | SI |  | NO
a) Correcta Instalación del Tablero Principal. (1) (2)
b) Correcta Instalación del Interruptor Diferencial y del Interruptor Termomagnetico.
c) Correcta Instalación del Sistema de Puesta a Tierra.
d) Los materiales utilizados estan identificados con la Marca “S”, por Resolución SICyM N° 92/98, y conforme a IRAM o IEC.
e) Se cumplen los parámetros técnicos de funcionamiento de cada uno de los elementos indicados en el punto 3 -Requisitos para la conexión del suministro de Pilar de Obra tarifa T1G monofásicas/trifasica de la Res ENRE ---/2015.
(1) Si la instalación posee únicamente un tablero principal debe estar instalado en el mismo un Interruptor automático por corriente diferencial de fuga y los interruptores termo-magnéticos bipolares por cada circuito.
(2) Si la instalación posee un tablero principal y por lo menos un tablero seccional, en el tablero principal debe estar instalado un interruptor termo-magnético y en el tablero seccional debe estar instalado un Interruptor automático por corriente de fuga y un interruptor termo-magnético bipolar por cada circuito.
Observaciones:………………………………………..………………………………..…………………………...…….…………...………………..…………...…………………………………………………………….…………………………………………
Fecha : | / | /
Firma y sello del Profesional
NOTA: La firma de la presente Declaración de Conformidad de Instalaciones Eléctricas por el profesional habilitado verifica y certifica el Cumplimiento de la Resolución ENRE N° ----/2015 y sus modificatorias. De existir alguno de los Items marcados como "NO" definirá a la instalación como NO CONFORME y por ello no será apta para la habilitación del suministro por parte de la distribuidora"
10