## TOT-0113
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2013
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 117348.14
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 7635.24
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 213.76
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 78.6726
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 1928.4781
[5 empty] | TOTAL | 127204.2907
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 330/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 257133 | 1631 | PTO. MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 164.8333 | 2013-01-16 03:20 | 2013-01-16 11:23 | 8.05 | 483 | F | 0,000 | -- | -- | 4944.9991 | 14834.9974 | 2497.2246 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22277.221
|  | 2 | 257134 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 780.8643 | 2013-01-19 11:13 | 2013-01-19 14:38 | 3.4167 | 205 | F | 0,000 | -- | -- | 23425.9299 | 70277.7897 | 983.8891 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94687.6086
|  | 3 | 257506 | 4743 | LAS HERAS SP - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 85 | 115.3155 | 2013-01-28 08:07 | 2013-01-28 19:12 | 11.0833 | 665 | P | 0,000 | 383.3087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 383.3087
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 383.31 | 0 | 28370.93 | 85112.79 | 3481.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117348.14

## LI-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 256754 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 33.9163 | 2013-01-04 12:40 | 2013-01-04 12:44 | 0.066667 | 4 | F | 0,000 | -- | -- | 1017.4895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1017.4895
|  | 5 | 256755 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 220.5917 | 2013-01-04 12:40 | 2013-01-04 12:44 | 0.066667 | 4 | F | 0,000 | -- | -- | 6617.7522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6617.7522
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 7635.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7635.24

## TR-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 257460 | 1798 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 18.92 | 2013-01-22 08:29 | 2013-01-22 13:10 | 4.6833 | 281 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 26.5637 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.5637
|  | 7 | 257462 | 1798 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 18.92 | 2013-01-23 08:52 | 2013-01-23 13:58 | 5.1 | 306 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 28.9476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.9476
|  | 8 | 257464 | 1797 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 4 | 40 | 132/33/13,2 | 18.92 | 2013-01-24 08:29 | 2013-01-24 10:19 | 1.8333 | 110 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 10.3871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3871
|  | 9 | 257465 | 1801 | PUERTO MADRYN | AUTOTRAFO 1 | 60 | 330/132/33 | 28.38 | 2013-01-27 06:00 | 2013-01-27 18:10 | 12.1667 | 730 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 103.6154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.6154
|  | 10 | 257507 | 3484 | COMODORO RIVADAVIA A1 | AUTOTRAFO 10 | 20 | 132/66/13,2 | 9.46 | 2013-01-29 07:48 | 2013-01-29 13:14 | 5.4333 | 326 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 15.4103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.4103
|  | 11 | 257508 | 1797 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 4 | 40 | 132/33/13,2 | 18.92 | 2013-01-30 07:31 | 2013-01-30 12:36 | 5.0833 | 305 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 28.8341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.8341
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 213.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.76

## SA-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 15.7741 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 4.7336 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 4.7336 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 256753 | 1771 | VIEDMA | SALIDA ALKIMENTADOR 2 C. PATAGONES | 13.2 | 4.7336 | 2013-01-03 08:57 | 2013-01-03 11:47 | 2.8333 | 170 | P | -- | 20 | 26.7922 | -- | -- | -- | SI | 26.7922
|  | 13 | 257135 | 1774 | VIEDMA | SALIDA ALIMENT. 6 A VIEDMA | 13.2 | 4.7336 | 2013-01-14 08:43 | 2013-01-14 11:00 | 2.2833 | 137 | P | -- | 20 | 21.5853 | -- | -- | -- | SI | 21.5853
|  | 14 | 257461 | 1771 | VIEDMA | SALIDA ALIMENT. 2 C. PATAGONES | 13.2 | 4.7336 | 2013-01-22 08:15 | 2013-01-22 10:15 | 2 | 120 | P | -- | 20 | 18.9344 | -- | -- | -- | SI | 18.9344
|  | 15 | 257463 | 1770 | VIEDMA | SALIDA ALIMENT. 1 RURAL | 13.2 | 4.7336 | 2013-01-23 13:57 | 2013-01-23 15:09 | 1.2 | 72 | P | -- | 20 | 11.3607 | -- | -- | -- | SI | 11.3607
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 78.67 | 0 | 0 | 0 |  | 78.6726

## SUP-EDERSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 135.6653 | Salida en 33 kV | 4.7336
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.473 | Salida en 13,2 kV = | 4.7336
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 7635.24 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 78.6726 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 7713.9126
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 31289.838 | 0 | (DTE 0113) | 31289.838
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 111331.2624 | 184 | (DTE 0113) | 111515.2624
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 187335.2884 | 0 | (DTE 0113) | 187335.2884
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 7065.4473 | 60 | (DTE 0113) | 7125.4473
337265.8361
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 10557.36 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 4693.1054
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 30968.256 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 7043.6099
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2639.34 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 10565.4148
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 5278.68 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 21130.8297
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 10557.36 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 10565.4148
[6 empty] | 60000.996 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 25823.9351
79822.3098
[6 empty] | RM = | 477089.1419
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 11927.2285
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1928.4781
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 1928.4781
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de enero de 2013
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2012-12-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4 | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2012-05-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2012-01-01; 2012-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2012-01-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2012-08-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | bar: 2012-01-01
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2012-01-01: 1; 2012-02-01: 3; 2012-03-01: 1; 2012-08-01: 2; 2012-10-01: 2
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | Longitud Total | 2997.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.17 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.86749
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.86749 | SALIDAS x AÑO / 100 km