## TOT-0413
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 114483.66
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 585.67
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 57916.93
|  |  | 1.4.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 254.19
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 610.23
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 489.56
|  |  |  | 2.1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE |  | 106
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 3.1.- | Equipamiento propio |  |  | 335.31
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 7.03
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 268.8075
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 14479.2325
|  |  | 4.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 63.5475
[5 empty] | TOTAL | 189600.1675
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 331/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 259513 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 406.4532 | 2013-04-03 13:23 | 2013-04-03 21:58 | 8.5833 | 515 | F | 0,000 | -- | -- | 12193.5948 | 36580.7843 | 6804.0259 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55578.405
|  | 2 | 259669 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 406.4532 | 2013-04-10 13:10 | 2013-04-10 17:01 | 3.85 | 231 | F | 0,000 | -- | -- | 12193.5948 | 36580.7843 | 1036.4556 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49810.8347
|  | 3 | 259865 | 1838 | CDORO. RIVADAVIA (A1) - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 0.5 | 33.9163 | 2013-04-18 08:21 | 2013-04-18 14:19 | 5.9667 | 358 | P | 0,000 | 60.7441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.7441
|  | 4 | 260084 | 1629 | TRELEW - P. ALUMINIO DGPA | 132 | 62 | 84.1125 | 2013-04-23 04:57 | 2013-04-23 07:32 | 2.5833 | 155 | F | 0,000 | -- | -- | 2523.374 | 6510.305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9033.679
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 60.74 | 0 | 26910.56 | 79671.87 | 7840.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114483.66

## LI-EDERSA-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 259876 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 220.5917 | 2013-04-17 09:38 | 2013-04-17 18:29 | 8.85 | 531 | P | 0,000 | 585.6711 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 585.6711
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 585.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 585.67

## LI-SPSE-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 259866 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 281.5054 | 2013-04-18 12:42 | 2013-04-18 18:05 | 5.3833 | 323 | F | -- | -- | -- | 8445.1631 | 25335.4893 | 2009.9488 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35790.6012
|  | 7 | 259871 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 281.5054 | 2013-04-21 10:33 | 2013-04-21 12:10 | 1.6167 | 97 | F | -- | -- | -- | 8445.1631 | 13681.1642 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22126.3273
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 16890.33 | 39016.65 | 2009.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57916.93

## LI-TRANSACUE-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.4.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 259673 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 173.6244 | 2013-04-13 09:04 | 2013-04-13 13:57 | 4.8833 | 293 | P | -- | 254.1861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 254.1861
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 254.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254.19

## TR-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 259667 | 1811 | TRELEW | TRAFO 6 | 15 | 132/33/13,2 | 7.095 | 2013-04-09 09:11 | 2013-04-09 13:37 | 4.4333 | 266 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 9.4293 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.4293
|  | 10 | 259671 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 14.19 | 2013-04-13 08:20 | 2013-04-13 16:42 | 8.3667 | 502 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 35.6311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.6311
|  | 11 | 259863 | 1788 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 14.19 | 2013-04-17 08:14 | 2013-04-17 14:20 | 6.1 | 366 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 25.9677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.9677
|  | 12 | 260085 | 1789 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 2 | 9 | 132/10,4 | 4.257 | 2013-04-23 20:26 | 2013-04-23 20:38 | 0.2 | 12 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 127.71 | 25.542 | -- | -- | -- | -- | SI | 153.252
|  | 13 | 260086 | 1790 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 4 | 9 | 132/10,4 | 4.257 | 2013-04-23 20:26 | 2013-04-23 20:38 | 0.2 | 12 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 127.71 | 25.542 | -- | -- | -- | -- | SI | 153.252
|  | 14 | 260087 | 1791 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 6 | 9 | 132/10,4 | 4.257 | 2013-04-23 20:26 | 2013-04-23 20:38 | 0.2 | 12 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 127.71 | 25.542 | -- | -- | -- | -- | SI | 153.252
|  | 15 | 260103 | 1794 | PICO TRUNCADO 1 | AU07 | 20 | 132/66/13,2 | 9.46 | 2013-04-24 09:04 | 2013-04-24 14:37 | 5.55 | 333 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 15.7509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.7509
|  | 16 | 260104 | 1794 | PICO TRUNCADO 1 | AU07 | 20 | 132/66/13,2 | 9.46 | 2013-04-25 05:53 | 2013-04-25 14:33 | 8.6667 | 520 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 24.6055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.6055
|  | 17 | 260105 | 1787 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 14.19 | 2013-04-25 08:25 | 2013-04-25 14:11 | 5.7667 | 346 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 24.5629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.5629
|  | 18 | 260115 | 1794 | PICO TRUNCADO 1 | AU07 | 20 | 132/66/13,2 | 9.46 | 2013-04-26 08:55 | 2013-04-26 14:02 | 5.1167 | 307 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 14.5306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.5306
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 150.4779 | 0 | 383.13 | 76.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 610.23

## T EDERSA-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | 260106 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 7.095 | 2013-04-25 08:41 | 2013-04-25 08:50 | 0.15 | 9 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 212.85 | 31.9275 | -- | -- | -- | -- | SI | 244.7775
|  | 20 | 260107 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 7.095 | 2013-04-25 08:41 | 2013-04-25 08:50 | 0.15 | 9 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 212.85 | 31.9275 | -- | -- | -- | -- | SI | 244.7775
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 425.7 | 63.855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 489.56

## T TRANSACUE-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | 259672 | 4587 | EL COIHUE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 7.095 | 2013-04-13 09:02 | 2013-04-13 14:01 | 4.9833 | 299 | P | -- | -- | SI | 3 | 105.9993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.9993
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 105.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106

## R-04 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | 259668 | 2629 | PUERTO MADRYN | REACTOR 1 | 50 | 23.65 | 2013-04-10 09:05 | 2013-04-10 14:49 | 5.7333 | 344 | P | -- | 0.6 | 81.3087 | -- | -- | -- | SI | 81.3087
|  | 23 | 259670 | 2629 | PUERTO MADRYN | REACTOR 1 | 50 | 23.65 | 2013-04-11 08:54 | 2013-04-11 14:42 | 5.8 | 348 | P | -- | 0.6 | 82.302 | -- | -- | -- | SI | 82.302
|  | 24 | 259862 | 2629 | PUERTO MADRYN | REACTOR 1 | 50 | 23.65 | 2013-04-16 08:45 | 2013-04-16 14:53 | 6.1333 | 368 | P | -- | 0.6 | 86.9847 | -- | -- | -- | SI | 86.9847
|  | 25 | 259864 | 2629 | PUERTO MADRYN | REACTOR 1 | 50 | 23.65 | 2013-04-17 08:55 | 2013-04-17 14:53 | 5.9667 | 358 | P | -- | 0.6 | 84.7143 | -- | -- | -- | SI | 84.7143
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 335.3097 | 0 | 0 | 0 |  | 335.31

## RE-EDERSA (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.2.- POTENCIA REACTIVA TRANSP. INDEPEND. E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | 259514 | 4401 | VIEDMA | BOB COMP 1 | 6 | 2.838 | 2013-04-04 09:09 | 2013-04-04 13:17 | 4.1333 | 248 | P | -- | 0.6 | 7.0326 | -- | -- | -- | SI | 7.0326
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 7.0326 | 0 | 0 | 0 |  | 7.03

## SUP-EDERSA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 135.6653 | Salida en 33 kV | 4.7336
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.473 | Salida en 13,2 kV = | 4.7336
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 585.67 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 489.56 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 1075.23
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 30280.4884 | 0 | (DTE 0413) | 30280.4884
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 107739.9314 | 186 | (DTE 0413) | 107925.9314
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 181292.2145 | 0 | (DTE 0413) | 181292.2145
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 6837.5296 | 59 | (DTE 0413) | 6896.5296
326395.164
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 10216.8 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 4541.7149
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 29969.28 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 6816.3967
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2554.2 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 10224.595
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 5108.4 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 20449.19
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 10216.8 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 10224.595
[6 empty] | 58065.48 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 24990.9049
77247.3966
[6 empty] | RM = | 461708.0406
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 11542.701
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 268.8075
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 268.8075
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-SPSE
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 135.6653 | Salida en 33 kV | 4.7336
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.473 | Salida en 13,2 kV = | 4.7336
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 57916.93 |  | SEGÚN 1.3.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 57916.93
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 |  | 204149.0993 | 5994 | (DTE 0413) | 210143.0993
210143.0993
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 1 | 5 |  | 1702.8 |  | PUERTO DESEADO | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 3408.1983
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 2 | 5 |  | 1702.8 |  | PUERTO DESEADO | ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 3408.1983
3405.6
6816.3967
[7 empty] | RM = | 220365.096
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 5509.1274
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 14479.2325
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SPSE
[7 empty] | SANCIÓN = | 14479.2325

## SUP-TRANSACUE
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 135.6653 | Salida en 33 kV | 4.7336
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.473 | Salida en 13,2 kV = | 4.7336
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 254.19 |  | SEGÚN 1.4.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 254.19
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 41611.2518 | 65125 | (DTE 0413) | 106736.2518
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 32820.1423 | 12488 | (DTE 0413) | 45308.1423
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 40048.3879 | 589 | (DTE 0413) | 40637.3879
192681.782
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 4541.7149
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 4541.7149
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 4541.7149
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 4541.7149
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 4541.7149
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 4541.7149
27250.2896
[6 empty] | RM = | 219932.0716
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5498.3018
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 63.5475
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 63.5475
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de abril de 2013
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2012-12-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2012-04-01 to 2013-03-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2012-05-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-04-01 to 2013-03-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2012-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-04-01 to 2013-03-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-04-01 to 2013-03-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2012-08-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2012-08-01: 2; 2012-10-01: 2; 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | bar: 2012-04-01 to 2013-03-01
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2012-04-01 to 2013-03-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | Longitud Total | 2997.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.17 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73403
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.73403 | SALIDAS x AÑO / 100 km