## TOT-0513
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 49.96
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 248.4
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 136.1
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 5.49
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 107.4056
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 90.3239
[5 empty] | TOTAL | 637.6795
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 331/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 260764 | 2035 | CDORO. RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9 | 33.9163 | 2013-05-17 08:57 | 2013-05-17 09:23 | 0.43333 | 26 | P | 0,000 | 4.3752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.3752
|  | 2 | 261170 | 2035 | CDORO. RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9 | 33.9163 | 2013-05-30 08:53 | 2013-05-30 13:22 | 4.4833 | 269 | P | 0,000 | 45.5835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.5835
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.96

## LI-EDERSA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 141.9753
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 135.6653 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | 260946 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 33.9163 | 2013-05-21 08:34 | 2013-05-21 15:44 | 7.1667 | 430 | P | 0,000 | 72.954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.954
|  | 4 | 260948 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 42.0562 | 2013-05-21 11:37 | 2013-05-21 12:33 | 0.93333 | 56 | P | 0,000 | 11.7337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.7337
|  | 5 | 260950 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 33.9163 | 2013-05-22 09:07 | 2013-05-22 15:08 | 6.0167 | 361 | P | 0,000 | 61.2529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.2529
|  | 6 | 260952 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 33.9163 | 2013-05-23 08:39 | 2013-05-23 14:52 | 6.2167 | 373 | P | 0,000 | 63.2878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.2878
|  | 7 | 260953 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 33.9163 | 2013-05-24 09:03 | 2013-05-24 12:54 | 3.85 | 231 | P | 0,000 | 39.1733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.1733
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 33.9163 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.4

## TR-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 260565 | 1809 | TRELEW | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 14.19 | 2013-05-12 08:50 | 2013-05-12 16:15 | 7.4167 | 445 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 31.5869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.5869
|  | 9 | 260756 | 1795 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 22 | 5 | 35/10,4 | 2.365 | 2013-05-14 08:57 | 2013-05-14 13:54 | 4.95 | 297 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.512
|  | 10 | 260757 | 1796 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 23 | 5 | 35/10,4 | 2.365 | 2013-05-14 08:57 | 2013-05-14 09:06 | 0.15 | 9 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 70.95 | 10.6425 | -- | -- | -- | -- | SI | 81.5925
|  | 11 | 260762 | 1795 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 22 | 5 | 35/10,4 | 2.365 | 2013-05-15 08:52 | 2013-05-15 14:04 | 5.2 | 312 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.6894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6894
|  | 12 | 260763 | 1795 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 22 | 5 | 35/10,4 | 2.365 | 2013-05-16 05:04 | 2013-05-16 14:33 | 9.4833 | 569 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.7261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.7261
|  | 13 | 261168 | 1796 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 23 | 5 | 35/10,4 | 2.365 | 2013-05-29 09:01 | 2013-05-29 12:58 | 3.95 | 237 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 2.8025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.8025
|  | 14 | 261169 | 1796 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 23 | 5 | 35/10,4 | 2.365 | 2013-05-30 05:25 | 2013-05-30 14:09 | 8.7333 | 524 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.1939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.1939
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 54.5109 | 0 | 70.95 | 10.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.1

## TR-EDERSA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.473
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 260949 | 1802 | PUNTA COLORADA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 7.095 | 2013-05-21 11:37 | 2013-05-21 14:12 | 2.5833 | 155 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.4915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4915
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 5.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.49

## SA-EDERSA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 15.7741 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 4.7336 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 4.7336 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 260765 | 1775 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 8 IDEVI | 13.2 | 4.7336 | 2013-05-17 11:14 | 2013-05-17 13:05 | 1.85 | 111 | P | -- | 20 | 17.5144 | -- | -- | -- | SI | 17.5144
|  | 17 | 260945 | 1774 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 6 VIEDMA 1 | 13.2 | 4.7336 | 2013-05-20 15:12 | 2013-05-20 16:36 | 1.4 | 84 | P | -- | 20 | 13.2541 | -- | -- | -- | SI | 13.2541
|  | 18 | 260947 | 1750 | P. COLORADA | SALIDA ALIM. EL SALADO | 33 | 4.7336 | 2013-05-21 11:01 | 2013-05-21 14:12 | 3.1833 | 191 | P | -- | 25 | 37.6322 | -- | -- | -- | SI | 37.6322
|  | 19 | 260951 | 4893 | VIEDMA | SALIDA ALIM. VIEDMA 4 | 13.2 | 4.7336 | 2013-05-22 09:14 | 2013-05-22 13:21 | 4.1167 | 247 | P | -- | 20 | 39.0049 | -- | -- | -- | SI | 39.0049
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 4.7336 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 107.41 | 0 | 0 | 0 |  | 107.4056
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SUP-EDERSA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.3079
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 135.6653 | Salida en 33 kV | 4.7336
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.473 | Salida en 13,2 kV = | 4.7336
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 248.4 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 5.49 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 107.4056 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 361.2956
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 31289.838 | 0 | (DTE 0513) | 31289.838
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 111331.2624 | 231 | (DTE 0513) | 111562.2624
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 187335.2884 | 0 | (DTE 0513) | 187335.2884
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 7065.4473 | 67 | (DTE 0513) | 7132.4473
337319.8361
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 10557.36 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 4693.1054
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 30968.256 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 7043.6099
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2639.34 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 10565.4148
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 5278.68 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 21130.8297
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 10557.36 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 10565.4148
[6 empty] | 60000.996 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 25823.9351
79822.3098
[6 empty] | RM = | 477143.1419
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 11928.5785
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 90.3239
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 90.3239
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de mayo de 2013
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2012-12-01: 1; 2013-04-01: 2
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2012-05-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2012-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2013-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2012-08-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2012-08-01: 2; 2012-10-01: 2; 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | 2013-04-01: 2
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2012-05-01
|  |  |  | Longitud Total | 2997.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.90086
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.90086 | SALIDAS x AÑO / 100 km