## TOT-0210
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
Coeficiente duplicado por tasa de falla >4
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 123326.21
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente E.N.E.C.O.R. S.A. |  |  | 106.02
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 19692.89
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 1418.72
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente E.N.E.C.O.R. S.A. |  |  | 42.408
[5 empty] | TOTAL | 144586.248
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 334/08 y Res. ENRE Nº 72/09

## LI-02 (1)
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 117.437
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 112.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 112.722
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 218016 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 47.3432 | 2010-02-01 06:13 | 2010-02-01 11:21 | 5.1333 | 308 | P | -- | 145.7225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.7225
|  | 2 | 218052 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 83.9779 | 2010-02-02 07:10 | 2010-02-02 09:18 | 2.1333 | 128 | F | -- | -- | -- | 5038.6734 | 10732.3743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15771.0477
|  | 3 | 218116 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 83.9779 | 2010-02-04 06:07 | 2010-02-04 06:14 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 5038.6734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5038.6734
|  | 4 | 218168 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 83.9779 | 2010-02-04 15:19 | 2010-02-04 15:23 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 5038.6734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5038.6734
|  | 5 | 218185 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 83.9779 | 2010-02-06 00:52 | 2010-02-06 07:35 | 6.7167 | 403 | F | -- | -- | -- | 5038.6734 | 15116.0202 | 1874.3865 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22029.0801
|  | 6 | 218408 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 28.1805 | 2010-02-12 14:45 | 2010-02-13 04:12 | 13.45 | 807 | F | -- | -- | -- | 1690.83 | 5072.49 | 1766.9174 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8530.2373
|  | 7 | 218407 | 1002 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 1 | 33 | 11.8 | 28.1805 | 2010-02-12 14:45 | 2010-02-13 04:12 | 13.45 | 807 | F | -- | -- | -- | 1690.83 | 5072.49 | 1766.9174 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8530.2373
|  | 8 | 218409 | 742 | RESISTENCIA - CORR. CENTRO | 132 | 33 | 37.1983 | 2010-02-12 14:46 | 2010-02-13 12:07 | 21.35 | 1281 | F | -- | -- | -- | 2231.8956 | 6695.6868 | 4095.5284 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13023.1108
|  | 9 | 218410 | 741 | CORR. CENTRO - STA. CANTALINA | 132 | 10.2 | 28.1805 | 2010-02-12 14:46 | 2010-02-12 14:48 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 1690.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1690.83
|  | 10 | 218449 | 4800 | RESISTENCIA - BARRANQUERAS (RESIS. NORTE) | 132 | 12.6 | 28.1805 | 2010-02-14 03:43 | 2010-02-14 20:06 | 16.3833 | 983 | F | -- | -- | -- | 1690.83 | 5072.49 | 2262.3305 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9025.6505
|  | 11 | 218677 | 4316 | PIRANE - FORMOSA | 132 | 111.6 | 125.7978 | 2010-02-15 21:23 | 2010-02-15 21:27 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 7547.865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7547.865
|  | 12 | 218695 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 47.3432 | 2010-02-16 02:01 | 2010-02-16 12:33 | 10.5333 | 632 | P | -- | 299.1146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 299.1146
|  | 13 | 218696 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 47.3432 | 2010-02-17 01:51 | 2010-02-17 12:30 | 10.65 | 639 | P | -- | 302.5233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 302.5233
|  | 14 | 218697 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 47.3432 | 2010-02-18 02:01 | 2010-02-18 12:30 | 10.4833 | 629 | P | -- | 297.6943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 297.6943
|  | 15 | 218700 | 1002 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 1 | 33 | 11.8 | 28.1805 | 2010-02-19 05:50 | 2010-02-19 05:57 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 1690.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1690.83
|  | 16 | 218701 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 28.1805 | 2010-02-19 05:50 | 2010-02-19 06:20 | 0.5 | 30 | F | -- | -- | -- | 1690.83 | 845.415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2536.245
|  | 17 | 218723 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 47.3432 | 2010-02-19 11:29 | 2010-02-28 23:59 | 228.5 | 13710 | P | -- | 6490.7582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6490.7582
|  | 18 | 218734 | 4316 | PIRANE - FORMOSA | 132 | 111.6 | 125.7978 | 2010-02-21 03:42 | 2010-02-21 03:46 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 7547.865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7547.865
|  | 19 | 218937 | 4316 | PIRANE - FORMOSA | 132 | 111.6 | 125.7978 | 2010-02-23 10:17 | 2010-02-23 10:22 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 7547.865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7547.865
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 7535.8129 | 0 | 55175.1643 | 48606.9663 | 11766.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123084.02

## LI-02 (2)
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 117.437
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 112.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 112.722
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[24 empty] | 0 |  | 123084.02
|  | 20 | 218957 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 28.1805 | 2010-02-26 07:36 | 2010-02-26 14:35 | 6.9833 | 419 | P | -- | 118.0199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.0199
|  | 21 | 218967 | 4317 | PIRANE - IBARRETA | 132 | 91.8 | 103.4788 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- | 124.1746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.1746
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 242.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123326.21

## T-02 (1)
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 0.401
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | 218070 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-02 20:43 | 2010-02-02 20:52 | 0.15 | 9 | R | NO | 50 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 180.45 | 27.0675 | -- | -- | SI | 207.5175
|  | 23 | 218069 | 4263 | BELLA VISTA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13.2 | 6.015 | 2010-02-02 20:43 | 2010-02-02 20:52 | 0.15 | 9 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.36 | 21.654 | -- | -- | SI | 166.014
|  | 24 | 218075 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-02 23:01 | 2010-02-02 23:08 | 0.11667 | 7 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.36 | 17.3232 | -- | -- | SI | 161.6832
|  | 25 | 218202 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-06 14:21 | 2010-02-06 14:31 | 0.16667 | 10 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.36 | 24.5412 | -- | -- | SI | 168.9012
|  | 26 | 218208 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-07 02:56 | 2010-02-07 03:10 | 0.23333 | 14 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.36 | 33.2028 | -- | -- | SI | 177.5628
|  | 27 | 218378 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-08 12:59 | 2010-02-08 13:06 | 0.11667 | 7 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.36 | 17.3232 | -- | -- | SI | 161.6832
|  | 28 | 218384 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-09 05:17 | 2010-02-09 05:42 | 0.41667 | 25 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.36 | 60.6312 | -- | -- | SI | 204.9912
|  | 29 | 218390 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-10 15:46 | 2010-02-10 16:06 | 0.33333 | 20 | R | NO | 50 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 180.45 | 59.5485 | -- | -- | SI | 239.9985
|  | 30 | 218394 | 770 | RESISTENCIA NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-11 23:37 | 2010-02-12 00:37 | 1 | 60 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 721.8 | -- | -- | -- | -- | SI | 1443.6
|  | 31 | 218403 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-12 11:09 | 2010-02-12 11:16 | 0.11667 | 7 | R | NO | 50 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 180.45 | 21.654 | -- | -- | SI | 202.104
|  | 32 | 218432 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-13 04:11 | 2010-02-13 08:19 | 4.1333 | 248 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 360.9 | 1490.517 | -- | -- | -- | -- | SI | 1851.417
|  | 33 | 218438 | 4708 | GOYA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-13 10:17 | 2010-02-13 10:44 | 0.45 | 27 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 324.81 | -- | -- | -- | -- | SI | 1046.61
|  | 34 | 218439 | 768 | GOYA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-13 10:17 | 2010-02-13 11:24 | 1.1167 | 67 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 360.9 | 404.208 | -- | -- | -- | -- | SI | 765.108
|  | 35 | 218450 | 750 | BARRANQUERAS | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-14 03:43 | 2010-02-14 04:19 | 0.6 | 36 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 360.9 | 216.54 | -- | -- | -- | -- | SI | 577.44
|  | 36 | 218451 | 753 | BARRANQUERAS | TRAFO 9 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-14 03:43 | 2010-02-14 04:19 | 0.6 | 36 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 433.08 | -- | -- | -- | -- | SI | 1154.88
|  | 37 | 218461 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-14 06:04 | 2010-02-14 09:35 | 3.5167 | 211 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 5.0815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0815
|  | 38 | 218699 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-18 07:21 | 2010-02-18 11:32 | 4.1833 | 251 | RP | -- | 45 | NO | 0.6 | -- | 13.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.5771
|  | 39 | 218698 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-18 07:21 | 2010-02-18 11:32 | 4.1833 | 251 | RP | -- | 45 | NO | 0.6 | -- | 13.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.5771
|  | 40 | 218725 | 757 | CLORINDA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-20 07:15 | 2010-02-20 07:56 | 0.68333 | 41 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 0.98165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.98165
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 33.2172 | 3248.1 | 3590.955 | 1407.51 | 282.9456 | 0 | 0 |  | 8562.73

## T-02 (2)
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 0.401
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[26 empty] | 0 |  | 8562.73
|  | 41 | 218728 | 769 | MONTE CASEROS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-20 10:41 | 2010-02-20 10:48 | 0.11667 | 7 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 360.9 | 43.308 | -- | -- | -- | -- | SI | 404.208
|  | 42 | 218912 | 769 | MONTE CASEROS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-22 23:15 | 2010-02-22 23:22 | 0.11667 | 7 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 360.9 | 43.308 | -- | -- | -- | -- | SI | 404.208
|  | 43 | 218920 | 771 | SANTA CATALINA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-23 03:25 | 2010-02-23 03:54 | 0.48333 | 29 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 433.08 | 207.8784 | -- | -- | SI | 640.9584
|  | 44 | 218921 | 772 | SANTA CATALINA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,3 | 12.03 | 2010-02-23 03:25 | 2010-02-23 03:54 | 0.48333 | 29 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 288.72 | 138.5856 | -- | -- | SI | 427.3056
|  | 45 | 218918 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-23 03:25 | 2010-02-23 04:53 | 1.4667 | 88 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 1061.046 | -- | -- | -- | -- | SI | 1782.846
|  | 46 | 218919 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-23 03:25 | 2010-02-23 04:53 | 1.4667 | 88 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 1061.046 | -- | -- | -- | -- | SI | 1782.846
|  | 47 | 218933 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-23 05:13 | 2010-02-23 06:21 | 1.1333 | 68 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 815.634 | -- | -- | -- | -- | SI | 1537.434
|  | 48 | 218932 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-23 05:13 | 2010-02-23 06:21 | 1.1333 | 68 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 815.634 | -- | -- | -- | -- | SI | 1537.434
|  | 49 | 218955 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-24 20:35 | 2010-02-24 21:47 | 1.2 | 72 | F | NO |  | NO | 6 | -- | -- | 72.18 | 86.616 | -- | -- | -- | -- | SI | 158.796
|  | 50 | 218956 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-24 20:35 | 2010-02-24 21:47 | 1.2 | 72 | F | NO |  | NO | 6 | -- | -- | 72.18 | 86.616 | -- | -- | -- | -- | SI | 158.796
|  | 51 | 218958 | 4708 | GOYA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.03 | 2010-02-27 00:54 | 2010-02-27 02:53 | 1.9833 | 119 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 721.8 | 1429.164 | -- | -- | -- | -- | SI | 2150.964
|  | 52 | 218968 | 4323 | IBARRETA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13.2 | 6.015 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- |  | SI | 6 | 72.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.18
|  | 53 | 218969 | 4739 | IBARRETA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.015 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- |  | SI | 6 | 72.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.18
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 144.36 | 0 | 4475.16 | 5442.372 | 721.8 | 346.464 | 0 | 0 |  | 19692.89

## SA-02 (1)
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
[5 empty] | Salida en 220 kV | 5.812 | 120 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.219 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 3.915 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 3.915 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 54 | 218462 | 799 | CLORINDA | LINEA HERTELENDY | 13.2 | 3.915 | 2010-02-14 06:04 | 2010-02-14 09:35 | 3.5167 | 211 | P | -- | 40 | 55.1232 | -- | -- | -- | SI | 55.1232
|  | 55 | 218463 | 802 | CLORINDA | LINEA LIBERTAD | 13.2 | 3.915 | 2010-02-14 06:04 | 2010-02-14 09:35 | 3.5167 | 211 | P | -- | 40 | 55.1232 | -- | -- | -- | SI | 55.1232
|  | 56 | 218464 | 2806 | CLORINDA | 1° DE MAYO | 13.2 | 3.915 | 2010-02-14 06:04 | 2010-02-14 09:35 | 3.5167 | 211 | P | -- | 40 | 55.1232 | -- | -- | -- | SI | 55.1232
|  | 57 | 218727 | 801 | CLORINDA | LINEA SAN MARTIN | 13.2 | 3.915 | 2010-02-20 07:15 | 2010-02-20 07:59 | 0.73333 | 44 | P | -- | 40 | 11.4318 | -- | -- | -- | SI | 11.4318
|  | 58 | 218726 | 800 | CLORINDA | LINEA PILCOMAYO | 13.2 | 3.915 | 2010-02-20 07:15 | 2010-02-20 07:59 | 0.73333 | 44 | P | -- | 40 | 11.4318 | -- | -- | -- | SI | 11.4318
|  | 59 | 218752 | 794 | BELLA VISTA | ALIMENT. 1 SALADAS | 33 | 3.915 | 2010-02-21 06:05 | 2010-02-21 09:30 | 3.4167 | 205 | P | -- | 50 | 66.9465 | -- | -- | -- | SI | 66.9465
|  | 60 | 218934 | 850 | SANTA CATALINA | DISTRIBUIDOR 15 | 13.2 | 3.915 | 2010-02-23 05:13 | 2010-02-23 06:25 | 1.2 | 72 | F | NO | 40 | -- | 156.6 | 187.92 | -- | SI | 344.52
|  | 61 | 218935 | 851 | SANTA CATALINA | DISTRIBUIDOR 16 | 13.2 | 3.915 | 2010-02-23 05:13 | 2010-02-23 06:25 | 1.2 | 72 | F | NO | 40 | -- | 156.6 | 187.92 | -- | SI | 344.52
|  | 62 | 218936 | 3440 | SANTA CATALINA | SALIDA INDEPENDENCIA 2 | 13.2 | 3.915 | 2010-02-23 05:13 | 2010-02-23 06:21 | 1.1333 | 68 | F | NO | 40 | -- | 156.6 | 176.958 | -- | SI | 333.558
|  | 63 | 218970 | 4618 | IBARRETA | GUEMES | 13.2 | 3.915 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- | 40 | 31.32 | -- | -- | -- | SI | 31.32
|  | 64 | 218973 | 4326 | IBARRETA | OESTE | 33 | 3.915 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- | 50 | 39.15 | -- | -- | -- | SI | 39.15
|  | 65 | 218971 | 4324 | IBARRETA | IBARRETA | 13.2 | 3.915 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- | 40 | 31.32 | -- | -- | -- | SI | 31.32
|  | 66 | 218972 | 4325 | IBARRETA | ESTE | 33 | 3.915 | 2010-02-27 12:56 | 2010-02-27 14:56 | 2 | 120 | P | -- | 50 | 39.15 | -- | -- | -- | SI | 39.15
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.915 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 396.1197 | 469.8 | 552.798 | 0 |  | 1418.72

## LI-ENECOR-02 (1)
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.3.-Transportista Independiente - Energía de Corrientes S.A. (E.N.E.C.O.R. S.A.)
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 112.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 112.722
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 67 | 218724 | 2868 | P. DE LA PATRIA - SANTA CATALINA | 132 | 20.8 | 28.1805 | 2010-02-20 06:32 | 2010-02-20 12:48 | 6.2667 | 376 | P | -- | 106.015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.015
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 28.1805 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 106.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.02

## SUP-ENECOR
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
3.2.-SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.N.E.C.O.R. S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2010
a) Datos
|  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 117.437
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 112.722
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SEGÚN 1.2. |  |  | SM = | 106.02
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad | kV | km |  | RM por Cap. Transporte |  | RM por E. E. T. |  |  | TOTAL
|  |  | PASO DE LA PATRIA - STA. CATALINA 1 | 132 | 20.8 |  | 15755.8303 |  | 220663 | #REF! |  | 236418.8303
|  |  | PASO DE LA PATRIA - STA. CATALINA 2 | 132 | 20.8 |  | 15755.8303 |  | 0 | #REF! |  | 15755.8303
[6 empty] | RM = | 252174.6605
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 10086.9864
hs
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 42.408
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNEA S.A. POR SUPERVISIÓN A E.N.E.C.O.R. S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 42.408

## TASA FALLA
ANEXO II al Memoradnum D.T.E.E. N° 480 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de febrero de 2010 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01
|  | 1 | CLORINDA - GUARAMBARÉ (Paraguay) | 220 | 29.8
|  | 2 | PASO DE LOS LIBRES - MONTE CASEROS | 132 | 100.7
|  | 3 | BARRANQUERAS - RESISTENCIA 1 | 132 | 31.4 | 2009-04-01: 1; 2009-05-01: 1; 2009-06-01: 1; 2009-07-01: 2; 2009-08-01: 1; 2009-10-01: 2; 2010-01-01: 1
|  | 4 | BARRANQUERAS - RESISTENCIA 2 | 132 | 30.2 | bar: 2009-06-01
|  | 5 | BELLA VISTA - GOYA | 132 | 77.7 | bar: 2009-11-01
|  | 6 | BELLA VISTA - SANTA CATALINA | 132 | 121 | 2009-02-01: 1; 2009-11-01: 2; 2010-01-01: 1
|  | 7 | CLORINDA - FORMOSA | 132 | 111 | bar: 2009-10-01 to 2009-11-01
|  | 8 | FORMOSA - RESISTENCIA | 132 | 178 | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-07-01; 2009-11-01
|  | 9 | MONTE CASEROS - CHAJARÍ | 132 | 74.5 | 2009-02-01: 1; 2009-06-01: 1; 2009-07-01: 2; 2009-09-01: 1; 2009-11-01: 4; 2009-12-01: 3; 2010-01-01: 1
|  | 10 | PASO DE LOS LIBRES - URUGUAYANA | 132 | 3.9
|  | 11 | SALTO GRANDE - CHAJARÍ | 132 | 60.9 | 2009-05-01: 2; 2009-11-01: 1; 2009-12-01: 1
|  | 12 | SANTA CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42.4 | bar: 2009-07-01; 2010-01-01
|  | 13 | BARRANQUERAS -CORRIENTES I | 33 | bar: 2009-03-01 to 2009-04-01; 2009-11-01
|  | 14 | BARRANQUERAS -CORRIENTES II | 33 | 11.8 | bar: 2009-03-01 to 2009-04-01; 2009-11-01
|  | 15 | PASO DE LA PATRIA - STA. CATALINA 1 | 132 | 20.8
|  | 16 | PASO DE LA PATRIA - STA. CATALINA 2 | 132 | 20.8
|  | 17 | CORRIENTES CENTRO - RESISTENCIA | 132 | 35.4 | bar: 2009-08-01
|  | 18 | CORRIENTES CENTRO - SANTA CATALINA | 132 | 10.2 | bar: 2009-06-01; 2009-10-01
|  | 19 | RINCON - ITUZAINGO CORR. II | 132 | 9.7
|  | 20 | VIRASORO SANTO TOMÉ | 33 | 59
|  | 21 | ITUZAINGO CORR. - VIRASORO | 132 | 95
|  | 22 | PIRANE IBARRETA 132 1 | 132 | 91.8 | 2009-11-01: 1; 2009-12-01: 2; 2010-01-01: 1
|  | 23 | PIRANE FORMOSA 132 1 | 132 | 111.6 | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 1; 2009-07-01: 2; 2009-10-01: 2; 2009-11-01: 7; 2009-12-01: 3; 2010-01-01: 1
|  | 24 | COLORADO - SAN MARTIN | 132 | 30.47
|  | 25 | PIRANE - COLORADO | 132 | 79.15
|  | 26 | SAN MARTIN CHACO - EL COLORADO | 132 | 30.47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 1293.79
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 20 | 9 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.9675 | 3.1055 | 3.1746 | 3.3816 | 3.4506 | 2.9675 | 2.9675 | 3.2436 | 4.4168 | 4.6928 | 4.8309 | 5.521 | 6.3535
Valores Provisorios
|  | XXXX | LINEA NO COMPUTADA EN EL MES |  |  | 2009-03-01: TASA DE FALLA; 2009-05-01: 6.3535; 2009-06-01: SALIDAS x AÑO / 100 km