## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2016-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2016
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 192385.9071
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32649.7511
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 1753.119
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 116157.5282 | 58078.7641
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12017.124 | 6008.562
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 29928.8277 | 14964.4139
[5 empty] | TOTAL | 463943.9971
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 81192.1482 | 22712.6687 | 133328.7372 | 309343.3333 | 2202.8667 | 4050481.6503
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3469 | 11950 | 134 | 7987
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 2 | 31 | 26 | 35 | 13
|  | Índices | DAM |  | 0.99672 | 0.99796 | 0.99561 | 0.99704 | 0.99812 | 0.94211
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.35361 | 0.15736 | 0.89363 | 0.21757 | 0.26119 | 0.16276
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.65454 | 0.68655 | -0.36469 | 0.65983 | -0.89368 | -2.5186
|  | compara |  |  | 0.65454 | 0.68655 | 0 | 0.65983 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.40067 | 0.85824 | 0.10637 | 0.56485 | 0.62687 | 0.76411
|  | corchetes |  |  | 1.0552 | 1.5448 | 0.10637 | 1.2247 | 0.62687 | 0.76411
|  | compara |  |  | 1.0552 | 1.5448 | 0.10637 | 1.2247 | 0.62687 | 0.76411
|  | premio |  |  | 192385.9071 | 32649.7511 | 1753.119 | 116157.5282 | 12017.124 | 29928.8277
|  | compara |  |  | 192385.9071 | 32649.7511 | 1753.119 | 116157.5282 | 12017.124 | 29928.8277
|  |  | PREMIO |  | 192385.9071 | 32649.7511 | 1753.119 | 116157.5282 | 12017.124 | 29928.8277
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2016-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas