## TOTAL
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2015-12-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Diciembre de 2015
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 184372.484
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 34974.3403
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 802.919
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 118677.8008 | 59338.9004
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11608.3783 | 5804.1891
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 27796.6538 | 13898.3269
[5 empty] | TOTAL | 457273.9926
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Diciembre de 2015
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 105607.7668 | 19879.2 | 102089.7089 | 300399.1667 | 2200.8167 | 3681686.0931
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3469 | 11950 | 134 | 7987
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 9 | 1 | 33 | 25 | 37 | 16
|  | Índices | DAM |  | 0.99574 | 0.99821 | 0.99664 | 0.99713 | 0.99813 | 0.94738
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.31825 | 0.078678 | 0.95128 | 0.20921 | 0.27612 | 0.20033
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.55065 | 0.72565 | -0.044943 | 0.66966 | -0.89191 | -2.1983
|  | compara |  |  | 0.55065 | 0.72565 | 0 | 0.66966 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.4606 | 0.92912 | 0.048717 | 0.58159 | 0.60554 | 0.70967
|  | corchetes |  |  | 1.0113 | 1.6548 | 0.048717 | 1.2513 | 0.60554 | 0.70967
|  | compara |  |  | 1.0113 | 1.6548 | 0.048717 | 1.2513 | 0.60554 | 0.70967
|  | premio |  |  | 184372.484 | 34974.3403 | 802.919 | 118677.8008 | 11608.3783 | 27796.6538
|  | compara |  |  | 184372.484 | 34974.3403 | 802.919 | 118677.8008 | 11608.3783 | 27796.6538
|  |  | PREMIO |  | 184372.484 | 34974.3403 | 802.919 | 118677.8008 | 11608.3783 | 27796.6538
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2015-12-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas