## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2016-01-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Enero de 2016
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 194449.5948
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 33830.2131
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 2228.219
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 115160.6852 | 57580.3426
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12017.124 | 6008.562
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 29218.1031 | 14609.0515
[5 empty] | TOTAL | 465101.8953
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Enero de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 106703.4835 | 23801.6718 | 128693.7589 | 318900.8333 | 2212.45 | 3922919.7083
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3469 | 11950 | 134 | 7987
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 1 | 30 | 26 | 35 | 14
|  | Índices | DAM |  | 0.99569 | 0.99786 | 0.99577 | 0.99695 | 0.99812 | 0.94393
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.28289 | 0.078678 | 0.8648 | 0.21757 | 0.26119 | 0.17528
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.54599 | 0.67152 | -0.31725 | 0.64932 | -0.90191 | -2.4078
|  | compara |  |  | 0.54599 | 0.67152 | 0 | 0.64932 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.52053 | 0.92912 | 0.1352 | 0.56485 | 0.62687 | 0.74596
|  | corchetes |  |  | 1.0665 | 1.6006 | 0.1352 | 1.2142 | 0.62687 | 0.74596
|  | compara |  |  | 1.0665 | 1.6006 | 0.1352 | 1.2142 | 0.62687 | 0.74596
|  | premio |  |  | 194449.5948 | 33830.2131 | 2228.219 | 115160.6852 | 12017.124 | 29218.1031
|  | compara |  |  | 194449.5948 | 33830.2131 | 2228.219 | 115160.6852 | 12017.124 | 29218.1031
|  |  | PREMIO |  | 194449.5948 | 33830.2131 | 2228.219 | 115160.6852 | 12017.124 | 29218.1031
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2016-01-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas