## TOTAL
ANEXO XI al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2016-04-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Abril de 2016
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 253723.2442
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32133.2321
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 1753.119
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 109349.3186 | 54674.6593
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11199.6326 | 5599.8163
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 31350.277 | 15675.1385
[5 empty] | TOTAL | 515458.4376
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XI al Memorandum D.T.E.E. N° 231 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Abril de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 44381.5882 | 14211.3915 | 143530.289 | 328960 | 2464.3333 | 4186520.0989
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3469 | 11950 | 134 | 7987
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 7 | 4 | 31 | 29 | 39 | 11
|  | Índices | DAM |  | 0.99821 | 0.99872 | 0.99528 | 0.99686 | 0.9979 | 0.94016
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.24752 | 0.31471 | 0.89363 | 0.24268 | 0.29104 | 0.13772
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.81116 | 0.80387 | -0.46911 | 0.63826 | -1.1184 | -2.6368
|  | compara |  |  | 0.81116 | 0.80387 | 0 | 0.63826 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.58047 | 0.71647 | 0.10637 | 0.51464 | 0.58422 | 0.8004
|  | corchetes |  |  | 1.3916 | 1.5203 | 0.10637 | 1.1529 | 0.58422 | 0.8004
|  | compara |  |  | 1.3916 | 1.5203 | 0.10637 | 1.1529 | 0.58422 | 0.8004
|  | premio |  |  | 253723.2442 | 32133.2321 | 1753.119 | 109349.3186 | 11199.6326 | 31350.277
|  | compara |  |  | 253723.2442 | 32133.2321 | 1753.119 | 109349.3186 | 11199.6326 | 31350.277
|  |  | PREMIO |  | 253723.2442 | 32133.2321 | 1753.119 | 109349.3186 | 11199.6326 | 31350.277
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2016-04-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas