## TOT-0216
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 154108.6
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 45584
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 8448.35
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 3470.75
[5 empty] | TOTAL | 211611.7
Valores remuneratorios según Acuerdo SEE-ENRE-TRANSBA - 2016-2017

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 392.94 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 375.48 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 375.48 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 298618 | 1524 | TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 77.3 | C | 290.246 | 2016-02-01 10:21 | 2016-02-03 16:53 | 54.5333 | 3272 | P | 0,000 | 10 | 1582.7117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1582.7117
|  | 2 | 298624 | 1440 | PIGUE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 206.514 | 2016-02-03 08:38 | 2016-02-05 17:14 | 56.6 | 3396 | P | 0,000 | 10 | 1168.8692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1168.8692
|  | 3 | 298634 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 186.989 | 2016-02-05 08:08 | 2016-02-05 14:08 | 6 | 360 | P | 0,000 | 10 | 112.1934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.1934
|  | 4 | 298635 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C | 147.5261 | 2016-02-05 20:38 | 2016-02-06 00:56 | 4.3 | 258 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1475.261 | 4425.7829 | 191.7839 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6092.8277
|  | 5 | 298636 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 155.0732 | 2016-02-06 06:32 | 2016-02-06 08:50 | 2.3 | 138 | P | 0,000 | 50 | 178.3342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 178.3342
|  | 6 | 298645 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | 151.0181 | 2016-02-07 03:05 | 2016-02-07 04:15 | 1.1667 | 70 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1510.1806 | 1766.9113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3277.0919
|  | 7 | 298648 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 228.8175 | 2016-02-07 14:05 | 2016-02-07 19:02 | 4.95 | 297 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2288.1751 | 6864.5252 | 446.1941 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9598.8944
|  | 8 | 298835 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 476.4841 | 2016-02-10 09:06 | 2016-02-10 14:12 | 5.1 | 306 | P | 0,000 | 10 | 243.0069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 243.0069
|  | 9 | 298836 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 529.4268 | 2016-02-10 10:00 | 2016-02-10 12:53 | 2.8833 | 173 | P | 0,000 | 50 | 762.3746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 762.3746
|  | 12 | 298855 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 38.29 | A | 143.7713 | 2016-02-12 12:00 | 2016-02-12 16:40 | 4.6667 | 280 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 21565.6938 | 64697.0814 | 3601.4709 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89864.2461
|  | 13 | 299397 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 525.2965 | 2016-02-15 09:24 | 2016-02-15 13:55 | 4.5167 | 271 | P | 0,000 | 10 | 237.434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 237.434
|  | 14 | 299398 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 93.87 | 2016-02-16 07:52 | 2016-02-16 14:33 | 6.6833 | 401 | P | 0,000 | 10 | 62.7052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.7052
|  | 15 | 299402 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 192.9967 | 2016-02-16 21:58 | 2016-02-17 00:58 | 3 | 180 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1929.9673 | 5789.9018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7719.869
|  | 16 | 299403 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | 151.0181 | 2016-02-17 06:08 | 2016-02-17 11:16 | 5.1333 | 308 | P | 0,000 | 10 | 77.4723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.4723
|  | 17 | 299404 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 93.87 | 2016-02-17 07:58 | 2016-02-17 14:14 | 6.2667 | 376 | P | 0,000 | 10 | 58.8565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.8565
|  | 18 | 299405 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III | 132 | 16.8 | C | 93.87 | 2016-02-17 09:52 | 2016-02-17 10:24 | 0.53333 | 32 | P | 0,000 | 10 | 4.9751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9751
|  | 19 | 299411 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 93.87 | 2016-02-18 08:18 | 2016-02-18 13:41 | 5.3833 | 323 | P | 0,000 | 10 | 50.5021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50.5021
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 4539.4351 | 0 | 28769.2777 | 83544.2025 | 4239.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121092.36
Actualizar >

## LI-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 392.94 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 375.48 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 375.48 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
121092.36
|  | 20 | 299414 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 476.4841 | 2016-02-18 09:12 | 2016-02-18 12:05 | 2.8833 | 173 | P | 0,000 | 10 | 137.2274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.2274
|  | 21 | 299416 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 228.8175 | 2016-02-18 15:13 | 2016-02-18 19:21 | 4.1333 | 248 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2288.1751 | 6864.5252 | 258.5638 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9411.2641
|  | 22 | 299417 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 178.7285 | 2016-02-18 17:58 | 2016-02-19 03:05 | 9.1167 | 547 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1787.2847 | 5361.8542 | 1093.8183 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8242.9572
|  | 23 | 299419 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 186.989 | 2016-02-19 02:56 | 2016-02-19 17:13 | 14.2833 | 857 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1869.8904 | 5609.6711 | 2109.2363 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9588.7978
|  | 24 | 299420 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 93.87 | 2016-02-19 08:22 | 2016-02-19 16:03 | 7.6833 | 461 | P | 0,000 | 10 | 72.0922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.0922
|  | 25 | 299427 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 174.2227 | 2016-02-20 07:50 | 2016-02-20 09:35 | 1.75 | 105 | P | 0,000 | 10 | 30.489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.489
|  | 26 | 299429 | 3556 | N. CAMPANA - CORCEMAR 1 | 132 | 5 | C | 93.87 | 2016-02-21 08:07 | 2016-02-21 17:18 | 9.1833 | 551 | P | 0,000 | 10 | 86.1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.1727
|  | 27 | 299706 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 268.4682 | 2016-02-23 07:54 | 2016-02-23 16:09 | 8.25 | 495 | P | 0,000 | 10 | 221.4863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 221.4863
|  | 28 | 299707 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 21 | C | 93.87 | 2016-02-23 08:28 | 2016-02-23 12:01 | 3.55 | 213 | P | 0,000 | 10 | 33.3239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.3239
|  | 29 | 299712 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 268.4682 | 2016-02-24 07:41 | 2016-02-24 16:29 | 8.8 | 528 | P | 0,000 | 10 | 236.252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 236.252
|  | 30 | 299719 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 268.4682 | 2016-02-25 07:55 | 2016-02-25 16:24 | 8.4833 | 509 | P | 0,000 | 10 | 227.661 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 227.661
|  | 31 | 299721 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 241.8091 | 2016-02-26 07:34 | 2016-02-26 08:48 | 1.2333 | 74 | P | 0,000 | 10 | 29.7425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.7425
|  | 32 | 299722 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 268.4682 | 2016-02-26 07:51 | 2016-02-26 16:29 | 8.6333 | 518 | P | 0,000 | 10 | 231.6881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 231.6881
|  | 33 | 299726 | 5684 | CORCEMAR - TOYOTA 1 | 132 | 2.9 | C | 93.87 | 2016-02-28 07:50 | 2016-02-28 15:43 | 7.8833 | 473 | P | 0,000 | 10 | 73.9696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.9696
|  | 34 | 299728 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 93.87 | 2016-02-29 07:20 | 2016-02-29 17:08 | 9.8 | 588 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 938.7 | 2816.1 | 638.316 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4393.116
[9 empty] | 93.87 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 93.87 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 93.87 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 93.87 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 93.87 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1380.1045 | 0 | 6884.0502 | 20652.1505 | 4099.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154108.6
Actualizar >

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.31
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | 298617 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-01 07:56 | 2016-02-01 14:11 | 6.25 | 375 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 147.375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 147.375
|  | 36 | 298619 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-02 07:59 | 2016-02-02 12:44 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 112.005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.005
|  | 37 | 298622 | 2649 | TORNQUIST | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-03 08:03 | 2016-02-03 16:55 | 8.8667 | 532 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 104.5773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 104.5773
|  | 38 | 298625 | 2663 | ARRECIFES | TRAFO 5 | 5 | 66/33 | 6.55 | 2016-02-03 09:55 | 2016-02-03 14:51 | 4.9333 | 296 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 19.3749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.3749
|  | 39 | 298627 | 2404 | LAS ARMAS | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 13.1 | 2016-02-04 04:15 | 2016-02-04 07:31 | 3.2667 | 196 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.7022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.7022
|  | 40 | 298628 | 2663 | ARRECIFES | TRAFO 5 | 5 | 66/33 | 6.55 | 2016-02-04 08:32 | 2016-02-04 12:37 | 4.0833 | 245 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 16.0344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.0344
|  | 41 | 298629 | 2468 | PINAMAR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-04 15:56 | 2016-02-04 16:48 | 0.86667 | 52 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1179 | 1025.73 | -- | -- | -- | -- | SI | 2204.73
|  | 41b | 298629 | 2468 | PINAMAR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-04 16:48 | 2016-02-04 18:34 | 1.7667 | 106 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.683 | -- | SI | 208.683
|  | 42 | 298850 | 3727 | TRENQUE LAUQUEN | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-11 07:20 | 2016-02-11 08:34 | 1.2333 | 74 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1414.8 | 1740.204 | -- | -- | SI | 3155.004
|  | 42b | 298850 | 3727 | TRENQUE LAUQUEN | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-11 08:34 | 2016-02-11 15:01 | 6.45 | 387 | RR | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 912.546 | SI | 912.546
|  | 44 | 298923 | 4676 | COLON | TRAFO 1 | 30 | 132/22/13,2 | 39.3 | 2016-02-13 06:15 | 2016-02-13 16:50 | 10.5833 | 635 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 99.7906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.7906
|  | 45 | 298925 | 4280 | TANDIL | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-13 07:50 | 2016-02-13 11:00 | 3.1667 | 190 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 74.7486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.7486
|  | 46 | 298926 | 5553 | CHACABUCO | TRAFO1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-14 07:36 | 2016-02-14 18:06 | 10.5 | 630 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 247.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.59
|  | 47 | 299399 | 5553 | CHACABUCO | TRAFO1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-16 08:06 | 2016-02-21 07:27 | 119.35 | 7161 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 1125.7092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1125.7092
|  | 48 | 299400 | 2166 | IMPSA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-16 08:11 | 2016-02-16 09:08 | 0.95 | 57 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.2005
|  | 49 | 299410 | 2387 | AZUL | TRAFO 3 | 15 | 132/33/132,2 | 19.65 | 2016-02-18 08:07 | 2016-02-18 13:47 | 5.6667 | 340 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 66.8493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.8493
|  | 50 | 299422 | 2387 | AZUL | TRAFO 3 | 15 | 132/33/132,2 | 19.65 | 2016-02-19 08:45 | 2016-02-19 14:02 | 5.2833 | 317 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 62.2512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.2512
|  | 51 | 299423 | 2056 | SAN PEDRO | TRAFO 2 | 15 | 132/33 | 19.65 | 2016-02-19 09:13 | 2016-02-19 10:00 | 0.78333 | 47 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1179 | 919.62 | -- | -- | -- | -- | SI | 2098.62
|  | 51b | 299423 | 2056 | SAN PEDRO | TRAFO 2 | 15 | 132/33 | 19.65 | 2016-02-19 10:00 | 2016-02-26 22:06 | 180.1 | 10806 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21233.79 | -- | SI | 21233.79
|  | 52 | 299428 | 5553 | CHACABUCO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-21 07:28 | 2016-02-21 19:14 | 11.7667 | 706 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 277.5366 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 277.5366
|  | 53 | 299430 | 2287 | CHACABUCO | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-21 19:14 | 2016-02-21 19:38 | 0.4 | 24 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1179 | 471.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 1650.6
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; RF - RESTANTE FORZADA ; RR - REDUCCIÓN RESTANTE | [15 empty] | 1165.245 | 1225.4998 | 3537 | 2416.95 | 1414.8 | 1740.204 | 21442.473 | 912.546 |  | 33854.72
Actualizar >

## T-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.31
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
33854.72
|  | 54 | 299443 | 5553 | CHACABUCO | TRAFO1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-21 19:15 | 2016-02-22 13:48 | 18.55 | 1113 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 94.32 | 1749.636 | -- | -- | SI | 1843.956
|  | 55 | 299703 | 2478 | LAS FLORES | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-22 19:33 | 2016-02-22 20:45 | 1.2 | 72 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1179 | 1414.8 | -- | -- | -- | -- | SI | 2593.8
|  | 55b | 299703 | 2478 | LAS FLORES | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-22 20:45 | 2016-02-24 10:50 | 38.0833 | 2285 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4489.632 | -- | SI | 4489.632
|  | 56 | 299708 | 4832 | CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-23 08:59 | 2016-02-23 13:46 | 4.7833 | 287 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 112.7124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.7124
|  | 57 | 299713 | 2477 | LAS FLORES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.65 | 2016-02-24 08:28 | 2016-02-24 13:32 | 5.0667 | 304 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 59.7753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.7753
|  | 58 | 299714 | 4832 | CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-24 08:28 | 2016-02-24 13:32 | 5.0667 | 304 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 119.5506 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.5506
|  | 59 | 299720 | 4832 | CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-25 08:12 | 2016-02-25 16:00 | 7.8 | 468 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 183.924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.924
|  | 60 | 299723 | 4832 | CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-26 08:59 | 2016-02-26 13:33 | 4.5667 | 274 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 107.7606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.7606
|  | 61 | 299724 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-26 09:34 | 2016-02-26 13:02 | 3.4667 | 208 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 81.8226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.8226
|  | 62 | 299725 | 2431 | VILLA GESELL | TRAFO 3 | 40 | 132/13,2 | 52.4 | 2016-02-27 14:41 | 2016-02-27 19:23 | 4.7 | 282 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 314.4 | 1477.68 | -- | -- | -- | -- | SI | 1792.08
|  | 63 | 299727 | 2608 | CAMPANA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-28 08:23 | 2016-02-28 17:21 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 211.5126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 211.5126
|  | 64 | 299729 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 39.3 | 2016-02-29 09:06 | 2016-02-29 14:44 | 5.6333 | 338 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 132.7554 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 132.7554
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 1009.8135 | 0 | 1493.4 | 2892.48 | 94.32 | 1749.636 | 4489.632 | 0 |  | 45584
Actualizar >

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | 34.93 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 17.466 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 13.097 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 13.097 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 65 | 298620 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 13.097 | 2016-02-03 07:47 | 2016-02-03 16:57 | 9.1667 | 550 | P | -- | 40 | 480.398 | -- | -- | -- | SI | 480.398
|  | 66 | 298621 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 13.097 | 2016-02-03 07:48 | 2016-02-03 16:57 | 9.15 | 549 | P | -- | 40 | 479.3502 | -- | -- | -- | SI | 479.3502
|  | 67 | 298623 | 2650 | TORNQUIST | Alimentador 1 | 33 | 13.097 | 2016-02-03 08:03 | 2016-02-03 17:08 | 9.0833 | 545 | P | -- | 50 | 594.6038 | -- | -- | -- | SI | 594.6038
|  | 68 | 298626 | 2408 | LAS ARMAS | Alimentador 1 a LAS ARMAS | 13.2 | 13.097 | 2016-02-04 04:03 | 2016-02-04 06:41 | 2.6333 | 158 | P | -- | 40 | 137.7804 | -- | -- | -- | SI | 137.7804
|  | 69 | 298637 | 2261 | HENDERSON | SALIDA TRAFO 500/132 | 132 | 17.466 | 2016-02-06 09:17 | 2016-02-06 21:01 | 11.7333 | 704 | P | -- | 50 | 1024.3809 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 71 | 298646 | 2092 | SAN NICOLAS | SALIDA A RyCSA | 33 | 13.097 | 2016-02-07 05:54 | 2016-02-07 13:10 | 7.2667 | 436 | P | -- | 50 | 476.076 | -- | -- | -- | SI | 476.076
|  | 72 | 298647 | 2261 | HENDERSON | SALIDA TRAFO 500/132 | 132 | 17.466 | 2016-02-07 07:48 | 2016-02-07 13:38 | 5.8333 | 350 | P | -- | 50 | 509.1339 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 73 | 298833 | 2261 | HENDERSON | SALIDA TRAFO 500/132 | 132 | 17.466 | 2016-02-08 14:31 | 2016-02-08 14:50 | 0.31667 | 19 | P | -- | 50 | 27.9456 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | 298834 | 3146 | PROTISA | SALIDA A TRAFO 132/13,2 | 132 | 17.466 | 2016-02-09 08:39 | 2016-02-09 12:52 | 4.2167 | 253 | P | -- | 50 | 368.5326 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 75 | 298853 | 4447 | VILLA GESELL | SALIDA TG14 | 132 | 17.466 | 2016-02-11 08:34 | 2016-02-11 12:26 | 3.8667 | 232 | P | -- | 50 | 337.9671 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 76 | 298909 | 2178 | BRAGADO | SALIDA WARNER-O´BRIEN | 33 | 13.097 | 2016-02-12 12:00 | 2016-02-12 12:38 | 0.63333 | 38 | F | NO | 50 | -- | 654.85 | 412.5555 | -- | SI | 1067.4055
|  | 78 | 298910 | 2294 | CHACABUCO | SALIDA 7 A CHACABUCO | 13.2 | 13.097 | 2016-02-12 12:00 | 2016-02-12 12:31 | 0.51667 | 31 | F | NO | 40 | -- | 523.88 | 272.4176 | -- | SI | 796.2976
|  | 79 | 298924 | 2634 | PETROQUIMICA | SALIDA CARGILL | 33 | 13.097 | 2016-02-13 07:35 | 2016-02-13 17:52 | 10.2833 | 617 | P | -- | 50 | 673.1858 | -- | -- | -- | SI | 673.1858
|  | 81 | 299401 | 2397 | TRES ARROYOS | SALIDA 1 A G. CHAVES | 33 | 13.097 | 2016-02-16 09:37 | 2016-02-16 13:53 | 4.2667 | 256 | P | -- | 50 | 279.6209 | -- | -- | -- | SI | 279.6209
|  | 82 | 299406 | 2398 | TRES ARROYOS | SALIDA 2 A G. CHAVES | 33 | 13.097 | 2016-02-17 11:35 | 2016-02-17 14:33 | 2.9667 | 178 | P | -- | 50 | 194.4905 | -- | -- | -- | SI | 194.4905
[8 empty] | 13.097 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 5583.4657 | 1178.73 | 684.9731 | 0 |  | 5179.21
Actualizar >

## SA-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | 34.93 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 17.466 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 13.097 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 13.097 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5179.21
|  | 83 | 299407 | 2324 | G. CHAVES | SALIDA A TRES ARROYOS | 33 | 13.097 | 2016-02-17 11:40 | 2016-02-17 14:30 | 2.8333 | 170 | P | -- | 50 | 185.3226 | -- | -- | -- | SI | 185.3226
|  | 84 | 299408 | 2324 | G. CHAVES | SALIDA A TRES ARROYOS | 33 | 13.097 | 2016-02-18 07:34 | 2016-02-18 12:53 | 5.3167 | 319 | P | -- | 50 | 348.3802 | -- | -- | -- | SI | 348.3802
|  | 85 | 299409 | 2398 | TRES ARROYOS | SALIDA 2 A G. CHAVES | 33 | 13.097 | 2016-02-18 07:34 | 2016-02-18 12:39 | 5.0833 | 305 | P | -- | 50 | 332.6638 | -- | -- | -- | SI | 332.6638
|  | 86 | 299412 | 2502 | PUNTA ALTA | SALIDA 1 A P.S. GRUNBEIN | 33 | 13.097 | 2016-02-18 08:54 | 2016-02-18 16:39 | 7.75 | 465 | P | -- | 50 | 507.5088 | -- | -- | -- | SI | 507.5088
|  | 87 | 299413 | 2504 | PUNTA ALTA | SALIDA 4 A B. NABAL P. BELGRANO | 33 | 13.097 | 2016-02-18 09:12 | 2016-02-18 16:04 | 6.8667 | 412 | P | -- | 50 | 449.882 | -- | -- | -- | SI | 449.882
|  | 88 | 299415 | 2142 | ARRECIFES | SALIDA 1 A ARRECIFES | 13.2 | 13.097 | 2016-02-18 11:22 | 2016-02-18 13:34 | 2.2 | 132 | P | -- | 40 | 115.2536 | -- | -- | -- | SI | 115.2536
|  | 90 | 299421 | 2545 | PIGUE | SALIDA 3 A SAAVEDRA | 33 | 13.097 | 2016-02-19 08:40 | 2016-02-19 16:00 | 7.3333 | 440 | P | -- | 50 | 480.0051 | -- | -- | -- | SI | 480.0051
|  | 91 | 299425 | 2505 | PUNTA ALTA | SALIDA 6 A B. NABAL P. BELGRANO | 33 | 13.097 | 2016-02-19 09:27 | 2016-02-19 16:00 | 6.55 | 393 | P | -- | 50 | 428.9268 | -- | -- | -- | SI | 428.9268
|  | 92 | 299426 | 2503 | PUNTA ALTA | SALIDA 2 A P.S. GRUNBEIN | 13.2 | 13.097 | 2016-02-19 09:32 | 2016-02-19 16:21 | 6.8167 | 409 | P | -- | 40 | 357.2862 | -- | -- | -- | SI | 357.2862
|  | 93 | 299709 | 4447 | VILLA GESELL | SALIDA TG14 | 132 | 17.466 | 2016-02-24 04:50 | 2016-02-24 11:35 | 6.75 | 405 | P | -- | 50 | 589.4775 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 97 | 299718 | 2384 | BARKER | Alimentador 3 a Coop.BARKER | 13.2 | 13.097 | 2016-02-25 07:32 | 2016-02-25 08:45 | 1.2167 | 73 | P | -- | 40 | 63.9134 | -- | -- | -- | SI | 63.9134
[8 empty] | 13.097 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.097 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.097 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.097 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.097 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 3858.6197 | 0 | 0 | 0 |  | 8448.35
Actualizar >

## RE-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 243 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 98 | 298649 | 4450 | MERCEDES | CAP K1MD | 1.5 | 4.874 | 13.2 | 7.311 | 2016-02-07 17:03 | 2016-02-10 13:18 | 68.25 | 4095 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 43.866 | 2993.8545 | -- | -- | -- | -- | SI | 3037.7205
|  | 99 | 298854 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 4.874 | 13.2 | 7.311 | 2016-02-12 11:09 | 2016-02-12 14:27 | 3.3 | 198 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 43.866 | 144.7578 | -- | -- | -- | -- | SI | 188.6238
|  | 100 | 298920 | 4460 | MERCEDES | CAP K1MD | 1.5 | 4.874 | 13.2 | 7.311 | 2015-12-10 16:12 | 2015-12-10 19:48 | 3.6 | 216 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 43.866 | 157.9176 | -- | -- | -- | -- | SI | 201.7836
|  | 101 | 299710 | 4458 | CHIVILCOY | K1CI | 1.5 | 4.198 | 13.2 | 6.297 | 2016-02-12 14:44 | 2016-02-12 16:25 | 1.6833 | 101 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 6.3474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.3474
|  | 102 | 299711 | 4459 | CHIVILCOY | K2CI | 3 | 4.198 | 13.2 | 12.594 | 2016-02-24 06:15 | 2016-02-24 11:03 | 4.8 | 288 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 36.2707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.2707
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [16 empty] | 42.6181 | 0 | 131.598 | 3296.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3470.75
Actualizar >

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 2 | febrero | 29 | 2016 | Desde el 01 al 29 de febrero de 2016 | 02 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSBA\2016 |  |  |  |  | J0216TBA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1602
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 12 | LI-02 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 29 | 19 | 29 | 15
MODELO T | 22 | 20 | 13 | T-02 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 20 | 10 | SA-02 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO R | 21 | 20 | 12 | RE-02 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 29 | 18 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 16
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-02 | TRANSBA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0