## TOT-1110
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 27519.52
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 87.93
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 3.0656
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 3.1. | Equipamiento propio |  |  | 350.07
|  |  | 3.2. | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 2.34
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 1.3514
[5 empty] | TOTAL | 27964.277
Valores remuneratorios según Resoluciones ENRE N° 330/08 y Res. ENRE N° 645/08

## LI-11 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 228811 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 208.8871 | 2010-11-25 18:16 | 2010-11-26 00:45 | 6.4833 | 389 | F | -- | -- | -- | 6266.6135 | 18799.8405 | 2180.7815 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27247.2354
|  | 2 | 228813 | 4881 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | 89.2442 | 2010-11-26 07:03 | 2010-11-26 17:13 | 10.1667 | 610 | P | -- | 272.2839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 272.2839
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 272.28 | 0 | 6266.61 | 18799.84 | 2180.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27519.52

## TR-11 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | 227987 | 1811 | TRELEW | TRAFO 6 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2010-11-02 11:12 | 2010-11-02 11:46 | 0.56667 | 34 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 0.6233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.6233
|  | 4 | 228247 | 3824 | PUERTO MADRYN | AUTOTRAFO 2 | 60 | 330/132/33 | 14.58 | 2010-11-11 07:41 | 2010-11-11 17:43 | 10.0333 | 602 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 43.8712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.8712
|  | 5 | 228812 | 3824 | PUERTO MADRYN | AUTOTRAFO 2 | 60 | 330/132/33 | 14.58 | 2010-11-25 07:24 | 2010-11-25 17:20 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 43.4338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.4338
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 87.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.93

## SA-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Salida en 330 kV | 8.106 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 228451 | 1770 | VIEDMA | SALIDA ALIMENTADOR 1 RURAL | 13.2 | 2.433 | 2010-11-18 08:04 | 2010-11-18 08:31 | 0.45 | 27 | P | -- | 20 | 2.1897 | -- | -- | -- | SI | 2.1897
|  | 7 | 228849 | 4893 | VIEDMA | SALIDA ALIMENTADOR VIEDMA 4 | 13.2 | 2.433 | 2010-11-29 07:59 | 2010-11-29 08:10 | 0.18333 | 11 | P | -- | 20 | 0.87588 | -- | -- | -- | SI | 0.87588
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 3.07 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0656

## RE-11 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 228246 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-10 08:02 | 2010-11-10 14:13 | 6.1833 | 371 | P | -- | 0.6 | 45.0522 | -- | -- | -- | SI | 45.0522
|  | 9 | 228448 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-15 07:55 | 2010-11-15 13:53 | 5.9667 | 358 | P | -- | 0.6 | 43.5213 | -- | -- | -- | SI | 43.5213
|  | 10 | 228449 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-16 08:04 | 2010-11-16 13:18 | 5.2333 | 314 | P | -- | 0.6 | 38.1267 | -- | -- | -- | SI | 38.1267
|  | 11 | 228450 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-17 07:56 | 2010-11-17 13:10 | 5.2333 | 314 | P | -- | 0.6 | 38.1267 | -- | -- | -- | SI | 38.1267
|  | 12 | 228452 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-18 07:40 | 2010-11-18 13:59 | 6.3167 | 379 | P | -- | 0.6 | 46.0728 | -- | -- | -- | SI | 46.0728
|  | 13 | 228453 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-19 07:52 | 2010-11-19 14:11 | 6.3167 | 379 | P | -- | 0.6 | 46.0728 | -- | -- | -- | SI | 46.0728
|  | 14 | 228808 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-23 07:56 | 2010-11-23 14:32 | 6.6 | 396 | P | -- | 0.6 | 48.114 | -- | -- | -- | SI | 48.114
|  | 16 | 228810 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-11-24 08:05 | 2010-11-24 14:15 | 6.1667 | 370 | P | -- | 0.6 | 44.9793 | -- | -- | -- | SI | 44.9793
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 350.0658 | 0 | 0 | 0 |  | 350.07

## RE-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.2. Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 228809 | 4401 | VIEDMA | Reactor 1 | 6 | 1.458 | 2010-11-24 08:04 | 2010-11-24 10:44 | 2.6667 | 160 | P | -- | 0.6 | 2.3357 | -- | -- | -- | SI | 2.3357
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2.3357 | 0 | 0 | 0 |  | 2.34

## SUP-EDERSA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | 2.433
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 3.0656 |  | SEGÚN 2.2.2.
[5 empty] | REACTIVO |  | 2.34 |  | SEGÚN 3.2.
[6 empty] | SM = | 5.4056
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 15561.9504 | 5 | (DTE 0609) | 15566.9504
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 55370.4235 | 1579 | (DTE 0609) | 56949.4235
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 93170.903 | 0 | (DTE 0609) | 93170.903
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3513.9888 | 309 | (DTE 0609) | 3822.9888
169510.2658
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 5248.8 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2334.96
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 15396.48 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3503.52
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1312.2 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5255.28
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2624.4 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10510.56
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5248.8 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5255.28
[6 empty] | 29830.68 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 12845.52
39705.12
[6 empty] | RM = | 239046.0658
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5976.1516
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1.3514
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 1.3514
Note on K31: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de noviembre de 2010 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2010-06-01: 3
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2009-12-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | 2010-03-01: 1; 2010-09-01: 2
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2009-11-01; 2010-06-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2010-02-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2010-03-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2009-11-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2010-05-01: 1; 2010-08-01: 3
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | 2010-07-01: XXXX; 2010-08-01: XXXX; 2010-09-01: XXXX; 2010-10-01: XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2010-10-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 |  |  | 1
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 2010-02-01: 2
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.85
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2010-02-01: 1; 2010-03-01: 2; 2010-08-01: 1
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2010-09-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA | 132 | 185.6 | 2010-09-01: 3
|  |  |  | Longitud Total | 2631.26
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.94 | 0.84 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.63 | 0.73 | 0.93 | 0.97
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2009-12-01: TASA DE FALLA; 2010-02-01: 0.97; 2010-03-01: SALIDAS x AÑO / 100 km