## TOT-1210
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 68923.52
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 466.27
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 7.47
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 162.0378
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 91.71
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 42.377
[5 empty] | TOTAL | 69693.3848
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 330/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-12 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 229002 | 4748 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 17.4305 | 2010-12-05 08:00 | 2010-12-05 08:49 | 0.81667 | 49 | P | 0,000 | 4.2879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.2879
|  | 2 | 230259 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 208.8871 | 2010-12-28 20:49 | 2010-12-29 03:16 | 6.45 | 387 | F | 0,000 | -- | -- | 6266.6135 | 18799.8405 | 2161.9817 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27228.4356
|  | 3 | 230260 | 2036 | PICO TRUNCADO I - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 138 | 96.2164 | 2010-12-28 21:13 | 2010-12-28 21:24 | 0.18333 | 11 | F | 0,000 | -- | -- | 2886.4908 | 519.5683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3406.0591
|  | 4 | 230273 | 1638 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 2 | 330 | 550 | 401.3075 | 2010-12-31 12:04 | 2010-12-31 14:15 | 2.1833 | 131 | F | 0,000 | -- | -- | 12039.225 | 26245.5105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38284.7355
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 4.29 | 0 | 21192.33 | 45564.92 | 2161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68923.52

## TR-12 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 229864 | 1782 | BARRIO SAN MARTIN | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2010-12-18 22:41 | 2010-12-18 23:05 | 0.4 | 24 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 43.74 | -- | -- | -- | -- | SI | 153.09
|  | 6 | 229874 | 3833 | BARRIO SAN MARTIN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.29 | 2010-12-18 22:41 | 2010-12-18 23:05 | 0.4 | 24 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 218.7 | 87.48 | -- | -- | -- | -- | SI | 306.18
|  | 6a | 229874 | 3833 | BARRIO SAN MARTIN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.29 | 2010-12-18 23:05 | 2010-12-18 23:24 | 0.31667 | 19 | RF | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9984 | -- | SI | 6.9984
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 328.05 | 131.22 | 0 | 0 | 6.9984 | 0 |  | 466.27

## TR-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 230154 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2010-12-21 07:58 | 2010-12-21 14:48 | 6.8333 | 410 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 7.4686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4686
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 7.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.47

## SA-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 229000 | 1761 | S. GRANDE | ALIM. 1 CIERRA GRANDE (77) | 13.2 | 2.433 | 2010-12-01 09:27 | 2010-12-01 11:44 | 2.2833 | 137 | P | -- | 20 | 11.0945 | -- | -- | -- | SI | 11.0945
|  | 9 | 229001 | 1757 | S. A. OESTE | LINEA VALCHETA (74) | 33 | 2.433 | 2010-12-02 09:04 | 2010-12-02 11:58 | 2.9 | 174 | P | -- | 25 | 17.6393 | -- | -- | -- | SI | 17.6393
|  | 10 | 229863 | 1771 | VIEDMA | ALIM. 2 C. PATAGONES (91) | 13.2 | 2.433 | 2010-12-14 08:04 | 2010-12-14 10:35 | 2.5167 | 151 | P | -- | 20 | 12.2623 | -- | -- | -- | SI | 12.2623
|  | 11 | 230155 | 1756 | S. A. ESTE | SALIDA 2 PUERTO | 33 | 2.433 | 2010-12-21 08:35 | 2010-12-21 14:41 | 6.1 | 366 | P | -- | 25 | 37.1032 | -- | -- | -- | SI | 37.1032
|  | 12 | 230156 | 1757 | S. A. OESTE | LINEA VALCHETA (74) | 33 | 2.433 | 2010-12-21 14:57 | 2010-12-21 15:20 | 0.38333 | 23 | F | NO | 25 | -- | 60.825 | 23.1135 | -- | SI | 83.9385
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 78.1 | 60.825 | 23.1135 | 0 |  | 162.0378

## RE-12 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 13 | 229588 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-12-09 07:40 | 2010-12-09 14:03 | 6.3833 | 383 | P | -- | 0.6 | 46.5102 | -- | -- | -- | SI | 46.5102
|  | 14 | 229589 | 2629 | PUERTO MADRYN | Reactor 1 | 50 | 12.15 | 2010-12-10 07:41 | 2010-12-10 13:53 | 6.2 | 372 | P | -- | 0.6 | 45.198 | -- | -- | -- | SI | 45.198
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 91.7082 | 0 | 0 | 0 |  | 91.71

## SUP-EDERSA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2010
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | 2.433
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 7.47 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 162.0378 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 169.5078
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 16080.6821 | 0 | (DTE 0609) | 16080.6821
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 57216.1043 | 134 | (DTE 0609) | 57350.1043
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 96276.5998 | 0 | (DTE 0609) | 96276.5998
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3631.1218 | 32 | (DTE 0609) | 3663.1218
173370.508
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 5423.76 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2412.792
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 15909.696 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3620.304
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1355.94 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5430.456
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2711.88 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10860.912
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5423.76 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5430.456
[6 empty] | 30825.036 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 13273.704
41028.624
[6 empty] | RM = | 245224.168
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6130.6042
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 42.377
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 42.377
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 271 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de diciembre de 2010 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2010-06-01: 3; 2010-11-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2009-12-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | 2010-03-01: 1; 2010-09-01: 2
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2010-06-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2010-02-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2010-03-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2010-05-01: 1; 2010-08-01: 3
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | 2010-07-01: XXXX; 2010-08-01: XXXX; 2010-09-01: XXXX; 2010-10-01: XXXX; 2010-11-01: XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2010-10-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 |  |  | 1
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 2010-02-01: 2
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.85
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2010-02-01: 1; 2010-03-01: 2; 2010-08-01: 1
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80 | 2009-12-01: XXXX; 2010-01-01: XXXX; 2010-02-01: XXXX; 2010-03-01: XXXX; 2010-04-01: XXXX; 2010-05-01: XXXX; 2010-06-01: XXXX
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2010-09-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA | 132 | 185.6 | 2010-09-01: 3
|  |  |  | Longitud Total | 2631.26
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.84 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.63 | 0.73 | 0.93 | 0.97 | 0.93
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2010-01-01: TASA DE FALLA; 2010-03-01: 0.93; 2010-04-01: SALIDAS x AÑO / 100 km