## tot-0012
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 14943.1295 | 13240.45
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  |  | 2868.1167
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 4315.98
|  |  |  | 2.1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  | 63.07
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 133.76
|  |  |  | 2.2.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  | 160.46
|  | 3.- | SUPERVISIÓN del T.I. EDESA S.A. |  |  |  |  | 772.9117
[6 empty] | TOTAL | 23257.4279
13240.45

## LI-0012
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
13240.45
|  | 1 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 12.848 | 2000-12-07 05:49 | 2000-12-07 06:14 | 0.41667 | 25 | P | -- | 1.6188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.6188
|  | 2 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 12.848 | 2000-12-08 07:37 | 2000-12-08 16:23 | 8.7667 | 526 | P | -- | 33.8031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8031
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 28.2656 | 2000-12-08 13:36 | 2000-12-08 16:24 | 2.8 | 168 | P | -- | 23.7431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.7431
|  | 4 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 28.7795 | 2000-12-09 13:24 | 2000-12-09 13:30 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 863.3856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 863.3856
|  | 5 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.56 | 12.848 | 2000-12-12 08:24 | 2000-12-12 15:06 | 6.7 | 402 | P | -- | 25.8245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.8245
|  | 6 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 12.848 | 2000-12-12 10:09 | 2000-12-12 17:25 | 7.2667 | 436 | P | -- | 28.0215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.0215
|  | 7 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 52.4198 | 2000-12-13 02:22 | 2000-12-13 12:34 | 10.2 | 612 | F | -- | -- | -- | 1572.5952 | 4717.7856 | 1132.2685 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7422.6493
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.56 | 12.848 | 2000-12-13 08:56 | 2000-12-13 14:50 | 5.9 | 354 | P | -- | 22.741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.741
|  | 9 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 12.848 | 2000-12-13 17:55 | 2000-12-13 18:14 | 0.31667 | 19 | F | -- | -- | -- | 385.44 | 123.3408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 508.7808
|  | 10 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 12.848 | 2000-12-13 20:31 | 2000-12-13 20:38 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
|  | 11 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.56 | 12.848 | 2000-12-14 08:46 | 2000-12-14 15:19 | 6.55 | 393 | P | -- | 25.2463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.2463
|  | 12 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 38.544 | 2000-12-14 09:10 | 2000-12-14 12:28 | 3.3 | 198 | P | -- | 38.1586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.1586
| * | 13 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | 21.0296 | 2000-12-15 00:04 | 2000-12-15 00:10 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 630.8882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 630.8882
| * | 14 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | 21.0296 | 2000-12-15 00:32 | 2000-12-15 00:36 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 630.8882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 630.8882
| * | 15 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | 21.0296 | 2000-12-15 00:40 | 2000-12-15 04:52 | 4.2 | 252 | F | -- | -- | -- | 630.8882 | 1892.6646 | 75.7066 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2599.2594
|  | 16 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 28.2656 | 2000-12-18 04:48 | 2000-12-18 04:53 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 847.968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 847.968
|  | 17 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.56 | 12.848 | 2000-12-19 08:19 | 2000-12-19 10:14 | 1.9167 | 115 | P | -- | 7.4004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4004
|  | 18 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.56 | 12.848 | 2000-12-22 08:35 | 2000-12-22 12:07 | 3.5333 | 212 | P | -- | 13.606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.606
|  | 19 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | 21.0296 | 2000-12-25 13:51 | 2000-12-25 13:53 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 630.8882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 630.8882
|  | 20 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.28 | 12.848 | 2000-12-26 09:12 | 2000-12-26 12:57 | 3.75 | 225 | P | -- | 14.454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.454
|  | 21 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | 12.848 | 2000-12-27 08:20 | 2000-12-29 09:12 | 48.8667 | 2932 | P | -- | 188.3645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 188.3645
|  | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [21 empty] | 14943.1295
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | FUERZA MAYOR POR FUERTES VIENTOS

## LI EDESA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | TUNAL J.V.GONZALES | 132 | 41.4 | 21.2763 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | 18.9572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.9572
|  | II | METAN EL TUNAL | 132 | 75.6 | 38.8524 | 2000-12-03 06:39 | 2000-12-03 09:26 | 2.7833 | 167 | P | -- | 32.4029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.4029
|  | III | TUNAL J.V.GONZALES | 132 | 41.4 | 21.2763 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 08:58 | 4.9 | 294 | P | -- | 31.2761 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.2761
|  | IV | METAN EL TUNAL | 132 | 75.6 | 38.8524 | 2000-12-17 07:08 | 2000-12-17 08:07 | 0.98333 | 59 | P | -- | 11.4226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.4226
|  | V | METAN EL TUNAL | 132 | 75.6 | 38.8524 | 2000-12-27 19:50 | 2000-12-27 21:13 | 1.3833 | 83 | F | -- | -- | -- | 1165.5706 | 1608.4874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2774.0579
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
12.848
12.848
12.848
12.848
12.848
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [20 empty] | 2868.1167
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0012
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30 | [17 empty] | 1936-03-31 10:48
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-12-01 | 2000-12-29 16:03 | 688.05 | 41283 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 475.8939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 475.8939
|  | 23 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-05 08:37 | 2000-12-05 12:58 | 4.35 | 261 | R | NO | 60 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 9.666 | 42.0471 | -- | -- | SI | 51.7131
|  | 24 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-06 07:22 | 2000-12-06 10:16 | 2.9 | 174 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.6719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.6719
|  | 25 | LA BANDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-07 06:34 | 2000-12-07 10:12 | 3.6333 | 218 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 3.5088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.5088
|  | 26 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-12-08 07:35 | 2000-12-08 16:25 | 8.8333 | 530 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 14.2251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.2251
|  | 27 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-12-12 00:17 | 2000-12-12 06:39 | 6.3667 | 382 | P | -- | -- | SI | 3 | 51.3103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3103
|  | 28 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-13 22:48 | 2000-12-13 23:19 | 0.51667 | 31 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 64.44 | 33.5088 | -- | -- | SI | 97.9488
|  | 29 | PICHANAL | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-12-14 07:40 | 2000-12-14 08:03 | 0.38333 | 23 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 32.22 | 12.2436 | -- | -- | SI | 44.4636
|  | 30 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-12-14 23:30 | 2000-12-14 23:55 | 0.41667 | 25 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 67.662 | -- | -- | -- | -- | SI | 228.762
|  | 31 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-15 13:48 | 2000-12-15 17:00 | 3.2 | 192 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 515.52 | -- | -- | -- | -- | SI | 676.62
|  | 32 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-17 07:17 | 2000-12-17 11:37 | 4.3333 | 260 | RP | -- | 60 | SI | 3 | -- | 41.8538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.8538
|  | 33 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-17 07:20 | 2000-12-17 11:38 | 4.3 | 258 | RP | -- | 60 | SI | 3 | -- | 41.5638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.5638
|  | 34 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-12-19 00:19 | 2000-12-19 06:49 | 6.5 | 390 | P | -- | -- | SI | 3 | 52.3575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.3575
|  | 35 | BELEN | TRAFO | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2000-12-19 11:39 | 2000-12-19 11:54 | 0.25 | 15 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 24.165 | 6.0412 | -- | -- | SI | 30.2062
|  | 36 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-19 16:14 | 2000-12-19 16:16 | 0.033333 | 2 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 4.833 | -- | -- | -- | -- | SI | 165.933
|  | 37 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-19 16:23 | 2000-12-19 16:24 | 0.016667 | 1 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 3.222 | -- | -- | -- | -- | SI | 164.322
|  | 38 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-12-19 17:59 | 2000-12-19 18:05 | 0.1 | 6 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 8.055 | -- | -- | -- | -- | SI | 88.605
|  | 39 | CATAMARCA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-12-19 17:59 | 2000-12-19 18:05 | 0.1 | 6 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 8.055 | -- | -- | -- | -- | SI | 88.605
|  | 40 | LIBERTADOR | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-12-23 20:57 | 2000-12-23 21:41 | 0.73333 | 44 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 58.8015 | -- | -- | -- | -- | SI | 139.3515
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 122.5649 | 562.8202 | 886.05 | 666.1485 | 130.491 | 93.8407 | 0 | 0 |  | 2461.92
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0012 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30 | [17 empty] | 1936-03-31 10:48
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [22 empty] | 2461.92
|  | 41 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-26 09:09 | 2000-12-26 13:22 | 4.2167 | 253 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.7984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.7984
|  | 42 | HUACRA | TRAFO 1 | 4 | 132/13,2 | 0.716 | 2000-12-27 06:34 | 2000-12-27 07:12 | 0.63333 | 38 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 21.48 | 13.5324 | -- | -- | -- | -- | SI | 35.0124
|  | 43 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-12-27 08:41 | 2000-12-27 13:30 | 4.8167 | 289 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 7.765 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.765
|  | 44 | HUACRA | TRAFO | 4 | 132/13,2 | 0.716 | 2000-12-27 10:49 | 2000-12-27 17:37 | 6.8 | 408 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 21.48 | 146.064 | -- | -- | -- | -- | SI | 167.544
|  | 45 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-12-29 15:06 | 2000-12-29 15:10 | 0.066667 | 4 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 11.277 | -- | -- | -- | -- | SI | 172.377
|  | 46 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-12-29 15:18 | 2000-12-29 16:03 | 0.75 | 45 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 120.825 | -- | -- | -- | -- | SI | 281.925
|  | 47 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-12-29 16:04 | 2000-12-29 16:12 | 0.13333 | 8 | R | NO | 67.6 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 101.6434 | 13.2136 | -- | -- | SI | 114.857
|  | 48 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-12-29 16:13 | 2000-12-29 16:22 | 0.15 | 9 | RP | -- | 46 | SI | 3 | -- | 1.0375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0375
|  | 49 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-12-29 16:23 | 2000-12-29 22:31 | 6.1333 | 368 | R | NO | 67.6 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 101.6434 | 623.0738 | -- | -- | SI | 724.7172
|  | 50 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-12-29 22:32 | 2000-12-31 23:59 | 49.45 | 2967 | RP | -- | 46 | SI | 3 | -- | 342.0239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 342.0239
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 14.5634 | 343.0614 | 365.16 | 291.6984 | 203.2867 | 636.2874 | 0 | 0 |  | 4315.98
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR EDESA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30 | [17 empty] | 1936-03-31 10:48
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VI | J.V.GONZALES | TRAFO 1 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3425 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | -- | SI | 3 | 11.9617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.9617
|  | VII | TUNAL | TRAFO 1 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3425 | 2000-12-03 06:39 | 2000-12-03 09:26 | 2.7833 | 167 | P | -- | -- | SI | 3 | 11.1964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.1964
|  | VIII | TUNAL | TRAFO 2 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3425 | 2000-12-03 06:39 | 2000-12-03 09:26 | 2.7833 | 167 | P | -- | -- | SI | 3 | 11.1964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.1964
|  | IX | J.V.GONZALES | TRAFO 1 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3425 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 09:14 | 5.1667 | 310 | P | -- | -- | SI | 3 | 20.8222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8222
|  | X | TUNAL | TRAFO 1 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3425 | 2000-12-17 07:08 | 2000-12-17 08:07 | 0.98333 | 59 | P | -- | -- | SI | 3 | 3.9469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9469
|  | XI | TUNAL | TRAFO 2 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3425 | 2000-12-17 07:08 | 2000-12-17 08:07 | 0.98333 | 59 | P | -- | -- | SI | 3 | 3.9469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9469
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 1936-03-31 10:48
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 63.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13240.45 |  | 63.07
|  |  | F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores ) |  |  |  |  | ZZ
Formulas:
REDUCC. RESTANTE = SUM(Y19:[REDUCC. RESTANTE, row above])

## SA-0012
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.39 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.792 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.792 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 51 | CATAMARCA | SALIDA PARQUE INDUSTR. | 33 | 1.792 | 2000-12-12 00:17 | 2000-12-12 06:39 | 6.3667 | 382 | P | -- | 25 | 28.5376 | -- | -- | -- | SI | 28.5376
|  | 52 | TUCUMAN NORTE | SALIDA M. MORENO | 13.2 | 1.792 | 2000-12-17 07:17 | 2000-12-17 11:39 | 4.3667 | 262 | P | -- | 20 | 15.6621 | -- | -- | -- | SI | 15.6621
|  | 53 | TUCUMAN NORTE | SALIDA MOTOROLA | 13.2 | 1.792 | 2000-12-17 07:17 | 2000-12-17 11:39 | 4.3667 | 262 | P | -- | 20 | 15.6621 | -- | -- | -- | SI | 15.6621
|  | 54 | TUCUMAN NORTE | SALIDA SUIPACHA | 13.2 | 1.792 | 2000-12-17 07:17 | 2000-12-17 11:39 | 4.3667 | 262 | P | -- | 20 | 15.6621 | -- | -- | -- | SI | 15.6621
|  | 55 | CATAMARCA | SALIDA PARQUE INDUSTR. | 33 | 1.792 | 2000-12-19 00:19 | 2000-12-19 06:49 | 6.5 | 390 | P | -- | 25 | 29.12 | -- | -- | -- | SI | 29.12
|  | 56 | CATAMARCA | SALIDA T.A.S.A. | 33 | 1.792 | 2000-12-19 00:19 | 2000-12-19 06:49 | 6.5 | 390 | P | -- | 25 | 29.12 | -- | -- | -- | SI | 29.12
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 133.7638 | 0 | 0 | 0 |  | 133.76
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-EDESA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.39 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.792 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.792 | 20
13240.45
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIII | J.V.GONZALES | SALIDA ALIMENT.J.V.GONZALES | 13.2 | 1.792 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | 20 | 10.6445 | -- | -- | -- | SI | 10.6445
|  | XIV | J.V.GONZALES | SALIDA ALIMENT. QUEBRACHAL | 13.2 | 1.792 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | 20 | 10.6445 | -- | -- | -- | SI | 10.6445
|  | XV | J.V.GONZALES | SALIDA . ALIMENT. TUNAL | 13.2 | 1.792 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | 20 | 10.6445 | -- | -- | -- | SI | 10.6445
|  | XVI | J.V.GONZALES | SALIDA ALIMENT. LAJITAS | 33 | 1.792 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | 25 | 13.3056 | -- | -- | -- | SI | 13.3056
|  | XVII | J.V.GONZALES | SALIDA ALIMENT. TOLLOCHE | 33 | 1.792 | 2000-12-03 06:30 | 2000-12-03 09:28 | 2.9667 | 178 | P | -- | 25 | 13.3056 | -- | -- | -- | SI | 13.3056
|  | XVIII | J.V.GONZALES | SALIDA ALIM. J.V.GONZALES | 13.2 | 1.792 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 09:14 | 5.1667 | 310 | P | -- | 20 | 18.5293 | -- | -- | -- | SI | 18.5293
|  | XIX | J.V.GONZALES | SALIDA ALIM. QUEBRACHAL | 13.2 | 1.792 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 09:14 | 5.1667 | 310 | P | -- | 20 | 18.5293 | -- | -- | -- | SI | 18.5293
|  | XX | J.V.GONZALES | SALIDA ALIM. TUNAL | 13.2 | 1.792 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 09:14 | 5.1667 | 310 | P | -- | 20 | 18.5293 | -- | -- | -- | SI | 18.5293
|  | XXI | J.V.GONZALES | SALIDA ALIM. LAJITAS | 33 | 1.792 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 09:14 | 5.1667 | 310 | P | -- | 25 | 23.1616 | -- | -- | -- | SI | 23.1616
|  | XXII | J.V.GONZALES | SALIDA ALIM. TOLLOCHE | 33 | 1.792 | 2000-12-17 04:04 | 2000-12-17 09:14 | 5.1667 | 310 | P | -- | 25 | 23.1616 | -- | -- | -- | SI | 23.1616
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
1.792
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 160.4557 | 0 | 0 | 0 |  | 160.46
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
ZZ

## SUP-EDESA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2000
a) Datos
[7 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 51.392 | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.39
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.179 | Salida en 33 kV | 1.792
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.792
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 2868.1167 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 63.07 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 160.46 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 3091.6467
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. (DTE 0012) |  | TOTAL
|  |  | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | 28906.1499 | 114 |  | 29020.1499
|  |  | EL TUNAL - J.V.GONZALEZ | 132 | 41.4 | 15829.5583 | 103 |  | 15932.5583
44952.7082
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | Cargo por C. T. |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | J.V. GONZALEZ | T1 | 7.5 | 998.82 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador Tolloche | 33 | 1333.248
|  |  | J.V. GONZALEZ | T2 | 7.5 | 998.82 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador Lajitas | 33 | 1333.248
|  |  | EL TUNAL | T1 | 7.5 | 998.82 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador J. V. Gonzalez | 13.2 | 1333.248
|  |  | EL TUNAL | T2 | 7.5 | 998.82 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador El Tunal | 13.2 | 1333.248
[6 empty] | 3995.28 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador Quebrachal | 13.2 | 1333.248
6666.24
[6 empty] | RM = | 55614.2282
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1390.3557
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 772.9117
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 772.9117

## TRANSNOA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 69/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2000
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 1999-12-01 | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2000-06-01; 2000-11-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | bar: 2000-02-01; 2000-05-01
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | bar: 1999-12-01 to 2000-01-01; 2000-03-01; 2000-09-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 2000-01-01: 2; 2000-02-01: 1
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 3; 2000-06-01: 1; 2000-10-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 1999-12-01; 2000-03-01; 2000-08-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2000-01-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2000-02-01: 1; 2000-04-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | bar: 1999-12-01; 2000-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 1999-12-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2000-05-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 2000-03-01: 1; 2000-08-01: 1; 2000-11-01: 2
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | bar: 2000-09-01
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 2000-10-01: 2
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2000-03-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2000-03-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | bar: 1999-12-01
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 2000-02-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | bar: 2000-02-01; 2000-08-01; 2000-11-01
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | bar: 2000-08-01
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | bar: 2000-06-01
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2000-01-01 to 2000-03-01; 2000-10-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 2000-07-01: 1; 2000-11-01: 2
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2000-05-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | 3 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2000-02-01; 2000-04-01; 2000-08-01 to 2000-09-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2000-02-01; 2000-09-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2000-02-01; 2000-11-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2000-03-01; 2000-06-01; 2000-08-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 2000-03-01: 2; 2000-09-01: 2
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 |  | 1 | 2 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2000-07-01; 2000-11-01
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2000-01-01: 2; 2000-03-01: 1; 2000-08-01: 1; 2000-09-01: 1; 2000-11-01: 2
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 1999-12-01: XXXX; 2000-03-01: 3; 2000-07-01: 1
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 1999-12-01: XXXX; 2000-02-01: 3; 2000-03-01: 1; 2000-05-01: 1
|  | 59 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 1; 2000-03-01: 1; 2000-05-01: 2; 2000-06-01: 3; 2000-07-01: 1; 2000-09-01: 1
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 1999-12-01: XXXX; 2000-05-01: 1; 2000-07-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 1999-12-01: XXXX; 2000-07-01: 1; 2000-09-01: 1
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 1999-12-01: XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 1999-12-01: XXXX; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX; 2000-07-01: 1
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 1999-12-01: XXXX; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1
|  |  |  | Longitud Total | 3049.58
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 8 | 11 | 18 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.78 | 2.78 | 2.69 | 2.92 | 3.15 | 3.08 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.21 | 3.21 | 3.38 | 3.51
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2000-02-01: TASA DE FALLA; 2000-03-01: 3.51; 2000-04-01: SALIDAS x AÑO / 100 km