## TOT-0709
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 142199.6
|  |  | 14 | IV LINEA |  |  | 422948.69
|  |  | 15 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 160.05
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 19745.46
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 71200.8 | (***)
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 309416.05
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. ** |  | 7439.92
|  |  |  | 226 | Transportista Independiente L.I.M.S.A. |  | 3544.01
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 79696.57
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1852.5217
|  |  | 47 | Transportista Independiente INTESAR |  |  | 106.7001
|  |  | 49 | Transportista Independiente LIMSA |  |  | 3361.3985
[5 empty] | TOTAL | 1061671.7704
Valores remuneratorios según Dec. PEN 1462/05 - Res ENRE N°328/08
(**): Valores remuneratorios según Res ENRE N°327/08
(***): Según Nota S.E. N° 2492

## LI-07 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 208500 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-01 12:01 | 2009-07-01 16:49 | 4.8 | 288 | P | -- | NO | -- | 93.743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.743
|  | 2 | 208514 | 30 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 117.179 | 2009-07-04 00:11 | 2009-07-05 18:33 | 42.3667 | 2542 | P | -- | NO | -- | 992.9748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 992.9748
|  | 3 | 208650 | 50 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2009-07-09 12:57 | 2009-07-09 14:07 | 1.1667 | 70 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2226.3972 | 2604.8847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4831.2819
|  | 4 | 208652 | 53 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-11 11:39 | 2009-07-11 12:33 | 0.9 | 54 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | 1757.682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3710.662
|  | 5 | 208653 | 3802 | MACACHIN - HENDERSON 2 | 500 | 194 | A | 200 | 227.3273 | 2009-07-12 08:38 | 2009-07-12 18:11 | 9.55 | 573 | P | -- | NO | -- | 4341.9507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4341.9507
|  | 6 | 208909 | 51 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-13 10:03 | 2009-07-13 10:08 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1952.98
|  | 7 | 208943 | 34 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 117.179 | 2009-07-18 08:03 | 2009-07-18 15:37 | 7.5667 | 454 | P | -- | NO | -- | 177.409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 177.409
|  | 8 | 208944 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-18 08:18 | 2009-07-18 17:26 | 9.1333 | 548 | P | -- | NO | -- | 178.3071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 9 | 208946 | 28 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2009-07-18 08:37 | 2009-07-18 12:43 | 4.1 | 246 | P | -- | NO | -- | 96.0868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 10 | 208947 | 27 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2009-07-18 13:29 | 2009-07-18 16:24 | 2.9167 | 175 | P | -- | NO | -- | 68.4325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 11 | 208921 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-19 05:13 | 2009-07-19 15:07 | 9.9 | 594 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | 9764.9 | 956.9602 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12674.8402
|  | 12 | 208922 | 31 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | 20 | 117.179 | 2009-07-19 08:15 | 2009-07-19 12:08 | 3.8833 | 233 | P | -- | NO | -- | 90.9309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.9309
|  | 13 | 208923 | 24 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-07-19 08:29 | 2009-07-19 17:51 | 9.3667 | 562 | P | -- | NO | -- | 1679.8899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 14 | 208927 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-19 15:22 | 2009-07-19 17:16 | 1.9 | 114 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 3710.662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3710.662
|  | 15 | 209090 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2009-07-21 08:21 | 2009-07-21 19:15 | 10.9 | 654 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6772.9462 | 33864.731 | 3996.0383 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44633.7155
|  | 16 | 209097 | 13 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-07-22 07:08 | 2009-07-22 08:46 | 1.6333 | 98 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17928.387 | 29223.2708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47151.6578
|  | 17 | 209106 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-24 06:31 | 2009-07-24 06:58 | 0.45 | 27 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 878.841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 878.841
|  | 18 | 209111 | 4820 | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C | 20 | 117.179 | 2009-07-24 17:21 | 2009-07-25 10:32 | 17.1833 | 1031 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2343.58 | 11717.9 | 2854.4804 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16915.9604
|  | 19 | 209118 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-25 10:58 | 2009-07-25 11:43 | 0.75 | 45 | P | -- | NO | -- | 14.6474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.6474
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 7734.3721 | 0 | 35130.2504 | 93522.8715 | 7807.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142172.26

## LI-07 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
142172.26
|  | 20 | 209387 | 53 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2009-07-30 09:11 | 2009-07-30 10:35 | 1.4 | 84 | P | -- | NO | -- | 27.3417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.3417
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 27.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142199.6

## L IV-07(1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.4.- IV LINEA
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | 209098 | 3561 | CHOELE CHOEL - B. BLANCA 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 408.2516 | 2009-07-22 07:08 | 2009-07-22 11:19 | 4.1833 | 251 | FM | -- | NO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 422948.6875
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 422948.69

## TR-07 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | 208645 | 69 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2009-07-01 00:04 | 2009-07-01 02:23 | 2.3167 | 139 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1914 | 4440.48 | -- | -- | -- | -- | SI | 6354.48
|  | 24 | 208492 | 79 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-07-01 00:38 | 2009-07-01 02:46 | 2.1333 | 128 | P | -- | -- | NO | 2 | 407.682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 407.682
|  | 25 | 208496 | 65 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 31.9 | 2009-07-01 08:20 | 2009-07-01 17:40 | 9.3333 | 560 | P | -- | -- | NO | 2 | 595.254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 595.254
|  | 26 | 208498 | 75 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-07-01 09:20 | 2009-07-01 11:41 | 2.35 | 141 | P | -- | -- | NO | 2 | 224.895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 224.895
|  | 27 | 208501 | 4666 | SANTO TOME | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-07-02 00:51 | 2009-07-02 04:31 | 3.6667 | 220 | P | -- | -- | NO | 2 | 702.438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 702.438
|  | 28 | 208505 | 76 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-07-02 08:31 | 2009-07-02 12:32 | 4.0167 | 241 | P | -- | -- | NO | 2 | 384.714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 384.714
|  | 29 | 208506 | 65 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 31.9 | 2009-07-02 08:37 | 2009-07-02 16:49 | 8.2 | 492 | P | -- | -- | NO | 2 | 523.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 523.16
|  | 30 | 208508 | 69 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2009-07-03 02:32 | 2009-07-03 04:43 | 2.1833 | 131 | P | -- | -- | NO | 2 | 417.252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 417.252
|  | 31 | 208519 | 65 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 31.9 | 2009-07-04 09:02 | 2009-07-04 18:15 | 9.2167 | 553 | P | -- | -- | NO | 2 | 588.236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 588.236
|  | 32 | 208522 | 57 | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2009-07-05 07:40 | 2009-07-05 17:45 | 10.0833 | 605 | P | -- | -- | NO | 2 | 5144.832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5144.832
|  | 33 | 208651 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2009-07-11 14:10 | 2009-07-11 15:14 | 1.0667 | 64 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 2047.98 | -- | -- | -- | -- | SI | 2047.98
|  | 34 | 208948 | 60 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 31.9 | 2009-07-18 11:55 | 2009-07-18 16:44 | 4.8167 | 289 | P | -- | -- | NO | 2 | 307.516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 307.516
|  | 35 | 208929 | 55 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2009-07-19 08:46 | 2009-07-19 12:11 | 3.4167 | 205 | P | -- | -- | NO | 2 | 1745.568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1745.568
|  | 36 | 209109 | 76 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-07-24 09:06 | 2009-07-24 10:41 | 1.5833 | 95 | P | -- | -- | NO | 2 | 151.206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.206
|  | 37 | 209110 | 75 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-07-24 11:13 | 2009-07-24 12:47 | 1.5667 | 94 | P | -- | -- | NO | 2 | 150.249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 150.249
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 11343.002 | 0 | 1914 | 6488.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19745.46

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | 202170 | 1689 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | -- | NO | 2 | 71200.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71200.8
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 71200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71200.8

## SA-07 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | 208494 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2009-07-01 08:08 | 2009-07-01 12:36 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 914.1329 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 39 | 208495 | 99 | CHOELE CHOEL | SALIDA CESPEDES | 132 | 51.126 | 2009-07-01 08:12 | 2009-07-01 17:40 | 9.4667 | 568 | P | -- | 40 | 1936.6529 | -- | -- | SI | SI | 1936.6529
|  | 40 | 208497 | 119 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 51.126 | 2009-07-01 08:34 | 2009-07-01 16:31 | 7.95 | 477 | P | -- | 40 | 1625.8068 | -- | -- | SI | SI | 1625.8068
|  | 41 | 208503 | 125 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 57.511 | 2009-07-02 08:18 | 2009-07-02 17:00 | 8.7 | 522 | P | -- | 100 | 5003.457 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 42 | 208504 | 99 | CHOELE CHOEL | SALIDA CESPEDES | 132 | 51.126 | 2009-07-02 08:28 | 2009-07-02 17:01 | 8.55 | 513 | P | -- | 40 | 1748.5092 | -- | -- | SI | SI | 1748.5092
|  | 43 | 208509 | 144 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 51.126 | 2009-07-03 08:18 | 2009-07-03 10:06 | 1.8 | 108 | P | -- | 40 | 368.1072 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 44 | 208510 | 3804 | MACACHIN | SALIDA LINEA 1 A STA. ROSA | 132 | 51.126 | 2009-07-03 08:46 | 2009-07-03 10:54 | 2.1333 | 128 | P | -- | 40 | 435.5935 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 45 | 208511 | 119 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 51.126 | 2009-07-03 09:00 | 2009-07-03 12:58 | 3.9667 | 238 | P | -- | 40 | 811.8809 | -- | -- | SI | SI | 811.8809
|  | 46 | 208513 | 3805 | MACACHIN | SALIDA LINEA 2 A STA. ROSA | 132 | 51.126 | 2009-07-03 10:55 | 2009-07-03 13:41 | 2.7667 | 166 | P | -- | 40 | 566.4761 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 47 | 208515 | 2746 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2009-07-04 07:59 | 2009-07-04 16:53 | 8.9 | 534 | P | -- | 40 | 1820.0856 | -- | -- | SI | SI | 1820.0856
|  | 48 | 208516 | 3815 | EL BRACHO | SALIDA S. M. TUCUMAN | 500 | 63.904 | 2009-07-04 08:15 | 2009-07-04 11:30 | 3.25 | 195 | P | -- | 200 | 4153.76 | -- | -- | SI | SI | 4153.76
|  | 48b | 208516 | 3815 | EL BRACHO | SALIDA S. M. TUCUMAN | 500 | 63.904 | 2009-07-04 11:31 | 2009-07-04 17:52 | 6.35 | 381 | P | -- | 200 | 8115.808 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 49 | 208518 | 99 | CHOELE CHOEL | SALIDA CESPEDES | 132 | 51.126 | 2009-07-04 08:58 | 2009-07-04 18:26 | 9.4667 | 568 | P | -- | 40 | 1936.6529 | -- | -- | SI | SI | 1936.6529
|  | 50 | 208520 | 4822 | RIO CORONDA | TG1 SM | 500 | 63.904 | 2009-07-04 09:15 | 2009-07-04 19:06 | 9.85 | 591 | P | -- | 200 | 12589.088 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 51 | 208525 | 3815 | EL BRACHO | SALIDA S. M. TUCUMAN | 500 | 63.904 | 2009-07-05 08:33 | 2009-07-05 09:01 | 0.46667 | 28 | P | -- | 200 | 600.6976 | -- | -- | SI | SI | 600.6976
|  | 51b | 208525 | 3815 | EL BRACHO | SALIDA S. M. TUCUMAN | 500 | 63.904 | 2009-07-05 09:02 | 2009-07-05 17:07 | 8.0833 | 485 | P | -- | 200 | 10326.8864 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 51c | 208525 | 3815 | EL BRACHO | SALIDA S. M. TUCUMAN | 500 | 63.904 | 2009-07-05 17:08 | 2009-07-05 18:26 | 1.3 | 78 | P | -- | 200 | 1661.504 | -- | -- | SI | SI | 1661.504
|  | 52 | 208526 | 4823 | RIO CORONDA | TG2 SM | 500 | 63.904 | 2009-07-05 10:56 | 2009-07-05 16:12 | 5.2667 | 316 | P | -- | 200 | 6735.4816 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 53 | 208646 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-07 08:08 | 2009-07-07 12:36 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 914.1329 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 54 | 208910 | 3677 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2009-07-14 09:18 | 2009-07-14 10:07 | 0.81667 | 49 | F | SI | 40 | -- | -- | 1676.9328 | SI | SI | 1676.9328
|  | 55 | 208911 | 131 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2009-07-14 10:11 | 2009-07-14 10:42 | 0.51667 | 31 | F | SI | 40 | -- | -- | 1063.4208 | SI | SI | 1063.4208
|  | 56 | 208915 | 2746 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2009-07-15 08:42 | 2009-07-15 17:01 | 8.3167 | 499 | P | -- | 40 | 1701.4733 | -- | -- | SI | SI | 1701.4733
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 63966.1867 | 0 | 2740.3536 | 0 |  | 20737.38
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-07 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
20737.38
|  | 57 | 208917 | 2867 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-16 09:46 | 2009-07-16 17:14 | 7.4667 | 448 | P | -- | 40 | 1527.6449 | -- | -- | SI | SI | 1527.6449
|  | 58 | 208920 | 2867 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-17 09:31 | 2009-07-17 17:19 | 7.8 | 468 | P | -- | 40 | 1595.1312 | -- | -- | SI | SI | 1595.1312
|  | 59 | 208942 | 693 | ATUCHA | TRAFO MAQ. 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-18 07:19 | 2009-07-18 16:39 | 9.3333 | 560 | P | -- | 40 | 1908.0223 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 60 | 208945 | 2867 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-18 08:33 | 2009-07-18 13:37 | 5.0667 | 304 | P | -- | 40 | 1036.8353 | -- | -- | SI | SI | 1036.8353
|  | 61 | 208949 | 132 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-18 10:06 | 2009-07-18 13:02 | 2.9333 | 176 | F | SI | 40 | -- | -- | 5991.9672 | SI | SI | 5991.9672
|  | 62 | 209089 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2009-07-21 05:53 | 2009-07-21 15:42 | 9.8167 | 589 | F | SI | 200 | -- | -- | 125507.456 | SI | SI | 125507.456
|  | 63 | 209093 | 2642 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 2 | 500 | 63.904 | 2009-07-21 08:43 | 2009-07-21 09:02 | 0.31667 | 19 | F | NO | 200 | -- | 12780.8 | 4089.856 | SI | SI | 16870.656
|  | 64 | 209094 | 2642 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 2 | 500 | 63.904 | 2009-07-21 10:22 | 2009-07-21 15:33 | 5.1833 | 311 | F | NO | 200 | -- | 12780.8 | 66204.544 | SI | SI | 78985.344
|  | 65 | 209095 | 2768 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 63.904 | 2009-07-21 12:09 | 2009-07-21 15:53 | 3.7333 | 224 | F | SI | 200 | -- | -- | 47672.384 | SI | SI | 47672.384
|  | 66 | 209101 | 1602 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 51.126 | 2009-07-22 08:58 | 2009-07-22 17:02 | 8.0667 | 484 | P | -- | 40 | 1650.3473 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 67 | 209102 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2009-07-22 12:13 | 2009-07-22 15:28 | 3.25 | 195 | P | -- | 200 | 4153.76 | -- | -- | SI | SI | 4153.76
|  | 68 | 209116 | 3815 | EL BRACHO | SALIDA S. M. TUCUMAN | 500 | 63.904 | 2009-07-26 07:27 | 2009-07-26 15:26 | 7.9833 | 479 | P | -- | 200 | 10199.0784 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 69 | 209117 | 122 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA TANCACHA | 132 | 51.126 | 2009-07-26 08:04 | 2009-07-26 14:14 | 6.1667 | 370 | P | -- | 40 | 1261.7897 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 70 | 209375 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 51.126 | 2009-07-28 08:04 | 2009-07-28 17:32 | 9.4667 | 568 | P | -- | 40 | 1936.6529 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 71 | 209376 | 120 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-28 08:58 | 2009-07-28 17:24 | 8.4333 | 506 | P | -- | 40 | 1723.9687 | -- | -- | SI | SI | 1723.9687
|  | 72 | 209378 | 135 | SANTO TOME | SALIDA LINEA SAN CARLOS | 132 | 51.126 | 2009-07-28 09:24 | 2009-07-28 11:33 | 2.15 | 129 | P | -- | 40 | 439.6836 | -- | -- | SI | SI | 439.6836
|  | 73 | 209380 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-07-29 08:05 | 2009-07-29 13:05 | 5 | 300 | P | -- | 40 | 1022.52 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 74 | 209384 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 51.126 | 2009-07-29 09:43 | 2009-07-29 11:49 | 2.1 | 126 | P | -- | 40 | 429.4584 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 75 | 209385 | 3804 | MACACHIN | SALIDA LINEA 1 A STA. ROSA | 132 | 51.126 | 2009-07-29 09:46 | 2009-07-29 13:16 | 3.5 | 210 | P | -- | 40 | 715.764 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 76 | 209389 | 3664 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 51.126 | 2009-07-30 00:49 | 2009-07-30 01:22 | 0.55 | 33 | P | -- | 40 | 112.4772 | -- | -- | SI | SI | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 29713.1338 | 25561.6 | 249466.2072 | 0 |  | 306242.21
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-07 (3)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
306242.21
|  | 77 | 209388 | 139 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 51.126 | 2009-07-30 09:27 | 2009-07-30 09:52 | 0.41667 | 25 | P | -- | 40 | 85.8917 | -- | -- | SI | SI | 85.8917
|  | 78 | 209390 | 118 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA C. N. EMBALSE | 132 | 51.126 | 2009-07-31 09:03 | 2009-07-31 18:24 | 9.35 | 561 | P | -- | 40 | 1912.1124 | -- | -- | SI | SI | 1912.1124
|  | 79 | 209391 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2009-07-31 13:55 | 2009-07-31 14:50 | 0.91667 | 55 | P | -- | 200 | 1175.8336 | -- | -- | SI | SI | 1175.8336
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 3173.8377 | 0 | 0 | 0 |  | 309416.05
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## RE-07 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 80 | 208431 | 3806 | MACACHIN | R1L5MC | 150 | 47.85 | 2009-07-01 | 2009-07-29 16:55 | 688.9167 | 41335 | P |  | -- | 2 | 65929.644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65929.644
|  | 81 | 208493 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2009-07-01 06:02 | 2009-07-01 17:16 | 11.2333 | 674 | P |  | -- | 2 | 1755.3613 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1755.3613
|  | 82 | 208502 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2009-07-02 06:02 | 2009-07-02 16:01 | 9.9833 | 599 | P |  | -- | 2 | 1559.9738 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1559.9738
|  | 83 | 208523 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2009-07-05 07:46 | 2009-07-05 18:44 | 10.9667 | 658 | P |  | -- | 2 | 1714.7207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1714.7207
|  | 84 | 208524 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2009-07-05 07:46 | 2009-07-05 17:53 | 10.1167 | 607 | P |  | -- | 2 | 1581.8572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1581.8572
|  | 85 | 208647 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2009-07-07 08:54 | 2009-07-07 15:07 | 6.2167 | 373 | P |  | -- | 2 | 972.2482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 972.2482
|  | 86 | 208913 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2009-07-14 06:04 | 2009-07-14 16:42 | 10.6333 | 638 | P |  | -- | 2 | 1661.5753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1661.5753
|  | 87 | 208914 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2009-07-15 06:03 | 2009-07-15 16:11 | 10.1333 | 608 | P |  | -- | 2 | 1583.4203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1583.4203
|  | 88 | 208928 | 615 | PUELCHES | R3A RL | 150 | 47.85 | 2009-07-17 10:05 | 2009-07-17 12:25 | 2.3333 | 140 | P |  | -- | 2 | 222.981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 222.981
|  | 89 | 208930 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2009-07-19 08:55 | 2009-07-19 12:11 | 3.2667 | 196 | P |  | -- | 2 | 511.1337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 511.1337
|  | 90 | 208931 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2009-07-19 08:56 | 2009-07-19 12:11 | 3.25 | 195 | P |  | -- | 2 | 508.0075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 508.0075
|  | 91 | 209105 | 662 | ROMANG | R1L5RM | 80 | 25.52 | 2009-07-23 17:04 | 2009-07-23 17:35 | 0.51667 | 31 | F |  | SI | 20 | -- | -- | 265.408 | -- | -- | -- | -- | SI | 265.408
|  | 92 | 209114 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2009-07-25 08:13 | 2009-07-25 12:49 | 4.6 | 276 | P |  | -- | 2 | 719.026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 719.026
|  | 93 | 209115 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2009-07-25 08:13 | 2009-07-25 12:46 | 4.55 | 273 | P |  | -- | 2 | 711.2105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 711.2105
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 79431.1595 | 0 | 265.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79696.57

## SA-TIBA-07 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 94 | 208499 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2009-07-01 09:55 | 2009-07-01 15:54 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 450.1744 | -- | -- | SI | SI | 450.1744
|  | 95 | 208507 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2009-07-02 09:52 | 2009-07-02 12:42 | 2.8333 | 170 | P | -- | 40 | 213.0424 | -- | -- | SI | SI | 213.0424
|  | 96 | 208648 | 2602 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2009-07-08 08:14 | 2009-07-08 14:05 | 5.85 | 351 | P | -- | 40 | 440.388 | -- | -- | SI | SI | 440.388
|  | 97 | 208649 | 2636 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 | 500 | 23.525 | 2009-07-10 07:46 | 2009-07-10 18:15 | 10.4833 | 629 | P | -- | 200 | 4930.84 | -- | -- | SI | SI | 4930.84
|  | 98 | 208918 | 2593 | OLAVARRIA | SALIDA A CHILLAR | 132 | 18.82 | 2009-07-16 13:29 | 2009-07-16 16:59 | 3.5 | 210 | P | -- | 40 | 263.48 | -- | -- | SI | SI | 263.48
|  | 99 | 208925 | 2595 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.82 | 2009-07-19 09:09 | 2009-07-19 16:07 | 6.9667 | 418 | P | -- | 40 | 524.7016 | -- | -- | SI | SI | 524.7016
|  | 100 | 209377 | 2595 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.82 | 2009-07-28 09:10 | 2009-07-28 17:22 | 8.2 | 492 | P | -- | 40 | 617.296 | -- | -- | SI | SI | 617.296
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 7439.9224 | 0 | 0 | 0 |  | 7439.92

## L INTESAR-07(1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.5.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  |  |  | (*) | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 70.3074 |  | 117.179
|  |  |  | (*) | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 58.5894 |  | 97.649
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 103 | 208924 | 4864 | C.ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 142.1405 | 2009-07-19 09:04 | 2009-07-19 14:42 | 5.6333 | 338 | P | -- | NO | -- | 160.0502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 160.0502
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 58.5894 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 160.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.05
|  | (*) | Valores al 60% Remuneración - Contrato COM

## S LIMSA-07(1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.6.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 16.5546 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 104 | 208932 | 4869 | MERCEDES | SALIDA MERCEDES - DPEC 1 | 132 | 16.5546 | 2009-07-13 07:54 | 2009-07-13 16:41 | 8.7833 | 527 | P | -- | 40 | 581.3976 | -- | -- | -- | SI | 581.3976
|  | 105 | 208933 | 4868 | MERCEDES | SALIDA MERCEDES - DPEC 2 | 132 | 16.5546 | 2009-07-13 07:54 | 2009-07-13 16:41 | 8.7833 | 527 | P | -- | 40 | 581.3976 | -- | -- | -- | SI | 581.3976
|  | 106 | 209092 | 4869 | MERCEDES | SALIDA MERCEDES - DPEC 1 | 132 | 16.5546 | 2009-07-21 08:41 | 2009-07-21 16:59 | 8.3 | 498 | P | -- | 40 | 549.6127 | -- | -- | -- | SI | 549.6127
|  | 107 | 209091 | 4868 | MERCEDES | SALIDA MERCEDES - DPEC 2 | 132 | 16.5546 | 2009-07-21 08:41 | 2009-07-21 16:59 | 8.3 | 498 | P | -- | 40 | 549.6127 | -- | -- | -- | SI | 549.6127
|  | 108 | 209373 | 4869 | MERCEDES | SALIDA MERCEDES - DPEC 1 | 132 | 16.5546 | 2009-07-28 07:37 | 2009-07-28 17:18 | 9.6833 | 581 | P | -- | 40 | 640.9941 | -- | -- | -- | SI | 640.9941
|  | 109 | 209374 | 4868 | MERCEDES | SALIDA MERCEDES - DPEC 2 | 132 | 16.5546 | 2009-07-28 07:37 | 2009-07-28 17:18 | 9.6833 | 581 | P | -- | 40 | 640.9941 | -- | -- | -- | SI | 640.9941
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 3544.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 3544.01

## SUP-TIBA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 500217 | #REF! | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12505.425
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2009-07-01 09:55 | 2009-07-01 15:54 | 5.9833 | 359 | P | -- |  | 40 | 1222.9339 | -- | -- | -- | SI | 1222.9339
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2009-07-02 09:52 | 2009-07-02 12:42 | 2.8333 | 170 | P | -- |  | 40 | 578.7463 | -- | -- | -- | SI | 578.7463
|  | III | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2009-07-08 08:14 | 2009-07-08 14:05 | 5.85 | 351 | P | -- |  | 40 | 1196.3484 | -- | -- | -- | SI | 1196.3484
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 |  | 500 | 63.904 | 2009-07-10 07:46 | 2009-07-10 18:15 | 10.4833 | 629 | P | -- |  | 200 | 13394.2784 | -- | -- | -- | SI | 13394.2784
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA A G. CHAVES |  | 132 | 51.126 | 2009-07-16 13:29 | 2009-07-16 16:59 | 3.5 | 210 | P | -- |  | 40 | 715.764 | -- | -- | -- | SI | 715.764
|  | VI | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 51.126 | 2009-07-19 09:09 | 2009-07-19 16:07 | 6.9667 | 418 | P | -- |  | 40 | 1425.3929 | -- | -- | -- | SI | 1425.3929
|  | VII | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 51.126 | 2009-07-28 09:10 | 2009-07-28 17:22 | 8.2 | 492 | P | -- |  | 40 | 1676.9328 | -- | -- | -- | SI | 1676.9328
|  | VIII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | IX |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
20210.3967
[8 empty] | SM = | 20210.3967
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 95089.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 342339.696
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 304301.952
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 190188.72
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 142401.6 | [7 empty] | 931919.52
427204.8
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07 |  |  |  |  | RM = | 1364300.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1852.5217
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A. |  |  |  |  | SANCIÓN = | 1852.5217

## SUP-INTESAR
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.7.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 20917.5425
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | C.ELÍA - M. BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 236.9008 | 2009-07-19 09:04 | 2009-07-19 14:42 | 5.6333 | 338 | P | -- | NO | -- | 266.7503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 266.7503
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 266.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 266.7503
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 266.7503
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Choele Choel - P.Madryn | 354 | 500 | 308621.363 |  |  |  |  | 107516 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 416137.363
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Nueva P. Madryn AT1 | 450 | 500/330/33 | 106801.2 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 106801.2
0
0
522938.563
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 106.7001
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 106.7001
Note on M49: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M53: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-LIMSA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.9.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración LÍNEAS 220 kV = |  | 97.649 | $/100 km-h |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 39.254 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 28439.137
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VII |  |  |  |  | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 |  | 39.254 |  | 2009-07-13 07:54 | 2009-07-13 16:41 | 8.7833 | 527 | P | -- |  |  | 40 | 1378.6005 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1378.6005
|  | II | MERCEDES | SALIDA DPEC 1 | 132 |  | 39.254 |  | 2009-07-13 07:54 | 2009-07-13 16:41 | 8.7833 | 527 | P | -- |  |  | 40 | 1378.6005 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1378.6005
|  | III | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 |  | 39.254 |  | 2009-07-21 08:41 | 2009-07-21 16:59 | 8.3 | 498 | P | -- |  |  | 40 | 1303.2328 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1303.2328
|  | IV | MERCEDES | SALIDA DPEC 1 | 132 |  | 39.254 |  | 2009-07-21 08:41 | 2009-07-21 16:59 | 8.3 | 498 | P | -- |  |  | 40 | 1303.2328 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1303.2328
|  | V | MERCEDES | SALIDA DPEC 1 | 132 |  | 39.254 |  | 2009-07-28 07:37 | 2009-07-28 17:18 | 9.6833 | 581 | P | -- |  |  | 40 | 1519.9149 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1519.9149
|  | VI | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 |  | 39.254 |  | 2009-07-28 07:37 | 2009-07-28 17:18 | 9.6833 | 581 | P | -- |  |  | 40 | 1519.9149 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1519.9149
VII
VIII
X
8403.4963
[9 empty] | SM = | 8403.4963
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Mercedes - Colonia Elía | 386.15 | 500 | 336650.1111 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 336650.1111
|  |  | Rincon - Mercedes | 280.7 | 500 | 244717.561 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 244717.561
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Mercedes | 300 | 500/132/33 | 71200.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 71200.8
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Mercedes | DPEC 1 | 1 | 132 |  |  | 29204.976 | [18 empty] | 29204.976
|  |  | Mercedes | DPEC 2 | 1 | 132 |  |  | 29204.976 | [18 empty] | 29204.976
710978.4242
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 3361.3985
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR | [6 empty] | SANCIÓN = | 3361.3985
Note on M61: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M65: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M62: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 256 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de julio de 2009 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | [5 empty] | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 1 | [7 empty] | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C |  |  |  |  | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | [11 empty] | 1
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A |  |  | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | [5 empty] | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A |  | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A |  | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B |  | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [7 empty] | 2
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  |  |  | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B |  |  |  | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A |  |  |  |  | 3
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B |  |  |  |  | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | 1 | 1 |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 1 | [10 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  |  | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [7 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C |  |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | [9 empty] | 1 | 2 | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A |  |  | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.56
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.56 | Salidas X Año / 100Km