Anexo I a Resolución ENRE N°497/07

Frecuencias Básicas de Revisiones de Seguridad

| Código de la instalación | Descripción | Tipo | Frecuencia (Años) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Revisiones Básicas de Seguridad | Revisiones Complementarias de Seguridad |
| ET | Estación Transformadora | A partir de 33 KV (*) | 1 año | 3 años |
| CS | Centro de transformación subterráneo |  | 1 año | 4 años |
| PA | Centro de transformación a nivel |  | 1 año | 4 años |
| TA | Centro de transformación aéreo |  | 1 año | 4 años |
| CD | Caja de distribución | Esquinera Buzón Sobre pared | 1 año 1 año 1 año | 3 años 3 años 3 años |
| LA | Línea aérea | Baja tensión Media Tensión Alta tensión | 1 año 1 año 1 año | 4 años 4 años 1 año |
| LS | Línea subterránea | Baja Tensión Media Tensión Alta Tensión | A demanda | A demanda |
| PC | Pilar y acometida de conexión | Baja tensión | 1 año | 4 años |
| TF | Caja de Toma | Baja tensión | 1 año | 4 años |
| TM | Caja de Medidor | Baja tensión | 1 año | 4 años |
| PR | Poste, rienda o columna | Media y baja tensión | 1 año | 3 años |

(*) Tensión de equipamientos, sistemas de 33 kv en adelante.

- Revisiones Básicas de seguridad

Son inspecciones visuales y/o técnicas de las instalaciones, tanto externas como internas, que no requieren corte de energía y con la eventual utilización de instrumentos de medición y/o herramientas adecuadas.

- Revisiones complementarias de seguridad

Son inspecciones integrales de las instalaciones, que pueden o no requerir corte de energía, con la  inclusión de mediciones y/o determinaciones complejas.