## tot-0003
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | 28542.75
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 7211.89
|  |  |  | 2.1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  | 1.21
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  |  | 897.79
|  | 3.- | SUPERVISIÓN del T.I. EDESA S.A. |  |  |  |  | 0.3025
[6 empty] | TOTAL | 36653.9425

## LI-0003
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 50.753 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  |  | FACTOR X = | 0.99
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 220 | 110.54 | 2000-03-05 08:25 | 2000-03-05 14:43 | 6.3 | 378 | P | -- | 208.9207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 208.9207
|  | 2 | CABRA CORRAL - SAN FRANCISCO | 132 | 55 | 27.635 | 2000-03-06 20:39 | 2000-03-06 20:40 | 0.016667 | 1 | F | -- | -- | -- | 829.0503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 829.0503
|  | 3 | CABRA CORRAL - SAN FRANCISCO | 132 | 55 | 27.635 | 2000-03-07 01:43 | 2000-03-07 01:47 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 829.0503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 829.0503
|  | 4 | SAN FRANCISCO - SALTA SUR | 132 | 7 | 12.5614 | 2000-03-07 01:43 | 2000-03-07 01:47 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 376.841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 376.841
|  | 5 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 12.5614 | 2000-03-07 01:43 | 2000-03-07 01:46 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 376.841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 376.841
|  | 6 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 37.8851 | 2000-03-07 05:20 | 2000-03-07 12:05 | 6.75 | 405 | F | -- | -- | -- | 1136.5525 | 3409.6576 | 426.2072 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4972.4173
|  | 7 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 12.5614 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 06:08 | 0.43333 | 26 | F | -- | -- | -- | 376.841 | 162.0416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 538.8827
|  | 8 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 38.4378 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 06:08 | 0.43333 | 26 | F | -- | -- | -- | 1153.1335 | 495.8474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1648.981
|  | 9 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 15.8273 | 2000-03-07 09:03 | 2000-03-07 14:56 | 5.8833 | 353 | P | -- | 27.9194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.9194
|  | 10 | HUACRA - CATAMARCA | 132 | 67.25 | 33.7901 | 2000-03-07 22:51 | 2000-03-08 02:36 | 3.75 | 225 | F | -- | -- | -- | 1013.7024 | 3041.1071 | 76.0277 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4130.8371
|  | 11 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 12.5614 | 2000-03-08 08:24 | 2000-03-08 08:30 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 376.841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 376.841
|  | 12 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 12.5614 | 2000-03-08 09:21 | 2000-03-08 09:24 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 376.841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 376.841
|  | 13 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 12.5614 | 2000-03-08 11:56 | 2000-03-08 14:44 | 2.8 | 168 | P | -- | 10.5515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5515
|  | 14 | CABRA CORRAL - SAN FRANCISCO | 132 | 55 | 27.635 | 2000-03-08 16:31 | 2000-03-08 16:34 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 829.0503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 829.0503
|  | 15 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA | 132 | 49 | 24.6203 | 2000-03-08 20:48 | 2000-03-08 20:54 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 738.6084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 738.6084
|  | 16 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 52.7577 | 2000-03-12 23:25 | 2000-03-12 23:28 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 1582.7323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1582.7323
|  | 17 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 51.2504 | 2000-03-14 07:55 | 2000-03-14 15:55 | 8 | 480 | F | -- | -- | -- | 1537.5114 | 4612.5341 | 768.7557 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6918.8012
|  | 18 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 78.182 | 2000-03-21 09:00 | 2000-03-21 18:47 | 9.7833 | 587 | P | -- | 229.3858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 229.3858
|  | 19 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 48.8034 | 2000-03-22 09:38 | 2000-03-22 19:57 | 10.3167 | 619 | P | -- | 151.0954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.0954
|  | 20 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 15.8273 | 2000-03-23 08:27 | 2000-03-23 15:21 | 6.9 | 414 | P | -- | 32.7626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.7626
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 660.6354 | 0 | 11533.5964 | 11721.1879 | 1270.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25186.41
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
:

## LI-0003 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 50.753 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  |  | FACTOR X = | 0.99
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [20 empty] | 25186.41
|  | 21 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.56 | 12.5614 | 2000-03-24 00:55 | 2000-03-24 19:36 | 18.6833 | 1121 | F | -- | -- | -- | 376.841 | 1130.5231 | 590.8867 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2098.2508
|  | 22 | GÜEMES - CEVIL POZO | 132 | 291 | 146.2143 | 2000-03-24 08:48 | 2000-03-24 16:08 | 7.3333 | 440 | P | -- | 321.5253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 321.5253
|  | 23 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 40.3471 | 2000-03-26 08:30 | 2000-03-26 12:13 | 3.7167 | 223 | P | -- | 45.0274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.0274
|  | 25 | GÜEMES - CEVIL POZO | 132 | 291 | 146.2143 | 2000-03-28 08:03 | 2000-03-28 18:11 | 10.1333 | 608 | P | -- | 444.3453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 444.3453
|  | 26 | GÜEMES - CEVIL POZO | 132 | 291 | 146.2143 | 2000-03-29 08:31 | 2000-03-29 17:21 | 8.8333 | 530 | P | -- | 387.3217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 387.3217
|  | 27 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 15.8273 | 2000-03-30 07:55 | 2000-03-30 09:31 | 1.6 | 96 | P | -- | 7.5971 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.5971
|  | 28 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 12.5614 | 2000-03-30 09:39 | 2000-03-30 16:37 | 6.9667 | 418 | P | -- | 26.2658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.2658
|  | 29 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 12.5614 | 2000-03-31 08:05 | 2000-03-31 14:59 | 6.9 | 414 | P | -- | 26.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.002
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 1258.0847 | 0 | 376.841 | 1130.5231 | 590.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28542.75
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0003
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.177 |  |  | FACTOR X = | 0.99
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| >> | 30 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-01 | 2000-03-18 09:08 | 417.1333 | 25028 | RR | NO | 46 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2824.3402 | SI | 2824.3402
|  | 31 | HUACRA | TRAFO 2 | 3.3 | 33/13,2 | 0.57826 | 2000-03-06 17:12 | 2000-03-25 18:39 | 457.45 | 27447 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 79.3574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.3574
|  | 32 | LA BANDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 10:38 | 4.9333 | 296 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 157.707 | 777.4955 | -- | -- | -- | -- | SI | 935.2025
|  | 33 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-14 23:19 | 2000-03-14 23:21 | 0.033333 | 2 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 63.0828 | 1.8925 | -- | -- | SI | 64.9753
|  | 34 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-16 07:04 | 2000-03-16 11:17 | 4.2167 | 253 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.6552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.6552
|  | 35 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-16 10:03 | 2000-03-16 10:27 | 0.4 | 24 | F | NO |  | SI | 30 | -- | -- | 157.707 | 63.0828 | -- | -- | -- | -- | SI | 220.7898
|  | 36 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-16 10:27 | 2000-03-21 19:00 | 128.55 | 7713 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 6.3083 | 810.9294 | -- | -- | SI | 817.2377
| # | 30A | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-18 09:08 | 2000-03-18 09:14 | 0.1 | 6 | R | NO | 67.6 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 9.9503 | 0.99503 | -- | -- | SI | 10.9453
| # | 30B | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-18 09:14 | 2000-03-29 23:11 | 277.95 | 16677 | R | NO | 46 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 6.7709 | 1881.9681 | -- | -- | SI | 1888.739
|  | 37 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.6284 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:05 | 0.53333 | 32 | RP | -- | 60 | SI | 3 | -- | 2.5075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5075
|  | 38 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:05 | 0.53333 | 32 | RP | -- | 40 | SI | 3 | -- | 3.3434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3434
|  | 39 | INDEPENDENCIA | TRAFO 3 | 24 | 132/13,2 | 4.2055 | 2000-03-25 13:13 | 2000-03-25 14:03 | 0.83333 | 50 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.0472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0472
|  | 40 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.6284 | 2000-03-26 08:27 | 2000-03-26 14:04 | 5.6167 | 337 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.4316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4316
|  | 41 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-29 08:01 | 2000-03-29 08:45 | 0.73333 | 44 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.1513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.1513
| >> | 42 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-29 23:11 | 2000-03-29 23:13 | 0.033333 | 2 | R | NO | 67.6 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 9.9503 | 0.29851 | -- | -- | SI | 10.2488
| # | 42A | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-29 23:13 | 2000-03-30 00:10 | 0.95 | 57 | RR | NO | 46 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4323 | SI | 6.4323
| >> | 43 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-30 00:10 | 2000-03-30 00:12 | 0.033333 | 2 | R | NO | 67.6 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 9.9503 | 0.29851 | -- | -- | SI | 10.2488
| # | 43A | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.9064 | 2000-03-30 00:12 | 2000-04-01 | 47.7997 | 2868 | RR | NO | 46 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323.6484 | SI | 323.6484
|  | 44 | LA BANDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.2569 | 2000-03-31 04:57 | 2000-03-31 05:34 | 0.61667 | 37 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 0.58667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.58667
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 92.6426 | 6.4376 | 315.414 | 840.5783 | 106.0127 | 2696.382 | 0 | 3154.4209 |  | 7211.89
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  |  | >> - Cargos modificados respecto la Res. DTEE 140/2000 |  |  |  |  | # - Cargos adicionales
Reemplaza la hoja 4 del Anexo a la Resolución D.T.E.E. N° 140/2000

## TR-EDESA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.177 |  |  | FACTOR X = | 0.99
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | J. V. GONZALEZ | TRAFO 2 | 7.5 | 132/13,2 | 1.3142 | 2000-03-07 14:35 | 2000-03-07 17:40 | 3.0833 | 185 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.2143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.2143
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0003
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.36 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.77 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.77 | 20 | [5 empty] | FACTOR X = | [6 empty] | 0.99
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | LA BANDA | SALIDA INTERCON. ROCA 1 | 13.2 | 1.7523 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 08:50 | 3.1333 | 188 | F | NO | 20 | -- | 35.046 | 109.694 | -- | SI | 144.74
|  | 46 | LA BANDA | SALIDA INTERCON. ROCA 2 | 13.2 | 1.7523 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 08:00 | 2.3 | 138 | F | NO | 20 | -- | 35.046 | 80.6058 | -- | SI | 115.6518
|  | 47 | LA BANDA | SALIDA SANTIAGO 1 | 13.2 | 1.7523 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 08:20 | 2.6333 | 158 | F | NO | 20 | -- | 35.046 | 92.171 | -- | SI | 127.217
|  | 48 | LA BANDA | SALIDA LA BANDA 1 | 13.2 | 1.7523 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 08:40 | 2.9667 | 178 | F | NO | 20 | -- | 35.046 | 104.0866 | -- | SI | 139.1326
|  | 49 | LA BANDA | SALIDA LA BANDA 2 | 13.2 | 1.7523 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 08:40 | 2.9667 | 178 | F | NO | 20 | -- | 35.046 | 104.0866 | -- | SI | 139.1326
|  | 50 | LA BANDA | SALIDA SANTIAGO CENTRO | 13.2 | 1.7523 | 2000-03-07 05:42 | 2000-03-07 08:00 | 2.3 | 138 | F | NO | 20 | -- | 35.046 | 80.6058 | -- | SI | 115.6518
|  | 51 | CATAMARCA | SALIDA CHAÑARITO | 33 | 1.7523 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:09 | 0.6 | 36 | P | -- | 25 | 2.6284 | -- | -- | -- | SI | 2.6284
|  | 52 | CATAMARCA | SALIDA CHUMBICHA | 33 | 1.7523 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:10 | 0.61667 | 37 | P | -- | 25 | 2.7161 | -- | -- | -- | SI | 2.7161
|  | 53 | CATAMARCA | SALIDA EL RODEO | 33 | 1.7523 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:09 | 0.6 | 36 | P | -- | 25 | 2.6284 | -- | -- | -- | SI | 2.6284
|  | 54 | CATAMARCA | SALIDA LA MERCED | 33 | 1.7523 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:10 | 0.61667 | 37 | P | -- | 25 | 2.7161 | -- | -- | -- | SI | 2.7161
|  | 55 | CATAMARCA | SALIDA PARQUE INDUSTR. | 33 | 1.7523 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:09 | 0.6 | 36 | P | -- | 25 | 2.6284 | -- | -- | -- | SI | 2.6284
|  | 56 | CATAMARCA | SALIDA T.A.S.A. | 33 | 1.7523 | 2000-03-22 13:33 | 2000-03-22 14:10 | 0.61667 | 37 | P | -- | 25 | 2.7161 | -- | -- | -- | SI | 2.7161
|  | 57 | SALTA SUR | SALIDA CORRALITO B | 66 | 2.3364 | 2000-03-26 05:31 | 2000-03-26 14:06 | 8.5833 | 515 | P | -- | 50 | 100.2316 | -- | -- | -- | SI | 100.2316
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.7523 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 116.2651 | 210.276 | 571.2498 | 0 |  | 897.79
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SUP-EDESA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2000
a) Datos
[7 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.753 | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.36
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.177 | Salida en 33 kV | 1.77
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  | FACTOR X = |  | 0.99 | Salida en 13,2 kV = | 1.77
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 1.21 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 0 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 1.21
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. (DTE 0003) |  | TOTAL
|  |  | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | 28261.268 | 8 |  | 28269.268
|  |  | EL TUNAL - J.V.GONZALEZ | 132 | 41.4 | 15476.4087 | 59 |  | 15535.4087
43804.6767
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | Cargo por C. T. |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | J.V. GONZALEZ | T1 | 7.5 | 977.7834 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador Tolloche | 33 | 1303.7112
|  |  | J.V. GONZALEZ | T2 | 7.5 | 977.7834 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador Lajitas | 33 | 1303.7112
|  |  | EL TUNAL | T1 | 7.5 | 977.7834 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador J. V. Gonzalez | 13.2 | 1303.7112
|  |  | EL TUNAL | T2 | 7.5 | 977.7834 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador El Tunal | 13.2 | 1303.7112
[6 empty] | 3911.1336 |  | J.V. GONZALEZ | Alimentador Quebrachal | 13.2 | 1303.7112
6518.556
[6 empty] | RM = | 54234.3663
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1355.8592
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 0.3025
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 0.3025

## TRANSNOA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 82/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de MARZO de 2000
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 1999-03-01 | 1999-04-01 | 1999-05-01 | 1999-06-01 | 1999-07-01 | 1999-08-01 | 1999-09-01 | 1999-10-01 | 1999-11-01 | 1999-12-01 | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 1999-08-01; 1999-11-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | 1999-09-01: 1; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | bar: 1999-04-01
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | bar: 2000-02-01
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA | 132 | 2.6 | bar: 1999-12-01 to 2000-01-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | GÜEMES - CAMPO SANTO | 132 | 6.2 | 1999-06-01: 1; 1999-08-01: 1; 2000-01-01: 2; 2000-02-01: 1
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.2 | 1999-03-01: 1; 1999-08-01: 1; 1999-09-01: 2; 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 3
|  | 13 | HUACRA - CATAMARCA | 132 | 67.3 | bar: 1999-11-01 to 1999-12-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2000-01-01
|  | 15 | INDEPENDENCIA - AGUA BLANCA | 132 | 34.1 | 1999-08-01: 2; 1999-09-01: 1; 1999-11-01: 1; 2000-02-01: 1
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | bar: 1999-08-01; 1999-12-01; 2000-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 1999-12-01
|  | 18 | LA CALERA - FRIAS | 132 | 27.3 | bar: 1999-03-01 to 1999-04-01; 1999-09-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.9
|  | 20 | LIBERTADOR - PICHANAL | 132 | 76
|  | 21 | METAN - GÜEMES | 132 | 97.1 | bar: 1999-06-01; 1999-08-01 to 1999-09-01
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | PICHANAL - ORAN | 132 | 17
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | bar: 1999-05-01; 1999-08-01; 1999-12-01
|  | 28 | SALTA SUR - CAMPO SANTO | 132 | 40.9 | bar: 1999-07-01 to 1999-08-01
|  | 29 | SAN JUANCITO - PALPALA | 132 | 23.9 | bar: 1999-03-01; 1999-09-01; 2000-02-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO | 132 | 27 | bar: 1999-09-01; 2000-02-01
|  | 31 | SAN MARTIN C. - CATAMARCA | 132 | 88
|  | 32 | SAN MARTIN C. - RECREO | 132 | 115
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | bar: 1999-04-01
|  | 34 | SAN PEDRO - LIBERTADOR | 132 | 49 | bar: 1999-09-01; 2000-01-01 to 2000-02-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 1999-05-01 to 1999-06-01; 1999-11-01
|  | 36 | TUCUMAN NORTE - EL CADILLAL | 132 | 21.8
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | 1999-08-01: 1; 1999-11-01: 1; 1999-12-01: 3; 2000-01-01: 1; 2000-02-01: XXXX
|  | 38 | TUCUMAN NORTE - METAN | 132 | 155.6 | bar: 1999-06-01 to 1999-09-01; 2000-02-01
|  | 39 | TUCUMAN NORTE - SARMIENTO | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN NORTE - TUCUMAN OESTE | 132 | 7
|  | 41 | VILLA QUINTEROS - AGUILARES | 132 | 21 | bar: 1999-06-01
|  | 42 | VILLA QUINTEROS - PUEBLO VIEJO | 132 | 24.5 | bar: 2000-02-01
|  | 43 | RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 1999-03-01; 1999-08-01
|  | 44 | RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | bar: 1999-04-01; 1999-08-01
|  | 45 | EL BRACHO - RIO HONDO | 132 | 80.66
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | bar: 1999-07-01; 1999-11-01
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | 1999-03-01: 1; 1999-04-01: 1; 1999-08-01: 1; 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 2
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | bar: 1999-03-01; 1999-08-01
|  | 52 | J.V. GONZALEZ - EL TUNAL | 132 | 41.4 | bar: 1999-03-01
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2000-01-01: 2
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | bar: 1999-03-01
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 59 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 1 | 1
[6 empty] | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  | 1
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115
|  |  |  | Longitud Total | 2947.76
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 10 | 0 | 6 | 8 | 11 | 16
[5 empty] | TASA DE FALLA | 3.04 | 2.75 | 2.93 | 2.89 | 2.86 | 2.71 | 3.25 | 3.22 | 3 | 2.93 | 2.92 | 3.02 | 3.02
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 1999-05-01: TASA DE FALLA; 1999-06-01: 3.02; 1999-07-01: SALIDAS x AÑO / 100 km