## tot-0007
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS. Equipamiento propio |  |  |  | 16237.92
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación. Equipamiento propio |  |  | 6495.21
|  |  | 2.2.- | Salidas. Equipamiento propio |  |  | 336.45
[5 empty] | TOTAL | 23069.58

## LI-0007
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 50.594 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 12.6485 | 2000-07-02 08:02 | 2000-07-02 16:03 | 8.0167 | 481 | P | -- | 30.4323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.4323
|  | 2 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 49.142 | 2000-07-06 09:06 | 2000-07-06 17:22 | 8.2667 | 496 | P | -- | 121.9212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.9212
|  | 3 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 12.6485 | 2000-07-07 08:51 | 2000-07-07 13:29 | 4.6333 | 278 | P | -- | 17.5688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.5688
|  | 4 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 27.8267 | 2000-07-07 10:48 | 2000-07-07 10:50 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 834.801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 834.801
|  | 5 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 27.8267 | 2000-07-07 13:31 | 2000-07-07 17:02 | 3.5167 | 211 | P | -- | 29.385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.385
|  | 6 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 51.6059 | 2000-07-10 16:22 | 2000-07-10 16:34 | 0.2 | 12 | F | -- | -- | -- | 1548.1764 | 309.6353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1857.8117
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | 12.6485 | 2000-07-11 07:52 | 2000-07-11 17:31 | 9.65 | 579 | P | -- | 36.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.6174
|  | 8 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | 12.6485 | 2000-07-12 08:54 | 2000-07-12 15:12 | 6.3 | 378 | P | -- | 23.9057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.9057
|  | 9 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | 12.6485 | 2000-07-13 08:42 | 2000-07-13 16:30 | 7.8 | 468 | P | -- | 29.5975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.5975
|  | 10 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 58.1831 | 2000-07-13 21:21 | 2000-07-14 11:41 | 14.3333 | 860 | F | -- | -- | -- | 1745.493 | 5236.479 | 1977.6436 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8959.6156
|  | 11 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | 44.5227 | 2000-07-16 07:27 | 2000-07-16 17:04 | 9.6167 | 577 | P | -- | 128.4926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 128.4926
|  | 12 | SAN MARTIN - LA RIOJA | 132 | 105 | 53.1237 | 2000-07-16 07:33 | 2000-07-16 17:04 | 9.5167 | 571 | P | -- | 151.7213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.7213
|  | 13 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | 58.1831 | 2000-07-16 07:46 | 2000-07-16 17:04 | 9.3 | 558 | P | -- | 162.3308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 162.3308
|  | 14 | LIBERTADOR NOA - PICHANAL | 132 | 76 | 38.4514 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 16:41 | 7.7667 | 466 | P | -- | 89.6303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89.6303
|  | 15 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.6485 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:00 | 8.0833 | 485 | P | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.66
|  | 16 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 53.1237 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:09 | 8.2333 | 494 | P | -- | 131.1624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.1624
|  | 17 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA | 132 | 49 | 24.7911 | 2000-07-16 09:21 | 2000-07-16 16:37 | 7.2667 | 436 | P | -- | 54.0693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.0693
|  | 18 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 13.6604 | 2000-07-16 09:28 | 2000-07-16 16:33 | 7.0833 | 425 | P | -- | 29.0146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.0146
|  | 19 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | 12.6485 | 2000-07-18 08:02 | 2000-07-18 14:29 | 6.45 | 387 | P | -- | 24.4748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.4748
|  | 20 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 12.6485 | 2000-07-18 15:53 | 2000-07-18 16:57 | 1.0667 | 64 | P | -- | 4.0602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0602
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 1095.0442 | 0 | 4128.4704 | 5546.1143 | 1977.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12747.27
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0007 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 50.594 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [20 empty] | 12747.27
|  | 21 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | 12.6485 | 2000-07-19 08:44 | 2000-07-19 14:56 | 6.2 | 372 | P | -- | 23.5262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.5262
|  | 22 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | 12.6485 | 2000-07-19 14:59 | 2000-07-19 15:17 | 0.3 | 18 | F | -- | -- | -- | 379.455 | 113.8365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 493.2915
|  | 23 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 15.9371 | 2000-07-19 14:59 | 2000-07-19 15:16 | 0.28333 | 17 | F | -- | -- | -- | 478.1133 | 133.8717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 611.985
|  | 24 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | 12.6485 | 2000-07-20 08:45 | 2000-07-20 14:32 | 5.7833 | 347 | P | -- | 21.9325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.9325
|  | 25 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 12.6485 | 2000-07-26 08:47 | 2000-07-26 17:35 | 8.8 | 528 | P | -- | 33.392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.392
|  | 26 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 37.9455 | 2000-07-26 16:55 | 2000-07-26 17:04 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 1138.365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1138.365
|  | 27 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 18.3353 | 2000-07-27 09:05 | 2000-07-27 10:40 | 1.5833 | 95 | P | -- | 8.6909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.6909
|  | 28 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 12.6485 | 2000-07-27 10:51 | 2000-07-27 17:09 | 6.3 | 378 | P | -- | 23.9057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.9057
|  | 29 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 12.6485 | 2000-07-28 08:56 | 2000-07-28 17:45 | 8.8167 | 529 | P | -- | 33.4679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.4679
|  | 30 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 28.3326 | 2000-07-28 17:44 | 2000-07-28 17:54 | 0.16667 | 10 | F | -- | -- | -- | 849.9792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 849.9792
|  | 31 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.6485 | 2000-07-30 08:25 | 2000-07-30 15:38 | 7.2167 | 433 | P | -- | 27.3967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.3967
|  | 32 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 53.1237 | 2000-07-30 08:30 | 2000-07-30 15:03 | 6.55 | 393 | P | -- | 104.3881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 104.3881
|  | 33 | LIBERTADOR NOA - PICHANAL | 132 | 76 | 38.4514 | 2000-07-30 08:34 | 2000-07-30 14:55 | 6.35 | 381 | P | -- | 73.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.25
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA | 132 | 49 | 24.7911 | 2000-07-30 08:35 | 2000-07-30 14:55 | 6.3333 | 380 | P | -- | 47.0782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.0782
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 397.0282 | 0 | 2845.9125 | 247.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16237.92
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0007
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-07-01 | 2000-07-16 16:27 | 376.45 | 22587 | RR | NO | 46 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2560.1009 | SI | 2560.1009
|  | 36 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-01 | 2000-07-21 17:33 | 497.55 | 29853 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 394.0596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 394.0596
|  | 37 | SALTA NORTE | TRAFO | 20 | 132/13,2 | 3.52 | 2000-07-02 08:02 | 2000-07-02 16:06 | 8.0667 | 484 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.5219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.5219
|  | 38 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-07-02 09:41 | 2000-07-02 14:12 | 4.5167 | 271 | P | -- | -- | SI | 3 | 71.5968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.5968
|  | 39 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 5.28 | 2000-07-03 09:09 | 2000-07-06 16:44 | 79.5833 | 4775 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 126.0547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.0547
|  | 40 | LA BANDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-07-04 06:29 | 2000-07-04 17:32 | 11.05 | 663 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 17.5032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.5032
|  | 41 | INDEPENDENCIA | TRAFO 3 | 24 | 132/13,2 | 4.224 | 2000-07-07 09:26 | 2000-07-07 12:02 | 2.6 | 156 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.2947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2947
|  | 42 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-08 07:51 | 2000-07-08 16:50 | 8.9833 | 539 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 7.1122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.1122
|  | 43 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 5.28 | 2000-07-09 07:56 | 2000-07-09 13:35 | 5.65 | 339 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.9496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.9496
|  | 44 | LA COCHA | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-12 16:42 | 2000-07-12 16:49 | 0.11667 | 7 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 79.2 | 9.504 | -- | -- | -- | -- | SI | 88.704
|  | 45 | TRANCAS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-13 21:21 | 2000-07-13 21:56 | 0.58333 | 35 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 79.2 | 45.936 | -- | -- | -- | -- | SI | 125.136
|  | 46 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-07-16 01:07 | 2000-07-16 01:08 | 0.016667 | 1 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 95.04 | 1.9008 | -- | -- | SI | 96.9408
|  | 47 | ORAN | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:00 | 8.0833 | 485 | P | -- | -- | SI | 3 | 63.9936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.9936
|  | 48 | PICHANAL | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 16:41 | 7.7667 | 466 | P | -- | -- | SI | 3 | 61.5384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.5384
|  | 49 | TARTAGAL | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:09 | 8.2333 | 494 | P | -- | -- | SI | 3 | 130.3632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 130.3632
|  | 50 | LIBERTADOR | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | -- | SI | 3 | 12.276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.276
|  | 51 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | -- | SI | 3 | 1.1827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.1827
|  | 52 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-07-16 16:34 | 2000-07-31 23:59 | 367.4167 | 22045 | R | NO | 46 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 6.8006 | 2498.6911 | -- | -- | SI | 2505.4918
|  | 53 | AGUA BLANCA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-17 19:20 | 2000-07-17 19:21 | 0.016667 | 1 | RP | -- | 40 | SI | 3 | -- | 0.06336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.06336
|  | 54 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-07-17 19:20 | 2000-07-17 19:21 | 0.016667 | 1 | RP | -- | 40 | SI | 3 | -- | 0.12672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.12672
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 906.4466 | 0.19008 | 158.4 | 55.44 | 101.8406 | 2500.5919 | 0 | 2560.1009 |  | 6283.01
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0007 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [22 empty] | 6283.01
|  | 55 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-18 07:40 | 2000-07-18 11:50 | 4.1667 | 250 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 3.168 | 13.2106 | -- | -- | SI | 16.3786
|  | 56 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-21 15:07 | 2000-07-21 15:32 | 0.41667 | 25 | P | -- | -- | SI | 3 | 3.3264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3264
|  | 57 | PICHANAL | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-21 19:09 | 2000-07-21 19:17 | 0.13333 | 8 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 31.68 | 4.1184 | -- | -- | SI | 35.7984
|  | 58 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-07-25 09:06 | 2000-07-28 17:42 | 80.6 | 4836 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 51.0682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.0682
|  | 59 | GÜEMES | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 2.64 | 2000-07-28 08:44 | 2000-07-28 18:54 | 10.1667 | 610 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.0546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.0546
|  | 60 | LIBERTADOR | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-30 07:55 | 2000-07-30 15:26 | 7.5167 | 451 | P | -- | -- | SI | 3 | 59.5584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.5584
|  |  | FRIAS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-07-30 10:26 | 2000-07-30 10:38 | 0.2 | 12 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 31.68 | 6.336 | -- | -- | SI | 38.016
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 70.9394 | 51.0682 | 0 | 0 | 66.528 | 23.665 | 0 | 0 |  | 6495.21
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0007
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.353 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.764 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.764 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 61 | CATAMARCA | SALIDA CHUMBICHA | 33 | 1.764 | 2000-07-02 09:41 | 2000-07-02 12:02 | 2.35 | 141 | P | -- | 25 | 10.3635 | -- | -- | -- | SI | 10.3635
|  | 62 | CATAMARCA | SALIDA LA MERCED | 33 | 1.764 | 2000-07-02 09:41 | 2000-07-02 12:02 | 2.35 | 141 | P | -- | 25 | 10.3635 | -- | -- | -- | SI | 10.3635
|  | 63 | SALTA ESTE | SALIDA ALIMENTADOR CD | 13.2 | 1.764 | 2000-07-07 10:48 | 2000-07-07 10:54 | 0.1 | 6 | F | NO | 20 | -- | 35.28 | 3.528 | -- | SI | 38.808
|  | 64 | ORAN | SALIDA A TRANSFORMADOR 15 MVA | 33 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:00 | 8.0833 | 485 | P | -- | 25 | 35.6328 | -- | -- | -- | SI | 35.6328
|  | 65 | PICHANAL | SALIDA PICHANAL NORTE | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 16:41 | 7.7667 | 466 | P | -- | 20 | 27.4126 | -- | -- | -- | SI | 27.4126
|  | 66 | PICHANAL | SALIDA A STA. ROSA | 33 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 16:41 | 7.7667 | 466 | P | -- | 25 | 34.2657 | -- | -- | -- | SI | 34.2657
|  | 67 | PICHANAL | SALIDA EMBARCACIÓN | 33 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 16:41 | 7.7667 | 466 | P | -- | 25 | 34.2657 | -- | -- | -- | SI | 34.2657
|  | 68 | PICHANAL | SALIDA PICHANAL | 33 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 16:41 | 7.7667 | 466 | P | -- | 25 | 34.2657 | -- | -- | -- | SI | 34.2657
|  | 69 | TARTAGAL | SALIDA TRAFO 1 | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:09 | 8.2333 | 494 | P | -- | 20 | 29.0354 | -- | -- | -- | SI | 29.0354
|  | 70 | TARTAGAL | SALIDA TRAFO 1 | 33 | 1.764 | 2000-07-16 08:55 | 2000-07-16 17:09 | 8.2333 | 494 | P | -- | 25 | 36.2943 | -- | -- | -- | SI | 36.2943
|  | 71 | LIBERTADOR | SALIDA CENTRO | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 20 | 5.4684 | -- | -- | -- | SI | 5.4684
|  | 72 | LIBERTADOR | SALIDA FRAILE PINTADO | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 20 | 5.4684 | -- | -- | -- | SI | 5.4684
|  | 73 | LIBERTADOR | SALIDA LEDESMA | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 20 | 5.4684 | -- | -- | -- | SI | 5.4684
|  | 74 | LIBERTADOR | SALIDA ALIMENT. ORIAS | 13.2 |  | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | [6 empty] | SI | 5.47
|  | 75 | LIBERTADOR | SALIDA SAN FRANCISCO | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 20 | 5.4684 | -- | -- | -- | SI | 5.4684
|  | 76 | LIBERTADOR | SALIDA LEDESMA | 33 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 25 | 6.8355 | -- | -- | -- | SI | 6.8355
|  | 77 | LIBERTADOR | SALIDA DISTRIB. YUTO | 33 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 18:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 25 | 6.8355 | -- | -- | -- | SI | 6.8355
|  | 78 | SAN PEDRO | SALIDA AYE PROVINCIAL | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 79 | SAN PEDRO | SALIDA LA ESPERANZA | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 80 | SAN PEDRO | SALIDA ALIM. PROVIDENCIA | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 288.2905 | 35.28 | 3.528 | 0 |  | 332.57
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0007 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.353 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.764 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.764 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 332.57
|  | 81 | SAN PEDRO | SALIDA SA FIAT | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 82 | SAN PEDRO | SALIDA SAN PEDRO CENTRO | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 83 | SAN PEDRO | SALIDA SAN PEDRO HOSPITAL | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 84 | SAN PEDRO | SALIDA SANTA ROSA | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 85 | SAN PEDRO | SALIDA SA FIAT | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 86 | SAN PEDRO | SALIDA TG HITACHI | 13.2 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.28224 | -- | -- | -- | SI | 0.28224
|  | 87 | SAN PEDRO | SALIDA LAVALLEN | 33 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 25 | 0.3528 | -- | -- | -- | SI | 0.3528
|  | 88 | SAN PEDRO | SALIDA SAN JUANCITO | 33 | 1.764 | 2000-07-16 16:28 | 2000-07-16 16:33 | 0.083333 | 5 | P | -- | 25 | 0.3528 | -- | -- | -- | SI | 0.3528
|  | 89 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 1.764 | 2000-07-21 15:07 | 2000-07-21 15:32 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.4818 | -- | -- | -- | SI | 1.4818
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 3.8808 | 0 | 0 | 0 |  | 336.45
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRANSNOA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 336/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de julio de 2000
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 1999-07-01 | 1999-08-01 | 1999-09-01 | 1999-10-01 | 1999-11-01 | 1999-12-01 | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 1999-08-01; 1999-11-01; 2000-06-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | 1999-09-01: 1; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX; 2000-04-01: XXXX; 2000-05-01: XXXX; 2000-06-01: XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | bar: 2000-02-01; 2000-05-01
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | bar: 1999-12-01 to 2000-01-01; 2000-03-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 1999-08-01: I; 2000-01-01: 2; 2000-02-01: 1
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 1999-08-01: 1; 1999-09-01: 2; 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 3; 2000-06-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 1999-11-01 to 1999-12-01; 2000-03-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2000-01-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 1999-08-01: 1; 1999-09-01: 1; 1999-11-01: 1; 2000-02-01: 1; 2000-04-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | bar: 1999-08-01; 1999-12-01; 2000-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 1999-12-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 1999-09-01; 2000-05-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2000-03-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | bar: 1999-08-01 to 1999-09-01
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2000-03-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2000-03-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | bar: 1999-08-01; 1999-12-01
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | bar: 1999-07-01 to 1999-08-01
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 1999-09-01; 2000-02-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | bar: 1999-09-01; 2000-02-01
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | bar: 2000-06-01
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 1999-09-01; 2000-01-01 to 2000-03-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 1999-11-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2000-05-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 1999-07-01 to 1999-09-01; 2000-02-01; 2000-04-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2000-02-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2000-02-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 1999-08-01; 2000-03-01; 2000-06-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | bar: 1999-08-01
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 1999-07-01: 1; 1999-11-01: 1; 2000-03-01: 2
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | 1999-08-01: 1; 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 2; 2000-04-01: XXXX; 2000-05-01: XXXX; 2000-06-01: XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | bar: 1999-08-01
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2000-01-01: 2; 2000-03-01: 1
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 1999-07-01: XXXX; 1999-08-01: XXXX; 1999-09-01: XXXX; 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-03-01: 3
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 3 | 1 |  | 1
|  | 59 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3
[6 empty] | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  | 1
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 1999-07-01: XXXX; 1999-08-01: XXXX; 1999-09-01: XXXX; 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-05-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 1999-07-01: XXXX; 1999-08-01: XXXX; 1999-09-01: XXXX; 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 1999-07-01: XXXX; 1999-08-01: XXXX; 1999-09-01: XXXX; 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 2948.48
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 13 | 10 | 0 | 6 | 8 | 11 | 18 | 15 | 3 | 7 | 7
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.86 | 2.71 | 3.18 | 3.15 | 2.93 | 2.78 | 2.78 | 2.69 | 2.92 | 3.15 | 3.08 | 3.25 | 3.43
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 1999-09-01: TASA DE FALLA; 1999-10-01: 3.43; 1999-11-01: SALIDAS x AÑO / 100 km